Wrocław, dn. 08.01.2014 r.

Znak postępowania: Szp/FZ – 1/2014

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

prowadzonego

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a

zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

WYKONANIE NA WYMIAR

MEBLI MEDYCZNYCH WRAZ Z ICH MONTAŻEM

NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII

.................................................                                                                                ……………………………..

Sprawdzono pod względem prawnym	Zatwierdzam

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I  INFORMACJE OGÓLNE	4

ROZDZIAŁ II  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	4

ROZDZIAŁ III  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

ROZDZIAŁ IV  ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE/OFERTA WARIANTOWA/ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE	5

ROZDZIAŁ V  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	5

ROZDZIAŁ VI 	 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	..5

ROZDZIAŁ VII  OFERTA WSPÓLNA	7

ROZDZIAŁ VIII  WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE	7

ROZDZIAŁ IX  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI	8

ROZDZIAŁ X  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  	8

ROZDZIAŁ XI  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	9

ROZDZIAŁ XII  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	9

ROZDZIAŁ XIII  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	10

ROZDZIAŁ XIV  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	11

ROZDZIAŁ XV  POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY	12

ROZDZIAŁ XVI  KRYTERIUM OCENY OFERT	12

ROZDZIAŁ XVII  WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA	12

ROZDZIAŁ XVIII  1ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	13

ROZDZIAŁ XIX  PROJEKT UMOWY	13

ROZDZIAŁ XX	 ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ ……………………………………………………………13

# ROZDZIAŁ I

# INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiającym jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

adres do korespondencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,

ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

- Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego

Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie

stanowią inaczej.

# ROZDZIAŁ II

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 207 000,00 euro.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz 217.)

- Ustawa z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.)

# ROZDZIAŁ III

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest:

- zwymiarowanie pomieszczeń przewidzianych do montażu mebli oraz wykonania projektu wyposażenia pomieszczeń w meble medyczne zgodnie z wskazówkami Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- wykonanie z własnych materiałów mebli medycznych na wymiar, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

- dostarczenie własnym transportem mebli medycznych do siedziby Zamawiającego i wniesienia ich do pomieszczeń  Oddziału Intensywnej Terapii zgodnie z wskazówkami Zamawiającego,

- rozpakowanie mebli medycznych w przypadku, kiedy zostały opakowane w kartony, folie lub inne zabezpieczenia,

- złożenie (skręcenie) mebli medycznych w przypadku dostarczenia ich w częściach,

- zamontowanie mebli medycznych w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii według wskazówek Zamawiającego.

  - Wykaz, rzuty pomieszczeń oraz materiały z jakich powinny zostać wykonane meble medyczne zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ.

  - Zaoferowane meble medyczne powinny posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach  podmiotów prowadzących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  - Wymagany okres gwarancji na dostarczone meble – wynosi 24 miesiące liczony od następnego dnia od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

  - Kolorystyka mebli zostanie uzgodniona z wybranym Wykonawcą przed przystąpieniem do ich wykonania.

  - Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.

  - Kod CPV: 33.19.20.00 - 2 - meble medyczne

# ROZDZIAŁ IV

# ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE/OFERTA WARIANTOWA/ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie podwykonawcom, biorąc pełną odpowiedzialność za ich działania i zaniechania.

- W przypadku określonym w ust. 6 Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zamawiającym za realizacje swych zobowiązań względem swoich podwykonawców.

# ROZDZIAŁ V

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

# ROZDZIAŁ VI

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

# SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ

# DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

# POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.

- Wykonawcy muszą złożyć n/w dokumenty lub oświadczenia:

| A | W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: | WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oświadczenia z art. 24 ust 1 uPzp – załącznik nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. |
| WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA niezbędne do oceny spełniania warunku |
| B | W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp | Oświadczenia z art. 22 ust. 1 uPzp – załącznik nr 3 do SIWZ |
|  | WIEDZA I DOŚWIADCZENE Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 1 realizacją polegającą na dostawie i montażu mebli medycznych ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej (malowanych proszkowo) do zakładów opieki zdrowotnej o wartości min.: 300 000,00 zł brutto. | Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ. |

Niespełnienie jednego z wymienionych w pkt 2 litera A warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Niespełnienie jednego z wymienionych w pkt 2 litera B warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia. W szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. A.

- W przypadku zmiany podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobligowany wykazać, iż zaproponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- pkt 2.A.2 - 4 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

    - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

- Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust.5 pkt.1 lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2-4, ust. 2.B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów o których mowa w pkt. 4, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# ROZDZIAŁ VII

# OFERTA WSPÓLNA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdz. VI pkt 2.A.1 - 4, natomiast dokumenty wymienione w pkt 2.B, podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

- Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

  - partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

- każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;

- partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 pkt 2-4 uPzp;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

# ROZDZIAŁ VIII

# WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO, DODATKOWE INFORMACJE

- Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia może dokonać wizji lokalnej celem uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia. Wizja lokalna odbędzie się w dniu  27.02.2014 r. godz. 10.00 ÷ 11.00, tel. 71/32 70 362.

# ROZDZIAŁ IX

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

# ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE

# OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.

- Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Pytania odnośnie zapisów SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu (71) 32 70 425 oraz w celu usprawnienia - pocztą elektroniczną:  zp@wssk.wroc.pl

Adres do korespondencji listownej:

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

ul. Kamieńskiego 73A

51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ – 1/2014

# ROZDZIAŁ X

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 10 162,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote).

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego prowadzonym przez PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny we Wrocławiu nr konta 95 1020 5226 0000 6002 0349 8904, dopiskiem – FZ – 1/2014 – ,,Wykonanie na wymiar mebli medycznych wraz z ich montażem na oddziale Intensywnej Terapii”

- Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego.

- Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądze należy złożyć w oryginale w Kasie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 14:00.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium:

- wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem pkt. 8,

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, warunki zatrzymania wadium przez Zamawiającego muszą być wyraźnie wymienione.

# ROZDZIAŁ XI

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# ROZDZIAŁ XII

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania podstawowe.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy(odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Forma oferty.

- Oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze lub w inny sposób trwały oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczątką (- ami) imienną (- ymi).

- Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (- e) Ofertę/y - wraz z podpisem i pieczątką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych).

- Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.

- Zawartość oferty.

- Oferta musi się składać z

- dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,

- formularza ofertowego Wykonawcy - załącznik nr 1,

- informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów wchodzących w jej skład (jeśli dotyczy) – załącznik nr 5)

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1)	Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

2)	Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

# ROZDZIAŁ XIII

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy OFERTA PRZETARGOWA ,,WYKONANIE NA WYMIAR MEBLI MEDYCZNYCH WRAZ Z ICH MONTAŻEM NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII” Uwaga: „Nie otwierać przed dniem 03 .02. 2014 r. godz.10:00 Oferta zawiera ...... kart – ilość kart zastrzeżonych ......

- Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00  do dnia 03.02.2014.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.

- Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie, bez ich otwierania.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.02.2014. o godz. 10:00 w Sali audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a .

- W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:

- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- zbadanie nienaruszalności ofert,

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,

- ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

# ROZDZIAŁ XIV

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Podana w ofercie cena ofertowa brutto będzie ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie wymagania zawarte w SIWZ oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający uznaje, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy zostały określone we wszystkich częściach dokumentacji przetargowej. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy i nie będzie podlegać waloryzacji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli w chwili złożenia oferty nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

# ROZDZIAŁ XV

# POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

- Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:

  - błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;

  - błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.

- Za omyłkę określoną w punkcie 1 c) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

# ROZDZIAŁ XVI

# KRYTERIUM OCENY OFERT

      - Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

Kryteria oceny i ich waga.

      - Oferowana cena ogółem brutto za przedmiot zamówienia - 100 %

      - Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:

Wartość punktowa ceny wyliczana będzie według wzoru: (C min : C n) x 100

gdzie:

C min - najniższa cena ogółem brutto spośród ofert nie odrzuconych

C n - cena ogółem brutto ocenianej oferty

gdzie 1 % = 1 pkt

      - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

      - Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

# ROZDZIAŁ XVII

# WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 Pzp. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną wskazane Wykonawcy, którego ofertę wybrano odrębnym pismem.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 3, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 pkt 1 lit. a Pzp.

- Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczone zostanie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

# ROZDZIAŁ XVIII

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# ROZDZIAŁ XIX

# PROJEKT UMOWY

- Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

# ROZDZIAŁ XX

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp z zastrzeżeniem punktu 3 SIWZ.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równień organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenie oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni :

- od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

- od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

- Zamawiający prześle niezwłocznie, nie póżniej niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 1.1 – formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 – Projekt  umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 22

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy z art. 24

Załącznik nr 5– Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 – Wykaz głównych dostaw

Załącznik nr 7 –  Wykaz , rzuty pomieszczeń i  materiały z jakich powinny zostać wykonane meble medyczne

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

1.	Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

2. 	Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

3. 	Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

4. 	NIP: ..........................................               5. REGON: ………………………………….

6. 	TEL:  …………………….      	7. FAX:   …………………………….

8.  MAIL: .......................................

- Adres strony internetowej ...................................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: .........................................    11.  TEL.: ................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

.........................................................................................................................................................................

B) Siedziba Partnera:

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania Szp/FZ – 1/2014 w trybie przetargu nieograniczonego: ,,Wykonanie na wymiar mebli medycznych wraz z ich montażem na oddziale Intensywnej Terapii”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem wynosi:

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie:...................................................................................................................................

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ze wszystkimi załącznikami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

- Na oferowany przedmiot zamówienia udzielam 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru.

- Oświadczam, że na elementy wykonane z zastosowaniem miedzi przeciw drobnoustrojowej (Cu+) oraz jonów srebra posiadam stosowny dokument/certyfikat/ wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający właściwości zastosowanego stopu, które zobowiązuję się przedstawić do wglądu na każde wezwanie Zamawiającego.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony  Wykonawcy:

…………………………………  tel. ……………………….

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

- Usługę objętą zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / przy udziale podwykonawców*).

- Należy wskazać części zamówienia, której wykonanie zostało powierzone podwykonawcy z jednoczesnym podaniem nazw (firm) podwykonawców.

| L.P. | ZAKRES USŁUGI WYKONANEJ PRZEZ PODWYKONAWCÓW | NAZWA (FIRMA) PODWYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA (wypełnić jeżeli dotyczy) | INNE MIEJSCE (wypełnić jeżeli dotyczy) |

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

....................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....................................................................................................................................................

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

................................................

miejscowość, data

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

*) wybrać odpowiednio

|  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty Szp/FZ - 1/2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formularz asortymentowo - cenowy |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | cena jedn. netto | wartość netto | VAT % | cena jedn. brutto | wartość brutto |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| *) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM : | ……………………. |  |
| *) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia wchodzące w skład kompletu |  |  |  |  | .................................................. |  |
|  |  |  |  |  | (podpis i pieczątka imienna osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań ) |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie................................................................ NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

  - W wyniku udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (sygn. Sprawy Szp/FZ - 1/2014) Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na wymiar, dostarczenia i zamontowania mebli  medycznych dla Oddziału Intensywnej Terapii, zgodnie  z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

  - Wykaz, rzuty pomieszczeń oraz materiały z jakich muszą zostać wykonane meble medyczne zawiera załącznik nr 2 do umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zwymiarowania pomieszczeń przewidzianych do montażu mebli oraz wykonania projektu wyposażenia pomieszczeń w meble medyczne zgodnie z wskazówkami Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy,

- wykonania mebli medycznych z własnych materiałów na wymiar, zgodnie z projektem wyposażenia pomieszczeń, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,

- dostarczenia własnym transportem mebli medycznych do siedziby Zamawiającego i wniesienia ich do pomieszczeń Oddziału Intensywnej Terapii zgodnie z wskazówkami Zamawiającego,

- rozpakowania mebli medycznych w przypadku, kiedy zostały opakowane w kartony,  folie lub inne zabezpieczenia,

- złożenia (skręcenia) mebli medycznych w przypadku dostarczenia ich w częściach,

- zamontowania mebli medycznych w pomieszczeniach Oddziału Intensywnej Terapii według wskazówek Zamawiającego.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy uzgodni z Zamawiającym kolorystykę mebli oraz przekaże listę preferowanych środków dezynfekcyjnych.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

      - zaakceptowania przekazanego przez Wykonawcę projektu wyposażenia pomieszczeń w meble medyczne w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia przez Wykonawcę,

      - odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

§ 4

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zamiar dostawy mebli medycznych na 5 dni roboczych przed terminem ich dostawy.

§ 6

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone meble medyczne są nowe, wolne  od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie zastosowane elementy z których zostaną wykonane  meble medyczne posiadają atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach  podmiotów prowadzących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Wykonawca oświadcza, że na elementy wykonane z zastosowaniem miedzi przeciw drobnoustrojowej (Cu+) oraz jonów srebra posiada stosowny dokument/certyfikat/ wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający właściwości zastosowanego stopu.

§7

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie:...................................................................................................................................

  - Cena  brutto jest ceną ryczałtową, obejmującą wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Cena brutto nie będzie podlegać waloryzacji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli w chwili złożenia oferty nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

§8

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą  przetargową.

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy podpisany przez strony.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać wszystkie pozycje z formularza asortymentowo - cenowego wraz z podaniem cen jednostkowych każdej pozycji asortymentowej.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§9

- Wykonawca udziela 24 - miesięcznej gwarancji  na dostarczony przedmiot umowy, liczonej od następnego dnia od daty  odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie dokona ich usunięcia lub gdy wady nie nadają się do usunięcia Wykonawca wykona ponownie wadliwy przedmiot.

- W przypadku konieczności wymiany wadliwego przedmiotu w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umownej brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość	 zastrzeżonych kar umownych.

§ 11

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – Bożena Potentas, która upoważniona jest do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ………………

§ 12

- Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: ……………………

- *)Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: ………………………..

- *)Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na wykonywanie części prac przez podwykonawcę.

- *)Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- *)Po zawarciu umowy z podwykonawcą oraz umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jej kopia zostanie w terminie 7 dni od daty jej podpisania przekazana Zamawiającemu.

- *)Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac.

- *)Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań podwykonawców, dalszych podwykonawców i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne.

- *)Przed wyrażeniem zgody lub upływem terminu przewidzianego do jej wyrażenia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek prac.

- *)Na prace wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców gwarancji udziela Wykonawca.

*) niepotrzebne skreślić

§ 13

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 14

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2014

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Wykonanie na wymiar mebli medycznych wraz z ich montażem na oddziale Intensywnej Terapii”

2. 	Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2014

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Wykonanie na wymiar mebli medycznych wraz z ich montażem na oddziale Intensywnej Terapii”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Wykonanie na wymiar mebli medycznych wraz z ich montażem na oddziale Intensywnej Terapii”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej

z art. 297 k.k.

*) wybrać odpowiednio

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2014

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ – 1/2014 pod nazwą:

,,WYKONANIE NA WYMIAR MEBLI MEDYCZNYCH WRAZ Z ICH MONTAŻEM

NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII”

| Nazwa podmiotu i miejsce wykonania dostaw | Rodzaj zamówienia wraz zakresem rzeczowym | Czas realizacji (należy podać daty) | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec |  |

Uwaga ! należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie dostawy

…………………….…., dnia …………			                               ...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy: Szp/FZ – 1/2014

WYKAZ, RZUTY POMIESZCZEŃ ORAZ MATERIAŁY Z JAKICH POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE MEBLE MEDYCZNE

SZATNIA  PERSONELU  pomieszczenie nr 20

1. Zabudowa meblowa szatni personelu medycznego – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Zabudowa meblowa złożona z modułów szafek wykonana w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. |
| 2. | Zabudowa złożona z 14 szafek w dolnym rzędzie i 14 szafek w górnym rzędzie, łącznie 28 szafek. |
| 3. | Drzwi szafek malowane na dowolny kolor z palety RAL. Drzwi oznaczone numerem odpowiadającym numerowi na kluczach. |
| 4. | Każda szafka wyposażona w dwa kluczyki (oznaczone cyfrą) , zamek min. dwupunktowy, oraz w wieszak na ubranie (poprzeczny profil). |
| 5. | Zabudowa wyposażona w klucz „matkę”. |
| 6. | Zabudowa wyposażona w ławeczkę, tylna część ławeczki zabudowana do posadzki maskownicą z łatwą możliwością demontażu celem utrzymania czystości. |
| 7. | Tylne nóżki przesunięte do środka. |
| 8. | Zabudowa o wymiarach: 3600x500x2200mm. |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm około 3600x855x2200 (+/- 10 mm.) |

2.  Regał listwowy naścienny – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | H-1800 mm. |

3. Kosz sterylizacyjny – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. |
| 3. | Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x130 (+/- 10 mm.) |

4. Wieszak do odzieży – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. |
| 3. | Wieszak z 8 haczykami. |
| 4. | H- 800mm. |

MAGAZYN  pomieszczenie nr 23

5.  Szafa medyczna – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). |
| 2. | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Górna część (front) przeszklona. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste, front malowany na kolor z palety RAL. |
|  | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
|  | Dolna część: drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. |
| 6. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). |
| 7. | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. |
| 8. | Półki regulowane. |
| 9. | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 10. | Półka montowana na stałe. |
| 11. | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 13. | Szafa wyposażona w zamki min dwupunktowe i komplet kluczy |
| 14. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x580x2000 (+/- 10 mm.) |

6. Regał magazynowy – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami regulowanymi. |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). |
| 5. | Rama regału z pełnych profili stalowych łączonych spawem (niedopuszczalne łączenie wkrętami, nitami lub innymi sposobami) |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x500x2000 (+/- 10 mm.) |

BRUDOWNIK  pomieszczenie nr 14

7. Blat z komorą umywalkową – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat z komorą umywalkową wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. |
| 2. | Blat zagłębiony z fartuchem na ścianę wyposażony w otwór przystosowany do posiadanej baterii sztorcowej |
| 3. | Komora zintegrowana z blatem bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 1730x600 (+/- 10 mm.) |

8. Szafka stojąca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 5. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 5. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 6. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 7. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 8. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1130x600x850 (+/- 10 mm.) |

9. Szafka medyczna – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 865x370x600 (+/- 10 mm.) |

10. Blat z komorą umywalkową – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat z komorą umywalkową wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. |
| 2. | Blat zagłębiony z fartuchem na ścianę wyposażony w otwór przystosowany do posiadanej baterii sztorcowej |
| 3. | Komora zintegrowana z blatem bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 1100x600 (+/- 10 mm.) |

11. Szafka stojąca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 5. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1000x600x850 (+/- 10 mm.) |

12.  Półka – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Półka podwójna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Na tylnich ściankach fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. |
| 4. | Odległość między półkami wynosi 300 mm. |
| 5. | Półka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1100x300x350 (+/- 10 mm.) |

13.  Regał listwowy naścienny – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | H-1800 mm. |

14. Kosz sterylizacyjny – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. |
| 3. | Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x130 (+/- 10 mm.) |

15. Półka – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Półka pełna. |
| 2. | Półka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, zakończona galeryjką. |
| 3. | Półka wykonana z blachy 1,5mm. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x145 (+/- 10 mm.) |

POMIESZCZENIE  PORZĄDKOWE  pomieszczenie nr 10

16. Regał listwowy naścienny – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | H-1800 mm. |

17.  Kosz sterylizacyjny – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Kosz z wycięciem z przodu. |
| 3. | Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x260 (+/- 10 mm.) |

MAGAZYN  pomieszczenie nr 4

18. Regał  magazynowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami regulowanymi. |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). |
| 5. | Rama regału z pełnych profili stalowych łączonych spawem (niedopuszczalne łączenie wkrętami, nitami lub innymi sposobami) |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x500x2000 (+/- 10 mm.) |

19. Regał magazynowy – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami regulowanymi. |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. |
| 4. | Rama regału z pełnych profili stalowych łączonych spawem (niedopuszczalne łączenie wkrętami, nitami lub innymi sposobami) |
| 5. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1000x500x2000 (+/- 10 mm.) |

20.  Regał magazynowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami regulowanymi. |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. |
| 4. | Rama regału z pełnych profili stalowych łączonych spawem (niedopuszczalne łączenie wkrętami, nitami lub innymi sposobami) |
| 5. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 900x500x2000 (+/- 10 mm.) |

GABINET  ZABIEGOWY  pomieszczenie nr 7

21.  Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 600x370x600 (+/- 10 mm.) |

22.  Szafka medyczna  – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, front malowany na kolor z palety RAL. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x370x600 (+/- 10 mm.) |

23. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 450x370x600 (+/- 10 mm.) |

24. Blat dwukomorowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV nietoksycznej z komorą umywalkową i zlewozmywakową. |
| 2. | Komory zintegrowane z blatem bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. |
| 3. | Blat wyposażony w dwie baterie sztorcowe. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 2870x600 (+/- 10 mm.) |

25. Szafka stojąca – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 5. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x600x850 (+/- 10 mm.) |

26. Szafka stojąca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z trzema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). |
| 3. | Ostatnia (dolna) szuflada głębsza, pozostałe o równej głębokości. |
| 4. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 6. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 7. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Szafka z szufladami zamykanymi na zamek centralny, wyposażona w komplet kluczy. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 450x600x850 (+/- 10 mm.) |

KUCHENKA  ODDZIAŁOWA  pomieszczenie nr 2

27. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 600x370x600 (+/- 10 mm.) |

28. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x370x600 (+/- 10 mm.) |

29. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 700x370x600 (+/- 10 mm.) |

30. Blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. ) w mm 1900x600 (+/- 10 mm.) |

31. Szafka stojąca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 5. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x600x850 (+/- 10 mm.) |

32. Szafka stojąca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z trzema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). |
| 3. | Ostatnia (dolna) szuflada głębsza, pozostałe o równej głębokości. |
| 4. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 6. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 7. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Szafka z szufladami zamykanymi na zamek centralny, wyposażona w komplet kluczy. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 700x600x850 (+/- 10 mm.) |

33. Stół roboczy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Stół roboczy. |
| 2. | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej z blatem z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 3. | Stół wyposażony w jeden blat. |
| 4. | Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 40 mm, pozostałe boki proste. |
| 5. | Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 900x600x850 (+/- 10 mm.) |

34. Blat dwukomorowy – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej z komorą umywalkową i zlewozmywakową. |
| 2. | Blat wyposażony w dwie baterie sztorcowe. |
| 3. | Komory zintegrowane z blatem bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. ) w mm 1200x600 (+/- 10 mm.) |

35. Szafka stojąca – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca dwuskrzydłowa. |
| 2. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 5. | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz szafki jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x600x850 (+/- 10 mm.) |

36. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 900x370x600 (+/- 10 mm.) |

37. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi wyposażone w uchwyt typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x370x600 (+/- 10 mm.) |

SALA  CHORYCH  pomieszczenie nr 24

38. Konsola 1 – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Konsola pielęgniarska. |
| 2. | Konsola pielęgniarska o długości 3440 mm. |
| 3. | Konsola złożona z dwóch członów. Z dłuższego frontu (w kształcie litery L) maskownica ze szkła hartowanego 6 mm podklejonego grafiką foliową na całej długości konsoli.. |
| 4. | Szkło licowane blachą 1 mm podklejone dodatkowo płytą kartonowo gipsową o grubości 12,5 mm. Na narożniku panel szklany zaokrąglony. |
| 5. | Połączenia maskownicy skręcane, miejsce łączeń zamaskowane uszczelką silikonową z możliwością szybkiego demontażu. |
| 6. | Płyty szklane montowane do płyty OSB 12 mm laminowanej w kolorystyce do wyboru z motywem ozdobnym. |
| 7. | Krawędzie zewnętrzne płyty zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej pełniące również konstrukcję wsporczą do tafli szkła z grafiką. |
| 8. | Grafika (motyw obrazu) szklana do ustalenia z Zamawiającym po wpłynięciu zamówienia. |
| 9. | Elementy grafiki złożone z segmentów. |
| 10. | Wysokość maskownicy 1100 mm, wysokość blatu 800mm. |
| 11. | Blat konsoli oraz nadstawka wykonana z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 12. | Cokół konsoli na całej długości podświetlony światłem ledowym umieszczonym pod frontem ze szkła. |
| 13. | Blat dodatkowo podklejony płytą wiórową laminowaną. |
| 14. | Kolorystyka blatu do wyboru po wyborze wykonawcy. |
| 15. | Blat i nadstawka na narożach dostosowana do promieni maskownicy. |
| 16. | Blat wyposażyć należy w elementy przelotowe do kabli komputerowych oraz listwy zasilające do komputerów – szt. 3 z podświetlanym wyłącznikiem. |
| 17. | Szerokość blatu 600 mm. |
| 18. | Nadstawka o szerokości 200 mm dostosowana na narożach do promienia grafiki, należy przewidzieć elementy wsporcze nadstawki. |
| 19. | Cała konstrukcja konsoli łącząca solidnie wszystkie elementy wykonana ze stali w gat. OH18N9. |
| 20. | Elementy wykonane z profili zamkniętych 30*30 mm. |
| 21. | Rozstaw zapewniający stabilność konstrukcji. |
| 22. | Fronty konsoli montowane na zawiasach z możliwością regulacji |
| 23. | Przestrzeń pod konsolą należy wypełnić szafkami podblatowymi: szafki z trzema szufladami 400*500*650 szt. 3, wysuwanymi półkami pod klawiaturę szt. 3. |
| 24. | Meble wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. |
| 25. | Półki również ze stali kwasoodpornej. |
| 26. | Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem tzw. „plastrem miodu” o grubości dopasowanej do całej przestrzeni między blachami. |
| 27. | Połączenia klejone, sztywne chroniące front przed wgnieceniami. |
| 28. | Dodatkowo fronty szuflad wyposażone w uszczelkę spawaną na narożach (nie dopuszcza się uszczelek samoprzylepnych). |
| 29. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 30. | Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL. |
| 31. | Kolor do ustalenia po wyborze wykonawcy. |
| 32. | Szafki na kółkach w tym dwa z blokadą. |
| 33. | Wybrane szafki należy wyposażyć w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |

39. Blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 2200x600 (+/- 10 mm.) |

40. Szafka stojąca z szufladami – 5 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z czterema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). |
| 3. | Front szuflad od góry o wys.:200, 200, 200. 308 mm. |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 7. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 8. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 440x600x1100 (+/- 10 mm.) |

41. Szafka medyczna – 3 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 900x370x600 (+/- 10 mm.) |

42. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 450x370x600 (+/- 10 mm.) |

43. Blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 3150x600 (+/- 10 mm.) |

44. Konstrukcja pod blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Konstrukcja pod blat z szufladami i lodówkę podblatową. |
| 2. | Konstrukcja wykonana na ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Po lewej stronie zabudowa pionowym rzędem z trzema szufladami (jedna pod drugą) front malowany na kolor z palety RAL. |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 7. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 8. | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1230x600x900 (+/- 10 mm.) |

45. Szafka  – 3 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z trzema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). |
| 3. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 4. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 7. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 8. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 630x600x900 (+/- 10 mm.) |

46. Szafka  medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna otwarta, wisząca. |
| 2. | Szafka wykonana w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. |
| 3. | Szafka otwarta bez drzwiczek. |
| 4. | Wewnątrz dwie półki regulowane czyli trzy przestrzenie. |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 620x300x900 (+/- 10 mm.) |

SALA  CHORYCH – pomieszczenie nr 25

47. Konsola 2 – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Konsola pielęgniarska. |
| 2. | Konsola pielęgniarska o długości 2800 mm. |
| 3. | Konsola złożona z dwóch członów. |
| 3. | Konsola złożona z dwóch członów. Z dłuższego frontu (w kształcie litery L) maskownica ze szkła hartowanego 6 mm podklejonego grafiką foliową na całej długości konsoli.. |
| 4. | Szkło licowane blachą 1 mm podklejone dodatkowo płytą kartonowo gipsową o grubości 12,5 mm. Na narożniku panel szklany zaokrąglony. |
| 6. | Połączenia maskownicy skręcane, miejsce łączeń zamaskowane uszczelką silikonową z możliwością szybkiego demontażu. |
| 7. | Płyty szklane montowane do płyty OSB 12 mm laminowanej w kolorystyce do wyboru. |
| 8. | Krawędzie zewnętrzne płyty zabezpieczone listwami ze stali kwasoodpornej pełniące również konstrukcję wsporczą do tafli szkła z grafiką. |
| 9. | Grafika (motyw obrazu) szklana do ustalenia z Zamawiającym po wpłynięciu zamówienia. |
| 10. | Elementy grafiki złożone z segmentów. |
| 11. | Wysokość maskownicy 1100 mm, wysokość blatu 800mm. |
| 11. | Cokół konsoli na całej długości podświetlony światłem ledowym umieszczonym pod frontem ze szkła. |
| 12. | Blat konsoli oraz nadstawka wykonana z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 13. | Blat dodatkowo podklejony płytą wiórową laminowaną. |
| 14. | Kolorystyka blatu do wyboru po wyborze wykonawcy. |
| 15. | Blat i nadstawka na narożach dostosowana do promieni maskownicy. |
| 16. | Blat wyposażyć należy w elementy przelotowe do kabli komputerowych oraz listwy zasilające do komputerów – szt. 3 z podświetlanym wyłącznikiem. |
| 17. | Szerokość blatu 600 mm. |
| 18. | Nadstawka o szerokości 200 mm dostosowana na narożach do promienia grafiki, należy przewidzieć elementy wsporcze nadstawki. |
| 19. | Cała konstrukcja konsoli łącząca solidnie wszystkie elementy wykonana ze stali w gat. OH18N9. |
| 20. | Elementy wykonane z profili zamkniętych 30*30 mm. |
| 21. | Rozstaw zapewniający stabilność konstrukcji. |
| 22. | Fronty konsoli montowane na zawiasach z możliwością regulacji |
| 23. | Przestrzeń pod konsolą należy wypełnić szafkami podblatowymi: szafki z trzema szufladami 400*500*650 szt. 2, wysuwane półki pod klawiaturę szt. 3. |
| 24. | Meble wykonane ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9. |
| 25. | Półki również ze stali kwasoodpornej. |
| 26. | Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z wypełnieniem tzw. „plastrem miodu” o grubości dopasowanej do całej przestrzeni między blachami. |
| 27. | Połączenia klejone, sztywne chroniące front przed wgnieceniami. |
| 28. | Dodatkowo fronty szuflad wyposażone w uszczelkę spawaną na narożach (nie dopuszcza się uszczelek samoprzylepnych). |
| 29. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 30. | Fronty malowane proszkowo w dowolnym kolorze palety RAL. |
| 31. | Kolor do ustalenia po wyborze wykonawcy. |
| 32. | Fronty montowane na zawiasach z możliwością regulacji. |
| 33. | Szafki na kółkach w tym dwa z blokadą. |
| 34. | Wybrane szafki należy wyposażyć w zamek min. dwupunktowy oraz komplet kluczy. |

48. Blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 3800x600 (+/- 10 mm.) |

49. Szafka stojąca z szufladami – 9 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z czterema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). |
| 3. | Front szuflad od góry o wys.:200, 200, 200. 308 mm. |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 7. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 8. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 422x600x1100 (+/- 10 mm.) |

50. Szafka medyczna  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, front malowany na kolor z palety RAL. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1000x370x600 (+/- 10 mm.) |

51. Szafka medyczna  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, front malowany na kolor z palety RAL. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1000x370x600 (+/- 10 mm.) |

52. Blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 2000x600 (+/- 10 mm.) |

53. Konstrukcja pod blat i szafka z szufladami  – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Konstrukcja pod blat i szafka stojąca z trzema szufladami. Pomiędzy szafkami miejsce na lodówkę podblatową. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). |
| 3. | Ostatnia szuflada głębsza. |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 7. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 8. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 700x600x900 (+/- 10 mm.) |

54. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna otwarta, wisząca. |
| 2. | Szafka wykonana w całości ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. |
| 3. | Szafka otwarta bez drzwiczek. |
| 4. | Wewnątrz dwie półki regulowane czyli trzy przestrzenie. |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 6. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 625x300x900 (+/- 10 mm.) |

SALA  CHORYCH  -  pomieszczenie nr 13

55. Blat – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer.) w mm 2100x500 (+/- 10 mm.) |

56. Szafka stojąca z szufladami – 4 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z trzema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) front malowany na kolor z palety RAL. |
| 3. | Ostatnia szuflada głębsza. |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 7. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 8. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 525x500x850 (+/- 10 mm.) |

57. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, front malowany na kolor z palety RAL. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1050x370x600 (+/- 10 mm.) |

58. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo front malowany na kolor z palety RAL. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka wyposażona w zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1050x370x600 (+/- 10 mm.) |

59. Stół roboczy  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Stół roboczy narożny pod komputer. |
| 2. | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Stół wyposażony w jeden blat z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 4. | Stół wyposażony w wysuwaną półkę pod klawiaturę z corianu, staronu lub równorzędne. |
| 5. | Stół na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 900/800x300/200x850 (+/- 10 mm.) |

SALA  CHORYCH  -  pomieszczenie nr 16

60. Blat  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1800x500 (+/- 10 mm.) |

61. Szafka  – 3 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka stojąca z trzema szufladami. |
| 2. | Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą) front malowany na kolor z palety RAL. |
| 3. | Ostatnia szuflada głębsza. |
| 4. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”). |
| 5. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 6. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 7. | Szuflada łatwa w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 8. | Szafka wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 9. | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). |
| 10. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 600x500x850 (+/- 10 mm.) |

62. Szafka  medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna dwuskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo, front malowany na kolor z palety RAL. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x370x600 (+/- 10 mm.) |

63. Szafka medyczna – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafka medyczna jednoskrzydłowa, wisząca, front przeszklony. |
| 2. | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 3. | Drzwi szafki otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |
| 4. | Drzwi szafki przeszklone, front malowany na kolor z palety RAL. |
| 5. | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyte. |
| 6. | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). |
| 7. | Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. |
| 8. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 9. | Szafka zamykana na zamek min. dwupunktowy i komplet kluczy. |
| 10. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 600x370x600 (+/- 10 mm.) |

64. Stół roboczy pod komputer  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Stół roboczy pod komputer z szufladami. |
| 2. | Blat wykonany z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 3. | Biurko wyposażone w wysuwaną półkę pod klawiaturę z jednorodnego materiału powierzchniowego, płyty mineralno – akrylowej, termoformowalnej, nieporowatej, odpornej na przebarwienia, zabrudzenia i działanie środków chemicznych, wodoodpornej, trwałej (odpornej na uderzenie) odpornej na działanie promieni UV, nietoksycznej |
| 4. | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 5. | Po prawej stronie stół zabudowany pionowym rzędem z czterema szufladami (jedna pod drugą). |
| 6. | Długość szuflad - 500 mm, mm. |
| 7. | Szuflady na łożyskach i prowadnicach samodociągowych otwierane na całą długość z funkcją hamulca w ostatniej fazie domykania (zapobiega „głośnemu zamykaniu się”).. |
| 8. | Fronty szuflad wyposażone w gumowe uszczelki pewnie osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych) oraz uchwyt typu C. |
| 9. | Fronty szuflad zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty malowane na kolor z palety RAL. |
| 10. | Szuflady łatwe w demontażu w celu wyjęcia i umycia. |
| 11. | Pozostała część stołu bez zabudowy. |
| 12. | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). |
| 13. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 14. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1600x600x850 (+/- 10 mm.) |

ŚLUZA  -  pomieszczenie nr 22

65. Półka  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Półka podwójna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |
| 2. | Półka przeznaczona do zawieszania na ścianie |
| 3. | Na tylnich ściankach fartuch z blachy o wys. 30 mm, pozostałe boki proste |
| 4. | Odległość między półkami wynosi 300 mm |
| 5. | Półka z profili 30x30x1,2 mm, blacha 1 mm |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 7. | Wymiary zew. (dł. x szr. X wys.) w mm 1100x300x350(±10 mm) |

66. regał listwowy naścienny  – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 |
| 2. | Regał tworzą 2 listwy (z profili 30x30x1,5 mm) |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków – fi 5 mm) służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 5. | H- 1800mm |

67. Kosz sterylizacyjny – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. |
| 3. | Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x130 (+/- 10 mm.) |

68. Wieszak do odzieży – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. |
| 3. | Wieszak z 8 haczykami. |
| 4. | H- 800mm. |

ŚLUZA – pomieszczenie nr 15

69.  Półka – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Półka podwójna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Na tylnich ściankach fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. |
| 4. | Odległość między półkami wynosi 300 mm. |
| 5. | Półka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1100x300x350 (+/- 10 mm.) |

70.  Regał listwowy naścienny – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | H-1800 mm. |

71. Kosz sterylizacyjny – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. |
| 3. | Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x130 (+/- 10 mm.) |

72. Wieszak do odzieży – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. |
| 3. | Wieszak z 8 haczykami. |
| 4. | H- 800mm. |

ŚLUZA – pomieszczenie nr 12

73.  Półka – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Półka podwójna wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Półka przeznaczona do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Na tylnich ściankach fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. |
| 4. | Odległość między półkami wynosi 300 mm. |
| 5. | Półka z profili 30x30x1,2mm, blacha 1mm. |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1100x300x350 (+/- 10 mm.) |

74.  Regał listwowy naścienny – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. |
| 3. | Regał bez wyposażenia, z 10 haczykami (po 10 haczyków na jednej listwie czyli razem 20 haczyków- fi 5mm), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | H-1800 mm. |

75. Kosz sterylizacyjny – 2 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Kosz sterylizacyjny wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 2. | Kosz bez wycięcia z przodu. |
| 3. | Kosz wykonany z pręta fi 3 i fi 5mm. |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 580x285x130 (+/- 10 mm.) |

76. Wieszak do odzieży – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Wieszak listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej. |
| 2. | Wieszak tworzy listwa z haczykami do zawieszania odzieży. |
| 3. | Wieszak z 8 haczykami. |
| 4. | H- 800mm. |

77. Taboret medyczny – 16 szt.

| Lp. | PARAMETR/ WARUNEK |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Taboret do badania pacjentów. |
| 2. | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. |
| 3. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm. |
| 4. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. |
| 5. | Kolor tapicerki – zieleń medyczna (standardowo) lub inny uzgodniony z Zamawiającym. |
| 6. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). |
| 7. | Podstawa pięcioramienna z kółkami fi 50 mm ( w tym dwa z blokadą). |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. |
| 9. | Taboret z obręczą pod nogi. |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg. |
| 11. | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 560x560x490/630 (+/- 10 mm.) |

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE DLA WSZYSTKICH MEBLI

| 1. | Powierzchnie drzwi (również boczne krawędzie), boków, podłóg, sufitów szaf i szafek, regałów gładkie (bez nitów, wkrętów itp.) uniemożliwiające skaleczenie, ułatwiające mycie i dezynfekcję - wykonane w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszej niż 0H18N9 |
| --- | --- |
| 2. | Konstrukcja boków, podłóg i sufitów szaf i szafek przynajmniej z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność całej konstrukcji min. 1 mm. Blaty z blachy grubości min. 1,5 mm od spodu wzmocnione trapezem. |
| 3. | Konstrukcja korpusów szaf i szafek samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów. Korpusy szaf i szafek spawane – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów. |
| 4. | Konstrukcja drzwi i frontów szuflad wykonana w technologii podwójnej blachy wypełnionej ,,plastrem miodu” |
| 5. | Szuflady osadzone na łożyskach i prowadnicach samodociągowych kulowych z funkcją hamulca w ostatniej fazie przesuwu powodującą ciche domykanie. Szuflady wysuwane na całą głębokość. |
| 6. | Prosty i szybki demontaż szuflad w celu ich umycia i dezynfekcji. Szuflady wyjmowane na dwa zaczepy typu ,,klik” umieszczone od spodu |
| 7. | Tolerancja wymiarów mebli ± 10 [mm] |
| 8. | Uchwyty w kształcie litery C wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (ozn. Cu+ ) w kolorze stalowym |
| 9. | Zawiasy nierdzewne zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż. Regulacja zawiasów od środka osłonięta w celu ochrony przed skaleczeniem przy myciu i dezynfekcji |
| 10. | Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie kurzu. |
| 11. | Półki wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 0H18N9 (304) z regulacja wysokości ich zawieszenia. |
| 12. | Zlewy zintegrowane z blatami bez widocznych połączeń oraz bez użycia uszczelniaczy typu silikon. |
| 13. | Szafki, szafy, regały magazynowe i stoły robocze na nóżkach o wysokości od 100 (mm) do 150 (mm)z możliwością poziomowania. Zakres regulacji poziomu nóżek, min. 20 (mm). |
| 14. | Fronty drzwi i szuflad szaf oraz szafek zaopatrzone w pewnie osadzone w konstrukcji uszczelki chroniące przed wnikaniem zanieczyszczeń (uszczelki mocowane na "wcisk", łączenie uszczelek w rogach zgrzewem, niedopuszczalne mocowanie uszczelek klejem. |
| 15. | W drzwiach szaf i szafek należy zastosować szkło tzw. bezpieczne. Szafy i szafki zaopatrzone w zamek baskwilowy (min. dwupunktowy) i komplet kluczy |
| 16. | Fronty szafek, szuflad malowane proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną (typu BioCote) . Kolorystyka wg palety kolorów RAL (do uzgodnienia z Zamawiającym ) |
| 17. | Regały wykonane z pełnych profili o wymiarach 30x30x1,5 ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Półki pełne o grubości blachy min. 1,5 mm montowane na stałe lub regulowane - zgodnie z wytycznymi z SIWZ. |
| 18. | Stoły/blaty robocze na ramie wykonanej z profili pełnych wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304). Profile spawane – nie dopuszcza się skręcania elementów |
| 19. | Szafy, szafki, regały na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. |
| 20. | Szkło zastosowane do konsoli na narożniku gięte (wyoblone), hartowane o grubości min. 6 mm z grafiką |
| 21. | Kółka wykonane z tworzywa antystatycznego nie brudzącego podłoża |
| 22. | Wszystkie powierzchnie gładkie, łatwe do dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. |

WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE DLA MEBLI METALOWYCH TJ. TABORET.

| 1. | Dla mebli medycznych wymagany wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r (kopia dołączona do oferty). | Załączyć kserokopie wpisów do rejestru wyrobów medycznych oraz deklaracja zgodności CE |
| --- | --- | --- |
| 2. | Dla wszystkich mebli atesty PZH oraz deklaracje producenta, iż proponowany wyrób jest dopuszczony do stosowania w służbie zdrowia. | Załączyć kserokopie atestów oraz deklaracje producenta. |
| 3. | Certyfikat jakości ISO 9001 oraz dla wyrobów medycznych certyfikat EN ISO 13485 | Załączyć kserokopie certyfikatów |

RZUTY POMIESZCZEŃ: