Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................

- REGON: ………………………………

- TEL:  …………………….…………….

- FAX:…………………………………...

- MAIL: ………………............................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ..............................................................................................

- TEL.: ......................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 36/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa echokardiografu”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 36/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z projektem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

  - dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - informacje na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

  - zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

  - informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji pod warunkiem stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel. .......................... fax. .............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………… tel. .......................... fax. .............................

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 36//2014 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 36/2014) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i uruchomienia echokardiografu typ……………. zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do niniejszej umowy

( 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy z dokumentacją obsługi w języku polskim.

- Protokół przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2014 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania wymiany urządzenia medycznego zgodnie z parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi echokardiografu w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie przedmiotu umowy:

- dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informacji na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji pod warunkiem stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania echokardiografu zgodnie z dokumentacją obsługi.

- Zamawiający zobowiązuje się do nie rozpakowania echokardiografu przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Protokół odbioru podpisany zostanie przez strony w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 36 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się nieodpłatnie do :

  - przeprowadzenia przeglądów serwisowych przedmiotu umowy, zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, (tzn. minimum trzy przeglądy w okresie trwania gwarancji) przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego,

  - wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej aparatury,

  - reakcji serwisu technicznego w terminie 24 - godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. „Czas reakcji” rozumie się jako działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu,

  - zakończenia naprawy przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

  - w przypadku przedłużającej się naprawy przedmiotu umowy powyżej terminu wskazanego w pkt 4) Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych do czasu usunięcia usterki.

  - wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku 3 awarii powodujących wyłączenie urządzenia z eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji,

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Wykonawca zapewni serwis oraz dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

( 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu

umowy:

- ze strony Zamawiającego – mgr inż. Krzysztof Szymczak tel.71/ 3270 566,

email: szymczak@wssk.wroc.pl, który jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………………

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umownej brutto zadania, za każdy dzień zwłoki

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach takich samych lub wyższych od sprzętu będącego przedmiotem umowy, zwalnia Wykonawcę z konieczności zapłaty kar umownych za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy.

( 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

- ………………………w zakresie ……………………………………………………………………

- *)Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) niepotrzebne skreślić

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 11

ZMIANY UMOWY

Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneks dotyczący zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa echokardiografu”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………	                        	           ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa echokardiografu”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa echokardiografu”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2014

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Echokardiograf  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | Parametr | Wartość graniczna | Parametr w oferowanym aparacie * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Aparat na kołach z możliwością ich blokady |  |  |
| 2 | Monitor wysokiej rozdzielczości | Minimalna rozdzielczość 1280x1024 pixeli |  |
|  | Minimalna przekątna | 19”, podać |  |
|  | Możliwość obrotu monitora względem klawiatury |  |  |
|  | Możliwość pochylenia monitora |  |  |
| 3 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta i opisów z tzw. bakielitowymi klawiszami – wyklucza się klawiatury w formie folii lub na ekranie dotykowym. |  |  |
| 4 | Możliwość podnoszenia i obniżania konsoli |  |  |
| 5 | Możliwość obrotu i wysuwania klawiatury wraz z monitorem (pływający blat) |  |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe 220-240V/16A | TAK |  |
| B. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1 | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta. Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy | TAK |  |
| 2 | 2D | TAK |  |
|  | Podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | TAK |  |
| 3 | Maksymalna głębokość obrazowania | ≥ 30 cm, podać |  |
| 4 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D | ≥ 900, podać |  |
| 5 | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | ≥ 20x podać |  |
| 6 | 2D+M, M-mode | TAK |  |
| 7 | M-mode w połączeniu z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
| 8 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 9 | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub twardym dysku aparatu | TAK |  |
| 10 | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate | TAK |  |
| 11 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (pw-D) | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji | ≥ 10 m/s |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie wzmocnienia – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych na twardym dysku | TAK |  |
|  | Minimalny zakres regulacji korekcji kąta | 0 – 85° |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w zakresie | min. 1 – 15 mm |  |
| 12 | Doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie | ≥ 12 m/s |  |
| 13 | Kolor doppler | TAK |  |
|  | Możliwość ugięcia wiązki dopplera kolorowego w głowicy liniowej | minimum 20º |  |
|  | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia koloru na obrazach odtwarzanych z twardego dysku | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość przepływu | ≥ 3,5 m/s |  |
| 14 | Power doppler | TAK |  |
| 15 | Tkankowy doppler spektralny | TAK |  |
| 16 | Kolorowy doppler tkankowy | TAK |  |
| 17 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu | TAK, opisać |  |
| 18 | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) | TAK |  |
| 20 | Obrazowanie do oceny synchronii skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie lub równoważne | opisać |  |
| 21 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na obrazowaniu 2D-Strain (strain bez użycia Dopplera tkankowego) – odpowiedniki znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | opisać |  |
| 22 | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących (opacyfikacja) | TAK |  |
| 23 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 24 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym obrazu 2D, dopplera kolorowego i cw-dopplera (triplex) | TAK |  |
| 25 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
| 26 | Obrazowanie 4D z głowicy objętościowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym serca w ruchu z głowicy objętościowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym serca w ruchu z jednego cyklu przemiatania głowicy objętościowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym | minimum 2 płaszczyzny jednocześnie |  |
| 27 | Obrazowanie tomograficzne serca | prezentacja minimum 9 równoległych warstw |  |
| 28 | Oprogramowanie do echokardiograficznej próby wysiłkowej | TAK |  |
|  | Zapamiętanie nastaw aparatu z fazy spoczynkowej w poszczególnych projekcjach i ich automatyczne wywołanie w następnych fazach dla każdej z projekcji | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji ilości projekcji i faz | TAK |  |
|  | Synchroniczne odtwarzanie wszystkich pętli obrazowych z danej projekcji i z danej fazy | TAK |  |
|  | Wynik w formie „oko byka” | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej akwizycji do protokołu stress echo minimum 3 projekcji z głowicy objętościowej w trybie obrazowania wielopłaszczyznowego | TAK |  |
| C. | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Ilość niezależnych, aktywnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych | ≥ 4 |  |
| 2 | Gniazdo do podłączenia głowicy ołówkowej „ślepego” dopplera cw | TAK |  |
| 3 | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych wykonana w technice wielorzędowej (matrycowej) o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,6 – 4,0 MHz | podać typ i zakres częstotliwości |  |
|  | Głębokość obrazowania | ≥ 30 cm |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/pw-doppler (triplex) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów w trybach 2D/kolor doppler/cw-doppler (triplex) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowania | ≥ 115º |  |
|  | Ilość kryształów w głowicy | > 180 |  |
| 4 | Głowica przezprzełykowa objętościowa, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział 3,5 -6,5 MHz | podać typ i częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybach 2D, 4D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania | ≥ 90° |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° | 0-180° |  |
| 5 | Głowica przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 4,0 - 6,5 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w trybach 2D, M-mode, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania | ≥ 90° |  |
|  | Zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania ze skokiem co 1° | 0-180° |  |
|  | Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego echokardiografami Vivid 7 Dimension, Vivid i – bezpośrednio lub poprzez dołączony interfejs | TAK |  |
| 6 | Głowica sektorowa objętościowa, matrycowa, do badań w technice 4D o częstotliwościach obrazowania obejmujących zakres 2,0-3,5 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |
|  | Tryby obrazowania: 2D, kolor doppler, pw-doppler, cw-doppler | TAK |  |
|  | Kąt obrazowania | ≥ 90° |  |
|  | Obrazowanie w trybach 2D, 4D i wielopłaszczyznowym w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
| D. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1 | Ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | TAK, podać |  |
| 2 | Pomiary kardiologiczne |  |  |
|  | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO | TAK, podać |  |
|  | w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK, podać |  |
| 3 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego: MVA, AVA, VTI, Qp/Qs, E/E’ | TAK, podać |  |
| 4 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA (minimum: promień i ERO) | TAK, wymienić |  |
| 5 | Oprogramowanie do automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej w obrazowaniu przestrzennym 3D | TAK |  |
| 6 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej na obrazach 2D | TAK |  |
| 7 | Oprogramowanie do analizy ilościowej i tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, strain i strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego. | TAK, |  |
| 9 | Raport z badania kardiologicznego | TAK |  |
| 10 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK |  |
| 11 | Możliwość konfiguracji raportów | TAK |  |
| E. | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 1 | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D | ≥15000 obrazów 2D |  |
| 2 | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor doppler | ≥10000 obrazów |  |
| 3 | Pojemność pamięci CINE w prezentacji M | ≥ 120 s |  |
| 4 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 150 GB | TAK, podać pojemność dysku |  |
| 5 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na pamięciach USB w formatach jpeg, avi, mpeg, DICOM. | TAK, gniazdo USB z przodu aparatu |  |
| 6 | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | TAK |  |
| 7 | Nagrywarka płyt DVD do nagrywania całego badania w formacie DVD-Video – sterowana z klawiatury echokardiografu | TAK |  |
| 8 | Interfejs sieciowy DICOM | TAK |  |
| H. | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
| 1 | Głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 4,0 – 8,0 MHz | TAK, podać typ i częstotliwości |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej | TAK |  |
|  | Szerokość pola obrazowania z zakresu 42-46 mm | TAK, podać |  |
|  | Ugięcie wiązki dopplera spektralnego minimum 20° | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie do obliczania masy lewej komory na obrazach 3D | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie do wyznaczania funkcji Strain na obrazach 4D | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie do oceny anatomii zastawki mitralnej oraz efektywności jej działania w ujęciu statycznym i dynamicznym Funkcja dostępna na obrazach uzyskanych z głowic 3D przezklatkowej i 3D przezprzełykowej | TAK |  |
| I. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Autoryzacja producenta na prowadzenie przez oferenta serwisu oferowanego aparatu w Polsce lub umowa z autoryzowanym serwisem | TAK, załączyć |  |
| 2 | Współpraca z posiadaną przez Zamawiającego stacją roboczą EchoPac - możliwość przesyłania obrazów uzyskanych na oferowanym echokardiografie oraz ich analiza tj. - obróbka obrazów 2D – niezależna regulacja jaskrawości (2D) i wzmocnienia koloru (kolor doppler), - regulacja linii bazowej i korekcji kąta w trybie dopplera spektralnego - możliwość uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D - obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) na pętlach obrazowych w trybie dopplera tkankowego - możliwość przekształcenia obrazów w trybie kolorowego dopplera tkankowego w obrazowanie Stain i Strain Rate - tworzenia wykresów czasowych przemieszczenia, prędkości ruchu, strain, strain rate wybranych punktów mięśnia sercowego - obrazowanie do oceny synchronii skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie lub równoważne uzyskane z pętli obrazowej w trybie kolorowego dopplera tkankowego - obrazowanie strain oparte na technice śledzenia plamek (Speckle tracking) uzyskane z pętli obrazowej w trybie 2D - obrazowanie do oceny funkcji skurczowej i synchronii oparte na obrazowaniu 2D-Strain (strain bez użycia Dopplera tkankowego) – odpowiedniki znanych z literatury fachowej trybów VVI (Vector Velocity Imaging) lub AFI (Automated Function Imaging) | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)