Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................5. REGON………………………………………..

6…TEL:  …………………….…………….7. FAX…………………………………………..

8.   MAIL: ………………............................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: .............................................................................................

- TEL.: ......................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 35/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa łóżek szpitalnych, materacy p/odleżynowych, stołów do rehabilitacji i innych”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24 miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 35/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z projektem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zapewniam dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

  - dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  - informacje na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

  - zestawienie elementów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

  - zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

  - informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub wykonaniem określonych czynności serwisowych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………………………….

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach: ………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

.................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 35//2014 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Zadanie nr …..*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić formularz **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie  Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 35/2014) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy ….………. określonego w zadaniu nr ……typ…………….producent..…………….........w ilości …….szt., zwanego dalej urządzeniem medycznym, jego zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu, zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do niniejszej umowy.

( 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji przedmiotu umowy.

- Data i miejsce dostawy urządzenia medycznego oraz przeprowadzenia instruktażu zostaną uzgodnione w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy urządzenie medyczne z dokumentacją obsługi w języku polskim.

- Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone protokołami: dostawy i przeprowadzenia instruktażu podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego, które będą podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienny wykaz uczestników  wraz z ich podpisami.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy urzadznie medyczne na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urzadznie medyczne fabrycznie nowe, kompletne, wyprodukowane w 2014 r. o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenie medyczne nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi urządzenia medycznego dla osób wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie przedmiotu umowy:

- dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informacje na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie elementów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub wykonaniem określonych czynności serwisowych.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

              - nie rozpakowania urządzenia medycznego przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy,

              - zapłacenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową,

              - użytkowania urządzenia medycznego zgodnie z dostarczoną dokumentacją obsługi.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

zadanie nr …..

zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że urządzenie medyczne objęte jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do :

  - przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych, zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, (tzn. minimum dwa przeglądy w okresie trwania gwarancji) przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego,

  - przestrzegania terminów przeglądów w okresie gwarancyjnym,

  - wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzeń medycznych,

  - reakcji serwisu technicznego w terminie do 72  godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Przez „Czas reakcji” Zamawiajacy rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

  - zakończenia naprawy urządzeń medycznych w terminie 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) liczonych od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania urządzenia do serwisu pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

  - wymiany urządzenia medycznego na nowy w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji,

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od dnia zakończenia gwarancji.

- Zamawiający ma prawo do zgłaszania awarii urządzenia medycznego telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

( 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu

umowy:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………………….. tel…………………,

e-mail:…………………………….., która/-y jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………………….

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości

10% wartości umownej brutto,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto  zadania, za każdy

dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umownej brutto zadania,

za każdy dzień zwłoki.

- Dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych od sprzętu będącego przedmiotem umowy, zwalnia Wykonawcę z konieczności zapłaty kar umownych za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

- ………………………w zakresie ……………………………………………………………………

- *)Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) niepotrzebne skreślić

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku   dostarczenia przez Wykonawcę  urządzenia medycznego z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.

( 11

ZMIANY UMOWY

Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy w szczególności aneksu dotyczącego zmiany terminu dostawy – możliwość przedłużenia terminu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego.

( 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									           WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa  łóżek szpitalnych, materacy p/odleżynowych, stołów do rehabilitacji i innych”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa  łóżek szpitalnych, materacy p/odleżynowych, stołów do rehabilitacji i innych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa  łóżek szpitalnych, materacy p/odleżynowych, stołów do rehabilitacji i innych”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Łóżka wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem  – 24 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka |  |
| 2 | długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 50mm) |  |
| 3 | szerokość zewnętrzna łóżka na krążkach odbojowych maksymalnie 970 mm |  |
| 4 | szerokość zewnętrzna łóżka z rozstawionymi barierkami maksymalnie 950 mm |  |
| 5 | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. |  |
| 6 | Leże łóżka przystosowane do montowania dodatkowych barierek bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża |  |
| 7 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (+/- 2 mm), wyjmowane od strony nóg i głowy bez użycia narzędzi z możliwością wykorzystania płyty jako deski reanimacyjnej; lub szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem |  |
| 8 | sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Pilota przewodowego dla pacjenta Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku |  |
| 9 | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 40mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka |  |
| 10 | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( (+/-5o) |  |
| 11 | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 40( (+/-5o) |  |
| 12 | regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 13 | Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym |  |
| 14 | Funkcja autoregresji z system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentu, w celu eliminacji sił tarcia |  |
| 15 | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15( (+/- 2°)– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 16 | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15( (+/- 2°) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |  |
| 17 | regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 18 | regulacja elektryczna funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 19 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta |  |
| 20 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przyciski aktywacji dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie |  |
| 21 | Możliwość odłączenia wszelkich regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  |
| 22 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  |
| 23 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR |  |
| 24 | Koła z blokadą i możliwością uzyskania blokady kierunkowej |  |
| 25 | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 185 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego.. |  |
| 26 | wyposażenie: Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm (+/- 5 mm). Barierki wyposażone w uchwyt z system blokady umożliwiającym odblokowywanie, składanie i rozkładanie za pomocą jednej ręki. Mechanizm wbudowany w górną poprzeczkę barierki Dodatkowa barierka montowana w części nożnej – 2 kpl. Materac o grubości min 100mm wykonany z piany poliuretanowej. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem. wysuwana spad leża półka na pościel z miejscem do odkładania panelu sterowniczego. Możliwość mycia i dezynfekcji. Listwa z miejscem na zawieszanie worków urologicznych Wysięgnik z uchwytem ręki – 10 szt. wieszak kroplówki – 10 szt |  |
| 27 | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 28 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 2

Pozycja nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem  i   szafką przyłóżkową  – 8  kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Zasilenie 230V 50-60HZ |  |
| 2 | długość zewnętrzna łóżka – 2140mm (+/-50mm). Możliwość przedłużania leża o min 100 mm w obie strony |  |
| 3 | szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-50mm) |  |
| 4 | Leże łóżka składające się z czterech segmentów wypełnionych siatką montowaną na stałe |  |
| 5 | Szczyty łóżka metalowe lakierowane wypełnione płytą dekoracyjną montowaną na stałe. Szczyty odejmowane od strony nóg i głowy |  |
| 6 | Sterowanie elektryczne łóżkiem przy pomocy pilota przewodowego zapewniającego - regulację wysokości - regulacje oparcia pleców - regulację segmentu uda -regulacje segmentu pleców i uda jednocześnie |  |
| 7 | Możliwość mechanicznego wypoziomowania segmentów leża |  |
| 8 | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjenta |  |
| 9 | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70° +/- 5 ° |  |
| 10 | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45 °+/- 5° |  |
| 11 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu umiejscowionym od strony szczytu nóg poza zasięgiem leżącego pacjenta) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej |  |
| 12 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min 125 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Koła z centralną blokadą |  |
| 13 | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami |  |
| 14 | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 170kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażania bezpieczeństwa pacjenta |  |
| 15 | wyposażenie: -materac o grubości 120mm do każdego łóżka wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca zwiększająca komfort pacjenta. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych, a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem. Możliwość mycia i dezynfekcji. -barierki boczne 8 kpl. do wszystkich łóżek o wysokości min 450mm. Barierki boczne z mechanizmem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie za pomocą jednej ręki. Barierki mocowane do ramy łóżka za pomocą mechanizmu zaciskowego bez śrub, pokręteł itp. - wysięgnik z uchwytem ręki x 2 do każdego łózka - szafka przyłóżkowa opisana poniżej do każdego łóżka |  |
| 16 | szerokość całkowita: 500 mm ( + 20 mm ) |  |
| 17 | długość całkowita: 500 mm ( + 20 mm ) |  |
| 18 | wysokość całkowita: 850 mm (+20 mm) |  |
| 19 | Wymiary blatu bocznego mm 590x340 ( + 20 mm ) |  |
| 20 | Regulacja wysokości blatu bocznego 730-1050mm ( + 20 mm ) |  |
| 21 | Blaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny z galeryjką oraz dwoma uchwytami do przetaczania szafki |  |
| 22 | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki. |  |
| 23 | Szafka dwustronna z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony szafki. Szuflada Górna wysuwana na prowadnicach. Drzwiczki dolne z mechanizmem samo domykającym. |  |
| 24 | Szuflada oraz drzwiczki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne oraz wysoką temperaturę. Szuflada i drzwiczki wyposażone w lakierowane uchwyty do otwierania |  |
| 25 | konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV |  |
| 26 | szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy 75 mm na każdym z narożników. |  |
| 27 | Szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik |  |
| 28 | Koła szafki z indywidualną blokadą |  |
| 29 | szafka odporna na środki dezynfekcyjne |  |
| 30 | Konstrukcja łóżka i szafki w białej lub srebrnej kolorystyce do wyboru na etapie realizacji. Szczyty łóżka oraz czoła szuflad i blatów z możliwością wyboru kolorystyki min 10 kolorów oraz aranżacji drewnopodobnej – podać możliwości |  |
| 31 | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 32 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 2

Pozycja nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Łóżko szpitalne wielofunkcyjne sterowane elektrycznie z wyposażeniem   i  szafką przyłóżkową –11 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Zasilenie 230V 50-60HZ |  |
| 2 | długość zewnętrzna łóżka – 2140mm (+/-50mm). Możliwość przedłużania leża o min 100 mm w obie strony |  |
| 3 | szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-50mm) |  |
| 4 | Leże łóżka składające się z czterech segmentów wypełnionych siatką montowaną na stałe |  |
| 5 | Szczyty łóżka metalowe lakierowane wypełnione płytą dekoracyjną montowaną na stałe. Szczyty odejmowane od strony nóg i głowy |  |
| 6 | Sterowanie elektryczne łóżkiem przy pomocy pilota przewodowego zapewniającego - regulację wysokości - regulacje oparcia pleców - regulację segmentu uda -regulacje segmentu pleców i uda jednocześnie |  |
| 7 | Możliwość mechanicznego wypoziomowania segmentów leża |  |
| 8 | regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka przez pacjenta |  |
| 9 | regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70 ° +/- 5° |  |
| 10 | regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45° +/- 5° |  |
| 11 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu umiejscowionym od strony szczytu nóg poza zasięgiem leżącego pacjenta) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej |  |
| 12 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min 125 mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Koła z centralną blokadą |  |
| 13 | 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami |  |
| 14 | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 170kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażania bezpieczeństwa pacjenta |  |
| 15 | wyposażenie: -materac o grubości 120mm do każdego łóżka wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca zwiększająca komfort pacjenta. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem. Możliwość mycia i dezynfekcji. -barierki boczne 5 kpl. do wszystkich łóżek o wysokości min 450mm. Barierki boczne z mechanizmem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie za pomocą jednej ręki. Barierki mocowane do ramy łóżka za pomocą mechanizmu zaciskowego bez śrub, pokręteł itp. - wysięgnik z uchwytem ręki do każdego łózka - szafka przyłóżkowa opisana poniżej do każdego łóżka |  |
| 16 | szerokość całkowita: 500 mm ( + 20 mm ) |  |
| 17 | długość całkowita: 500 mm ( + 20 mm ) |  |
| 18 | wysokość całkowita: 850 mm (+20 mm) |  |
| 19 | Wymiary blatu bocznego mm 590x340 ( + 20 mm ) |  |
| 20 | Regulacja wysokości blatu bocznego 730-1050mm ( + 20 mm ) |  |
| 21 | Blaty szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny z galeryjką oraz dwoma uchwytami do przetaczania szafki |  |
| 22 | Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej oraz regulację kąta pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki. |  |
| 23 | Szafka dwustronna z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony szafki. Szuflada Górna wysuwana na prowadnicach. Drzwiczki dolne z mechanizmem samo domykającym. |  |
| 24 | Szuflada oraz drzwiczki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne oraz wysoką temperaturę. Szuflada i drzwiczki wyposażone w lakierowane uchwyty do otwierania |  |
| 25 | konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej, ocynkowanej odpornej na działanie promieni UV |  |
| 26 | szafka przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy 75 mm na każdym z narożników. |  |
| 27 | Szafka wyposażona w uchwyt na ręcznik |  |
| 28 | Koła szafki z indywidualną blokadą |  |
| 29 | szafka odporna na środki dezynfekcyjne |  |
| 30 | Konstrukcja łóżka i szafki w białej lub srebrnej kolorystyce do wyboru na etapie realizacji. Szczyty łóżka oraz czoła szuflad i blatów z możliwością wyboru kolorystyki min 10 kolorów oraz aranżacji drewnopodobnej – podać możliwości |  |
| 31 | Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polskiej Rzeczypospolitej |  |
| 32 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym  z wyposażeniem  – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2100mm (+/- 30mm), - szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 850mm (+/- 30mm), - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 930mm ( wymiar leża 800 x 2000 mm) |  |
| 3 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami |  |
| 4 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóko przed uderzeniami i zarysowaniami, umieszczone na dwóch szczeblach barierki |  |
| 5 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane, wypelnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości |  |
| 6 | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty |  |
| 7 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną siatką o wymiarach oczek 5 x 5 cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy min. 5mm. |  |
| 8 | Segmenty leża wyposażone w elastyczne wykonane z tworzywa uchwyty materaca, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwywt z tworzywa wyposażone w kątomierze po dwóch stronach. |  |
| 9 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). |  |
| 10 | Łóżko wyposażone w w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. worki urologiczne, min 2 przy łóżku. |  |
| 11 | Wysokość leża od podłoża: 550 mm |  |
| 12 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0-75° (+/-5°) z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub dźwigni |  |
| 13 | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta |  |
| 14 | Podstawa łóżka (wzmocniona łączami nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg. |  |
| 16 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. |  |
| 17 | Elementy wyposażenia łóżka: - materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnych, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca. Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10cm, odporny na dezynfekcję, Możliwość mycia i dezynfekcji. - barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości 40 mm i grubości 30 mm, składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przyciski, montowana pod ramą w specjalnych tulejach, wyposażone w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 2 szt. |  |
| 18 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów (min. 10 kolorów) oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  |
| 19 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 20 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.                                                                                                          ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4.1.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 4

Pozycja 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. |  |
| 2 | Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni. |  |
| 3 | Materac zbudowany z co najmniej 20 w pełni zmiennociśnieniowych, wymiennych komór powietrznych. Komory umieszczone w kilkunastu rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 10- minutowym. |  |
| 4 | Ciśnienie wytwarzane przez pompę nie większe niż 90mmHg regulowane bezstopniowo ręcznym manometrem w zależności od wagi i pozycji pacjenta. |  |
| 5 | Maksymalna waga pacjenta do 120 kg |  |
| 6 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony we wskaźniki sygnalizujące: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową |  |
| 7 | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość komór materaca 11-12cm. |  |
| 8 | Materac wykonany z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. |  |
| 9 | Materac pokryty odpinanym półprzepuszczalnym pokrowcem przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. |  |
| 10 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza. Funkcja CPR |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji. |  |
| 12 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 13 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4.2.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 4

Pozycja 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z wymiennymi komorami  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. |  |
| 2 | Przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni. |  |
| 3 | System pracy zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 7,5 – minutowym (±2,5minuty). |  |
| 4 | Ciśnienie wytwarzane przez pompę regulowane bezstopniowo w zależności od wagi i pozycji pacjenta. |  |
| 5 | Limit wagi pacjenta min. 120 kg. |  |
| 6 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze. |  |
| 7 | Rozmiary materaca dostosowane do standardowego łóżka szpitalnego, wysokość pojedynczej komory materaca 9-10cm. |  |
| 8 | Materac o budowie monolitycznej wykonany z elastycznego nie usztywnianego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie; zbudowany z 14-16 zespolonych nierozłącznie ze sobą na całej długości komór, w sposób zapobiegający ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. |  |
| 9 | Materac wyposażony w sekcję statyczną pod głową pacjenta – 2-3 komory stale napełnione powietrzem |  |
| 10 | Komory rurowe wygięte w kształcie litery V w płaszczyźnie poziomej, celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta oraz zwiększenia powierzchni kontaktowej komór celem osiągnięcia niższego średniego ciśnienia powierzchniowego w stosunku do komór prostych. |  |
| 11 | Materac wyposażony w zawór szybkiego spustu powietrza CPR |  |
| 12 | Wyposażenie materaca: Półprzepuszczalny pokrowiec przepuszczający parę wodną, a zatrzymujący ciecze, wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Zdjęcie pokrowca ma umożliwić łatwy, bezpośredni dostęp do poliuretanowej powierzchni komór materaca celem mycia lub dezynfekcji. |  |
| 13 | Możliwość mycia i dezynfekcji. |  |
| 14 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 15 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 4

Pozycja 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Materac przeciwodleżynowy, pneumatyczny dla pacjentów z odleżynami wszystkich typów   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Materac powietrzny przeciwodleżynowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie IIa. Model z produkcji seryjnej, nie modyfikowany dla potrzeb przetargu. |  |
| 2 | System pracy zmienociśnieniowy, dynamiczny z możliwością przełączenia na system statyczny. Komory umieszczone w kilkunastu rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu 10- minutowym, z możliwością przełączenia ich na system statyczny – napełniający równocześnie wszystkie komory. Komory w sekcji głowy winny pracować w trybie statycznym. Możliwość łatwego wyłączenia z pracy komór sekcji głowy. |  |
| 3 | Materac przeznaczony dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem odleżyn oraz z odleżynami wszystkich typów. |  |
| 4 | Zaopatrzony w powierzchniowy pneumatyczny czujnik kontroli obciążenia wykonany z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu, wbudowany w materac, znajdujący się pod pacjentem, o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 0,45m2, rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta oraz samoczynnie i bezobsługowo regulującym ciśnienie w materacu niezależnie od wagi i pozycji pacjenta. |  |
| 5 | Materac o wymiarach 208cm x 89cm x 21 cm ± 1 cm |  |
| 6 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka, zbudowany z co najmniej 20 poprzecznych, odpinanych, pojedynczo wymiennych komór wykonanych z elastycznego, nieusztywnionego poliuretanu. Wysokość komór po napompowaniu 20-21cm. |  |
| 7 | Element do leżenia wyposażony w zintegrowany pokrowiec na przewód elektryczny. |  |
| 8 | Materac wyposażony w zasilacz powietrzny zawieszony na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony we wskaźniki sygnalizujące: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową przerwy w zasilaniu prądem |  |
| 9 | Materac pokryty odpinanym pokrowcem przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. |  |
| 10 | Konstrukcja sekcji pod piętami zapewniająca zwiększony index przepływu krwi w obszarze pięt. |  |
| 11 | 3-7 ostatnich komór powietrznych pod piętami wyposażonych w zawory odcinające umieszczone na bocznej powierzchni materaca, umożliwiające wyłączanie i włączanie pracy danej komory materaca. |  |
| 12 | Posiadający wbudowany filtr przeciwbakteryjny. |  |
| 13 | Możliwość manualnej zmiany ciśnienia powietrza w materacu. |  |
| 14 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca. Zawór CPR |  |
| 15 | Limit wagi pacjenta 250kg |  |
| 16 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie ok. 12 godz. |  |
| 17 | Możliwość mycia i dezynfekcji. |  |
| 18 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 19 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 5

Pozycja nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Stół rehabilitacyjny do terapii manualnej z trójpłaszczyznową regulacją leżyska        – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Stół rehabilitacyjny do terapii manualnej |  |
| 2 | Leżysko pięcioczęściowe (w tym 2 podłokietniki) |  |
| 3 | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji min: +55 do -35 stopni) |  |
| 4 | Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie min: od 49 do 102 cm. za pomocą pilota nożnego |  |
| 5 | Wymiary leżyska (+/-5%): 2000 mm x 660 mm |  |
| 6 | Część pod nogi z możliwością ustawienia kątowego w trzech płaszczyznach w zakresie minimum: |  |
| 7 | Płaszczyzna czołowa ( zgięcie - wyprost (-) 30° do (+) 80°) |  |
| 8 | Płaszczyzna strzałkowa (zgięcie boczne) (-) 15° do (+) 15° |  |
| 9 | Płaszczyzna poprzeczna ( rotacja) (-) 10° do (+) 10° |  |
| 10 | Uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych szt.4 |  |
| 11 | Centralny system jezdny ( za pomocą jednej dźwigni unoszone i opuszczane są 4 kółka) |  |
| 12 | Siłowniki: - min. 2 x gazowe - min 2 x elektryczne |  |
| 13 | Część pod nogi z otworem długości ok 20cm |  |
| 14 | Banany (3 sztuki o 3 stopniach położenia) |  |
| 15 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 16 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5.2. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 5

Pozycja nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do terapii ultradźwiękowej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Aparat do terapii ultradźwiękowej |  |
| 2 | Głowica o powierzchni 5cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz |  |
| 3 | Głowica o powierzchni 1cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz |  |
| 4 | Praca ciągła i impulsowa |  |
| 5 | Współczynnik wypełnienia 10-100% z regulacją co 10% |  |
| 6 | Kontrola sprzężenia głowicy (wizualna i dźwiękowa) |  |
| 7 | Możliwość współpracy z aparatem do elektroterapii - terapia skojarzona |  |
| 8 | Bank gotowych programów zabiegowych |  |
| 9 | Modyfikowalny program wolny umożliwiający modyfikację parametrów zabiegu |  |
| 10 | Możliwość pracy głowicy w środowisku wodnym |  |
| 11 | Czytelne i przejrzyste menu w języku polskim |  |
| 12 | Możliwość podłączenia dwóch głowic jednocześnie |  |
| 13 | Kartoteka pacjenta gromadzenie danych pacjentów, rodzaj schorzenia, spis zabiegów wykonywanych pacjentowi, indywidualne ustawienie parametrów zabiegu dla pacjenta, możliwość oceny skali bólu na początku oraz na końcu leczenia. |  |
| 14 | Wymiary 39 x 32,8 x 23cm +/-5% |  |
| 15 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 16 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5.3.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 5

Pozycja nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do masażu uciskowego  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Zestaw do terapii uciskowej z mankietami |  |
| 2 | Zakres regulacji podciśnienia min. 20-200mmHg |  |
| 3 | 8 różnych trybów pracy |  |
| 4 | 10 poziomów regulacji ciśnienia |  |
| 5 | Regulacja czasu ciśnienia w komorach 0-6s, czas przerwy 0-19s |  |
| 6 | Możliwość ustawienia indywidualnego ciśnienia w każdej komorze (do wyboru min. 10 poziomów) |  |
| 7 | Zegar zabiegowy 1-90 min |  |
| 8 | Możliwość obsługiwania 12 komór |  |
| 9 | Dwunastokomorowy mankiet na kończynę dolną - 2 szt. |  |
| 10 | Dwunastokomorowy mankiet na kończynę górną – 1 szt. |  |
| 11 | Poszerzacie do mankietów – 3 szt. |  |
| 12 | Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem |  |
| 13 | Awaryjne odsysanie powietrza ze wszystkich komór jednocześnie |  |
| 14 | Zachodzące na siebie komory w mankietach |  |
| 15 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 16 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5.4.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 5

Pozycja nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Stół rehabilitacyjny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | Leżysko pięcioczęściowe (w tym 2 podłokietniki) |  |
| 2 | Regulowany zagłówek za pomocą sprężyny gazowej z otworem na nos i brodę (zakres regulacji +35 do -85 stopni) |  |
| 3 | Elektryczna zmiana wysokości leżyska w zakresie od 46 do 110cm. za pomocą pilota nożnego |  |
| 4 | Regulacja wysokości części pod nogi do poz. siedzącej (80 stopni) |  |
| 5 | Część pod nogi z otworem długości ok. 20cm |  |
| 6 | Wtyczka z zabezpieczeniem przed wzrostem napięcia elektrycznego w przypadku przecięcia kabla |  |
| 7 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 8 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.1.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr  6

Pozycja 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Łóżko medyczne z leżem 2-segmentowym wraz z szfką przyłóżkową – 13 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁÓŻKA |  |
| 2 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 850 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 930 mm (wymiar leża 800x2000). |  |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, |  |
| 5 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. |  |
| 6 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. |  |
| 7 | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty |  |
| 8 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach. |  |
| 10 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). |  |
| 11 | Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. |  |
| 12 | Wysokość leża od podłoża: - 550 mm |  |
| 13 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50) Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni |  |
| 14 | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta |  |
| 15 | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg |  |
| 17 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. |  |
| 18 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 13 szt. Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 13 kpl. |  |
| 19 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  |
| 20 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZAFKI PRZYŁÓŻKOWEJ |  |
| 21 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. |  |
| 22 | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. |  |
| 23 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (± 20mm) |  |
| 24 | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  |
| 25 | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę |  |
| 26 | Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. |  |
| 27 | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa |  |
| 28 | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. |  |
| 29 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną |  |
| 30 | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  |
| 31 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. |  |
| 32 | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
| 33 | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS |  |
| 34 | Kolory frontów szuflad oraz blatów dopasowane do kolorystyki szczytów łóżka, rama szafki dopasowana kolorystycznie do koloru ramy łóżka. |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 35 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 36 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.2.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr  6

Pozycja 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Łóżko młodzieżowe z leżem 2-segmentowym wraz z szfką przyłóżkową – 3 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁÓŻKA |  |
| 2 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1900 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 850 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 930 mm (wymiar leża 800x1800). |  |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko, barierki i ściany przed uderzeniami oraz otarciami, |  |
| 5 | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. |  |
| 6 | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. |  |
| 7 | Leże łóżka posiada min. 2 segmenty |  |
| 8 | Segmenty leża wypełnione odejmowaną stalową siatką o wymiarach oczek 5 x 5cm. Siatka metalowa wykonana z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. |  |
| 9 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach. |  |
| 10 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). |  |
| 11 | Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. |  |
| 12 | Wysokość leża od podłoża: - 450 mm |  |
| 13 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50) Z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni |  |
| 14 | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta |  |
| 15 | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. |  |
| 16 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg |  |
| 17 | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. |  |
| 18 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 3 szt. Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 – 3 kpl. |  |
| 19 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  |
| 20 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZAFKI PRZYŁÓKOWEJ |  |
| 21 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. |  |
| 22 | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. |  |
| 23 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (± 20mm) |  |
| 24 | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  |
| 25 | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę |  |
| 26 | Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. |  |
| 27 | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa |  |
| 28 | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. |  |
| 29 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną |  |
| 30 | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  |
| 31 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. |  |
| 32 | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
| 33 | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS |  |
| 34 | Kolory frontów szuflad oraz blatów dopasowane do kolorystyki szczytów łóżka, rama szafki dopasowana kolorystycznie do koloru ramy łóżka. |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 35 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 36 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.3.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr  6

Pozycja 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Kardiologiczne wielofunkcyjne łóżko wraz z szafką przyłóżkową – 2 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁÓŻKA |  |
| 2 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. |  |
| 3 | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach). |  |
| 4 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 140 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, (± 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 990 mm (wymiar leża 870x2000) |  |
| 6 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 220/230 V |  |
| 8 | Łóżko spełniające wymagania normy IP-66 |  |
| 9 | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 – dołączyć protokół z badań przy dostawie produktu. |  |
| 10 | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-20° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-20° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. |  |
| 11 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 380 do 820 mm (± 10 mm) |  |
| 12 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z podświetlanymi klawiszami umożliwiającymi łatwe sterowanie łóżkiem w nocy. Pilot z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. |  |
| 13 | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. |  |
| 14 | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym Autokontur segmentu oparcia pleców Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta |  |
| 15 | Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. |  |
| 16 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego |  |
| 17 | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm |  |
| 18 | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy z możliwością wykorzystania płyty jako deska reanimacyjna. |  |
| 19 | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. |  |
| 20 | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka |  |
| 21 | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne. |  |
| 22 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. |  |
| 23 | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. |  |
| 24 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. |  |
| 25 | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg |  |
| 26 | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki |  |
| 27 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. |  |
| 28 | Elementy wyposażenia łóżek: Materac dopasowany do ramy leża z pianki poliuretanowej w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 10 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 2 szt. Łóżko wyposażone w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu - 2 szt. Wieszak kroplówki – 2 szt. |  |
| 29 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZAFEK PRZYŁÓŻKOWYCH |  |
| 30 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. |  |
| 31 | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. |  |
| 32 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (± 20mm) |  |
| 33 | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  |
| 34 | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę |  |
| 35 | Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. |  |
| 36 | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa |  |
| 37 | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. |  |
| 38 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną |  |
| 39 | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  |
| 40 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. |  |
| 41 | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
| 42 | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS |  |
| 43 | Kolory frontów szuflad oraz blatów dopasowane do kolorystyki szczytów łóżka, rama szafki dopasowana kolorystycznie do koloru ramy łóżka. |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 44 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 45 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.4.  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2014

Zadanie nr 6

Pozycja 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Łóżko dziecięce z wysokimi barierkami wraz z szafką przyłóżkową – 5 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 1 | WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁÓŻKA |  |
| 2 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  |
| 3 | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |  |
| 4 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1650 mm (± 20 mm), Szerokość całkowita: 800 mm (± 20 mm), Wysokość całkowita: 1700 mm (± 20 mm), Wymiary leża: 1350 mm x 700 mm (± 20 mm), |  |
| 5 | Leże łóżka 1 segmentowe |  |
| 6 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką |  |
| 7 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami |  |
| 8 | Możliwość zamontowania w przyszłości wieszaka kroplówki |  |
| 9 | Regulacja przechyłów Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz regulacja wysokości dokonywane ręcznie systemem zapadkowym: Regulacja wysokości leża: 750 - 900 mm (± 20 mm), Regulacja kąta przechyłu Trendelenburga: 0-7°, Regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga: 0-7°. |  |
| 10 | Zintegrowane barierki regulowane skokowo w zakresie: 1030 - 1550 mm (± 20 mm) |  |
| 11 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy 100 mm, w tym min. 2 z blokadą jazdy i obrotu – kola osłonięte tworzywową osłoną. |  |
| 12 | Możliwość wyboru koloru ramy łóżka z pośród min. 5 kolorów |  |
| 13 | Bezpieczne obciążenie łóżka min. 50 kg. |  |
| 14 | Elementy wyposażenia łóżka: Materac dopasowany do ramy leża, Pianka poliuretanowa w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzenikliwy dla cieczy. Materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, grubość minimum 8 cm, odporny na dezynfekcję. Pokrowiec materaca lub tkanina z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzająca właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot. – 5 szt. Wieszak kroplówki – 5 szt. |  |
| 15 | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. Konstrukcja szafki składająca się z trzech szuflad z czego szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS. |  |
| 16 | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Funkcje zmiany stron umieszczenia blaty bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu. |  |
| 17 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm), - szerokość - 600 mm (± 20mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm), - głębokość - 450 mm (± 20mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 750 do 1100 mm (± 20mm) |  |
| 18 | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL(gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  |
| 19 | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, ogranicznik wyposażony w 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz uchwyt na szklankę |  |
| 20 | Czoła dwóch szuflad wykonane z aluminium, zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej. |  |
| 21 | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa |  |
| 22 | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. |  |
| 23 | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną |  |
| 24 | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  |
| 25 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. |  |
| 26 | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  |
| 27 | Pod korpusem dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS |  |
| 28 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
| 29 | dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej |  |
| 30 | Instruktaż personelu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)