Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................5. REGON………………………………………..

6…TEL:  …………………….…………….7. FAX…………………………………………..

8.   MAIL: ………………............................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: .............................................................................................

- TEL.: ......................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 56/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa aparatury różnej”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 56/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczona aparatura jest dopuszczona do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji pod warunkiem stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………………………….

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 |  |  |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

| Formularz asortymentowo - cenowy |
| --- |
| Zadanie nr …..*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić formularz **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 56/2014) Wykonawca zobowiązuje się do:

- *)dostarczenia ……………. typ/producent ………... określonego w zadaniu nr …………….. zwanym dalej „urządzeniem medycznym”, zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem do umowy,

- *)dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ........................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………. zwanym dalej „urządzeniem medycznym”,  zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem do umowy.

( 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne z dokumentacją obsługi w języku polskim.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2014 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia medyczne nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

- *)Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi urządzenia medycznego dla każdego z zadań nr 1, 2, 4 w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzenia medycznego:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji pod warunkiem stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- użytkowania urządzenia medycznego  zgodnie z dokumentacją obsługi,

- nie rozpakowania urządzenia medycznego przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

w tym:

zadanie nr …..

zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

- *)Podstawą wystawienia faktury dla zadań nr 3, 5, 6, 7 będzie protokół odbioru urządzenia medycznego podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami

- *)Podstawą wystawienia faktury dla zadań nr 1, 2, 4 będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się nieodpłatnie do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych aparatury zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, aparatura tego wymaga) ,

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzenia medycznego zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 48 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. „Czas reakcji” rozumie się jako działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy w terminie 6 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania urządzenia medycznego do serwisu Wykonawcy pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- *) dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych w przypadku przedłużającej się naprawy urządzeń medycznych określonych w zadaniu nr 1, 4 powyżej terminu określonego w ust 2  pkt 4) niniejszego paragrafu ,

- wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku 3 awarii powodujących wyłączenie urządzenia medycznego z eksploatacji, w okresie jednego roku trwania gwarancji,

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

( 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………………….. tel.: …………………, e-mail:…………………………….., która/-y jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………fax.: ………………..e-mail……………………………..

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto  zadania, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umownej brutto zadania, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego o parametrach takich samych lub wyższych od urządzenia będącego przedmiotem umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenie Wykonawcy kary umownej za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy.

( 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

- ………………………w zakresie …………………………………………………………

- *)Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) niepotrzebne skreślić

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatów do hemodializ”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………

…..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						           Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do znieczulania ogólnego – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50Hz |  |
| 2 | Wbudowany, wysuwany blat do pisania |  |
| 3 | Zintegrowane z aparatem oświetlenie |  |
| 4 | Szuflady na drobne akcesoria, min 2 szuflady |  |
| 5 | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada min. dwóch kół aparatu |  |
| 6 | Fabryczny uchwyt 10l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu |  |
| 7 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230VAC min.3 gniazda |  |
| 8 | Zasilanie gazowe (N2O,02, powietrze) z sieci centralnej, wtyki typu AGA |  |
| 9 | Zasilanie gazowe z butli (N2O,02) - reduktory w komplecie |  |
| 10 | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne aparatu na min 100 min; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora |  |
| 12 | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu |  |
| 13 | Uchwyty do min. 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec |  |
| 14 | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |  |
| 15 | Parownik sevofluranu - 1 szt z systemem napełniania quickfill |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 16 | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza z wyświetlaniem wartości przepływów w postaci elektronicznej |  |
| 17 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min.25% |  |
| 18 | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |
| 19 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci |  |
| 20 | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych |  |
| 21 | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 I/min. |  |
| 22 | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe |  |
| 23 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
| 24 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu |  |
| 25 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. |  |
| 26 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
| 27 | Respirator anestetyczny, zintegrowany, napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo |  |
| 28 | Tryb ręczny wentylacji |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |  |
| 30 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |  |
| 31 | Wentylacja w trybie SIMV ze wspomaganiem PS |  |
| 32 | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością |  |
| 33 | Regulacje |  |
| 34 | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min.4 do 25 cm H2O |  |
| 35 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 do 3:1 |  |
| 36 | Regulacja częstość oddechu (podać zakres) min 4 do 100odd./min |  |
| 37 | Regulacja ciśnienia wdechowego od min 6 do 60 hPa |  |
| 38 | Regulacja objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml |  |
| 39 | Regulacja pauzy wdechowej w zakresie min – 5 - 60% |  |
| 40 | Regulacja czułości wyzwalania w zakresie min 1 – 15 l/min |  |
| 41 | Alarmy |  |
| 42 | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV |  |
| 43 | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV |  |
| 44 | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f |  |
| 45 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| 46 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 47 | Alarm Apnea |  |
| 48 | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |  |
| 49 | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 50 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |
| 50 | Pomiar objętości oddechowej TV |  |
| 51 | Pomiar objętości minutowej MV |  |
| 52 | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
| 53 | Ciśnienia szczytowego |  |
| 54 | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) |  |
| 55 | Ciśnienia średniego oraz ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) |  |
| 56 | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlanie na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |  |
| 57 | Możliwość wyświetlania pętli oddechowych: min ciśnienie / objętość i przepływ /objętość |  |
| 58 | Kolorowy ekran respiratora, przekątna 12'', wbudowany w korpus aparatu |  |
| 59 | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego |  |
| 60 | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |  |
| 61 | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy |  |
| 62 | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TV, MV, Ppeak. Plateau, f , CO2 |  |
| 63 | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas lub wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu |  |
| KAPNOGRAFIA Z ANALIZĄ GAZÓW ANESTETYCZNYCH I POMIAREM STĘŻENIA TLENU (MODUŁ APARATU) |
| 64 | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) |  |
| 65 | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych |  |
| 66 | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) |  |
| 67 | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej |  |
| 68 | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
| INNE |
| 69 | Jeden ssak injektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami (tlen lub powietrze) z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0l |  |
| 70 | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 71 | Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) |  |
| MONITOR PACJENTA |
| 72 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet |  |
| 73 | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego |  |
| 74 | Komunikacja modułu – jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni |  |
| 75 | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 17'' |  |
| 76 | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 |  |
| 77 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  |
| 78 | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych |  |
| 79 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów - ≥ 96 godz. |  |
| 80 | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) - ≥-1 godz. |  |
| 81 | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi - ≥ 100 |  |
| 82 | Funkcja obliczeń hemodynamicznych |  |
| 83 | Funkcja obliczenia dawkowania leków (kalkulator leków) |  |
| 84 | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych |  |
| 85 | Zasilanie monitora 230V / 50Hz |  |
| 86 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy |  |
| 87 | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca. |  |
| POMIAR EKG / ST / RESP |
| 88 | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5 końcówkami EKG |  |
| 89 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B / min |  |
| 90 | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 do 120 R / min |  |
| 91 | Analiza odchylenia odcinka ST |  |
| 92 | Analiza arytmii - ilości wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu - ≥ 10 |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ NIEINWAZYJNĄ |
| 93 | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego |  |
| 94 | Tryb pracy ręczny |  |
| 95 | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut |  |
| 96 | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych. Mankiet pediatryczny. Przewód łączący mankiet z modułem |  |
| POMIAR SATURACJI I PLETYZMOGRAFIA |
| 97 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu |  |
| 98 | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji |  |
| 99 | Czujnik pomiarowy dla dzieci i dorosłych na palec |  |
| POMIAR TEMPERATURY (DWA KANAŁY) |
| 100 | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała |  |
| 101 | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej |  |
| 102 | Czujnik temperatury powierzchniowy i centralny. |  |
| POMIAR CIŚNIENIA METODĄ INWAZYJNĄ (DWA KANAŁY) |
| 103 | Wyświetlanie krzywej ciśnienia |  |
| 104 | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego |  |
| 105 | 2 przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia i 20 szt. jednorazowych przetworników ciśnienia |  |
| POMIAR ZWIOTCZENIA MIĘŚNI |
| 106 | Urządzenie do pomiaru NMT – moduł monitora. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 2

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – kardiomonitor  –  2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły zabudowane wewnątrz kardiomonitora. Wbudowana rączka do przenoszenia. |  |
| 2 | Ekran min. 12” o rozdzielczości 800x600. Obsługa za pomocą pokrętła z przyciskami funkcyjnymi. |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe 230V oraz awaryjne akumulatorowe zapewniające podstawowe monitorowanie przez min. 2 godziny w przypadku braku zasilania sieciowego. Czas ładowania baterii poniżej 7 godzin. Stale widoczny wskaźnik poziomu naładowania baterii. Temperatura pracy kardiomonitora w zakresie 5~40°C. Min. IPX1. Waga poniżej 4 kg. |  |
| 4 | Prezentacja danych: - wyświetlanie min. 4 krzywych z funkcją kaskady dla krzywej EKG - pamięć min. 400 wyników pomiarów NIBP - prezentacja trendów graficznych, tabelarycznych z ostatnich min. 90 godzin. |  |
| 5 | Monitor przystosowany do pracy w sieci centralnego monitorowania w standardzie Ethernet. |  |
| ALARMY |
| 6 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Min. 5 poziomów głośności alarmów. Czas wyciszenia alarmów programowany w zakresie 2-30 minut lub na stałe. Granice alarmów widoczne na ekranie głównym. |  |
| EKG / ODDECH |
| 7 | Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG (w komplecie przewód 5 elektrodowy z możliwością wypięcia pojedynczych odprowadzeń). Analiza arytmii – klasyfikacja min. 13 rodzajów zaburzeń. Pomiar odcinka ST w zakresie min. od -20 do +20 mm. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Pomiar częstości oddechu w zakresie min. 6-150 odd./min. Alarm bezdechu w zakresie min. 10-40 sekund |  |
| SPO2 |
| 8 | Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Zakres pomiarowy tętna min. 0-250 /min. Prezentacja krzywej PLETH, wartości liczbowej tętna, saturacji. Jeden czujnik dla pacjentów dorosłych na każdy monitor typu klips na palec wraz z kablem połączeniowym. |  |
| NIBP |
| 9 | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP). Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg. Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły. Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min. 1-480 minut. Możliwość ręcznego zaprogramowania wartości ciśnienia w mankiecie. Zintegrowana z monitorem osłona suwakowa chroniąca przed dostawaniem się kurzu. Min. 1 mankiet w rozmiarze średnim na każdy monitor oraz wąż łączący. |  |
| TEMPERATURA |
| 10 | Monitorowanie temperatury w min. 2 kanałach w zakresie min. 0-50˚C. Wyświetlanie różnicy temperatur. Możliwość pomiaru powierzchniowego lub głębokiego (w zestawie min. 1 czujnik na każdy monitor) |  |
| INNE |
| 11 | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Szerokość papieru 50 mm. |  |
| 12 | Urządzenie klasy I, BF oraz CF |  |
| 13 | Łączność – USB, gniazdo przywołania pielęgniarki, port VGA, port Ethernet |  |
| 14 | Komunikacja z aparatem w języku polskim. |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim – wersja papierowa. |  |
| 16 | Sprzęt gotowy do użytku (komplet wymaganych akcesoriów) bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego. |  |
| 17 | Na wyposażeniu uchwyt ścienny z koszem na akcesoria z możliwością łatwego wypinania kardiomonitora bez użycia narzędzi |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 3

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – defibrylator  –  3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Defibrylator przenośny |  |
| 2 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |
| 3 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg |  |
| 4 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |
| 5 | Defibrylacja ręczna i tryb AED |  |
| 6 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. |  |
| 8 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. |  |
| 9 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. |  |
| 10 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 |  |
| 11 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s |  |
| 12 | Ekran monitora kolorowy |  |
| 13 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali |  |
| 14 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
| 16 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |  |
| 17 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm |  |
| 18 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V |  |
| 19 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń |  |
| 20 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min |  |
| 21 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv |  |
| 22 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne |  |
| 23 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min |  |
| 24 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA |  |
| 25 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń |  |
| 26 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. |  |
| 28 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 4

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pompa infuzyjna strzykawkowa – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa sterowana elektronicznie |  |
| 2 | Zasilanie AC 230V ± 10%, 50 Hz, max. 16A |  |
| 3 | Klasa ochronności II, typ CF, ochrona przed wilgocią min. IP22 |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie z wew. akumulatora min. 8 h przy przepływie 25ml/h |  |
| 5 | Waga max. 1,5 kg |  |
| 6 | Wymiary: szer. 250 mm/wys.70 mm/głęb.155 mm |  |
| 7 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu |  |
| 8 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej i poziomej |  |
| 10 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 11 | Możliwość łączenia w moduły dwu i trzystrzykawkowe |  |
| 12 | Możliwość mocowania i współpracy ze stacja dokującą |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 14 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3/5/10/20/30 i 50/50 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |
| 15 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200 ml/h w zakresie 99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/h |  |
| 16 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 17 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 18 | Bolus o określonej objętości |  |
| 19 | Bolus w określonym czasie |  |
| 20 | Zakres prędkości podaży bolusa min. 1 – 1 200 ml/h |  |
| 21 | Zakres szybkości podawania bolusa w czasie infuzji - bez konieczności zatrzymania infuzji |  |
| 22 | Funkcja objętości do podawania w infuzji ustawiana w ml |  |
| 23 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – 9 poziomów |  |
| 24 | Biblioteka leków. Nazwa leku wyświetlana w czasie infuzji |  |
| 25 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 26 | Blokada nastawień hasłem |  |
| 27 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol z uwzględnieniem lub nie – masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min.; mg/kg/h.; mg/kg/24h) |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania objętości do podania min. 0,1 – 999 ml w zakresie 99,99 ml programowana co 0,01 ml |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania czasu infuzji od 1 min. |  |
| 30 | Podświetlany panel sterowania i klawisze (tzw. tryb nocny) |  |
| ALARMY I OSTRZEŻENIA |
| 31 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 32 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 33 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  |
| 34 | Alarm okluzji |  |
| 35 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 36 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 37 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
| 38 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu |  |
| 39 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki |  |
| 40 | Alarm wstępny przed końcem infuzji |  |
| 41 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| POZOSTAŁE |
| 42 | Montaż, instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w jęz. polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat dla dorosłych i dzieci z zakresem wymiarów uda od 31 do 49 cm i podudzia od 25 do 57 cm |  |
| 2 | Zastosowany układ klimatyczny gwarantujący zgodność ruchu szyny z fizjologia zginania stawu w pełnym zakresie |  |
| 3 | Zastosowanie na kończynę prawą – lewą bez przebudowy |  |
| 4 | Regulowana pozycja oparć iuda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych, oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa (wskazane posiadanie certyfikatu biokompatybilości) |  |
| 5 | Oskalowane elementy szyny z wymiarami dla uda i podudzia |  |
| 6 | Zakres ruchu w stawie kolanowym min. – 10˚ - 0˚ - 120˚ |  |
| 7 | Zakres ruchu w stawie kolanowym min. – 0˚ - 7˚ - 115˚ |  |
| 8 | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń a w zakresie inwersji/ewersji od 40˚ do 40˚ wraz z zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego |  |
| 9 | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokada przed przypadkowa zmiana parametrów w pilocie |  |
| 10 | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmiana kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu co najmniej w 25 poziomach siły |  |
| 11 | Regulacja prędkości pracy co najmniej w 20 poziomach |  |
| 12 | Program pełnej rozgrzewki stawu, rozciągania zakresu, powtarzania oscylacyjnego – sekwencyjne programy terapii |  |
| 13 | Dokumentacja przebiegu terapii danego pacjenta w formie graficznej |  |
| 14 | Automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy |  |
| 15 | Stopniowe przyśpieszenie i zwolnienie ruchu przy nastawionych kątach granicznych |  |
| 16 | Automatyczne poszerzenie zgięcia/ wyprostu kontrolowanego zmianę prędkości i regulacją siły oddziaływania |  |
| 17 | Zsynchronizowana elektrostymulacja mięśni EMS 2 kołowa |  |
| 18 | Stymulacja NMES, HV, TENS, IF bez synchronizacji z CPM |  |
| 19 | Karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta |  |
| 20 | Masa do 11 kg |  |
| 21 | Aparat zgodny z normą IEC 60601-1-2:2001 kompatybilności elektromagnetycznej |  |
| 22 | Podstawa jezdna do transportu i do terapii |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 6

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – łyżki do defibrylatora typu Lifepak 20  – 1 komplet

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Model 11130-000037 lub równoważny |  |
| 2 | Produkt oryginalny, kompatybilne z defibrylatorami Lifepak 20/20e |  |
| 3 | Standardowe, odłączalne twarde łyżki dla dorosłych |  |
| 4 | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych tzn.: Płytki łyżek dla dorosłych można zdjąć; pod nimi znajdują się łyżki pediatryczne. |  |
| 5 | Wyzwalanie ładowania defibrylatora z łyżek |  |
| 6 | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. |  |
| 7 | Możliwość monitorowania EKG przy użyciu łyżek |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 56/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Autorefraktometr ręczny z keratometrem – 1 szt.

(model wzorcowy Retinomax K- plus 3)

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Waga z akumulatorem nie więcej niż 1 kg |  |
| 2. | Sensor przechyłu autorefraktometru |  |
| 3. | Kolorowy ekran |  |
| 4. | Pamięć badań min. 50 pacjentów |  |
| 5. | Automatyczny pomiar średnicy źrenicy |  |
| 6. | Automatyczny start pomiaru |  |
| 7. | Czas pomiaru refrakcji 0,07 s |  |
| 8. | Odległość VD: 0,12 mm |  |
| 9. | Min. Średnica źrenicy: ø 2,3 mm |  |
| 10. | Funkcja retroiluminacji |  |
| 11. | Wbudowana drukarka termiczna 58 mm, sterowanie bezprzewodowe |  |
| 12. | Wskaźnik wiarygodności pomiaru |  |
| 13. | Komunikacja: bezprzewodowa poczerwień/ RS-232C |  |
| 14. | Tryb pomiaru: automatyczny/ ciągły/ dla dzieci |  |
| ZAKRES REFRAKCJI/ KERATOMETRII |
| 15. | Sfera: -18D do +23D |  |
| 16. | Cylinder: 0 do -12D, 0 do +12D |  |
| 17. | Oś: od 1° do 180° (krok co 1°) |  |
| 18. | Krok pomiarowy: Auto/ 0,25D |  |
| 19. | Keratometria centralna i peryferyjna: 5 – 11 mm |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Footnotes

Nie dotyczy zadań nr 3, 5, 6, 7