Zadanie nr  6

Załącznik nr 6.6 SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 53/2014

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia-  Wózek  funkcyjny opatrunkowy - 1 szt. ( po modyfikacji )

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Długość wózka: 670 mm |  |
| 2. | Szerokość wózka: 450 mm |  |
| 3. | Wysokość : 820 mm |  |
| 4. | Rama wózka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym |  |
| 5. | Wyposażony w: - 2 szuflady z zamkiem centralnym wykonane z aluminium - lakierowane proszkowo - blat z burtami z tworzywa ABS - 2 wyjmowane zamykane kosze z tworzywa sztucznego - uchwyt do łatwego prowadzenia wózka - cichobieżne koła z gumy termoplastycznej w obudowie przeciwpyłowej |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)