Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................5. REGON………………………………………..

6…TEL:  …………………….…………….7. FAX…………………………………………..

8.   MAIL: ………………............................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: .............................................................................................

- TEL.: ......................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 74/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

Zadanie nr ………….

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 74/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczona aparatura jest dopuszczona do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:………………………………………………………………

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 74//2014 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)należy powielić formularz dla każdego urządzenia oddzielnie **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 74/2014) Wykonawca zobowiązuje się do

- *)dostarczenia ……………. typ/producent ………... określonego w zadaniu nr ……………..

- *)dostarczenia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ........................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………………..

- *)dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ........................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent …………

w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  zwanych dalej „aparaturą medyczną” zgodnie z ofertą

przetargową będącą załącznikiem do umowy.

( 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 40 dni od podpisania umowy.

- Wykonawca w celu uzgodnienia terminu i miejsca dostawy zgłosi Zamawiającemu z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne z dokumentacją obsługi w języku polskim.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy aparaturę  medyczną na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Dostarczone aparatury medycznej muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2014 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczona aparatura medyczna nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

- *)Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi aparatury medycznej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie aparatury medycznej:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczona aparatura medyczna jest dopuszczona do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- użytkowania aparatury medycznej  zgodnie z dokumentacją obsługi,

- nie rozpakowywania aparatury  medycznej przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy,

- zapłaty wynagrodzenia  Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

w tym:

zadanie nr……….

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu aparatury medycznej podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się nieodpłatnie do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, aparatura tego wymaga),

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej aparatury zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 48 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania aparatury do serwisu Wykonawcy pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku 3 awarii powodujących wyłączenie aparatury z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji.- nie dotyczy zadania nr 6, 10, 11, 15,

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

( 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………………….. tel.: …………………, e-mail:…………………………….., która/-y jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………fax.: ………………..e-mail……………………………..

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umownej brutto,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto  zadania, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umownej brutto zadania, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie …………………………………………………………

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – diatermia elektrochirurgiczna – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Wyświetlacz kolorowy TFT do komunikacji aparat – użytkownik |  |
| 2 | Współpraca z przystawką argonową typu APC2 i urządzeniem do selektywnego preparowania tkanek za pomocą strumienia cieczy |  |
| 3 | Bipolarna koagulacja dużych naczyń i pęczków naczyniowych do 7 mm z automatycznym dopasowaniem mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek z funkcją automatycznego zakończenia aktywacji |  |
| 4 | Rozpoznawanie podłączonych instrumentów do zamykania naczyń do 7 mm i automatyczne dobieranie optymalnych parametrów pracy |  |
| 5 | Monitor mocy szczytowej i średniej z wizualizacją na ekranie |  |
| 6 | Pamięć około 20 programów i zapisywanie ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem operatora |  |
| 7 | Zmiana programu przy pomocy uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego |  |
| 8 | Uruchamianie funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego |  |
| 9 | Oprogramowanie do obsługi systemu w jęz. polskim, wyświetlanie komunikatów, kodów błędu z opisem tekstowym w jęz. polskim |  |
| 10 | Ilość gniazd przyłączeniowych wymiennych – minimum 3 oddzielne: monopolarne/uniwersalne – min. 1 bipolarne – min. 2 bierne – min. 1 Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym o śr. 5 mm i 4 mm oraz trzypinowym (bez dodatkowych adapterów) Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm (bez dodatkowych adapterów) |  |
| 11 | Moc cięcia monopolarnego 300W ± 10 % |  |
| 12 | Cięcie monopolarne każdego rodzaju z automatycznym dopasowaniem mocy |  |
| 13 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej w całym dostępnym zakresie z krokiem ± 1W dla wszystkich trybów cięcia i koagulacji |  |
| 14 | Minimum 3 rodzaje, tryby cięcia monopolarnego: zwykłe, w środowisku wodnym, osuszające |  |
| 15 | Ilość efektów (głębokości) koagulacji możliwych do uzyskania podczas ciecia monopolarnego dla każdego z trybów min. 6 |  |
| 16 | Minimum 3 rodzaje koagulacji monopolarnej: - łagodna, - forsowna, - natryskowa o min. mocy 100W |  |
| 17 | Możliwość regulacji stopnia hemostazy minimum 2 poziomy dla koagulacji monopolarnej kontaktowej (nie dotyczy regulacji mocy) |  |
| 18 | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z minimalnym bocznym uszkodzeniem termicznym tkanek o mocy max. 60W |  |
| 19 | Cięcie bipolarne: precyzyjne, zwykle |  |
| 20 | Koagulacja bipolarna: precyzyjna, zwykła |  |
| 21 | Koagulacja bipolarna zwykła o mocy min. 90W |  |
| 22 | Cięcie bipolarne o mocy min. 370W w roztworze soli fizjologicznej dla 8 efektów hemostatycznych |  |
| 23 | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej min. 200W |  |
| 24 | Koagulacja bipolarna z funkcją autostart z regulacja czasu opóźnienia |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |
| 25 | Wielorazowe kleszcze do zamykania naczyń zagięte z przeżłobieniem dł. 210 mm± 1 cm z kablem dł. 3 m – 1 kpl |  |
| 26 | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu (do dezynfekcji) – 1 szt. |  |
| 27 | Kabel do elektrod biernych jednorazowego użytku – 1 szt. |  |
| 28 | Pęseta bipolarna dł. 19 cm, końcówka 2 mm z kablem – 2 kpl |  |
| 29 | Wózek |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 2

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  aparat EKG – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat 12 – kanałowy |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny - dotykowy LCD z możliwością podglądu 3,6,12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) o wymiarach ~ 5,7” , 118x89 mm, rozdzielczość ekranu 640x480 |  |
| 3 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna |  |
| 4 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą |  |
| 5 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe, wydajność akumulatora do 90 minut czasu pracy |  |
| 6 | Waga do 3,5 kg |  |
| 7 | Zasilanie 115 V/230V±10 %, 50 – 60 Hz |  |
| 8 | Częstotliwość próbkowania do 40 000 Hz |  |
| 9 | Szerokość papieru 112 mm (możliwość zastosowania ekonomicznej rolki 110 mmx 40m oraz drukowania siatki milimetrowej na papierze termicznym) |  |
| 10 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5,10,25,50 |  |
| 11 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona |  |
| 12 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3 lub 4 lub 6 lub 12 |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym po 3 lub 4 lub 6 lub 12 |  |
| 14 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3, 4x3+1, 6x2, 6x2+1, 6x2+2, 12 |  |
| 15 | Rejestracja w trybie automatycznym; czas rzeczywisty, czas synchron |  |
| 16 | Zapis wsteczny z opóźnieniem do 10 s. |  |
| 17 | Detekcja kardiostymulatorów |  |
| 18 | Czułość (mm/mV) 2,5; 5;10;20 |  |
| 19 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50 – 60 |  |
| 20 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 |  |
| 21 | Filtr izolinii (Hz) 0,05 (3,2 s); 0,11 (1,5s); 0,25 (0,6s); 0,50 (0,3s); 1,50 (0,1s) splines |  |
| 22 | Automatyczny filtr (Hz) 90 |  |
| 23 | Sygnał dźwiękowy tętna |  |
| 24 | Baza danych 250 zapisów EKG w pamięci aparatu |  |
| 25 | Profil automatyczny |  |
| 26 | Profil manualny |  |
| 27 | Profil long, automatyczny zapis do pamięci do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem czeskości i z histogramem 9np. do wykrywania arytmii) |  |
| 28 | Rozszerzenie o moduł wysyłania badań poprzez sieć LAN lub WiFi |  |
| 29 | Możliwość ustawienia przez użytkownika nieograniczonej liczby własnych profili automatycznych, manualnych i long |  |
| 30 | Wydruk bezpośrednio na drukarce laserowej lub atramentowej HP |  |
| 31 | Podgląd zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu |  |
| 32 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu |  |
| 33 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, lekarza, oddziału |  |
| 34 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednienie krzywych EKG, 10 sec. tętna) |  |
| 35 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próby wysiłkowe, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych |  |
| 37 | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej) |  |
| 38 | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączana i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych) |  |
| 39 | Stolik jezdny z kuwetą i wysięgnikiem na kabel pacjenta |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 3

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – defibrylator – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Wbudowany ekran LCD o wymiarach 8,4” o wysokim kontraście (czytelny odczyt w niesprzyjających warunkach oświetleniowych) o rozdzielczości 800x600 pikseli |  |
| 2 | Dwufazowy prostokątny impuls prądem kontrolowanym |  |
| 3 | Defibrylacja asynchroniczna i kardiowersja (synchroniczna) |  |
| 4 | Dostosowanie impulsu do rezystancji ciała pacjenta |  |
| 5 | Tryby pracy: AED, manualny, monitorowania, stymulacji zewnętrznej |  |
| 6 | Poziomy w trybie manual: 1-10J, 15J, 20J, 30J, 40J, 50J, 75J, 100J, 150J, 175J, 200J, 300J, 360J |  |
| 7 | Zintegrowane łyżki twarde do defibrylacji dorosłych i dzieci |  |
| 8 | Wybór energii, ładowanie/rozładowanie, wydruk danych na łyżkach defibrylatora |  |
| 9 | Czas ładowania < 6 s dla 200J |  |
| 10 | Podgląd 12 lub 4 kanałów EKG (możliwość kaskady) |  |
| 11 | Zakres tętna i alarmów: 20-300 uderzeń/min. |  |
| 12 | Algorytm interpretacji EKG wg analizy Glasgow |  |
| 13 | Pomiar respiracji met. impedancyjną |  |
| 14 | Pamięć 12 – EKG (100 rekordów)/ zdarzenia (250 rekordów) |  |
| 15 | Wymienne karty pamięci typu SD do zapisu danych |  |
| 16 | Port pamięci przenośnej USB |  |
| 17 | Komunikacja 3G/GSM,WiFi |  |
| 18 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe (litowo jonowe 7200mAh) |  |
| 19 | Ilość wyładowań:co najmniej 200 przy 200J (dla jednego akumulatora) |  |
| 20 | Możliwość dodania drugiego akumulatora, umożliwiającego zwiększenie ilości wyładowań do 400 przy 200J oraz pracy do 10 godzin |  |
| 21 | Podpowiedzi głosowe w jęz. polskim |  |
| 22 | Tryb stymulacji serca (tryby Fix, Demand) |  |
| 23 | Oprogramowanie do archiwizacji danych |  |
| 24 | Wbudowana drukarka termiczna (papier 80 mm)o szybkości wydruku 25 lub 50 mm/s |  |
| 25 | Wymiary: szer. 35x dł.43x wys.22 cm |  |
| 26 | Waga bez akcesoriów i modułów do 7 kg |  |
| 27 | Dwie zintegrowane kieszenie na kable i akcesoria |  |
| 28 | Możliwość stosowania w trudnych warunkach atmosferycznych – IP55 (obudowa odporna na uderzenia) spełnienie wymogów testu upadku z 1 metra – certyfikat EN 1789 |  |
| 29 | Częstotliwość stymulacji przezskórnej 30 – 180 uderzeń/minutę w trybie Fix i Demand |  |
| 30 | Natężenie stymulacji w zakresie 0mA - 140 mA |  |
| 31 | Detekcja VF/VT |  |
| 32. | Detekcja kardiostymulatorów w zakresie 2 mV do 700mV o szerokości impulsu w zakresie 0,1 ms do 2 ms |  |
| 33. | Spełnienie wytycznych ERC/AHA 2010 |  |
| 34. | Możliwość zainstalowania w stacji dokującej umożliwiającej zasilanie |  |
| 35. | Zintegrowany pulsoksymetr Sp02 w technologii Nellcor w zakresie 1% do 100 % |  |
| 36. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia BP w zakresie 20 mmHg do 250 mmHg |  |
| 37. | Pomiar temperatury ciała w dwóch równoległych kanałach w zakresie 0 – 50 ˚C |  |
| 38. | Kapnografia EtCO2 Respironics® w zakresie 0 mmHg do 150mmHg sidesteam lub mainsteam |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 4

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pompa strzykawkowa – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  |
| 3 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  |
| 4 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
| 5 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia. |  |
| 6 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |
| 7 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
| 8 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 |  |
| MOCOWANIE STRZYKAWKI |
| 9 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  |
| 10 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  |
| 11 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  |
| 12 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  |
| PROGRAMOWANIE INFUZJI |
| 14 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. |  |
| 15 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  |
| 16 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 17 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). |  |
| 18 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  |
| 19 | Dwa rodzaje bolusa: ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  |
| 20 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  |
| 21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml |  |
| 22 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  |
| 23 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii |  |
| 24 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  |
| 25 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) |  |
| 26 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości |  |
| 27 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. |  |
| PANEL STEROWANIA |
| 28 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. tryb nocny) |  |
| 29 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  |
| 30 | Klawiatura symboliczna |  |
| 31 | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  |
| 32 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  |
| 33 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  |
| 34 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |
| UKŁAD ALARMÓW |
| 35 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 36 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 37 | Alarm przypominający–zatrzymana infuzja |  |
| 38 | Alarm okluzji |  |
| 39 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |
| 40 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 41 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 42 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
| 43 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia |  |
| 44 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 45 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  |
| 46 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  |
| POZOSTAŁE |
| 47 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 48 | Możliwość komunikacji przez port USB |  |
| 49 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – łóżko szpitalne wielofunkcyjne – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka |  |
| 2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania. |  |
| 3 | Akumulator wyposażony w elektroniczny wskaźnik zużycia informujący o konieczności wymiany |  |
| 4 | Długość zewnętrzna łóżka – 2160mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża dla pacjentów wysokiego wzrostu |  |
| 5 | Szerokość zewnętrzna łóżka z barierkami bocznymi – 950mm (+/-50mm) |  |
| 6 | Leże łóżka 4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . |  |
| 7 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem |  |
| 8 | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg oraz zabezpieczające pacjenta w pozycji siedzącej. Barierki jednorodne bez elementów łączonych. |  |
| 9 | Barierki boczne opuszczane do dołu poniżej poziomu materaca. Barierki po opuszczeniu ściśle przylegają do leża nie powodując przerwy transferowej przy przekładaniu lub opuszczaniu łóżka przez chorego |  |
| 10 | Barierki boczne o wysokości co najmniej 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm |  |
| 11 | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: paneli w barierkach bocznych panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku - sterowników nożnych Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka |  |
| 12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 335 mm do 735 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. |  |
| 13 | Regulacja wysokości z dźwiękowym wskaźnikiem osiągnięcia wysokości minimalnej |  |
| 14 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75˚ +/- 5˚ |  |
| 15 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 50˚ +/- 5˚ |  |
| 16 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 17 | Funkcja autoregresji o parametrze minimum 11 cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom |  |
| 18 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20˚ (+/- 4˚) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 19 | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20˚ (+/- 4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. |  |
| 20 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 21 | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 22 | Elektryczna pozycja antyszokowa z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg |  |
| 23 | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej - regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga - sterowań nożnych |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji . Przycisk dostępności funkcji w sterowaniu: na panelu, w barierkach bocznych |  |
| 25 | Odłączenie wszelkich regulacji z pilota, barierek, sterowań nożnych lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |  |
| 26 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania nożne. System uniemożliwiający jakąkolwiek regulację nie tylko jako blokadę poszczególnych segmentów ale również deaktywujący przyciski z pozycjami programowalnymi. |  |
| 27 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR |  |
| 28 | Pojedyncze koła jezdne o średnicy 150mm gwarantujące doskonałą mobilność łóżka |  |
| 29 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe |  |
| 30 | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 230kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego |  |
| 31 | Możliwość wyboru kolorystyki szczytów i barierek bocznych |  |
| 32 | Wyposażenie wieszak do kroplówki materac o grubości 120mm wykonany z piany poliuretanowej zapobiegającej odleżyną do drugiego stopnia włącznie. Twarda piana na krawędziach i na spodzie materaca zwiększająca komfort pacjenta. Materac posiadający nacięcia w okolicach głowy i pięt zmniejszające nacisk oraz specjalne profilowania w części centralnej dla najlepszej dystrybucji nacisku. Materac w pokryciu nie przepuszczającym płynów infuzyjnych a przepuszczającym powietrze. Pokrowiec z krytym zamkiem. listwa z tworzywowymi uchwytami do worków urologicznych wysuwana spod leża półka na pościel z miejscem do odłożenia panelu sterowniczego |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 6

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – wózek do transportu chorych – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Wymiary zewnętrzne 2050 x 755 mm (+/- 20 mm) |  |
| 2 | Wymiary leża 1920 x 650 mm (+/- 20 mm) |  |
| 3 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 585 - 905 mm (+/- 20 mm) dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka |  |
| 4 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna min. +/- 12 ˚ dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka |  |
| 5 | System kół wyposażony w piąte koło zwiększające manewrowość. System blokady centralnej i kierunkowej. Dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach wózka |  |
| 6 | Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min 230 kg |  |
| 7 | Konstrukcja ze stali gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność. Konstrukcja wózka oparta na szczelnych kolumnach cylindrycznych |  |
| 8 | Leże wózka przezierne na całej długości, wyposażone w prowadnice na kasety RTG . Podziałka wzdłuż leża ułatwiająca pozycjonowanie kasety RTG. Możliwość wykonywania zdjęć również w pozycji siedzącej pacjenta /mechanizm kasety RTG pod oparciem pleców/ |  |
| 9 | Współpraca z ramieniem C na całej długości wózka, oraz w pozycji siedzącej pacjenta |  |
| 10 | Składane barierki boczne z tworzywowymi nakładkami . Trzystopniowe zabezpieczenie opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem. Opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca. Barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka. |  |
| 11 | Szczyty od strony głowy i nóg składane pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu. Szczyty wyposażone w tworzywowe nakładki. |  |
| 12 | Listwy i krążki odboje w narożnikach wózka |  |
| 13 | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta |  |
| 14 | Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej wyposażony z obu stron w wysuwane wkładki transportowe ułatwiające przekładanie chorego z wózka na łóżko, stół |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – wózek do przewożenia pacjentów dorosłych w pozycji leżącej – 1  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Szerokość całkowita 700 mm (+50 mm) |  |
| 2 | Długość całkowita 2050 mm (+/- 50 mm) |  |
| 3 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |
| 4 | Wózek wykonany z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowanym, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne |  |
| 5 | Leże składające się z dwóch segmentów |  |
| 6 | Oparcie pleców regulowane do 70˚ |  |
| 7 | Przechył Trendelenburga 25˚ (+/- 5˚)25˚ (+5˚) |  |
| 8 | Przechył anty-Trendelenburga 15˚ (+/- 5˚) |  |
| 9 | Pozycja Trendelenburga oraz anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |
| 10 | Leże wypełnione płytą umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonywanie zdjęć RTG oraz przeprowadzenie reanimacji |  |
| 11 | Materace zdejmowalne wykonane materiału nieprzemakalnego |  |
| 12 | Koła jezdne z blokadą jazdy (4) wraz z kołem kierunkowym o średnicy min. 200 mm, nie brudzące podłogi |  |
| 13 | Wózek wyposażony w poręcze boczne – składane, stojak na kroplówkę, kosz na butle z tlenem, uchwyt na rolkę |  |
| 14 | Udźwig do 180 kg |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 8

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – endoskopowy tor wizyjny z optykami i płaszczem histeroskopowym – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| TOR WIZYJNY |
| 1 | Endoskopowa kamera medyczna 1 CCD |  |
| 2 | System sygnału PAL |  |
| 3 | Rozdzielczość horyzontalna > 450 linii |  |
| 4 | Czułość min. 3 lux |  |
| 5 | Głowica kamery z wbudowanym obiektywem o zmiennej ogniskowej |  |
| 6 | Min. 2 x zoom optyczny |  |
| 7 | Obiektyw o zmiennej ogniskowej F – 25 – 50 mm |  |
| 8 | Automatyczny dobór ekspozycji |  |
| 9 | Automatyczny balans bieli |  |
| 10 | Głowica kamery wyposażona w funkcję utrzymania stałej ostrości obrazu przy zmianie ogniskowej |  |
| 11 | Głowica wyposażona w min. 2 programowalne przyciski |  |
| 12 | Funkcja eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie z przycisków kamery |  |
| 13 | Funkcja zatrzymania obrazu na ekranie |  |
| 14 | Wyjścia sygnałowe: composito video 2 wyjścia S-VHS |  |
| MONITOR MEDYCZNY LCD STOJĄCY Z PODSTAWKĄ |
| 15 | Monitor MIN. 19” |  |
| 16 | Rozdzielczość 1 280 x 1 024 |  |
| 17 | Funkcja PIP |  |
| 18 | Wyjścia sygnałowe: composito video RGBS HD – SDI |  |
| 19 | Kąt patrzenia 178 x 178 ˚ |  |
| 20 | Format 4:3, 5:4, 16:9 |  |
| OPTYKA Z PŁASZCZEM DO HISTEROSKOPII |
| 21 | Optyka Hopkins II średnicy 2,9 mm, dł. 30 mm, kąt patrzenia 30˚, autoklawowalna, kompatybilna z płaszczem histeroskopowym średnicy 4,3 mm |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 9

Załącznik nr 6.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – optyki – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Optyka z płaszczem do histeroskopii o rozmiarze 2,9 mm, kompatybilna ze sprzętem Olympus i Storz – 1 szt. |  |
| 2 | Optyka z płaszczem do histeroskopii o rozmiarze 4,2 mm, kompatybilna ze sprzętem Olympus i Storz – 1 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10

Załącznik nr 6.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – głowice do aparatu KTG – 4 kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Głowica do kardiotokografu Philips - typ Series 50A – 1 komplet głowica kardio głowica toco wskaźnik ręczny ruchów płodu |  |
| 2 | Głowica do kardiotokografu Oxford - typ SONICAID – 1 komplet głowica kardio głowica toco wskaźnik ręczny ruchów płodu |  |
| 3 | Głowica do kardiotokografu Philips - typ FM 20 – 2 komplety głowica kardio głowica toco |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 11

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – detektor tętna płodu – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Głowica B7P2MHz – szerokokątna 7 – elementowa |  |
| 2 | Niski poziom szumów |  |
| 3 | Czysty dźwięk |  |
| 4 | Ręczna i automatyczna regulacja głośności |  |
| 5 | Moduł ograniczenia zakłóceń kontaktowych |  |
| 6 | Pomiar częstości akcji serca FHR 50 – 210 bpm |  |
| 7 | Automatyczny i ręczny pomiar częstości |  |
| 8 | Wyjście na słuchawki (opcja) |  |
| 9 | Zasilanie bakteryjne lub akumulatorowe – 2xAA/R6 z układem oszczędzającym zużycie prądu |  |
| 10 | Automatyczny wyłącznik |  |
| 11 | Długi czas pracy bakterii/akumulatorów ok. 30 godz. |  |
| 12 | Sygnalizacja stanu baterii/akumulatorów |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 13 | torba, akumulatory ładowarką (5 godzin) |  |
| 14 | Wyjście słuchawkowe i słuchawki |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – lampa zabiegowa bezcieniowa, jednopunktowa – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Napięcie zasilania 230 V, 50Hz |  |
| 2 | Napięcie żarówki 12V |  |
| 3 | Moc żarówki 50W |  |
| 4 | Natężenie światła z odległości 0,8m – 3 50001x |  |
| 5 | Natężenie światła z odległości 1m – 3 00001x |  |
| 6 | Wielkość plamy świetlnej 130 mm |  |
| 7 | Ochrona przed porażeniem elektrycznym |  |
| 8 | Włącznik – wyłącznik (2 pary na stelażu lampy, na projektorze świetlnym) |  |
| 9 | Koła jezdne, z materiału nie brudzącego powierzchni |  |
| 10 | Ruchome ramię umożliwiające ustawienie plamy świetlnej |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 13

Załącznik nr 6.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – dermaton elektryczny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| DERMATON ELEKTRYCZNY – KOMPLET |
| 1 | Rękojeść ze zintegrowanym silnikiem i kablem zasilającym |  |
| 2 | Zasilacz prądu stałego |  |
| 3 | Płytki regulujące szerokość pobierania przeszczepu |  |
| 4 | Kaseta sterylizacyjna |  |
| 5 | Precyzyjna regulacja pobierania przeszczepu od 0 – 0,75 mm co 0,05 mm |  |
| 6 | Szerokość płatów skóry od 2,5; 5,1;7,6;10,2 cm |  |
| 7 | Dermaton elektryczny niewymagający smarowania |  |
| 8 | Ciężar rękojeści 850 g ±5 g. |  |
| 9 | Sterylizacja w autoklawie |  |
| 10 | Ostrza jednorazowe, sterylne pakowane po 10 szt. – ilość ostrzy 10 op. |  |
| SIATKOWNICA (1 szt.) DO DERMATONU WRAZ Z KASETĄ DO STERYLIZACJI I SIATKAMI/SZABLONY DO POWIĘKSZEŃ |
| 11 | Szatkownica z funkcją siatkowania (cięcia) z możliwością zastosowania płytek tnących o szerokości min. 7,9 cm |  |
| 12 | Możliwość zastosowania siatek / płytek do powiększania przeszczepów o wielkości od 150 % (1:1,5), 300 % (1:3), 600 % (1:6), 900 % (1:9) |  |
| 13 | Siatki (ilość 5 opak.) wykonane z PVC, sterylne, pakowane pojedynczo 1 op. x 20 szt. |  |
| 14 | Kontener do sterylizacji w autoklawie – odpowiadający wielkością szatkownicy z możliwością jej zamocowania |  |
| 15 | Kontener wykonany ze stali perforowanej |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 14

Załącznik nr 6.14  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pompa infuzyjna dwustrzykawkowa  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Szybkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 ÷ 99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100 – 500 ml/h 0,1 ÷ 500 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 300 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 250 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 150 ml/h dla strzykawki 10 ml |  |
| 2 | Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana co 1 ml : - 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml - 1200ml/h dla strzykawki 30 ml - 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml - 600 ml/h dla strzykawki 10 ml |  |
| 3 | Objętość dozowania dawki uderzeniowej: 0,1 ml do pojemności wybranej strzykawki, programowane co 0,1 ml |  |
| 4 | Dawka podtrzymująca KVO: 0÷5 ml/h programowana co 0,1 ml/h |  |
| 5 | Dokładność dozowania: ± 2% |  |
| 6 | Objętość infuzji: 0,1 ÷ 1000 ml programowana co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 1 000 ml |  |
| 7 | Czas infuzji: max. 99 godz. 59 min. |  |
| 8 | Ciśnienie okluzji: minimum, niskie, średnie, wysokie 0,04 MPa ÷ 0,01 (300 mm Hg ± 75) 0,06 MPa ÷ 0,02 (450 mm Hg ± 150) 0,09 MPa ÷ 0,02 (675 mm Hg ± 150) 0,12 MPa ÷ 0,03; (900 mmHg ± 225) |  |
| 9 | Typy strzykawek: 10,20,30 50/60 w pełni kompatybilnych z pompą |  |
| 10 | Zasilanie 230 VAC ± 10% 50 Hz lub 11 ÷ 15 V DC |  |
| 11 | Bezpiecznik 2 x 160 mA/250 V (zwłoczny typu T) |  |
| 12 | Pobór mocy max. 10 VA |  |
| 13 | Akumulator Ni/Cd |  |
| 14 | Czas pracy 4 godz. przy prędkości 100 ml/h |  |
| 15 | Czas ładowania 24 h przy prędkości 5 ml/h |  |
| 16 | Klasa ochronności I , typ CF, IP42 |  |
| 17 | Wymagania bezpieczeństwa EN 60601-1; EN 60601-1-2 (EMC); EN 60601-2-24 MDD 93/42/EEC |  |
| 18 | Ciężar pompy do 4,2 kg |  |
| 19 | Wymiary 320 x 250 x 140 mm |  |
| 20 | Warunki pracy urządzenia: temp. otoczenia od + 5˚C do + 40˚C wilgotność względna 20 % + 90 % |  |
| 21 | Interfejs: RS 232 C 1200Bd |  |
| 22 | Gniazdo alarmu zewnętrznego: 24V ;1 A |  |
| 23 | Inne: likwidacja bolusa okluzyjnego (ABS) automatyczne rozpoznawanie strzykawek informacja o poziomie naładowania akumulatora biblioteka leków wskaźnik ciśnienia infuzji programowanie nazwy oddziału blokada zmiany parametrów hasłem funkcja wypełnienia drenu funkcja stand – by testy użytkownika |  |
| 24 | Czas utrzymywania danych w pamięci do 10 lat |  |
| 25 | Regulacja głośności w 3 poziomach, ton narastający, przerywany lub ciągły |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 15

Załącznik nr 6.15 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – parawan ochronny przed promieniami RTG – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Parawan jezdny |  |
| 2 | Wymiary: wys. 150 cm x szer. 150 cm |  |
| 3 | Równoważnik 1 mm PB |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 16

Załącznik nr 6.16 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 74/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – defibrylator  –  1szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Defibrylator przenośny |  |
| 2 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |
| 3 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max 6 kg |  |
| 4 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  |
| 5 | Defibrylacja ręczna i tryb AED |  |
| 6 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. |  |
| 8 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym. |  |
| 9 | Zakres wyboru energii w J min.150J-360J w trybie AED. |  |
| 10 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 |  |
| 11 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s |  |
| 12 | Ekran monitora kolorowy |  |
| 13 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali |  |
| 14 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe |  |
| 15 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
| 16 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |  |
| 17 | Wydruk zapisu na papierze o szerokości min 50mm |  |
| 18 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V |  |
| 19 | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń |  |
| 20 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min |  |
| 21 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv |  |
| 22 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne |  |
| 23 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min |  |
| 24 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA |  |
| 25 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń |  |
| 26 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. |  |
| 28 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)