Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 77A /2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................

- REGON: ………………………………

- TEL:  …………………….…………….

- FAX:…………………………………...

- MAIL: ………………............................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ..............................................................................................

- TEL.: ......................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 77A/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,, Dostawa jałowych zestawów oraz narzędzi do wykonywania zabiegu witrektomii tylnej”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie:...................................................................................................................................

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do niej, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Oświadczam, że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:

…………………………………………………………tel. ………………… fax. ………………

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# VI. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

....................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.......................................................................................................................................................................,które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 77A/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 77A/2014) zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego jałowe zestawy oraz narzędzia do wykonywania zabiegu witrektomii tylnej  w asortymencie, w ilości oraz w cenie jednostkowej zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

( 2

TERMIN DOSTAWY

- Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia ……….. r. do dnia ……………r.

- Wielkość i termin dostawy każdej partii towaru określać będzie każdorazowo zamówienie Zamawiającego przekazane telefonicznie i potwierdzone faxem.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru w ciągu 3 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru w pierwszym dniu roboczym, w przypadku jeżeli dostawa towaru wypadnie w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel. 71/32–70–407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony format schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

- W przypadku braku infolinii, Zamawiający prześle zamówienie faxem.

- W przypadku zaprzestania wyrobów medycznych określonych w danym pakiecie, Wykonawca dostarczy za zgodą Zamawiającego równoważne wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o tych samych lub wyższych parametrach techniczno - użytkowych i w tej samej cenie jednostkowej.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.

- Podstawą podpisania faktury przez Zamawiającego będzie odbiór towaru.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

      - Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie: ............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

      - Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

      - Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem  § 12 pkt 1)  umowy.

      - W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określony w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

( 6

WARUNKI  DOSTAWY

- Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

- Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

( 7

ODBIÓR TOWARU

- Odbiór ilościowy towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.

- Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego w terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu umowy, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego  przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

( 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do składania  zamówień towaru, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- ze strony Zamawiającego -  ……………………… tel. …………….

- ze strony Wykonawcy      -  …………………….... tel. ……………

( 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 1 % wartości umowy brutto dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

*) niepotrzebne skreślić

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu po uprzednim wezwaniu.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

( 12

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:

  - zmiany stawki podatku VAT,

  - zmiany parametrów asortymentu określonego w pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,

  - nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

#### ZAMAWIAJĄCY 									WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

Nr sprawy Szp/FZ – 77A/2014

FORMAT  SCHEMATU  FAKTURY  PRZESYŁANEJ  DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 77A/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa jałowych zestawów oraz narzędzi do wykonywania zabiegu witrektomii tylnej”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 77A/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa jałowych zestawów oraz narzędzi do wykonywania zabiegu witrektomii tylnej”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 77A/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa jałowych zestawów oraz narzędzi do wykonywania zabiegu witrektomii tylnej”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 77A/2014

Pakiet nr 1 poz. 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – ZESTAW I - Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G Constellation + igła fletowa +  zaworki + endolaser  – 65  zest.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Ilość | Parametry i warunki graniczne | Wartość parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3* | 4* |
|  | 1 | obłożenia stolika i CPK 140x140 |  | Bez oceny |
|  | 2 | obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na tacę i ramię |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula z silikonowym końcem 23G |  | Bez oceny |
|  | 1 | fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) |  | Bez oceny |
|  | 2 | fartuch L |  | Bez oceny |
|  | 2 | ręcznik papierowy |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula 25G |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula 27G |  | Bez oceny |
|  | 1 | kieliszek 60CC |  | Bez oceny |
|  | 3 | gaziki okrągłe MEDIUM |  | Bez oceny |
|  | 10 | gaziki 8x8cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 10CC LS 2-part |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 2ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 2ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 2 | aplikatory |  | Bez oceny |
|  | 1 | sączek z czyścikiem |  | Bez oceny |
|  | 1 | rękawiczki 7.0 |  | Bez oceny |
|  | 2 | rękawiczki 6.5 |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaseta z workiem odpływowym |  | Bez oceny |
|  | 1 | pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min 23G | podać | 0 pkt – 5000 cięć 10 pkt – 7500 cięć |
|  | 1 | oświetlacz prosty std 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | linia infuzyjna |  | Bez oceny |
|  | 1 | linia ekstrakcyjna |  | Bez oceny |
|  | 1 | trokary 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula infuzyjna 4 mm |  | Bez oceny |
|  | 3 | zatyczki skleralne dodatkowe 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na panel przedni |  | Bez oceny |
|  | 1 | 3-drożny zawór odcinający |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do kroplówki |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 20ml |  | Bez oceny |
|  | 3 | trokary z kaniulami z zaworami 23G w kasecie |  | Bez oceny |
|  | 1 | igła fletowa 23G |  | Bez oceny |
|  | 1 | osłonka plastikowa na oko |  | Bez oceny |
|  | 1 | pęseta ILM 23G |  | Bez oceny |
|  | 1 | szpatuła tępa 23G |  | Bez oceny |
|  | 1 | endosonda do lasera |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował zestaw  o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry i warunki graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie zestawu o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=21.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2014

Pakiet nr 1 poz. 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – ZESTAW II - Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji  Constellation + zaworki COMBI + endolaser  – 40 zest.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Ilość | Parametry i warunki graniczne | Wartość parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3* | 4* |
|  | 2 | kaniula do hydrodyssekcji 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na tacę i ramię |  | Bez oceny |
|  | 1 | obłożenie stolika i CPK 140x140 |  | Bez oceny |
|  | 2 | obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami |  | Bez oceny |
|  | 1 | nóż Slit HP 2,6mm |  | Bez oceny |
|  | 1 | nóż Sideport 1,2mm |  | Bez oceny |
|  | 1 | cystotom 25G |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula z silikonowym końcem 23G |  | Bez oceny |
|  | 1 | fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) |  | Bez oceny |
|  | 2 | fartuch L |  | Bez oceny |
|  | 2 | ręcznik papierowy |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula 25G |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula 27G |  | Bez oceny |
|  | 1 | mikrogąbki ‘6s |  | Bez oceny |
|  | 1 | kieliszek 60cc |  | Bez oceny |
|  | 3 | gaziki okrągłe medium |  | Bez oceny |
|  | 10 | gaziki 8x8cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 10cc LS 2-part |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 2ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 5ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 1 | tip 0,9 ABS 30’, zakrzywiony |  | Bez oceny |
|  | 1 | sączek z czyścikiem |  | Bez oceny |
|  | 2 | aplikatory 15 cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | rękawiczki 7,0 |  | Bez oceny |
|  | 2 | rękawiczki 6,5 |  | Bez oceny |
|  | 1 | endosonda do lasera 23G, elastyczna |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaseta z workiem odpływowym |  | Bez oceny |
|  | 1 | pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min | podać | 0 pkt – 5000 cięć 10 pkt – 7500 cięć |
|  | 1 | oświetlacz prosty std 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | linia infuzyjna |  | Bez oceny |
|  | 1 | linie aspiracyjno / irygacyjne |  | Bez oceny |
|  | 1 | trokary 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula infuzyjna 4mm |  | Bez oceny |
|  | 3 | łączniki skleralne 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na panel przedni |  | Bez oceny |
|  | 1 | 3-drożny zawór odcinający |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do kroplówki |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 20ml |  | Bez oceny |
|  | 3 | trokary z kaniulami z zaworami |  | Bez oceny |
|  | 1 | osłonka plastikowa na oko |  | Bez oceny |
|  | 1 | pęseta ILM 23G |  | Bez oceny |
|  | 1 | igła fletowa 23G |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował zestaw  o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry i warunki graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie zestawu o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=29

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2014

Pakiet nr 1 poz. 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – ZESTAW III - Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G Constellation Visio System + zaworki + igła fletowa + endolaser  + zestaw do oleju – 85 zest.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Ilość | Parametry i warunki graniczne | Wartość parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3* | 4* |
|  | 1 | obłożenie stolika i CPK 140x140 |  | Bez oceny |
|  | 2 | obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na tacę i ramię |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula z silikonowym końcem 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) |  | Bez oceny |
|  | 2 | fartuch L |  | Bez oceny |
|  | 2 | ręcznik papierowy |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula 25G |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula 27G |  | Bez oceny |
|  | 1 | kieliszek 60cc |  | Bez oceny |
|  | 3 | gaziki okrągłe medium |  | Bez oceny |
|  | 10 | gaziki 8x8cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 10cc LS 2-part |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 2ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 5ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 2 | aplikatory 15cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | sączek z czyścikiem |  | Bez oceny |
|  | 1 | pęseta ILM 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | rękawiczki 7,0 |  | Bez oceny |
|  | 2 | rękawiczki 6,5 |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaseta z workiem odpływowym |  | Bez oceny |
|  | 1 | pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min | podać | 0 pkt – 5000 cięć 10 pkt – 7500 cięć |
|  | 1 | oświetlacz prosty std 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | linia infuzyjna |  | Bez oceny |
|  | 1 | linia ekstruzyjna |  | Bez oceny |
|  | 1 | trokary 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula infuzyjna 4mm |  | Bez oceny |
|  | 3 | łączniki skleralne 23Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na panel przedni |  | Bez oceny |
|  | 1 | 3-drożny zawór odcinający |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do kroplówki |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 20ml |  | Bez oceny |
|  | 1 | igła fletowa 25G |  | Bez oceny |
|  | 3 | trokary z kaniulami z zaworami 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | osłonka plastikowa na oko |  | Bez oceny |
|  | 1 | szpatuła tępa 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | endosonda do lasera |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do podawania oleju |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował zestaw  o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry i warunki graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie zestawu o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=22

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2014

Pakiet nr 1 poz. 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – ZESTAW IV - Jałowy zestaw do wykonania jednego zabiegu witrektomii tylnej 25G Constellation Visio System +  fakoemulsyfikacji  +  igła fletowa +  zaworki COMBI – 30 zest.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Ilość | Parametry i warunki graniczne | Wartość parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3* | 4* |
|  | 2 | kaniula do hydrodyssekcji 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na tacę i ramię |  | Bez oceny |
|  | 1 | obłożenie stolika i CPK 140x140 |  | Bez oceny |
|  | 2 | obłożenie pacjenta 140x160 z dwoma workami |  | Bez oceny |
|  | 1 | nóż Slit HP 2,6mm |  | Bez oceny |
|  | 1 | nóż Sideport 1,2mm |  | Bez oceny |
|  | 1 | cystotom 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula z silikonowym końcem 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | fartuch L z ręcznikiem (pakiet wierzchni) |  | Bez oceny |
|  | 2 | fartuch L |  | Bez oceny |
|  | 2 | ręcznik papierowy |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula 25G |  | Bez oceny |
|  | 2 | kaniula 27G |  | Bez oceny |
|  | 1 | mikrogąbki ‘6s |  | Bez oceny |
|  | 1 | kieliszek 60cc |  | Bez oceny |
|  | 3 | gaziki okrągłe medium |  | Bez oceny |
|  | 10 | gaziki 8x8cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 10cc LS 2-part |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 2ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 5ml LS 2-piece |  | Bez oceny |
|  | 1 | tip 0,9 ABS 30’, zakrzywiony |  | Bez oceny |
|  | 1 | sączek z czyścikiem |  | Bez oceny |
|  | 2 | aplikatory 15cm |  | Bez oceny |
|  | 1 | rękawiczki 7,0 |  | Bez oceny |
|  | 2 | rękawiczki 6,5 |  | Bez oceny |
|  | 1 | pęseta ILM 25G |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaseta z workiem odpływowym |  | Bez oceny |
|  | 1 | pneumatyczny nóż gilotynowy 5000 cięć/min | podać | 0 pkt – 5000 cięć 10 pkt – 7500 cięć |
|  | 1 | oświetlacz prosty std 25Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | linia infuzyjna |  | Bez oceny |
|  | 1 | linie aspiracyjno/irygacyjne |  | Bez oceny |
|  | 1 | trokary 25Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | kaniula infuzyjna 4mm |  | Bez oceny |
|  | 3 | łączniki skleralne 25Ga |  | Bez oceny |
|  | 1 | worek na panel przedni |  | Bez oceny |
|  | 1 | 3-drożny zawór odcinający |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do kroplówki |  | Bez oceny |
|  | 1 | zestaw do fako (2 osłonki, 2 komory testowe, kluczyk i/a) |  | Bez oceny |
|  | 1 | strzykawka 20ml |  | Bez oceny |
|  | 1 | igła fletowa 25G |  | Bez oceny |
|  | 3 | trokary z kaniulami z zaworami |  | Bez oceny |
|  | 1 | osłonka plastikowa na oko |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował zestaw  o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry i warunki graniczne”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie zestawu o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=28

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)