Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................5. REGON………………………………………..

6    TEL:  …………………….…………….7. FAX…………………………………………..

8.   MAIL: ………………............................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: .............................................................................................

- TEL.: ......................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 84/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa stymulatorów (rozruszników serca)”

# CENA

Cena oferty dla danego pakietu wynosi:

Pakiet nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie:...................................................................................................................................

*) wpisać nr pakietu, w przypadku przystąpienia do większej ilości pakietów należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Oświadczam,  że termin ważności oferowanych produktów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:

…………………………………………………………tel. ………………… fax. ………………

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:…………………………………………………………

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ – 84/2014) zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego ........................ określone w pakiecie nr …….w asortymencie, w ilości oraz cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do umowy.

- Wykonawca powierzy Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr …..

- Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia Zamawiającemu bez odrębnego wynagrodzenia programatora oraz analizatora zabiegowego. Warunki użyczenia  określone zostały  w odrębnej umowie.

( 2

TERMIN DOSTAWY

- Dostawa towaru odbywać się będzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiającego począwszy od dnia ……….. r.    do dnia ……………r.

- Asortyment, ilość i termin dostawy każdej partii towaru określać będzie każdorazowo protokół zużycia Zamawiającego przekazany telefonicznie i potwierdzony faxem.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy liczonym od daty dostawy.

- Wykonawca zobowiązuje się powierzyć Zamawiającemu w depozyt przedmiot umowy określony w pakiecie nr ……… w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca przed złożeniem depozytu zobowiązuje się uzgodnić z Zamawiającym ilości oraz typy powierzonego przedmiotu umowy oraz uzupełniać depozyt do stanu wyjściowego.

- Powierzony w depozyt przedmiot umowy stanowi własność Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu oraz warunków jego przechowywania.

- Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub  uszkodzony przedmiot umowy złożony w depozycie.

- Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić depozyt według ilości i właściwości pobranego i zużytego przedmiotu umowy.

- Osobą odpowiedzialną za depozyt przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest: .........................., po stronie Wykonawcy jest: ………... .

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy wraz z fakturą najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiającego protokołu zużycia lub zamówienia przekazanego telefonicznie i  potwierdzonego faxem.

- Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu fakturę zgodnie z formatem schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy lub w innym formacie uzgodnionym z Działem Informatyki Zamawiającego (tel. 71/32–70–407 lub p. Henrykiem Galantem tel. 664 762 297). Wykonawca w nieprzekraczalnym terminie 3-ch miesięcy od dnia podpisania umowy wdroży uzgodniony format  schematu faktury przesyłanej drogą elektroniczną.

- Wykonawca w przypadku braku infolinii, w celu umożliwienia Zamawiającemu złożenia zamówienia, skontaktuje się z Apteką Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 14.30.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania przedmiotu umowy  i  złożonego w depozyt we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

- Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonego w depozyt przedmiotu umowy począwszy od materiałów o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający po wygaśnięciu  umowy zobowiązuje się do wydania Wykonawcy powierzonego w depozyt przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się umożliwić Wykonawcy na każde żądanie przeprowadzenie inwentaryzacji i sprawdzenie warunków przechowywania przedmiotu umowy złożonego w depozyt.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na rok przed upływem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W przypadku nie wyrażenia zgody na wymianę Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego, bądź w chwili likwidacji depozytu jeżeli okres ich przydatności do użycia jest krótszy niż 12 miesięcy.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

      - Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................).

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................).

w tym:

Pakiet nr …..

................. zł netto

(słownie: .............................................................................................................................).

................. zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

- Wykonawca gwarantuje stałe i niezmienne ceny przez okres trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień określonych w § 12  pkt 1) i 2) umowy.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zużycia przedmiotu umowy  i powierzonego w depozyt o którym mowa w §1 ust 2 umowy.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości przedmiotu umowy niż określona w § 1 umowy, Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca dostarczać będzie towar wraz z fakturą na swój koszt i ryzyko do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego.

- Dostawa towaru przez Wykonawcę bez potwierdzenia jego zamówienia jest dokonywana na własne ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty należności.

§ 7

ODBIÓR TOWARU

- Odbiór ilościowy  towaru nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawcę.

- Jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru ilościowego  w terminie o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty przyjęcia towaru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących jakości dostarczonego  przedmiotu umowy w okresie trwania umowy lub w terminie ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

( 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Do koordynowania i dokonywania zamówień dostaw, reklamacji oraz bieżących kontaktów strony wyznaczają:

- ze strony Zamawiającego …………………….. tel. …………….

- ze strony Wykonawcy ……………………...…. tel. ……………

( 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto  dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki,

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy  brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- W przypadku zwłoki w uzupełnieniu depozytu Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości nie uzupełnionego depozytu.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie ……………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

( 12

ZMIANY UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w formie aneksu do umowy w przypadku:

  - zmiany stawki podatku VAT,

  - obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy,

  - zmiany parametrów asortymentu określonego danym w pakiecie, w przypadku zaprzestania produkcji lub wycofania na inny równoważny, dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o takich samych lub lepszych parametrach techniczno - użytkowych i cenie jednostkowej brutto nie przekraczającej ceny ofertowej,

  - nie zrealizowania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie Zamawiający może przedłużyć umowę na okres do 6 miesięcy.

  - zmiany ilości i asortymentu przedmiotu umowy określonego w pakietach nr ….. i powierzonego w depozyt.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

# UMOWA UŻYCZENIA – PROJEKT

W dniu …………… r. we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  zwanym dalej  „Biorący do używania”,  którego reprezentuje :

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor

a:

……………………………..zwanym dalej „Użyczający” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

została zawarta umowa  użyczenia o następującej treści :

( 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem programatora typ ……………..  oraz analizatora zabiegowego typ ……… .

§ 2

- Użyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do używania  wymieniony w § 1 programator oraz analizator zabiegowy.

- Użyczający przekaże Biorącemu do używania urządzenia najpóźniej w  terminie 5 dni  od dnia podpisania umowy na dostawę stymulatorów.

§ 3

Biorący do używania potwierdza Użyczającemu odbiór  przedmiotu umowy  protokołem odbioru.

§ 4

Biorący do używania zobowiązuje się używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i nie oddawać do korzystania osobom trzecim bez zgody Użyczającego.

§ 5

Biorący do używania jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli używa jej w sposób niezgodny z umową.

§ 6

      - Użyczający zobowiązany jest do bezpłatnego serwisowania i naprawy przedmiotu umowy, o ile uszkodzenie  wyniknie z jego prawidłowej, zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji przez okres trwania umowy.

      - Użyczający zobowiązuje się do udzielenia instruktażu pracownikom Biorącego do używania zatrudnionym w Pracowni Elektrofizjologii w zakresie obsługi używanych urządzeń.

      - Udzielenie instruktażu zostanie potwierdzone  podpisanym przez strony protokołem.

§ 7

Umowa zostaje zawarta  na czas nieokreślony.

§ 8

Każda ze stron  może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego  terminu wypowiedzenia.

§ 9

Po rozwiązaniu umowy Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić Użyczającemu urządzenia w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia  umowy w stanie nie pogorszonym niż  wynika z eksploatacji.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

BIORĄCY DO UŻYWANIA                                                                                  UŻYCZAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

FORMAT  SCHEMATU  FAKTURY  PRZESYŁANEJ  DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa stymulatorów (rozruszników serca)”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa stymulatorów (rozruszników serca)”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			       ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa stymulatorów (rozruszników serca)”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			   ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stymulatory SSIR z elektrodą i introducerem

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Część podstawowa Min <= 40 ppm Max >= 120 ppm |  | Bez oceny |
| 2 | Amplituda impulsu Min <= 0,5 V Max >= 6,5 V |  | Bez oceny |
| 3 | Szerokość impulsu Min <= 0,3 ms Max >= 1,0 ms |  | Bez oceny |
| 4 | Czułość Przedsionek Min <= 0,5 mV Max >= 0,4 mV Komora Min <= 1,0 mV Max >= 6,5 mV |  | Bez oceny |
| 5 | Okres refrakcji Min <= 250 ms Max >= 400 ms |  | Bez oceny |
| 6 | Histereza |  | Bez oceny |
| 7 | Program nocny |  | Bez oceny |
| 8 | Polarność elektrod - unipolarne i bipolarne |  | Bez oceny |
| 9 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | Bez oceny |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta |  | Bez oceny |
| 11 | Łączna długość zapamiętanych zapisów IEGM |  | >10 sek. - wymagane <16 sek. - 2 pkt >=16 sek. - 4 pkt |
| 12 | Przyłącze elektrod - IS-1 |  | Bez oceny |
| 13 | Automatyczne dostrojenie parametrów opcji R |  | Bez oceny |
| 14 | Testy diagnostyczne: - oznaczenie progu stymulacji - pomiar stanu baterii i oporu elektrody - określanie progu czucia - testy wspomagające ustawienie parametrów opcji R - wewnątrzsercowe EKG ( IEGM ) - testy statystyczne itp. licznik zdarzeń, aktywność Pacjenta itp. Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy Minimum 12 miesięcy |  | Bez oceny |
|  | Parametry podstawowe elektrody |  |  |
| 15 | Polarność Bipolarna |  | Bez oceny |
| 16 | Mocowanie Czynne |  | Bez oceny |
| 17 | Długość Przedsionek >= 52 cm Komora >= 58 cm |  | Bez oceny |
| 18 | Końcówka elektrody uwalniająca steryd |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=11.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zaawansowane stymulatory DDDR o wydłużonej żywotności z elektrodami  i introducerami

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Objętość stymulatora poniżej 12cm³ |  | Bez oceny |
| 2 | Min. czas pracy stymulatora min 13 lat |  | Bez oceny |
| 3 | Waga stymulatora - poniżej 24g |  | Bez oceny |
| 4 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego przynajmniej 0,1 - 5,0 |  | Bez oceny |
| 5 | Amplituda impulsu przynajmniej 0,5 - 7,5V |  | Bez oceny |
| 6 | Szerokość impulsu przynajmniej 0,05-1,5ms |  | Bez oceny |
| 7 | Okres refrakcji przynajmniej 125 – 500ms |  | Bez oceny |
| 8 | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe przynajmniej 25 – 350ms |  | Bez oceny |
| 9 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach |  | Bez oceny |
| 10 | możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | Bez oceny |
| 11 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Bez oceny |
| 12 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy – przynajmniej: Dane pacjenta, trendy, IEGM |  | Bez oceny |
| 13 | algorytm ograniczający stymulację komorową |  | Bez oceny |
| 14 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację |  | Bez oceny |
| 15 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |  | Bez oceny |
| 16 | Algorytm typu "rate drop response" |  | Bez oceny |
| 17 | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive |  | Bez oceny |
| 18 | Zapis IEGM w pamięci stymulatora |  | >60 sek. - wymagane <120 sek. - 2 pkt >=120 sek. - 4 pkt |
| 19 | wskaźnik stanu baterii - określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Bez oceny |
| 20 | elektroda o aktywnej fiksacji przechodząca przez introducer 6F |  | Bez oceny |
| 21 | oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych |  | Bez oceny |
| 22 | algorytm zapobiegania/przerywania częstoskurczu stymulatorowego |  | Bez oceny |
| 23 | algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych |  | Bez oceny |
| 24 | automatyczne dostosowywanie energii stymulacji w przedsionku |  | 5 pkt |
| 25 | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Bez oceny |
| 26 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Bez oceny |
| 27 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | Bez oceny |
| 28 | Możliwość wprowadzenia elektrody przez introduktor 6F |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=18, 24.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stymulatory DDDR z elektrodami  i introducerami

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Częstość podstawowa Min <= 40 ppm Max >= 150 ppm |  | Bez oceny |
| 2 | Amplituda impulsu Min <= 0,5 V Max >= 6,5 V |  | Bez oceny |
| 3 | Szerokość impusu Min <= 0,3 ms Max >= 1,0 ms |  | Bez oceny |
| 4 | Czułość Przedsionek Min <= 0,2 mV, Max >= 4,0 mV Komora Min < = 0,5 mV Max > = 6,5 mV |  | Bez oceny |
| 5 | Okres refrakcji - Przedsionek Min <= 200 ms Max >= 500 ms |  | Bez oceny |
| 6 | Histereza z wyszukiwaniem rytmu podstawowego |  | Bez oceny |
| 7 | Histereza w obu kanałach stymulatora (min 3 typy) |  | Bez oceny |
| 8 | Minimalny ostęp A-V <= 15 ms |  | Bez oceny |
| 9 | Program nocny |  | Bez oceny |
| 10 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod - |  | Bez oceny |
| 11 | Funkcje zabezpieczające skuteczną stymulację wraz z programem kontroli skuteczności każdego impulsu wystymulowanego |  | Bez oceny |
| 12 | Łączna długość zapamiętanych zapisów IEGM |  | >10 sek. - wymagane <10 sek. - 2 pkt >=20 sek. - 4 pkt. |
| 13 | Mechanizmy zapobiegania/przerywania częstoskurczu przez stymulatorowego |  | Bez oceny |
| 14 | Wskaźnik stanu baterii – określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Bez oceny |
| 15 | Możliwość automatycznego dostosowania parametrów wyczuwania i progu stymulacji w obu kanałach |  | Bez oceny |
| 16 | Polarność elektrod - Unipolarne i bipolarne |  | Bez oceny |
| 17 | Przyłącze elektrod - IS-1 |  | Bez oceny |
| 18 | Testy diagnostyczne: - oznaczanie progu stymulacji - pomiar stanu baterii i oporu elektrody - określanie progu czucia - testy wspomagające ustawianie parametrów opcji R |  | Bez oceny |
| 19 | Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy minimum 12 miesięcy |  | Bez oceny |
| 20 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Bez oceny |
| 21 | Podstawowe parametry elektrody |  | Bez oceny |
| 22 | Polarność - bipolarne |  | Bez oceny |
| 23 | Mocowanie - Czynne |  | Bez oceny |
| 24 | Długość przedsionek - >= 52 cm komora - >= 58 cm |  | Bez oceny |
| 25 | Średnica elektrody <= 1.9mm |  | Bez oceny |
| 26 | Elektrody bipolarne, sterydowe o aktywnej fiksacji i średnicy umożliwiającej wprowadzenie przez introduktor 6F |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=12.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiowerter defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | waga < 85 g |  | Bez oceny |
| 2 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |  | Bez oceny |
| 3 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Bez oceny |
| 4 | automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów |  | Bez oceny |
| 5 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | Bez oceny |
| 6 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |  | Bez oceny |
| 7 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Bez oceny |
| 8 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |  | Bez oceny |
| 9 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Bez oceny |
| 10 | automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji |  | 4 pkt. |
| 11 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Bez oceny |
| 12 | System do wprowadzania elektrod do CS |  | Bez oceny |
| 13 | Introducer do subselekcji dopływów żył |  | Bez oceny |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  | Bez oceny |
| 15 | Elektroda do CS OTW, czterobiegunowa przechodząca przez introducer 5 F |  | Bez oceny |
| 16 | Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F |  | Bez oceny |
| 17 | Programowalna konfiguracja stymulacji lewokomorowej – 10 wektorów |  | Bez oceny |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Bez oceny |
| 19 | Możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | Bez oceny |
| 20 | Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej |  | Bez oceny |
| 21 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów |  | Bez oceny |
| 22 | Automatyczne pomiary progu stymulacji RA/RV/LV z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | Bez oceny |
| 23 | Trzy metody indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock-on-T, burst) |  | Bez oceny |
| 24 | Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki |  | Bez oceny |
| 25 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Bez oceny |
| 26 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Bez oceny |
| 27 | Możliwość dostarczenie urządzenia obsługującego elektrodę lewokomorową bipolarną |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=10.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i  introducerami

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga ≤ 24 g |  | Bez oceny |
| 2 | Objętość ≤ 14 cm³ |  | Bez oceny |
| 3 | Częstość stymulacji 40-170 ppm |  | Bez oceny |
| 4 | Niezależne programowanie prawej i lewej komory |  | Bez oceny |
| 5 | Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25-7,5 V |  | Bez oceny |
| 6 | szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,25 - 1,5 ms |  | Bez oceny |
| 7 | algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive) |  | Bez oceny |
| 8 | pamięć zapisu IEGM > 5 min |  | > 5 min - wymagane > 12 min - 4 pkt |
| 9 | program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | Bez oceny |
| 10 | algorytm do automatycznej optymalizacji opoźnień AV/PV i VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych |  | Bez oceny |
| 11 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Bez oceny |
| 12 | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Bez oceny |
| 13 | Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach |  | Bez oceny |
| 14 | Automatyczne generowanie sygnałów alarmowych przez wszczepiony stymulator w przypadku rozładowania baterii, przekroczenia zakresu impedancji elektrod, epizodów AT/AF |  | Bez oceny |
| 15 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Bez oceny |
| 16 | Monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | Bez oceny |
| 17 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | Bez oceny |
| 18 | Automatyczne generowanie sygnałów alarmowych przez wszczepiony stymulator w przypadku rozładowania baterii, przekroczenia zakresu impedancji elektrod, epizodów AT/AF, alert procentowej wartości stymulacji |  | Bez oceny |
| 19 | Żywotność urządzenia (100% stymulacji BiV) > 7 lat |  | Bez oceny |
| 20 | Elektroda prawokomorowa i przedsionkowa możliwa do wprowadzenia przez introduktor 6F |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=8.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiowerter - defibrylator dwujamowy 40 J z elektrodą ICD DR z elektrodami i introducerami

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga poniżej 83 g. |  | Bez oceny |
| 2 | Grubość urządzenia nie więcej niż 11 mm. |  | Bez oceny |
| 3 | Energia zmagazynowana defibrylacji min. 40 [J] |  | Bez oceny |
| 4 | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości min 8 parametrów |  | Bez oceny |
| 5 | Dyskryminator arytmii porównujący rytm przedsionków i komór |  | Bez oceny |
| 6 | Rozpoznawanie arytmii w trzech strefach (VT1, VT2,VF) |  | Bez oceny |
| 7 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  | Bez oceny |
| 8 | Terapia antyarytmiczna min.2 typy ( Burst, Ramp) |  | Bez oceny |
| 9 | Możliwość dostarczenia urządzenia z standardem DF1/DF 4 |  | Bez oceny |
| 10 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne -do wyboru |  | Bez oceny |
| 11 | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  | Bez oceny |
| 12 | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe -do wyboru |  | Bez oceny |
| 13 | Histereza AV |  | Bez oceny |
| 14 | Histereza rytmu - podać typy i zakresy (min. 3 ) |  | Bez oceny |
| 15 | Możliwość stymulacji rate response podczas działania algorytmu Mode Swiching |  | Bez oceny |
| 16 | Zmiana wektora szoku (wyłączenie koila proksymalnego lub obudowy) |  | Bez oceny |
| 17 | Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy minimum 6 miesięcy |  | Bez oceny |
| 18 | Dwa rodzaje impulsu dwufazowego |  | 1 pkt. |
| 19 | Długość zapisów EGM w pamięci Holtera min.40 minut |  | 40 minut = 0 pkt. 41-50 minut=1 pkt. 51-60 minut=2 pkt. |
| 20 | Ilość ładowań kondensatora (min. 50) |  | Bez oceny |
| 21 | Ilość szoków w jednej interwencji (min. 7) |  | 7 = 0 pkt. 8 = 1 pkt 9 -10 = 2 pkt. |
| 22 | Defibrylator jest wyposażony w funkcję dającą możliwość zdalnego monitorowania pacjenta w domu |  |  |
| 23 | Algorytm optymalizujący zarządzanie pamięcią zapisu IEGM |  | Bez oceny |
| 24 | Programowanie automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  | Bez oceny |
| 25 | Elektrody defibrylujące współpracujące z dowolnym introducerem 8F |  | Bez oceny |
| 26 | Elektrody przedsionkowe współpracujące z introducerem 6F |  | Bez oceny |
| 27 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Bez oceny |
| 28 | Dostarczenie w ramach pakietu do 7 urządzeń umożliwiających wykonywanie badań rezonansu magnetycznego całego ciała |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.=18, 19, 21.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiowerter – defibrylator jednojamowy 35J z elektrodą ICD VR z elektrodami i introducerami do wyboru DF1 lub DF4

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga poniżej 80 gramów |  | Bez oceny |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Bez oceny |
| 3 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |  | Bez oceny |
| 4 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |  | Bez oceny |
| 5 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |  | Bez oceny |
| 6 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne, DF1/DF4 - do wyboru |  | Bez oceny |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min. 5 algorytmów) |  | Bez oceny |
| 8 | Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody |  | Bez oceny |
| 9 | Żywotność przy 50% stymulacji w trybie VVI, 4 ładowania w ciągu roku przy nast.: 60 [ppm]; 500 Ohmów; 2,5 [V]; 0,4 [ms] - min. 5 lat |  | Bez oceny |
| 10 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |  | Bez oceny |
| 11 | Czas ładowania kondensatorów poniżej 10 s przez cały okres pracy urządzenia |  | Bez oceny |
| 12 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  | Bez oceny |
| 13 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | Bez oceny |
| 14 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Bez oceny |
| 15 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | 1 pkt. |
| 16 | Możliwość programowalnego wyłączenia dodatkowego koila wysokoenergetycznego (np. SVC) z obwodu wysokonapięciowego |  | Bez oceny |
| 17 | Pomiar trendów: -epizodów VT/VF -HRV -Terapii wysokonapięciowych - częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF |  | Bez oceny |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt. |
| 19 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt. |
| 20 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) |  | 2 pkt. |
| 21 | Dostępny monitoring w domu przez sieć telefoniczną (W wycenie uwzględnić 2 zestawy na cały pakiet). |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.= 15, 18, 19, 20.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga poniżej 80 g |  | Bez oceny |
| 2 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Bez oceny |
| 3 | Czas ładowania kondensatorów (BOL-ERI) poniżej 10 s |  | Bez oceny |
| 4 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Bez oceny |
| 5 | Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem |  | Bez oceny |
| 6 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF – w czasie ładowania kondensatorów |  | Bez oceny |
| 7 | Możliwość zaprogramowania strefy FVT via VF lub VT |  | Bez oceny |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona (min.5 algorytmów) |  | Bez oceny |
| 9 | 3 strefy rozpoznawania arytmii |  | Bez oceny |
| 10 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego |  | Bez oceny |
| 11 | Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne - do wyboru |  | Bez oceny |
| 12 | Elektrody do defibrylacji sterydowe |  | Bez oceny |
| 13 | Przedsionkowy tryb pracy urządzenia (AAI) z zabezpieczającą stymulacją komorowa w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V |  | Bez oceny |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |  | Bez oceny |
| 15 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  |  |
| 16 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Bez oceny |
| 17 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt. |
| 18 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |  | 1 pkt. |
| 19 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej) |  | 2 pkt. |
| 20 | Dostępny monitoring w domu przez sieć telefoniczną (W wycenie uwzględnić 2 zestawy na cały pakiet). |  | 1 pkt. |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.= 17, 18, 19, 20.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kable do pomiarów parametrów śródoperacyjnych

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Możliwość wykonania jednoczesnego pomiaru z dwóch kanałów, kabel wielokrotnego użytku kompatybilny z dostępnymi w pracowni analizatorami ( St. Jude; Medtronic; Biotronik). |  | Bez oceny |
| 2 | Dezynfekcja i sterylizacja metodą parową lub niskotemperaturową (PLASMA LUB EO) – dostępna instrukcja resterylizacji |  | Bez oceny |
| 3 | Długość minimalna kabli – 300cm. |  | >= 300 cm wymagane >= 400cm - 1 pkt |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.= 3.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw do usuwania elektrod

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zestaw rozszerzaczy polipropylenowych |  | Rozmiary: : 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr - wymagane Inne wymiary - 1 pkt. |
| 2 | Zestaw teleskopowych rozszerzaczy metalowych rozmiar B (medium) |  | Bez oceny |
| 3 | Zestaw długich rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  | Bez oceny |
| 4 | Sztylet kotwiczący w elektrodzie typu Liberator |  | Bez oceny |
| 5 | Uchwyt do zestawów rozszerzających |  | Bez oceny |
| 6 | Pętla wewnątrznaczyniowa z nitinolu |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.= 1.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Elektroda stymulująca prawokomorowa do stymulacji okolicy pęczka HIS'a

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektroda stymulująca prawokomorowa przeznaczona do stymulacji okolicy pęczka HIS’a bipolarna, , wprowadzana za pomocą cewnika prowadzącego, różne długości |  | średnica ≤4,5F - wymagany średnica ≤ 4F - 1 pkt |
| 2 | Zestaw cewnika do wprowadzania elektrody przeznaczonej do stymulacji okolicy pęczka HIS`a. Zestawy o różnych krzywiznach umożliwiających umiejscowienie elektrody w okolicy pęczka HIS`a. cewnik o regulowanej krzywi nie, końcówki o różnej długości |  | Bez oceny |
| 3 | Zastawka do cewnika do wprowadzania elektrody. |  | Bez oceny |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.= 1.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 84/2014

Pakiet nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Cewnik diagnostyczny sterowalny

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Producent …………………………………………………………………………................

| Lp. | Parametry graniczne wymagane | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Trzykierunkowa sterowalność: możliwość uzyskania wychylenia bocznego niezależnym cięgiem cewnika |  | Bez oceny |
| 2 | Dwie różne krzywizny: 40-60mm; 55-75mm |  | Bez oceny |
| 3 | Odległość między pierścieniami |  | 2/5/2 - wymagane Inne - 1pkt |

Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował stymulator o parametrach co najmniej takich, jakie są przedstawione w rubryce „Parametry graniczne wymagane”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku zapisu „Podać” Wykonawca zobowiązany jest podać oferowane wartości.

Za zaoferowanie stymulatora o parametrach wyższych niż podane wartości graniczne Wykonawca otrzyma punkty  zgodnie z oceną przedstawioną w kolumnie „Punktacja” (tabela)  przy czym maksymalna ilość punktów przyznana zostanie za najlepsze parametry przedstawione w ofertach, a pozostałym ofertom proporcjonalnie mniej, według następującej reguły:

- gdy największa wartość parametru oceniana jest najwyżej:

Dla L.p.= 3.

gdzie:

L.p. - liczba porządkowa (numer wiersza) w tabeli,

OBPL.p. – ilość punktów wyliczona lub przyznana dla zaoferowanego parametru według skali określonej w kolumnie nr 4

PKT(max) – maksymalna liczba punktów przyznawana przy ocenie danego parametru według skali określonej  w kolumnie nr 4,

Pbad – wartość oferowanego parametru poddanego ocenie/oferty badanej

Pmax – maksymalna wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pmin  – minimalna  wartość badanego parametru spośród badanych ofert

Pgran – graniczna wartość parametru

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)