Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .......................................................5. REGON………………………………………..

6. TEL:  …………………….…………….  7. FAX…………………………………………..

8.   MAIL: ………………...........................

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ..................................................................TEL.: ..........................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 87/2014 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

*)Zadanie nr ………….

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 87/2014, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| Zadanie nr………. Zadanie nr ……… |  |  |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:………………………………………………………………

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………….

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 87//2014 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)należy powielić formularz dla każdego urządzenia oddzielnie **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca” została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 87/2014) Wykonawca zobowiązuje się do

- *)dostarczenia ……………. typ/producent ………... określonego w zadaniu nr ……………..

- *)dostarczenia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ........................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………………..

- *)dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ........................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent …………

w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  zwanych dalej „urządzeniami medycznymi” zgodnie z ofertą  przetargową będącą załącznikiem do umowy.

( 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ………… dni od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne z instrukcją obsługi w języku polskim.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy urządzenia medyczne wraz protokołem odbioru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Protokół odbioru będzie zawierał następujące elementy: nazwa Zamawiającego i Wykonawcy, sygnaturę sprawy, której dotyczy umowa, nazwę sprzętu i/lub jego nazwę handlową, nazwę producenta, nr seryjny/fabryczny, datę odbioru, imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę 
i Zamawiającego.

- Dostarczone urządzenia medyczne muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2014 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia nie odpowiadają żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ich wymiany w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia odbioru zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

- *)Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi urządzeń medycznych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzeń:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

*) niepotrzebne skreślić

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- użytkowania urządzeń medycznych  zgodnie z instrukcją obsługi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

w tym:

zadanie nr ………

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

- *)Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

( 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się nieodpłatnie do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, urządzenie tego wymaga),

- *)wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzeń medycznych zgodnie z zaleceniami producenta dla zadania ...,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 48 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy urządzenia medycznego w terminie  5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty jego przesłania do serwisu Wykonawcy pocztą kurierską na koszt Wykonawcy ,

- *)wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji -  dotyczy zadania nr  ………..,

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

*) niepotrzebne skreślić

( 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu

umowy:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………………….. tel…………………,

e-mail:…………………………….., która/-y jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………………….

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki

- kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu nie nalicza się w przypadku dostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego (o parametrach i funkcjonalności równej lub lepszej) w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie …………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury różnej na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Inkubator do intensywnej opieki nad noworodkiem – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Inkubator hybrydowy przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem w 2 trybach: zamkniętym i otwartym |  |
| 2 | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie |  |
| 3 | Wymiary inkubatora (długość x szerokość) - pole nie większe jak 8100 cm2 |  |
| 4 | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie |  |
| 5 | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% |  |
| 6 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz |  |
| 7 | Pobór mocy [W] |  |
| 8 | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 |  |
| 9 | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) |  |
| KOPUŁA INKUBATORA |
| 10 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  |
| 11 | Czasza kopuły inkubatora podnoszona elektrycznie z funkcją wykrywania i reagowania na przeszkody. |  |
| 12 | Otwierana dłuższa ścianka kopuły o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 13 | Trzy ścianki inkubatora uchylne o180 stopni do pozycji w pełni otwartej w celu dobrego dostępu do noworodka przy pracy w trybie otwartym. Otwieranie ścianek powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki. |  |
| 14 | Materacyk otoczony wewnętrznymi (możliwość ich demontażu) ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym. |  |
| 15 | Zespół grzewczy dla trybu otwartego inkubatora niezintegrowany z kopułą |  |
| 16 | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany . |  |
| 17 | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem . |  |
| 18 | Otwory pielęgnacyjne z trzech stron kopuły wyposażone w kurtynę ciepłego powietrza 5 sztuk. |  |
| 19 | Zamknięcia otworów pielęgnacyjnych ciche, otwierane łokciem. |  |
| 20 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania - minimum 7 sztuk. Umieszczone na dwóch krótszych bokach inkubatora. |  |
| 21 | Szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności otwierania ścianki bocznej |  |
| 22 | Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 23 | Regulacja kąta nachylenia materacyka (podać zakres w stopniach) |  |
| 24 | Sposób regulacji kąta nachylenia materacyka: płynny i cichy powyżej ±12º |  |
|  | Pokrętła regulacji kąta nachylenia materacyka dostępne z obu stron kopuły inkubatora |  |
| 25 | Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz inkubatora w obu kierunkach (podać o ile cm), z zabezpieczeniem przed przechyleniem materacyka przy wysunięciu. |  |
| 26 | Dwustrumieniowy system cyrkulacji powietrza pod kopułą |  |
| 27 | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły. |  |
| 28 | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 44 dB |  |
| REGULACJA NAWILŻANIA |
| 29 | Inkubator jest wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) |  |
| 30 | Zakres regulacji nawilżania (podać w % przy założeniu wilgotności otoczenia 50%) do 90% |  |
| 31 | Pomiar wilgotności względnej w % metodą elektroniczną z cyfrowym wyświetlaczem wartości |  |
| 32 | Zbiornik na wodę umieszczony jest poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń |  |
| 33 | Wszystkie elementy nawilżacza wyjmowane bez użycia narzędzi w celu dezynfekcji. |  |
| 34 | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia. |  |
| REGULACJA TEMPERATURY |
| 35 | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie:24 -37 stopni C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 36 | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie 34.5–37,0°C w trybie inkubatora zamkniętego. |  |
| 37 | Układ regulacji temperatury powietrza w trybie otwartym w zakresie min. 34-37 stopni C metoda servo regulacji |  |
| TLENOTERAPIA |
| 38 | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% |  |
| 39 | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami regulowanych alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany). |  |
| MONITOROWANIE |
| 40 | Inkubator wyposażony jest w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: |  |
| 41 | Temperaturę na skórze noworodka w zakresie min. 32-41°C |  |
| 42 | Temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora w zakresie min 20-40°C |  |
| 43 | Temperaturę dziecka w dwóch punktach ciała. |  |
| 44 | Informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % |  |
| 45 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej). |  |
| 46 | Monitorowanie wilgotności względnej w % |  |
| 47 | Monitorowanie stężenia tlenu w % |  |
| 48 | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej głowicy |  |
| 49 | Głowica daje się w łatwy sposób wyjąć z inkubatora (bez użycia narzędzi i odkręcania śrub) |  |
| 50 | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów identyfikujących zmiany stanu pacjenta oraz środowiska wewnątrz inkubatora – bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta. |  |
| 51 | Inkubator rozbudowany o pulsoksymetr w technologii Nellcor |  |
| ALARMY |
| 52 | Inkubator posiada alarmy akustyczno-optyczne. |  |
| 53 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): |  |
| 54 | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) (podać o ile °C musi zmienić się temperatura, aby alarm zadziałał): |  |
| 55 | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury (podać max. dopuszczalną temperaturę i o ile °C musi nastąpić przekroczenie, aby alarm zadziałał) |  |
| 56 | Zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza |  |
| 57 | Uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury. |  |
| 58 | Zaniku napięcia zasilającego |  |
| 59 | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu |  |
| 60 | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu |  |
| 61 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wzrostem temperatury poza obszar nastaw przez automatycznie odłączenie grzałki |  |
| TESTY I POZOSTAŁE PARAMETRY |
| 62 | Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci |  |
| 63 | Inkubator posiada pamięć nastawionych parametrów, które ustawiają się automatycznie po ponownym włączeniu zasilania |  |
| EKSPLOATACJA |
| 64 | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji |  |
| 65 | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji. |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 66 | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 30 sztuk. |  |
| 67 | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 2 sztuki. |  |
| 68 | Czujnik temperatury do układu pomiarowego - 2 sztuki. |  |
| 69 | Wąż do tlenu z końcówką dopasowaną do instalacji szpitalnej |  |
| 70 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 71 | Pokrowiec bawełniany na kopułę inkubatora zapewniający bezpieczną ochronę urządzenia – 1 szt. |  |
| 72 | Pokrowiec z bawełny na inkubator zapewniający widoczność noworodka co najmniej z jednej strony – 1 szt. (sztuczna noc). |  |
| 73 | Dodatkowy pojemnik nawilżacza – 1 szt. |  |
| 74 | Opcjonalnie resuscytator neonatologiczny typ. Ambu z możliwością wielokrotnej sterylizacji w autoklawie , pojemność silikonowego worka 260 ml (±5%), maseczki resuscytacyjne z silikonu po 1 sztuce z każdego rozmiaru (1, 0, 2). Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne. |  |
| 75 | Rogal do ułożenia noworodka 2 sztuki (każda w innym rozmiarze L, XL) |  |
| 76 | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 50 sztuk. |  |
| 77 | Inkubator ma wbudowany zegar Apgar i CPR |  |
| 78 | Waga zintegrowaną z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora: - zakres 300-6500 g - rozdzielczość odczytu 1,0g. |  |
| 79 | Szuflada do przechowywania akcesoriów. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 2

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Inkubator otwarty / stanowisko do resuscytacji – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – inkubator otwarty, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce. |  |
| 2 | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi |  |
| 3 | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/-10%, 50 Hz |  |
| 4 | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD, przekątna 6,5 " do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych. |  |
| 5 | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12°. Podstawa obracana w zakresie 360°, niezależnie od podstawy całego inkubatora, zapewnia optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych. Podstawa materacyka wysuwana obustronnie. |  |
| 6 | Materacyk (grubości 4 cm) o właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych, antygrzybiczych – potwierdzonych w materiałach źródłowych producenta. |  |
| 7 | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora. Kaseta Rtg z trwale naniesioną skalą, niezbędną do prawidłowego pozycjonowania w celu wykonania prześwietlenia. |  |
| 8 | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu(fabrycznie wbudowanego w panel główny stanowiska), zapobiegając w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia, ułatwiając obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. |  |
| 9 | Alarmy akustyczne i optyczne. |  |
| 10 | Podczas alarmu, ikona pomocy umożliwia wyświetlanie opisu aktualnego alarmu na ekranie stanowiska , eliminując konieczność wyszukiwania poprzez przemieszczanie się pomiędzy pozycjami memu. |  |
| 11 | Duża, widoczna z odległości, niezależna od ekranu, czerwona lampka sygnalizująca sytuacje alarmowe. |  |
| 12 | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% |  |
| 13 | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. |  |
| 14 | Moc promiennika min. 350 W. |  |
| 15 | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Po uzyskaniu gotowości pracy, automatyczne przełączenie mocy na 50 %. |  |
| 16 | Podwójne źródło światła o regulowanej mocy, oświetlające całe pole pacjenta, stanowiące część panelu głównego stanowiska. |  |
| 17 | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta (dzięki regulacji kierunku oświetlenia), stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączenia jej do szyny akcesoryjnej urządzenia. |  |
| 18 | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora. |  |
| 19 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (34÷37,5) °C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury. |  |
| 20 | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (32÷41) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C. |  |
| 21 | Trendy 24 godzinne, w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka oraz dla opcji wagi i saturacji. |  |
| 22 | Zintegrowany zestaw do resuscytacji typu Neopuff. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika O 2 / AIR. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). |  |
| 23 | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem. |  |
| 24 | Wbudowane w panel główny gniazdo do podłączenia czujnika saturacji. Pomiar saturacji metodą Masimo. |  |
| 25 | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport. |  |
| 26 | Automatycznie wykonywanie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia. |  |
| 27 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu. |  |
| 28 | System szuflad-pojemników. |  |
| 29 | Dwie szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego. Każda z szyn z potrójnymi płaszczyznami mocowania. |  |
| 30 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury – 1 szt./inkubator. Nakładki odblaskowe na czujniki temp. – 50 szt./inkubator. |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o zintegrowaną pod leżem pacjenta wagą elektroniczną, zakres pomiaru min. 300 g – 7000 g z prezentacją graficzną procedury oraz wyniku pomiaru na wspólnym wyświetlaczu panelu sterującego. |  |
| 32 | Tacki narożne przy materacyku na dodatkowe akcesoria (4 szt.). |  |
| 33 | Rogal do ułożenia noworodka po 1 szt. z każdego rozmiaru (M, L, XL ) na 1 inkubator |  |
| 34 | Przewody pneumatyczne do podłączenia gazów medycznych z końcówkami uwzględniającymi specyfikę gniazd szpitalnych i inkubatora. Kompletne przewody z certyfikatem CE. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 3

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Lampa do fototerapii noworodka – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologicznej u noworodków za pomocą światła. |  |
| 2 | Lampa emituje światło niebieskie z zakresu 450-465nm (± 2%). |  |
| 3 | Źródło światła diodowe. |  |
| 4 | Lampa mocowana na statywie jezdnym – 4 kółka, min 2 kółka z hamulcami, |  |
| 5 | Regulacja wysokości lampy w zakresie 1130-1600 mm (± 5 %). |  |
| 6 | Możliwość odłączenia lampy od statywu i ustawienia jej do pracy bezpośrednio na kopule inkubatora (bez użycia narzędzi). |  |
| 7 | Zapewnia fototerapię o natężeniu w zakresach: - 45 (µW/cm2 /nm-1) ±25%. - 22 (µW/cm2 /nm-1) ±25%. |  |
| 8 | Wbudowany licznik umożliwiający ocenę czasu naświetlania oraz kontrolę efektywności lampy. |  |
| 9 | Skuteczna powierzchnia naświetlania 1500 cm2. |  |
| 10 | Aplikacja lampy na statywie umożliwiająca regulację położenia czaszy w zakresie (0 ± 90°). |  |
| 11 | Zasilanie sieciowe, 1-fazowe 230V ~. |  |
| 12 | Poziom hałasu podczas pracy < 23 dB. Brak układu chłodzenia zapewniający cichą pracę lampy. |  |
| 13 | Czas pracy elementu świecącego min. 50 tys. godzin, ciągłej pracy. |  |
| 14 | Gotowość do pracy wraz z włączeniem lampy. |  |
| 15 | Waga czaszy lampy bez statywu, nie przekraczająca 2 kg. |  |
| 16 | Waga lampy ze statywem, nie przekraczająca 10 kg. ułatwiając jej przemieszczenie. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 4

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Kardiomonitor – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Monitor transportowo stacjonarny o budowie kompaktowej lub modułowej. Monitor przeznaczony dla pacjentów ze wszystkich grup wiekowych: noworodków, dzieci . |  |
| 2 | Urządzenie fabrycznie nowe, nie odnawiane |  |
| 3 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 4 | Ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” (obraz o rozdzielczości min. 800 x 600 pikseli) do prezentacji minimum 6 krzywych jednocześnie oraz 4 pól numerycznych, ekran wbudowany w monitor, uchwyt ułatwiający transport. |  |
| 5 | Możliwość regulacji jasności ekranu |  |
| 6 | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia mini trendów odpowiadających wyświetlanym krzywym |  |
| 7 | Niska waga monitora ułatwiająca transport do 6 kg |  |
| 8 | Wbudowana rączka do przenoszenia |  |
| 9 | Obsługa monitora za pomocą klawiszy szybkiego dostępu , pokrętła i menu w języku polskim |  |
| 10 | Klawisze sprzętowe umieszczone pod ekranem, przypisane do zmian konfiguracji mierzonych parametrów (min. EKG, SpO2, NIBP), sprzętowy klawisz wydruku, klawisz ustawień alarmów, klawisz ustawień monitora, klawisze obsługi NIBP, klawisz przyjmowania/wypisywania pacjenta, klawisz wyciszenia alarmu oraz klawisz ekranu głównego. |  |
| 11 | Akumulator Li-ION, wymieniany przez personel bez konieczności wzywania wykwalifikowanego serwisu. |  |
| 12 | Akumulator wyposażony we wskaźnik naładowania. |  |
| 13 | Czas pracy z zasilania akumulatorowego min. 4,5 godz. |  |
| 14 | Czas ładowania akumulatorów maks. 2 godziny |  |
| 15 | Możliwość zastosowania dwóch niezależnych akumulatorów |  |
| 16 | Zabezpieczenie uniemożliwiające jednoczesne wyjęcie obydwu akumulatorów |  |
| 17 | Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). |  |
| 18 | Porty pomiarowe kodowane za pomocą różnych kolorów, w celu ułatwienia identyfikacji odpowiendich akcesoriów. |  |
| 19 | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50Hz. |  |
| 20 | Praca w sieci centralnego monitorowania. |  |
| ALARMY |
| 21 | Wskaźnik alarmu umieszczony centralnie na górze obudowy urządzenia |  |
| 22 | Klasyfikacja alarmów do jednej z trzech kategorii, w zależności od jego priorytetu, rozróżniane kolorem i tonem |  |
| 23 | Dostępność min. czterech opcji schematów alarmowych, pozwalających na łatwiejsze rozróżnienie alarmów monitora od alarmów innych urządzeń znajdujących się na Sali) |  |
| 24 | Możliwość chwilowego wyciszenia alarmów, oraz wyciszenia alarmów na stałe |  |
| 25 | Podtrzymywanie na ekranie komunikatu alarmowego nawet po ustąpieniu przyczyny wyzwolenia alarmu |  |
| 26 | Możliwość wyczyszczenia wszystkich lub tylko najstarszych komunikatów alarmowych podtrzymywanych na ekranie |  |
| 27 | Możliwość szybkiego ustawienia granic alarmowych na podstawie stanu pacjenta. |  |
| 28 | Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów. |  |
| 29 | Historia ostatnich min. 15 zdarzeń alarmowych |  |
| 30 | Możliwość zapisu konfiguracji urządzenia na centrali pielęgniarskiej z możliwością jej odczytu, pobrania i zainstalowania przez inne urządzenia pracujące w sieci. |  |
| Pomiar EKG |
| 31 | Pomiar EKG, wybór ilości monitorowanych z 3 lub 7 odprowadzeń w zależności od użytego przewodu EKG. |  |
| 32 | Obrazkowe przedstawienie miejsca podłączenia poszczególnych elektrod (na gnieździe przewodu głównego) |  |
| 33 | Możliwość monitorowania 3 odprowadzeń przy użyciu przewodu do 5 elektrod |  |
| 34 | Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii – wykrywanie minimum 5 zaburzeń rytmu. Pomiar akcji serca w zakresie min. 30-300 ud/min. |  |
| 35 | Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach |  |
| 36 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. - 9,0 – (+) 9,0 mm, z ręczną regulacją położenia odcinków pomiarowych |  |
| 37 | Możliwość wyświetlenia zapisu EKG na tle siatki |  |
| 38 | Detekcja stymulatora. Możliwość wyłączenia wyświetlania impulsów stymulatora |  |
| 39 | W zestawie kabel EKG, 3-elektrodowy (2szt) |  |
| Pomiar respiracji |
| 40 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji |  |
| 41 | Obwód zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym 5kV, 360J |  |
| 42 | Możliwość ręcznego wyboru progu detekcji oddechów na krzywej oddechowej. |  |
| Pomiar saturacji (w technnologii Masimo) |
| 43 | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% |  |
| 44 | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2 |  |
| 45 | Pomiar pulsu w zakresie 30-250 bpm |  |
| 46 | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. |  |
| 47 | W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla noworodka wykonany z silikonu 1 szt.. (pozwalający na dezynfekcję po zanurzeniu w płynie oraz całkowite wywinięcie na zewnętrzną stronę w celu dokładnego oczyszczenia) |  |
| 48 | Wyposażenie : jednopacjentowe czujniki SpO2 (3-20 kg) 40 szt. do każdego monitora. |  |
| 49 | Algorytm pomiarowy odporny na artefakty ruchowe. |  |
| Pomiar NIBP |
| 50 | Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa (oddzielnie inflacja i deflacja) w celu zwiększenia dokładności i bezpieczeństwa, w zakresie min. 10-290 mmHg. |  |
| 51 | Pomiar ręczny i automatyczny. |  |
| 52 | Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min. 1 - 120 min, z liczbą powtórzeń 1-25 lub w trybie ciągłym |  |
| 53 | Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. |  |
| 54 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . |  |
| 55 | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy mankiet dla dorosłych Mankiety dwutubowe, wyposażone w złącza pozwalające na szybkie połączenie z przewodem interfejsowym i rozłączenie za pomocą jednej ręki. |  |
| 56 | Dodatkowo w komplecie mankiet bariatryczny, zakładany na przedramię (wielkość 26-36cm) |  |
| Trendy |
| 57 | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. |  |
| 58 | Możliwość wyświetlanie mini trendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. |  |
| Pomiar gazów anestetycznych (opcja) |
| 59 | Pomiar gazów anestetycznych w module mieszczącym się w obudowie kardiomonitora |  |
| 60 | Monitorowanie parametrów oddechowych i wentylacji u pacjentów dorosłych, dzieci oraz noworodków w znieczuleniu ogólnym i intensywnej terapii |  |
| 61 | Automatyczna identyfikacja środków anestetycznych (pięć środków anestetycznych i dwie spośród mieszanin: halotan, enfluran, izofluran, sewofluran i desfluran) |  |
| 62 | Wyświetlanie MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe) i MACage - z kompensacją dla wieku pacjenta |  |
| 63 | Pomiar w technologii podczerwieni |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o min. 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu. |  |
| 65 | Automatyczna kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego (660-1060 mbar), temperatury i krzyżowego oddziaływania CO2, O2, N2O oraz środków anestetycznych |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy o tradycyjny moduł CO2 pracujący w technologii pomiaru w strumieniu bocznym. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 5

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stacja dokująca – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
| 3 | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych. |  |
| 4 | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej wraz z umieszczonym na pompie uchwytem mocującym do stojaka lub szyny oraz uchwytem transportowym |  |
| 5 | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji |  |
| 6 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. |  |
| 7 | Stacja wyposażona w akumulator umożliwiający awaryjne zasilanie podłączonych do niej 6 pomp przez minimum 1 godzinę. |  |
| 8 | Masa stacji dokującej maksymalnie 5 kg bez stojaka. |  |
| 9 | Stacja dokująca wyposażona w stojak rurowy o zwiększonej nośności. Na podstawie jezdnej wyposażonej w 5 kółek minimum 1 kółko z blokadą oraz hak na 2 kroplówki. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

**) zaoferowana stacja powinna być kompatybilna z pompami określonymi w zadaniu nr 7

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 6

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Stacja dokująca z interfejsem do pomp Infusomat Space i Perfusor Space  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Stacje dokujące dla 4-ch pomp z funkcją alarmu. (Posiadane pompy Infusomat Space i Perfusor Space) Podać model. Ilość i rodzaj pomp w stacji. Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury (z określeniem strony opisującej funkcje modułu), foldery, instrukcje obsługi itp. |  |
| 2 | Funkcja instalacji w Stacjach Dokujących zarówno pomp strzykawkowych jak i objętościowych |  |
| 3 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu |  |
| 4 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej automatyczne podłączanie zasilania po włożeniu pompy |  |
| 5 | Stacja dokująca z interfejsem do komunikacji z zewnętrznym oprogramowaniem. |  |
| 6 | Dowolna zmiana miejsca pomp w Stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do większej liczby pomp na stanowisko. |  |
| 8 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 7

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  |
| 2 | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  |
| 3 | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  |
| 4 | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 5 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  |
| 6 | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  |
| 7 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. |  |
| 8 | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia |  |
| Mocowanie strzykawki |
| 9 | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  |
| 10 | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  |
| 11 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  |
| 12 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  |
| Programowanie infuzji |
| 14 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej 0,1 – 1200 ml/godz. |  |
| 15 | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  |
| 16 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 17 | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). |  |
| 18 | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  |
| 19 | Dwa rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  |
| 20 | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  |
| 21 | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml |  |
| 22 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  |
| 23 | Ciągły pomiar ciśnienia w linii |  |
| 24 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  |
| 25 | Funkcja KVO (Keep Vein Open) |  |
| 26 | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości |  |
| 27 | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godz. |  |
| Panel sterowania |
| 28 | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  |
| 29 | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  |
| 30 | Klawiatura symboliczna |  |
| 31 | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  |
| 32 | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  |
| 33 | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  |
| 34 | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  |
| Układ alarmów |
| 35 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 36 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 37 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  |
| 38 | Alarm okluzji |  |
| 39 | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  |
| 40 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 41 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 42 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
| 43 | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia |  |
| 44 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 45 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  |
| 46 | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  |
| Pozostałe |
| 47 | Możliwość komunikacji przez port USB |  |
| 48 | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

**) zaoferowane pompy powinny być kompatybilne ze stacją dokującą określoną w zadaniu nr 5

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 8

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa infuzyjna objętościowa – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pompa objętościowa do żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi oraz z posiadanymi stacjami dokującymi Space Station. |  |
| 2 | Pompy z możliwością rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA i PCEA |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o pracę w systemie kontrolowanej insulinoterapii SGC- Space Glucose Control |  |
| 4 | Potwierdzona możliwość przetaczania preparatów krwiopochodnych w tym masy erytrocytarnej |  |
| 5 | Możliwość podaży kilku leków cytostatycznych z zapobieżeniem niezgodności ich podaży. W tym światłoczułych. |  |
| 6 | Podświetlany panel sterowania i klawisze |  |
| 7 | Zasilanie AC 230V 50Hz |  |
| 8 | Klasa ochronności II, typ CF |  |
| 9 | Ochrona przed wilgocią min. IP X22 |  |
| 10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 h przy przepływie 100 ml/h |  |
| 11 | Zasilacz zewnętrzny |  |
| 12 | Waga max. 1,5 kg |  |
| 13 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie, jeden na drenie |  |
| 14 | Możliwość mocowania do rury poziomej i pionowej |  |
| 15 | Odłączalny uchwyt mocujący |  |
| 16 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 17 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 18 | Maxymalna objętość bolusa po alarmie okluzji < 0,2 ml |  |
| 19 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania wlewu |  |
| 20 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 21 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h. Programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h |  |
| 22 | Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1200 ml/h, programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 1 do 99,99 ml/h |  |
| 23 | Dokładność prędkości infuzji ± 5% |  |
| 24 | Bolus o określonej objętości |  |
| 25 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 26 | Bolus w określonym czasie |  |
| 27 | Funkcja programowania objętości do podania min. 0,1-9999 ml (VTBD) |  |
| 28 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min.30 grup |  |
| 29 | Leki zawarte w bibliotece powiązane z parametrami infuzji (limity względne min:max, limity bezwzględne, parametry standardowe) |  |
| 30 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji |  |
| 31 | Możliwość integracji i pracy z oferowaną stacją dokującą |  |
| 32 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. zasilane jednym przewodem bez użycia stacji dokującej |  |
| 33 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp |  |
| 34 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 35 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. Mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 36 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
| 37 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli |  |
| 38 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 39 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
| 40 | Alarm okluzji |  |
| 41 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 42 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 43 | Alarm braku lub źle założonego zestawu |  |
| 44 | Alarm powietrza w linii |  |
| 45 | Alarm informujący o uszkodzeniu zestawu |  |
| 46 | Alarm czujnika kropli |  |
| 47 | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 3 min |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 9

Załącznik nr 6.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Pompa infuzyjna strzykawkowa z uchwytem i zasilaczem – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pompa infuzyjna strzykawkowa sterowana elektronicznie współpracująca z posiadanymi stacjami dokującymi Space Station. |  |
| 2 | Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz, max.16A |  |
| 3 | Klasa ochronności: Klasa II, typ CF, Ochrona przed wilgocią min. IP 22 |  |
| 4 | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 8 godz. przy przepływie 25 ml/godz. |  |
| 5 | Masa pompy max 1,5 kg |  |
| 6 | Wymiary max: szer.250mm wys. 70mm głęb. 155mm |  |
| 7 | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu |  |
| 8 | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany |  |
| 9 | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej i poziomej |  |
| 10 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 11 | Możliwość łączenia w moduły dwu i trzystrzykawkowe |  |
| 12 | Możliwość mocowania i współpracy ze stacją dokującą |  |
| 13 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 14 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów |  |
| 15 | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 200 ml/h w zakresie 99,99ml/h programowana co 0,01ml/h |  |
| 16 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 17 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 18 | Bolus o określonej objętości |  |
| 19 | Bolus w określonym czasie |  |
| 20 | Zakres prędkości podaży bolusa min. 1 – 1200ml/h |  |
| 21 | Zakres szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji |  |
| 22 | Funkcja objętości do podawania w infuzji ustawiana w ml |  |
| 23 | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – 9 poziomów |  |
| 24 | Biblioteka leków. Nazwa leku wyświetlana w czasie infuzji |  |
| 25 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika. |  |
| 26 | Blokada nastawień hasłem |  |
| 27 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 28 | Możliwość zaprogramowania objętości do podania min. 0,1 – 999 ml w zakresie 99,99ml programowana co 0,01ml |  |
| 29 | Możliwość zaprogramowania czasu infuzji od 1 min. |  |
| 30 | Podświetlany panel sterowania i klawisze (tzw. tryb nocny) |  |
| Alarmy i ostrzeżenia |
| 31 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 32 | Alarm pustej strzykawki |  |
| 33 | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  |
| 34 | Alarm okluzji |  |
| 35 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 36 | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  |
| 37 | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  |
| 38 | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu |  |
| 39 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki |  |
| 40 | Alarm wstępny przed końcem infuzji |  |
| 41 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 10

Załącznik nr 6.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System do fototerapii – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Przeznaczenie – system do fototerapii – optymalne leczenie żółtaczki fizjologicznej u noworodków, zabezpiecza otoczenie przed naświetlaniem. |  |
| 2 | Zastosowanie – skuteczna i bezpieczna fototerapia przy łóżku matki w systemie rooming-in. |  |
| 3 | Możliwość umieszczenia urządzenia do fototerapii w łóżeczku lub wózku noworodkowym. |  |
| 4 | Nie wymaga stosowania okularków ochronnych. |  |
|  | Wyposażony w tzw. kombinezon terapeutyczny umożliwiający optymalne ułożenie noworodka na plecach lub brzuszku. |  |
| PARAMETRY MIERZONE |
| 5 | Lampa/ świetlówka emituje światło w zakresie 425-475 nm (światło niebieskie |  |
| 6 | Cichy wentylator obrotowy dostarczający konieczną ilość powietrza do chłodzenia świetlówki do 50 dB |  |
| 7 | Licznik „h” pozwalający określić wymianę świetlówki |  |
| 8 | Licznik „h” wskazujący czas naświetlania noworodka z możliwością wyzerowania |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 9 | Kombinezon terapeutyczny jednorazowego użytku – 10 sztuk |  |
| 10 | Plastikowa folia na ramę podtrzymującą dziecko – 1 szt. |  |
| 11 | Kombinezon terapeutyczny wielorazowy – 2 sztuki (100 % bawełna) – z możliwością prania w standardowych detergentach, temperatura prania 60-90 ºC. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 11

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System do ogrzewania noworodków – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System/ materacyk do ogrzewania noworodków, zapobiega utracie ciepła (zapewnia długotrwałe ogrzewanie podczas opieki pielęgniarskiej) . |  |
| 2 | Skład systemu: kontroler grzewczy, koc grzewczy/ |  |
| 3 | Kontroler grzewczy (1 szt.) z możliwością równoczesnego, niezależnego ogrzewania dwóch kocy grzewczych (dwa gniazda) |  |
| 4 | Wyświetlacz cyfrowy pokazujący zadaną i aktualną temperaturę. |  |
| 5 | Regulacja temperatury w zakresie 32-39ºC w krokach co 0,5ºC. |  |
| 6 | Koc grzewczy (2 szt.) o wymiarach max 680 x 480 x 30 mm, przezierny dla promieni RTG. (elementy koca wykonane z włókien węglowych). |  |
| 7 | Temperatura koca grzewczego monitorowana przez 8 czujników rozmieszczonych na jego powierzchni |  |
| 8 | Czas nagrzewania koca grzewczego od temp. 20ºC do 37ºC 5 min. ( +/- 3 min.). |  |
| 9 | Poszewka koca nadająca się do prania (95ºC) i dezynfekcji, wielorazowego użytku. (2 szt.). |  |
| 10 | Zabezpieczenia w postaci akustycznych i wizualnych alarmów: nadtemperaturowych, niedogrzania koca, czasu, kabla oraz zaniku zasilania. |  |
| 11 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie kontrolera do stojaka na płyny infuzyjne. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Resuscytator ręczny dla noworodka – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeznaczenie – neonatologiczny, wspieranie czynności oddechowej oraz suplementacji O2 |  |
| 2 | Posiada jednoczęściowy worek resuscytacyjny wykonany z silikonu; pozwala na wielokrotną sterylizację w autoklawie, gwarantuje długi okres przydatności do użycia. |  |
| 3 | Objętość zasobnika tlenu 600 ml |  |
| 4 | Objętość silikonowego worka > 280 ml |  |
| 5 | Objętość podawanego gazu 100 ml |  |
| 6 | Maksymalna częstość wentylacji 98 oddechów/ min. |  |
| 7 | Wyposażony w nadmiarowe zastawki ciśnieniowe, które przy przekroczeniu ciśnienia 40+/- 5 cm H2O upuszczają jego nadmiar: zastawka jednokierunkowa kompletna z zastawką nadciśnieniową 40 cm H2O POP OFF, zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu. |  |
| 8 | Wyposażony w maseczki resuscytacyjne wykonane z silikonu po 1 sztuce z każdego rozmiaru: nr O (maska noworodkowa) nr 1 (maska pediatryczna) nr 2 (maska pediatryczna) |  |
| 9 | Worek zbiorczy resuscytatora wykonany z silikonu podlega wielokrotnej sterylizacji metodą w autoklawie. |  |
| 10 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12.1

Załącznik nr 6.12.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Resuscytator dla dzieci i dorosłych  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg |  |
| 2 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 3 | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej |  |
| 4 | Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej |  |
| 5 | Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem |  |
| 6 | Maska dla dorosłych roz.6, 5, 3/4 i 2 z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy |  |
| 7 | Pasek zabezpieczający przed wypadaniem z ręki |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 9 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |
| 10 | Firmowy folder zawierający dane techniczne oraz wykaz materiałów, z których wykonany jest aparat |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 12.2

Załącznik nr 6.12.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Resuscytator pediatryczny silikonowy – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała do 30 kg |  |
| 2 | Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną |  |
| 3 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 4 | Pasek zabezpieczający przed wypadnięciem aparatu z ręki |  |
| 5 | Zaczep do powieszenia aparatu |  |
| 6 | Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej |  |
| 7 | Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem |  |
| 8 | Maska z miękkim pompowanym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy |  |
| 9 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 10 | Wszystkie elementy resuscytatora są rozłączalne, każdy może być samodzielnie wymieniony przez użytkownika. |  |
| 11 | Firmowy folder zawierający dane techniczne oraz wykaz materiałów, z których wykonany jest aparat |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 13

Załącznik nr 6.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Monitor bezdechu – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie monitorujące oddech noworodka w przypadku zaburzeń oddechu lub całkowitego bezdech (chroni przed zagrożeniami ze strony zaburzeń układu oddechowego) |  |
| 2 | Urządzenie kontrolne |  |
| 3 | W sposób ciągły wyczuwa oddech i ruchy noworodka, reaguje na nie uruchamiając sygnał alarmowy: dźwiękowy optyczny |  |
| 4 | Czas uruchamiania alarmu dźwiękowego – bezdech u dziecka powyżej 20 sek. |  |
| 5 | Czas uruchamiania alarmu dźwiękowego – spadek liczby oddechów poniżej 10 /min. |  |
| 6 | Alarm optyczny (kolory żółty, zielony, czerwony): kontrolka sygnalizująca ruchy dziecka kontrolka sygnalizująca bezdech lub znaczne spowolnienie oddechu kontrolka sygnalizująca wyczerpanie baterii |  |
| 7 | Bezpieczne zasilanie (wyłącznie) bateriami AA (1,5 V) |  |
| 8 | Głośność sygnału alarmowego max. 80 dB w odległości 1m. od urządzenia |  |
| 9 | Natężenie sygnału optycznego: 2 m. CD |  |
| 10 | Czujnik/ poduszka / leże z możliwością umieszczania pod materacyk noworodka (bez styczności z ciałem dziecka) |  |
| 11 | Czujnik/ poduszka podłączona do małego analizatora. Analizator zasilany bateriami z możliwością zawieszenia na bocznej ściance łóżeczka noworodka |  |
| 12 | Uruchamiane urządzenia przy użyciu jednego przycisku (przycisk osłonięty klapką) |  |
| 13 | Części składowe urządzenia: analizator /baterię czujnik/ poduszka wsuwana pod materacyk noworodka kabel łączący wspornik do zawieszania analizatora |  |
| 14 | Monitor łatwy do mycia i dezynfekcji. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 14

Załącznik nr 6.14  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Łóżeczko noworodkowe – 10 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Łóżeczko przeznaczone do użytku dla noworodka. |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżeczka (długość x szerokość, wysokość): 850 x 530 x 950 mm (+/- 5 %). |  |
| 3 | Kojec (leże dla noworodka) łatwo wyjmowany, standardowo wyposażony w materacyk. Wymiary wewnętrzne kojca łóżeczka (długość x szerokość, wysokość) 660 x 420 x 230 mm (+/- 5 %). |  |
| 4 | Konstrukcja łóżeczka wykonana z rurek ze stali kwasoodpornej. Podstawa wyposażona w cztery kółka, w tym dwa posiadają hamulec. |  |
| 5 | Dzięki odpowiedniej konstrukcji łatwo i wygodnie można nim najechać na łóżko matki |  |
| 6 | Po wyjęciu kojca (leża) możliwość ustawienia/ najechania konstrukcji jezdnej łóżeczka jedna za drugą (zajmują jak najmniej miejsca) |  |
| 7 | Kojec wyposażony w specjalny system blokady, która umożliwia ustawienie w pozycji Trendelenburga + 15 ° (+/- 3 °). |  |
| 8 | Kojec (ergonomiczne leże) wykonany z bezbarwnego tworzywa, łatwo wyjmowany umożliwiający obserwację z każdej strony, łatwy do utrzymania w czystości, odporny na płyny dezynfekcyjne. |  |
| 9 | Materacyk z pianki o wymiarach leża noworodkowego (kojca) w niezdejmowalnym pokrowcu z materiału skóropodobnego (bezszwowy), łatwy do utrzymania w czystości, odporny na płyny dezynfekcyjne. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 15

Załącznik nr 6.15 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Stolik wielofunkcyjny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji ……………………………………………………………………..................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeznaczenie: wyposażenie oddziału, (wielofunkcyjność), jako mobilny zestaw |  |
| 2 | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, pokryty lakierem proszkowym w kolorze niebieskim |  |
| 3 | Całość osadzona na podstawie wyposażonej w 4 skrętne kółka o średnicy 80 mm, w tym 2 z blokadą |  |
| 4 | Blaty z pogłębieniem zabezpieczającym przed zsunięciem się sprzętu i narzędzi. Wyposażony standardowo w 2 półki oraz 2 szuflady z możliwością dowolnej regulacji ich rozmieszczenia. |  |
| 5 | Wymiary całkowite [mm]: dł/ szer/ wys. 40 x 500 x 1200 Wymiary blatu [mm]: 320 x 440 |  |
| 6 | Wyposażony dodatkowo: w listwę zasilającą, wysięgnik kabli, koszyk na akcesoria, szynę instrumentalną |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 16

Załącznik nr 6.16 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 87/2014

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Stolik pod aparaturę medyczną – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przeznaczenie: wyposażenie oddziału jako mobilny zestaw półkowy |  |
| 2 | Stelaż wykonany z profilu aluminiowego, pokryty lakierem proszkowym w kolorze różowym |  |
| 3 | Całość osadzona na podstawie wyposażonej w 4 skrętne kółka w tym 2 z blokadą |  |
| 4 | Blaty posiadają relingi zabezpieczające przed zsunięciem się aparatury, sprzętu Wyposażony standardowo w 2 półki oraz 2 szuflady z możliwością dowolnej regulacji ich rozmieszczenia. |  |
| 5 | Wymiary całkowite [mm]: dł/ szer/ wys. 440 x 500 x 1200 Wymiary blatu [mm]: 320 x 440 |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)