Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .....................................................

- REGON: ……………………………

- TEL:  …………………….…………..

- FAX:…………………………………

- MAIL: ……………….........................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ..............................................................................................

- TEL.: .................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ………………………………………………………………………………

B) Siedziba Partnera: …………………………………………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 1/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa wózków różnych”

# CENA

- Cena oferty  wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24 - miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

- Deklaruję dostawę przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr .....  w terminie ..... dni roboczych od daty podpisania umowy.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Zgłoszenie usterek i wad będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ................................. tel........................................ fax ....................................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: …………………………………….. tel........................................ fax ....................................

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie ………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

....................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

....................................................................................................................................................

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 1//2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| wartość brutto słownie: ............................................................................................................................................................. |
| *) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

............................................................................................................................................. –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści :

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 1/2015) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ………… typ ........ opisanego w zadaniu nr .......... zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do niniejszej umowy.

( 2

TERMIN DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do ….. dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy z dokumentacją obsługi w języku polskim.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2014 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

w tym:

Zadanie nr …..

zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………..)

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

- reakcji serwisu technicznego w terminie 24 - godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania urządzenia do serwisu pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu lub jeżeli wykonanie tych czynności jest warunkiem gwarancji.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

§ 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – …………………. tel……………. e-mail:………………….

- ze strony Wykonawcy - ……………………………. tel.: ……………… fax.

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto zadania, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie ……………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 	                                              			   WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wózków różnych”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wózków różnych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy

z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wózków różnych”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Fotel / wózek toaletowo - prysznicowy  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wózek toaletowo – prysznicowy z pojemnikiem sanitarnym. |  |
|  | Wózek posiadający możliwość najeżdżania na sedes, po wyciągnięciu pojemnika sanitarnego |  |
|  | Miękkie tapicerowane podłokietniki, podnoszone do góry i odchylane, ułatwiające siadanie i zsiadanie |  |
|  | Rama wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo |  |
|  | Miękkie tapicerowane siedzisko na całej powierzchni |  |
|  | Cztery skrętne kółka, dwa tylne wyposażone w hamulce |  |
|  | Dwa podnóżki z możliwością zdemontowania |  |
|  | Oparcie z możliwością zdemontowania |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: 58 cm (+/- 2 cm) Szerokość siedziska: 44 cm (+/- 2 cm) Głębokość siedziska: 46 cm (+/- 2 cm) Wysokość podłokietników: 23 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Pojemnik sanitarny |  |
|  | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek do zabiegów przyłóżkowych  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wózek z 3 półkami/ kuwetami plastikowymi i workiem na odpady 120 L |  |
|  | 4 kółka podgumowane , w tym 2 z blokadą, skrętne łożyskowane, |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowana proszkowo |  |
|  | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek anestezjologiczny z nadstawką  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: stal nierdzewna lub wysokoodporne tworzywo BAYDUR |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 72 cm, +/- 5 cm; - szerokość: 83 cm, +/- 5 cm; |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery szuflady o wysokości 150 mm. Wyposażenie dodatkowe (wymagane wraz dostawą): - nadstawka na leki minimum 9 pojemników – kieszeni wykonanymi z przezroczystego tworzywa, - półka ze stali nierdzewnej montowana na nadstawce, - listwa nierdzewna do mocowania wyposażenia, montowana na nadstawce. |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - kosz na odpadki, - co najmniej jedna przezroczysta odchylana kieszeń, umożliwiająca identyfikację tego co znajduje się w środku, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie, z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację, zamykaną centralnym systemem. - wieszak kroplówki, - półka na monitor, - półka na ssak, |  |
|  | Gniazda zasilania 230V, minimum 3 szt. wbudowane w wózek |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości |  |
|  | Deklaracja zgodności |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2 regulowane półki |  |
|  | drzwiczki zamykane |  |
|  | 4 koła skrętne |  |
|  | wymiary: 105 x 58 x 107 cm |  |
|  | odporność na preparaty dezynfekcyjne |  |
|  | deklaracja CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia czystej i brudnej bielizny – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Szafka do przewozu czystej bielizny wykonany z blachy anodyzowanej ze stopu lekkiego AlMg³ |  |
|  | Wewnątrz szafki 2 półki wyjmowane |  |
|  | 4 kółka gumowe o śr. 125 mm (2 stałe, 2 obrotowe) |  |
|  | Pojemność wózka minimum 390 litrów |  |
|  | Nośność półki minimum 80 kg |  |
|  | Waga wózka max. 30 kg |  |
|  | Szerokość: 815 mm (± 10 mm) |  |
|  | Głębokość: 535 mm (± 10 mm) |  |
|  | Wysokość: 1420 mm (± 10 mm) |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Szafka do przewozu czystej bielizny wykonany z antykorozyjnego eloksalowanego AlMg³ |  |
|  | 2 półki wyjmowane, uchwyt ręczny, rama ochronna wokół z PCV, wytrzymała na uderzenia |  |
|  | 4 kółka gumowe o śr. 200 mm (2 stałe, 2 skrętne z blokadą) |  |
|  | Pojemność wózka minimum 870 litrów |  |
|  | Waga wózka max. 62 kg |  |
|  | Wymiary: 1135 x 550 x 1390 mm |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 6.2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia brudnej bielizny – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Transport brudnej, mokrej i suchej bielizny (wózek z pokrywą) |  |
|  | Higieniczne ściany, antystatyczny i odporny na zabrudzenia |  |
|  | Blacha ze stopu aluminium Al, stabilność kształtu |  |
|  | Ściany żebrowane, nieperforowane |  |
|  | Ściana boczna uchylna na zawiasach dla łatwego załadunku i rozładunku |  |
|  | Zawór spustowy, pokrywa na zawiasach, hamulec na jedno koło, pompowane koła gumowe |  |
|  | Kółka gumowe 125 mm / 160 mm (2 stałe i 2 obrotowe) |  |
|  | Wymiary: 1250 x 700 x 1430 h |  |
|  | Pojemność: 1050 l |  |
|  | Nośność: 300 kg |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia bielizny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Szafka jezdna do transportu bielizny z pokrywą |  |
|  | Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych |  |
|  | Wykonanie z antykorozyjnego aluminium Al |  |
|  | Wyjmowane półki (min. 2), uchwyt ręczny, rama ochronna wokół z PCV wytrzymała na uderzenia |  |
|  | Zawór odpływowy |  |
|  | 4 gumowe kółka 200 mm (2 stałe i 2 skrętne z blokadą) |  |
|  | Wymiary: 935 x 550 x 985 mm + pokrywa na zawiasach |  |
|  | Pojemność: ok. 350 l |  |
|  | Waga: nie większa niż 70 kg |  |
|  | Odchylana ścianka przednia ułatwiająca załadunek i wyładunek |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Regał siatkowy jezdny do transportu czystej i brudnej bielizny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Transport brudnej bielizny w workach do pralni (półki opuszczone) i czystej bielizny z pralni (na półkach) |  |
|  | Konstrukcja galwanizowana |  |
|  | Odporny na korozję |  |
|  | Spawy nie niszczące bielizny |  |
|  | kółka plastikowe 125 mm ( 2 stałe i 2 obrotowe) |  |
|  | 1 półka dodatkowa |  |
|  | Ściana przednia łamana do połowy lub zdejmowana |  |
|  | Wymiary: 720 mm x 800 mm x 1800 mm h |  |
|  | Masa: 42 kg |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek do przewożenia brudnej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wykonany z anodowego aluminium |  |
|  | Wyposażony w górną pokrywę oraz uchwyt na bocznej stronie |  |
|  | Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 1030 x 640 x 1430 mm |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek do przewozu chorych  w pozycji leżącej – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej |  |
|  | konstrukcja z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | segmenty wypełnione płytą laminowaną przepuszczalną dla promieni RTG |  |
|  | regulacja wysokości leża za pomocą pompy hydraulicznej |  |
|  | oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą sprężyny gazowej |  |
|  | zdejmowany materac z uchwytami do podnoszenia pacjenta |  |
|  | cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu |  |
|  | barierki boczne chromowane składane obok ramy leża |  |
|  | długość całkowita leża: 2110 mm ± 5 mm |  |
|  | Wózek wyposażony w : - kosz na butlę z tlenem, - stojak na kroplówkę, - uchwyt na rolkę z pokryciem higienicznym, |  |
|  | Obciążenie max. 180 kg |  |
|  | szerokość całkowita leża: 810 mm ± 5 mm |  |
|  | regulacja wysokości leża: 510 – 960 mm |  |
|  | kąt odchylenia wezgłowia: 0° - 30° ± 5° |  |
|  | kąt nachylenia wezgłowia: 0° - 70° ± 5° |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek inwalidzki standardowy – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Konstrukcja ze stali precyzyjnej wzmocniona |  |
|  | Udźwig 130 -160 kg |  |
|  | Siedzisko zmywalne z materiału odpornego na duże obciążenie |  |
|  | Koła pełne (duże i małe) |  |
|  | Szerokość siedziska 50 cm – 60 cm |  |
|  | Funkcja złożenia i rozłożenia wózka |  |
|  | Zdejmowane podłokietniki oraz podnóżki |  |
|  | Podnóżki odchylane na zewnątrz i do wewnątrz |  |
|  | Waga wózka do 26 kg |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek inwalidzki aluminiowy standard – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | rama lekka aluminiowa, składana (podwójny krzyżak) |  |
|  | siedzisko: czarne (nylonowo - bawełniane) |  |
|  | podłokietniki: krótkie, uchylne, składane za oparcie |  |
|  | koła tylne: pompowane 22” |  |
|  | funkcja szybkiego demontażu kół |  |
|  | koła przednie: pełne, grube 8” |  |
|  | podnóżki: uchylne, ściągane |  |
|  | poduszka na siedzisko w standardzie |  |
|  | pas brzuszny w standardzie |  |
|  | szerokość siedziska: 41 cm, 46 cm |  |
|  | waga wózka: 13 kg (41 cm); Do 15 kg (46 cm) |  |
|  | maksymalne obciążenie: 100 kg |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2  są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek inwalidzki typu ortopedia  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wzmocniona aluminiowa rama |  |
|  | Siedzisko nylonowe z poduszką |  |
|  | Podłokietniki z funkcją uchylania i wyjmowania |  |
|  | Funkcja szybkiego demontażu kół |  |
|  | Łamane tylne oparcie |  |
|  | Kółka anty-wywrotne |  |
|  | Funkcja regulacji środka ciężkości dla pacjentów po amputacjach |  |
|  | Podnóżki uchylne |  |
|  | Koła tylne 24’’ pompowane z aluminiowym ciągiem, przednie pełne gumowe o śr. 8’’ |  |
|  | Szerokość całkowita: 64 – 69 cm |  |
|  | Szerokość wewnętrzna: 43 – 48 cm |  |
|  | Głębokość całkowita: 110 cm |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm |  |
|  | Wysokość całkowita: 88 cm |  |
|  | Wymiar siedziska: 42 cm, 45 cm 47 cm x 41 cm |  |
|  | Waga: ok. 16 – 19 kg |  |
|  | Max. obciążenie: 100 kg |  |
|  | +/- 0,5 – 1cm |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.14  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek oddziałowy – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Szkielet wykonany z rurek stalowych, lakierowany proszkowo |  |
|  | 3 wyjmowane pojemniki wykonane z tworzywa |  |
|  | worek foliowy z przykryciem |  |
|  | druciany kosz |  |
|  | cztery antystatyczne kółka jezdne, w tym 2 z blokadą |  |
|  | wysokość: 90,5 cm |  |
|  | szerokość: 42,5 cm |  |
|  | długość: 64,5 cm |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.15  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 15

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek 3-półkowy do przewożenia posiłków  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wykonanie ze stali nierdzewnej 18/10 |  |
|  | konstrukcja wózka skręcana śrubami |  |
|  | 3 półki z wytłaczanymi, wyprofilowanymi rantami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się produktów |  |
|  | 4 koła skrętne, w tym 2 z hamulcami |  |
|  | wymiar (z odbojnikami) 86 x 56 x 95 cm |  |
|  | wymiar półki 80 x 50 cm |  |
|  | ciężar 16 kg |  |
|  | max. obciążenie wózka 120 kg |  |
|  | max. obciążenie półki 75 kg |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.16  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 16

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek zabiegowy  – 6 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przeznaczenie – do podstawowej opieki |  |
|  | profilowany blat roboczy |  |
|  | zintegrowane uchwyty do prowadzenia wózka |  |
|  | wysuwana z boku półka do pisania dokumentacji |  |
|  | wyposażony w 2 szuflady: 1 szt. niska (15 cm) przedzielona na 2 części, 1 szt. wysoka (45 cm) |  |
|  | elastyczny system przegródek szufladach |  |
|  | centralne odblokowywanie szuflad za pomocą klucza |  |
|  | stalowa konstrukcja w całości osłonięta wysokoodpornym tworzywem (HDPE) |  |
|  | wymiary wózka: wys. 90 cm, szer. 79 cm, gł. 61 cm |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.17  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 17

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek zabiegowy anestezjologiczny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Rama wózka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym |  |
|  | Szuflady wykonane z aluminium pokryte lakierem proszkowym z cichym domykiem |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Dodatkowy blat boczny |  |
|  | Nadstawka z dyspenserem „jednorazówki” zintegrowana z blatem |  |
|  | Wieszak kroplówki |  |
|  | Cichobieżne kółka z gumy termoplastycznej w obudowie przeciwpyłowej |  |
|  | Zamykany kosz |  |
|  | Dyspenser rękawic |  |
|  | Podział do segregowania leków i materiałów medycznych we wszystkich szufladach |  |
|  | Wymiary: szer. 67 cm, głęb. 45 cm, wys. 100 cm |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.18  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 18

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek reanimacyjny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wózek wykonany ze stali lakierowanej metodą proszkową |  |
|  | Blat roboczy wykonany z ABS |  |
|  | Przeciwpyłowe koła z gumy termoplastycznej, w tym z 3 z blokadą |  |
|  | Maksymalne obciążenie całkowite wózka: 110 kg |  |
|  | Maksymalne obciążenie szuflady: 25 kg |  |
|  | centralny zamek |  |
|  | pojemniki na leki i akcesoria |  |
|  | regulowany wieszak na płyny infuzyjne |  |
|  | pojemnik na rękawiczki |  |
|  | wyciągane podziałki w szufladach służące do segregacji leków |  |
|  | wymiary: szer. 690 mm, głęb. 518 mm, wys. 1006 mm |  |
|  | wysokość bez kół: 872 mm |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.19  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 19

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek funkcyjny opatrunkowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Długość wózka: 670 mm |  |
|  | Szerokość wózka: 450 mm |  |
|  | Wysokość: 820 mm |  |
|  | Rama wózka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym |  |
|  | Wyposażony w: - 2 szuflady z zamkiem centralnym wykonane z aluminium – lakierowane proszkowo, - blat z burtami z tworzywa ABS, - 2 wyjmowane zamykane kosze z tworzywa sztucznego, - uchwyt do łatwego prowadzenia wózka, - cichobieżne koła z gumy termoplastycznej w obudowie przeciwpyłowej |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.20  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 20

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek  do przewozu chorych – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wymiary zewnętrzne: 2050 x 730 mm (± 50 mm) |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża od 600 mm do 900 mm (± 50 mm) |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze ≤ 250 kg |  |
| 4. | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 20 ° |  |
| 5. | Kąty odchylenia oparcia pleców 0 - 65 ° |  |
| 6. | Kąty odchylenia oparcia uda 0 – 30 ° |  |
| 7. | Kolor tapicerki - seledyn |  |
| 8. | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym – kolor biały |  |
| 9. | Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  |
| 10. | Prowadnice na kasetę umieszczone pod leżem, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża. |  |
| 11. | Regulacja oparcia pleców, uda (w wersji trzysegmentowej) przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana płynnie przy pomocy dźwigni nożnej |  |
| 12. | Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową |  |
| 13. | Standardowe wyposażenie: - barierki boczne, - wieszak kroplówki, - kosz na ubranie pacjenta, - 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, - uchwyty na butle z tlenem, - materac posiadający uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, |  |
| 14. | Gwarancja 24 miesiące |  |
| 15. | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.21  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2015

Zadanie nr 21

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Szafa na leki – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Szafa wykonana ze stali nierdzewnej 0H18N9 |  |
|  | Drzwi i boki szafy przeszklone |  |
|  | Drzwi otwierane skrzydłowo z uchwytem |  |
| 4. | 5 półek regulowanych wykonanych ze stali kwasoodpornej 0H18N9 |  |
| 5. | Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania |  |
| 6. | Wymiary zewnętrzne: - szer. 600 mm, - głęb. 470 mm, - wys. 1800 mm |  |
| 7. | Gwarancja 24 miesiące |  |
| 8. | certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)