Załącznik nr 1 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY PO MODYFIKACJI

# DANE WYKONAWCY

1.	Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

2. 	Siedziba Wykonawcy:

ul: ........................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

3. 	Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

4. 	NIP: .......................................... 5. REGON: ……........………………………………………

6. 	TEL:  - …………………….      	7. FAX: - …………………………….

8. 	OSOBA DO KONTAKTÓW: .........................................	9. TEL.: ........................................

10. 	MAIL: .......................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera:

....................................................................................................................................................

B) Siedziba Partnera:

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Oferta dotyczy zamówienia publicznego nr postępowania Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem cenowym wynosi dla:

| OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, ZGODNY Z ZAPISAMI SIWZ, ZAŁĄCZNIKAMI i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców |
| --- |
| w Pakiecie nr 1* wg Załącznika nr 5.1 do SIWZ | za cenę ogółem brutto wraz z należnym podatkiem VAT | , zł |
|  | Termin realizacji dostawy: | dni |
|  | Gwarancja: | miesiące |
| w Pakiecie nr 2* wg Załącznika nr 5.2 do SIWZ | za cenę ogółem brutto wraz z należnym podatkiem VAT | , zł |
|  | Termin realizacji dostawy: | dni |
|  | Gwarancja: | miesiące |

KRYTERIUM OCENY OFERT - oferowany parametr techniczny – dotyczy pakietu nr 1

Wykonawca dla oferowanej macierzy / serwera wskazuje parametry techniczne dodatkowo punktowane przez Zamawiającego.

| Lp. | Wymaganie | Wypełnia Wykonawca | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Wymaganie podstawowe: Macierz musi być wyposażona w co najmniej 2 kontrolery odpowiedzialne za obsługę dostępu do danych i komunikację z systemami operacyjnymi i aplikacyjnymi. Kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych plikowych i blokowych | Producenta, nazwę i opis parametrów | 0 pkt |
| 3 | Wymaganie rozszerzone: Dostarczenie macierzy wyposażonej, w co najmniej 4 kontrolery odpowiedzialne za obsługę dostępu do danych i komunikację z systemami operacyjnymi i aplikacjami. 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych plikowych a pozostałe 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych blokowych. Kontrolery plikowe powinny być dedykowanymi rozwiązaniami a niemodyfikowanymi serwerami rack lub/i tower z zainstalowanym oprogramowaniem emulującym protokoły plikowe | Producenta, nazwę i opis parametrów | 10 pkt |
| 6 | Wymaganie podstawowe: Macierz musi być wyposażona w co najmniej 32 GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu. Cache (do odczytu zapisu) musi mieć możliwość rozbudowy do 128 GB przy pomocy modułów DDR/kolejnych kontrolerów/dysków SSD. Dla dysków SSD nie może być to funkcjonalność tieringu opisana w punkcie 21. | Producenta, nazwę i opis parametrów | 0 pkt |
| 6 | Wymaganie rozszerzone: Dostarczenie macierzy dyskowej wyposażonej, w co najmniej 64GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu i zapisu. Cache (do odczytu, zapisu) musi nieć możliwość rozbudowy do 256 GB przy pomocy modułów DDR/kolejnych kontrolerów/dysków SSD. Dla dysków SSD nie może to być funkcjonalność tieringu opisana w punkcie 21. | Producenta, nazwę i opis parametrów | 10 pkt |
| Serwer komponent zarządzanie | Wymaganie podstawowe: System musi oferować obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu. Szablon musi uwzględniać parametry takie jak wersja firmware komponentów, konfiguracja parametrów sieciowych, konfiguracja parametrów BIOS, konfiguracja parametrów RAID | Producenta, nazwę i opis parametrów | 0 pkt |
| Serwer komponent zarządzanie | Wymaganie rozszerzone: Dostarczenie systemu oferującego obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu. Szablon musi uwzględniać parametry takie jak wersja firmware komponentów ilość interfejsów sieciowych i ich prametry (QoS, VLAN, vSAN, adresów MAC, WWNN, WWPN), konfigurację parametrów BIOS, konfigurację paramentów RAID. Dodatkowo system musi umożliwiać konfigurowanie serwerów oraz środowiska na podstawie puli wcześniej zdefiniowanych takich jak pula adresów MAC, IP do zarządzania, UUID, MAC adresów, WWNN, WWPN, IP do iSCSI. | Producenta, nazwę i opis parametrów | 10 pkt |

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

  - Wykonawca oświadcza, że:

        - zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ w tym z wzorem umowy, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty,

        - oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania/parametry opisane przez Zamawiającego w specyfikacjach technicznych

  - Zobowiązuję się, w przypadku przyznania  zamówienia, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym  Załącznik nr 2 do SIWZ.

  - Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k).

  - Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w .......................................... tel.................................. fax ................................

  - Serwis sprzętu w ramach niniejszej umowy będzie realizowany w siedzibie Zamawiającego przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności przez uprawnione osoby wymienione poniżej:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

  - Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu umowy ze strony  Wykonawcy:

…………………………………  tel. ……………………….

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

| NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM |
| --- |
| L.P. | OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA |
| 1 |  |

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. zastrzegamy, że informacje:       (wymienić czego dotyczy) zawarte są w następujących dokumentach:

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

UZASADNIENIE:

Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

................................................

miejscowość, data																..........................................................

(podpis i pieczątka osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1 do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……………………………………………… | Szp/Fz-9/e-zdrowie/2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz ofertowo - cenowy |
|  | Pakiet nr …*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia (zgodnie z nazwą Pakietu) | Typ/kod/producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
|  | wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
|  | *) wpisać numer i nazwę Pakietu |  |  |  |  |  |  |  | Wykonawca |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (podpis i pieczątka) |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

UMOWA - wzór

współfinansowana przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

zawarta w dniu …………..2015 r. we Wrocławiu

pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej „Zamawiający” reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz - Dyrektor

a

………………………………………..prowadzącym działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / Rejestru Przedsiębiorców KRS/ prowadzonego przez…………………...pod numerem…………………. NIP ………, REGON ……………………zwanym dalej „Wykonawca” reprezentowanym przez………………………………………

§ 1

      - W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015) zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt/oprogramowanie, określone w Pakiecie nr ………………….., w asortymencie w ilości oraz w cenach jednostkowych zgodnie z ofertą będącą załącznikiem do umowy.

      - *) Przedmiot umowy obejmuje zamontowanie, uruchomienie oraz przetestowanie sprzęt/oprogramowania określonego w pakiecie nr …………….

§ 2

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do Serwerowni Zamawiającego  (niski parter, budynek C) oraz poniesie koszty jego ubezpieczenia .

- Zamawiający ze względów organizacyjnych zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca dostawy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zmiana w tym zakresie nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego określające nowe miejsce dostawy.

§ 3

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy zgodnie z ofertą w wysokości:

…..............zł netto

(słownie:….................................................................................................................................)

…..............zł brutto

(słownie:…................................................................................................................................).

w tym

pakiet nr …...

…..............zł netto

(słownie:….................................................................................................................................)

…..............zł brutto

(słownie:…...............................................................................................................................).

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o podatkach.

- Wykonawca oświadcza, że *) jest/*) nie jest płatnikiem podatku VAT

*) niepotrzebne skreślić

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy z terminem gwarancji nie krótszym niż …… miesiące/miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru. W przypadku serwerów gwarancja świadczona będzie w trybie 8x5xNBD.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do usunięcia awarii. Gwarancja obejmuje w szczególności nieprawidłowości funkcjonowania sprzętu wynikające z: niewłaściwej jakości wykonania przez producenta przedmiotu umowy, zastosowania niewłaściwych materiałów, części lub oprogramowania, a także z działania niespełniającego funkcjonalności określonych w opisie przedmiocie zamówienia jak również aktualizacji oprogramowania do wszystkich nowszych wersji.

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy, podzespołów, części w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Świadczenia z udzielonej gwarancji Wykonawca realizować będzie w ramach gwarancji udzielonej przez producenta. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za logistyczny nadzór nad serwisem gwarancyjnym producenta, tj. za zapewnienie przeprowadzenia naprawy lub czynności gwarancyjnych w siedzibie Zamawiającego bądź za niezwłoczne dostarczenie sprzętu do autoryzowanego serwisu, jak też za czas naprawy zgodnie z terminami określonymi poniżej.

- Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w:

- terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - pakiet nr 2;

- ciągu 8 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - pakiet nr 1, w przypadku macierzy dla zgłoszeń krytycznych (urządzenie nie działa w ogóle) czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 1 godziny, jak również Zamawiający ma mieć możliwość zgłaszania problemów w ciągu 24/7.

- Naprawy i czynności gwarancyjne odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisu autoryzowanego przez producenta, który zapewnia Wykonawca. Za zgodą Zamawiającego naprawy gwarancyjne mogą się odbywać w innym miejscu bez dodatkowych opłaty za transport i dojazd, który zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do naprawy przedmiotu umowy w:

- terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiającego - pakiet nr 2;

- ciągu 96 godzin do przywrócenia pierwotnej funkcjonalności urządzenia - pakiet nr 1.

- W przypadku opóźnienia w realizacji zgłoszenia gwarancyjnego przekraczającego 7 dni w stosunku do w/w czasów realizacji, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie awarii innemu, wybranemu przez siebie, wyspecjalizowanemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, informując o tym Wykonawcę z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego.

- W przypadku dwukrotnej awarii tego samego sprzętu lub tego samego modułu / tej samej części sprzętu, sprzęt lub jego moduł/część zostaną wymienione na inne, oryginalne i fabrycznie nowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia równoważnego sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach technicznych nie gorszych niż zaoferowane.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy określonego w pakiecie nr ……… *) telefonicznie oraz wysyłając potwierdzenie faksem/e-mail (skan dokumentu) do Wykonawcy w ...........................   tel. …………………  fax. .......................

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia naprawy przedmiotu umowy wysyłając je do Zamawiającego faksem: nr 71/32-70-353 bądź e-mail: …………………....

- W przypadku, gdy awaria sprzętu okaże się niemożliwa do usunięcia lub też naprawiony sprzęt nie będzie spełniać tych samych parametrów lub nie będzie zachowywać swojej pełnej pierwotnej funkcjonalności, wówczas taki sprzęt będzie podlegać wymianie na taki sam fabrycznie nowy.

*) niepotrzebne skreślić

§ 5

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w pakiecie nr …… – w terminie do ………. od daty podpisania umowy.

- Wykonawca z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem zgłosi przedstawicielowi Zamawiającego podanemu w § 9 niniejszej umowy termin realizacji dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do nierozpakowania przedmiotu zamówienia dostarczonego do czasu przybycia przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po uprzednim jego uruchomieniu i przetestowaniu przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania wymiany przedmiotu umowy na nowy zgodnie z parametrami technicznymi wskazanymi przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy będzie fabrycznie nowy, kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczony sprzęt jest niekompletny lub posiada ślady zewnętrznego uszkodzenia Zamawiający odmówi odbioru części lub całości przedmiotu umowy, sporządzając protokół zawierający przyczyny odmowy odbioru. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dostarczenia przedmiotu umowy fabrycznie nowego, wolnego od wad. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- Wykonawca oświadcza, że oferowane produkty posiadają wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczy je Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy wraz z dokumentacją obsługi w języku polskim oraz oświadczeniem dotyczącym obsługi serwisowej urządzeń (brak wymagań producenta dotyczących wykonywania przeglądów technicznych lub - jeśli są wymagane - określenie częstotliwości oraz zakresu).

- Wszelkie dostawy dokonywane są w dni powszednie w godzinach 8;00-14;00.(od poniedziałku do piątku)

§ 6

- *) Wykonawca zrealizuje umowę samodzielnie.

- *) Wykonawca podzleci wykonanie obowiązków umownych podwykonawcom, biorąc pełną odpowiedzialność za ich jakość, terminowość i rzetelność, w następującej części …...

- *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- *) Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części.

- *) Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie z podwykonawcami/dalszymi podwykonawcami nastąpiło przed rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym.

- *) Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z jego wynagrodzenia, ustalonego w § 3 ust. 1 umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca zwróci się o zapłatę bezpośrednio do Zamawiającego, z zastrzeżeniem powiadomienia Wykonawcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczenia podwykonawcy.

*) niepotrzebne skreślić

§ 7

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę za przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

- Podstawą wystawienia faktury dla przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy).

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Wykonawca wystawi fakturę odrębnie dla każdego Pakietu określonego w §1 umowy i dostarczy ją do siedziby Zamawiającego.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto pakietu za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy,

- za zwłokę w usunięciu awarii w wysokości 0,5 % wartości  brutto pakietu za każdą godzinę zwłoki.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – Andrzej Somiak tel. 713270407, e-mail somiak@wssk.wroc.pl

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ………………

§ 10

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku uchylania się Wykonawcy od zapisów określonych w § 4 niniejszej umowy.

§ 11

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy z wadami, po uprzednim wezwaniu Wykonawcę do niezwłocznego ich usunięcia.

§ 12

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonywane wyłącznie w warunkach zapisanych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Na podstawie art. 144 uPzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksu dotyczącego przedmiotu zamówienia – Zamawiający dopuszcza w stosunku do pierwotnie złożonej przez Wykonawcę oferty, zamianę elementów stanowiących przedmiot dostawy na elementy równoważne lub lepsze co do funkcjonalności, o ile uzna ich parametry za nie gorsze niż w złożonej pierwotnie ofercie w przypadku:

- wprowadzenia na rynek urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;

- wprowadzenia na rynek  urządzeń o lepszych parametrach niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że zmiany wskazane powyżej nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej.

§ 13

Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                            ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU

| WYKONAWCA: Nazwa | ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73A; 51-124 Wrocław Nazwa |
| --- | --- |

W związku z realizacją umowy nr  …………….....……. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: Sz/FZ- .................................. w dniu ................................... przeprowadzono odbiór niżej wymienionego sprzętu:

| Nazwa, nazwa handlowa |
| --- |
| Producent |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |

Wymieniona aparatura została dostarczona, uruchomiona i przetestowana.

Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim.

Uwagi:…………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

| Ze strony Wykonawcy: Imię, nazwisko, podpis | Ze strony Zamawiającego: Imię, nazwisko, podpis |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 pod nazwą:

ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.

1. 	Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam/-y, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

II. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia

Dotyczy zamówienia publicznego Nr Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 pod nazwą:

ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam/-y, że:

- Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

…………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 1

- Serwery kasetowe

Należy dostarczyć środowisko wyposażone w 2 redundantne przełączniki agregujące porty wejścia wyjścia dla sieci SAN oraz LAN, redundantne zarządzane oraz minimum 1 redundantną obudowę oraz łącznie 3 serwery blade przeznaczonych do pracy w dostarczonych obudowach wg. poniższej specyfikacji:

Przełączniki agregujące:

| Komponent | Minimalne wymagania | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Środowisko | 2 przełączniki agregujące, wyposażone w minimum 16 portów umożliwiających pracę w standardzie FC oraz minimum 16 portów Ethernet w tym 1G/10G/FCoE. Przełączniki muszą być wspólne dla wszystkich dostarczonych obudów serwerowych. Przełączniki muszą posiadać minimum 1 wolny slot umożliwiający rozbudowę o dodatkowe porty w przyszłości. Wymagane jest opóźnienie przełączania pakietów nie większe niż 4µs przy 10 Gbps Wymagana jest prędkość przełączania „wirespeed” dla każdego portu 10GE przełącznika dla pakietów o dowolnej wielkości. Wymagana jest przepustowość przełączania min. 700 mpps L2 Urządzenia muszą obsługiwać wkładki typu 10GE-SR oraz 10GE-LR. Urządzenie musi obsługiwać kable typu 10GE Twinax o długościach 1,3,5 metrów lub równoważne pozwalające na łączność 10GE Przełącznik musi obsługiwać standard FC Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy FCoE: IEEE związane z Data Center Bridging IEEE 802.1Qbb PFC (per-priority pause frame support) Wsparcie dla DCBX Protocol IEEE 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection Przełącznik musi obsługiwać następujące standardy Ethernet: Trunking IEEE 802.1Q VLAN Wsparcie dla minimum 4000 sieci VLAN Grupowanie EtherChannel (do 8 portów per wiązka EtherChannel) Ramki Jumbo dla wszystkich portów (minimum 9000 bajtów) Ramki Pause (IEEE 802.3x) Przełączniki muszą posiadać dodatkowo: Port zarządzający 100/1000 Mbps Port konsoli CLI Obsługę SSHv2 Obsługę mechanizmów Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) RADIUS Syslog SNMP v2, v3 Role-Based Access Control RBAC Network Time Protocol (NTP) Przełączniki muszą posiadać redundantne wiatraki oraz zasilacze Chłodzenie musi być realizowane przód/tył, przy czym wylot ciepłego powietrza musi być skierowany w kierunku portów GE, służących do dołączania serwerów, przełączników oraz wyniesionych modułów Przełączniki muszą być przeznaczone do montażu w szafie 19” Przełączniki agregujące muszą mieć możliwość dołączenia do przełączników rdzeniowych klienta za pomocą pasma 2x10GE oraz 2x8G FC każdy. | Producenta, nazwę i opis parametrów |

Cechy obudowy:

| Komponent | Minimalne wymagania | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Środowisko | Obudowa do instalacji serwerów blade o maksymalnej wysokości 10U, przeznaczona do montażu w szafie 19” | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Ilość serwerów | Pojedyncza obudowa musi umożliwiać instalację minimum 8-miu połówkowych (dwuprocesorowych) serwerów blade lub 4-rech serwerów pełnych (czteroprocesorowych) | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Moduły rozszerzeń w obudowie | Obudowa musi zawierać minimum 2 moduły sieciowe. Każdy moduł musi posiadać minimum 8 aktywne porty wewnętrzne 10G/FCoE oraz minimum 8 aktywne porty zewnętrzne 10GE/FCoE. Ilość portów wewnętrznych powinna umożliwiać rozbudowę serwerów do maksymalnej ilości na jaką pozwala obudowa. Każdy moduł sieciowy musi być dołączony do przełącznika agregacyjnego za pomocą pasma minimum 40GB/FCoE Obudowy należy dołączyć do przełączników agregacyjnych w taki sposób, aby w pełni obsadzona serwerami obudowa posiadała na każdy zainstalowany serwer pasmo minimum 10GE/FCoE Obudowy należy wyposażyć tak, aby możliwa było wykorzystanie maksymalnej ilości serwerów w dowolnej konfiguracji sieciowej i prądowej bez potrzeby dodatkowej rozbudowy o licencje oraz moduły. Moduły sieciowe muszą być dołączone do przełączników agregujących za pomocą połączeń miedzianych o długości przynajmniej 3 metrów pochodzących od producenta obudowy. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Wirtualizacja połączeń LAN/SAN | Obudowa oraz zaoferowany system muszą umożliwiać wirtualizację połączeń LAN oraz SAN. Jeśli rozwiązanie wymaga dodatkowych modułów, oprogramowania lub licencji należy dostarczyć je razem z systemem. Środowisko musi umożliwiać skonfigurowanie łącznie minimum 30-tu wirtualnych interfejsów LAN oraz SAN per serwer widocznych tak, jakby były interfejsami fizycznymi, niezależnie od zainstalowanego oprogramowania. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Zarządzanie | Elementy zarządzające mogą składać się z wielu komponentów oprogramowania. Należy dostarczyć oprogramowanie, którego komponenty będą umożliwiały zarządzanie dostarczanymi obudowami poprzez jeden wspólny panel dostępny po jednym zalogowaniu. Redundantna platforma sprzętowa oraz licencje do obsługi oprogramowania zarządzającego muszą być dostarczone dodatkowo w postaci dedykowanych zasobów. Zamawiana pula serwerów nie uwzględnia przeznaczenia mocy obliczeniowej na potrzeby obsługi środowiska zarządzającego. Komponenty zarządzające muszą być dostarczone w sposób redundantny lub zdublowany tak, aby zabezpieczyć środowisko przed utratą pełnej funkcjonalności w przypadku awarii komponentu zarządzającego. System zarządzający musi umożliwiać zarządzanie minimum 10-ma chassis System zarządzania musi oferować graficznie następujące funkcjonalności: Przegląd listy komponentów, z których składają się obudowy serwerowe Wyświetlanie informacji o awariach i zdarzeniach dla wszystkich komponentów systemu Automatyczne powiadamianie o awarii, email do administratora Systemu musi umożliwiać zarządzanie jednocześnie za pomocą interfejsu graficznego oraz konsolowego Zarządzanie z uwzględnieniem roli użytkowników. Role użytkowników muszą być konfigurowalne z podziałem na administratorów serwerów, sieci LAN, sieci SAN oraz wirtualizacji System musi oferować integrację ze środowiskiem wirtualizacji serwerów poprzez prezentację, na jakich serwerach działają poszczególne wirtualne maszyny dla VMware/Hyper-V. System musi oferować zarządzanie mocą całego środowiska poprzez podgląd maksymalnej i średniej wykorzystanej przez komponenty mocy System musi oferować zarządzanie chłodzeniem całego środowiska poprzez podgląd temperatur na poszczególnych komponentach środowiska System musi oferować obsługę szablonów definiujących serwery - np. zapisanie wzorcowej konfiguracji serwera, a następnie tworzenie nowych konfiguracji z pierwotnie przygotowanego szablonu. Szablon musi uwzględniać parametry takie jak wersja firmware komponentów, ilość interfejsów sieciowych i ich parametry (QoS, VLAN, wirtualnych sieci SAN, MAC address, WWNN, WWPN), konfiguracja parametrów BIOS, konfiguracja parametrów RAID, System musi także oferować aktualizację konfiguracji wyżej wymienionych parametrów dla wszystkich serwerów poprzez modyfikację szablonu wzorcowego System musi oferować konfigurowanie serwerów oraz środowiska na podstawie puli wcześniej zdefiniowanych takich jak pula adresów MAC, IP do zarządzania, UUID, MAC addressów, WWNN, WWPN, IP do iSCSI System musi oferować konfigurację serwera przy pomocy logicznego profilu obejmującego przynajmniej następujące parametry: Konfiguracja parametrów BIOS Konfiguracja kolejności i źródła bootowania Konfigurowania parametrów LAN (IP, MAC, VLAN, Ilość interfejsów, parametry PXE) Konfiguracja parametrów SAN (ilość interfejsów SAN, VSAN, WWNN, WWPN) Konfiguracja parametrów RAID, Konfiguracja UUID serwera System musi umożliwiać reakcję na awarię poprzez przeniesienie wyżej wymienionego profilu logicznego z uszkodzonego serwera na zdefiniowany przez administratora wolny serwer w dowolnej z dostarczonych obudów. Uruchamiany serwer musi przejąć wszystkie cechy logicznego profilu bez potrzeby dalszej rekonfiguracji środowiska, aby rozpocząć pracę możliwie krótkim czasie. Oprogramowanie musi oferować zdalne zarządzanie serwerami za pomocą redundantnej funkcjonalności KVM IP. Wymagane jest zdalne montowanie napędów, zarządzanie serwerami – w tym restart, włączanie, wyłączanie, zdalny dostęp do serwera za pomocą konsoli, wyświetlanie informacji o awariach Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać dodawane komponenty fizyczne systemu Oprogramowanie musi oferować aktualizację wersji firmware dla wszystkich podzespołów dostarczanych w ramach obudów łączenie w postaci jednego interfejsu. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację nowo uruchamianych komponentów takich jak serwery i ich podzespoły dla wszystkich obudów Oprogramowanie musi oferować konfigurację vlanów, parametrów QoS interfejsów serwera (w tym limitowania ruchu interfejsów) dla wszystkich obudów łącznie | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Zasilanie | Obudowa wyposażona w pełną liczbę zasilaczy Hot-Plug, oferująca możliwość pracy w trybach redundancji N+N oraz N+1 przy w pełni obsadzonym serwerami systemie Należy dostarczyć kable zasilające odpowiednie do dołączenia dostarczanych urządzeń do do posiadanej infrastruktury zasilania. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Wentylacja | System musi zapewniać sprawną wentylację wszystkich serwerów zamontowanych w obudowie, nie dopuszczając do ich przegrzania Obudowa musi być wyposażona w pełną liczbę wiatraków oferującą możliwość pracy przy w pełni obsadzonym serwerami systemie | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji w trybie 8x5xNBD. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego kontaktu z serwisem świadczonym przez producenta sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania | GWARANCJA - NALEŻY OKREŚLIĆ W FORMULARZU OFERTOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Opis |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | Opis |

Serwery Blade - 3 sztuki

| Komponent | Minimalne wymagania | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Kompatybilna z oferowaną obudową (Klatką typu Blade) | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwerów, opatrzona jego logo. Przewidziana do instalacji procesorów co najmniej 4-ro, 6-cio, 8-mio, 10-cio, 12-to, 14-to, 15-to, 16-to i 18-to rdzeniowych. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Chipset | Dedykowany przez producenta serwerów do pracy w konfiguracjach minimum 2-procesorowych | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Procesor | Minimum 2 procesory klasy x86, 6-ro rdzeniowe, o częstotliwości pracy min. 1,9 GHz. Procesory muszą być z najnowszej dostępnej na rynku generacji procesorów danego Producenta. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Pamięć RAM | 128GB pamięci RAM taktowana zegarem umożliwiającym pracę z częstotliwością zegara min. 2133MHz, Serwer musi umożliwiać obsadzenie kośćmi o całkowitej pojemności 768GB pamięci RAM | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Dyski twarde | Brak – bootowany z macierzy Karta SD lub klucz USB o pojemności min. 4 GB do uruchamiania systemu operacyjnego lokalnie z serwera | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości min. 1280x1024 | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Porty | Możliwość wykorzystania nie mniej niż 1 wewnętrznego portu USB, oraz możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych urządzeń USB. Serwer musi umożliwiać bootowanie z wirtualnych napędów dyskietek, CD/DVD oraz z klucza USB | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Interfejsy sieciowe | Minimum jedna, minimum czteroportowa, konwergentna karta sieciowa 10Gb, z możliwością podziału łącza na wirtualne interfejsy. Serwer musi umożliwiać stworzenie minimum 30-tu interfejsów per blade. Jeśli do wykorzystania interfejsów potrzebne są licencje, należy dostarczyć je razem z rozwiązaniem. Serwer musi pozwalać na bootowanie z sieci SAN za pomocą aktywnych interfejsów FC oraz iSCSI | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Bezpieczeństwo | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu TPM | Opis |
| Karta zarządzająca | Niezależna od systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port GE. Karta musi wspierać wszystkie wymagane cechy oprogramowania zarządzającego | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji w trybie 8x5xNBD. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego kontaktu z serwisem świadczonym przez producenta sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania | GWARANCJA - NALEŻY OKREŚLIĆ W FORMULARZU OFERTOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Opis |
| Certyfikaty | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2012 R2 x64 oraz na listach HCL dla oprogramowania VMWare. | Opis |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | Opis |
| Data wyprodukowania | nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania | Data |

- Macierz

| Lp | Wymaganie | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Macierz musi umożliwiać migrację dysków logicznych na i z macierzy dyskowych innych producentów z wykorzystaniem wewnętrznych mechanizmów macierzy. Wymagane jest dostarczenie licencji na całą oferowaną pojemność macierzy. Funkcjonalność ta jest wymagana ze względu na planowaną migrację danych z macierzy IBM DS 3400, którą Zamawiający obecnie już posiada. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 2 | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie lub wymianę kontrolerów bez konieczności migracji danych. | Opis |
| 3 | Macierz musi być wyposażona w co najmniej 4 kontrolery odpowiedzialne za obsługę dostępu do danych i komunikację z systemami operacyjnymi i aplikacyjnymi. 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych plikowych a pozostałe 2 kontrolery powinny być dedykowane do obsługi danych blokowych. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 4 | Urządzenie powinno być wyposażone w pracujące nadmiarowo kontrolery do transmisji i obsługi danych z możliwością wsparcia dla protokołów blokowych: FC. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 5 | Macierz musi umożliwiać wykonywanie aktualizacji mikrokodu macierzy w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych macierzy i przerywania pracy aplikacji. | Opis |
| 6 | Macierz musi być wyposażona w co najmniej 64GB przestrzeni cache służącej do buforowania operacji odczytu oraz zapisu. Cache (do odczytu zapisu) musi mieć możliwość rozbudowy do 256GB przy pomocy modułów DDR/kolejnych kontrolerów/dysków SSD. Dla dysków SSD nie może być to funkcjonalność tieringu opisana w punkcie 21. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 7 | Macierz musi być odporna na awarię pamięci cache, w szczególności cache przeznaczony do zapisu (ang. Write cache) i zapewniać w razie utraty zasilania zabezpieczenie danych niezapisanych na dyski przez nieograniczony czas. | Opis |
| 8 | Urządzenie powinno być wyposażone w podwójny, redundantny system zasilania i chłodzenia, gwarantujący nieprzerwalność pracy i utrzymanie funkcjonalności macierzy w szczególności działania pamięci cache w przypadku awarii jednego ze źródeł zasilania. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 9 | Oferowane urządzenie powinno być wyposażone, w co najmniej portów: - 8 x 8Gb FC - 8 x 1Gb Ethernet | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 10 | Macierz dyskowa powinna umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, HDD 15k, HDD 10k i HDD 7,2k rpm wyposażonych w interfejsy SAS 6Gbps (SAS, NL-SAS) lub FC 4Gbps (FC, SATA), zarówno 2,5" jak i 3,5". | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 11 | Rozwiązanie musi pozwalać na rozbudowę, do co najmniej 125 napędów dyskowych bez konieczności dokładania dodatkowych kontrolerów. | Opis |
| 12 | Macierz musi umożliwiać wyposażenie w globalne dyski rezerwy dla dysków danych w liczbie wynikającej z udokumentowanych zaleceń producenta macierzy lub macierz musi posiadać odpowiednie mechanizmy dodatkowej pojemności poza pojemnościami wymaganymi na dane umożliwiającymi zastąpienie pojemności uszkodzonego napędu dyskowego danego typu zachowując pełną funkcjonalność trybu ochrony RAID dla każdego typu dysku. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 13 | Macierz musi umożliwiać rozbudowę do 960 napędów dyskowych w obrębie pojedynczego systemu dyskowego. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 14 | Macierz musi zostać wyposażona, w przynajmniej a. 2 dyski SSD o pojemności 200GB b. 23 dysków SAS/FC o pojemności 600GB i prędkości obrotowej 10 tyś. RPM c. 15 dyski NLSAS/SATA o pojemności 3000GB i prędkości obrotowej 7200 RPM. Dodatkowo należy dostarczyć 2 dyski SAS/FC tak jak w punkcie 14 b. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 15 | Macierz musi mieć możliwość instalacji dysków SSD, SAS, NLSAS w tej samej półce dyskowej. | Opis |
| 16 | Połączenia między dyskami a kontrolerami powinny być wykonane w technologii SAS 6Gbps. | Opis |
| 17 | Macierz musi być wyposażona w dyski posiadające podwójne interfejsy. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 18 | Macierz powinna umożliwiać równoczesną obsługę wielu poziomów RAID. Ze względu na zakładane przeznaczenie niniejszego urządzenia zamawiający wymaga, by obsługiwało ono, co najmniej RAID 0, 1, 5 i 6 (lub równorzędny podwójnej parzystości). | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 19 | Macierz musi obsługiwać lun masking, lun mapping i inicjowanie startu systemów operacyjnych. Należy dostarczyć licencje dla maksymalnej wspieranej liczby serwerów podłączonych do macierzy | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 20 | Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność zarządzania poziomem usług (ang. Quality of Service) poprzez możliwość określania wartości „nie większej niż” dla następujących parametrów dostępu do dysku logicznego: a. Ilość operacji na sekundę (IOPS), b. Przepustowość (MB/s). | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 21 | Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi typami dysków fizycznych, w zależności od stopnia wykorzystania danego obszaru przez aplikację. Migracje muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 256MB. Migracja danych musi odbywać się bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Niezbędne jest dostarczenie licencji na całą pojemność macierzy. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 22 | Funkcjonalność tieringu musi być możliwa pomiędzy przynajmniej dwoma typami stosowanych dysków (SSD, SAS/FC, NLSAS/SATA) | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 23 | Macierz musi umożliwiać automatyczne rozkładanie bloków dysków logicznych pomiędzy wszystkie dostępne dyski fizyczne funkcjonujące w ramach tej samej puli/grupy dyskowej w przypadku rozszerzania dysku logicznego i dokładania dysków fizycznych. | Opis |
| 24 | Macierz musi zapewniać jednoczesne zastosowanie różnych trybów protekcji RAID dla różnych typów dysków fizycznych w obsługujących pojedynczy dysk logiczny objęty mechanizmem tieringu. | Opis |
| 25 | Macierz musi pozwalać na agregację portów ethernetowych przeznaczonych do obsługi danych plikowych w łącza logiczne za pomocą np. protokołu IEEE 802.3ad lub Cisco EtherChannel oraz zapewniać mechanizm zapewniający ciągłą dostępność do danych nawet w przypadku awarii przełącznika ethernetowego. | Opis |
| 26 | Urządzenie powinno być wyposażone w przynajmniej dwa pracujące nadmiarowo kontrolery do obsługi zasobów plikowych z wykorzystaniem protokołów NFS (wersje V2, V3, V4), pNFS, CIFS (wersje 2.0, 3.0), FTP. | Opis |
| 27 | Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu lub w momencie, gdy aplikacja nie wykorzystała pojemności. Wymagane jest dostarczenie niezbędnych licencji na całą pojemność macierzy. | Opis |
| 28 | Macierz musi umożliwiać zwrot zwolnionej przestrzeni dyskowej do puli (ang. Space reclamation). | Opis |
| 29 | Macierz powinna oferować funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy. | Opis |
| 30 | Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski. Dla zgłoszeń krytycznych (tj. urządzenie nie działa w ogóle) czas reakcji 1 godzina, możliwość zgłaszania problemów do Producenta w rygorze 24/7 | Opis |
| 31 | Urządzenia oraz ich oprogramowanie wewnętrzne musi być objęte opieką serwisową producenta przez okres 3 lat. W okresie opieki wymagane jest usuwanie awarii, dostęp do części zamiennych wymienianych w przypadku awarii oraz dostęp do wszystkich nowszych wersji oprogramowania. Usuwanie awarii i dostęp do części zamiennych musi być nielimitowany w okresie obowiązywania umowy serwisowej. Koszt umowy serwisowej musi być zawarty w cenie urządzenia | Opis |
| 32 | Oferowane urządzenia musza być fabrycznie nowe, i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji Producenta. | Opis |
| 33 | Data wyprodukowania (wyprodukowane nie wcześniej niż 2 miesiące przed dostawą) | Data |

w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Podpis

osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

............................................

(pieczątka)

Załącznik nr 5.2 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – PAKIET NR 2

- Urządzenie sieciowe

| Przełącznik szkieletowy |
| --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wypełnia wykonawca parametry techniczne urządzenia |
| 1. | Architektura | Przełącznik musi mieć budowę modularną umożliwiającą rozbudowę o dodatkowe interfejsy lub posiadać stałą konfigurację interfejsów z możliwością łączenia urządzeń w stos / wieżę, W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę: Połączenie urządzeń w stos/wieżę powinno zapewniać redundancję - połączenie przełączników w pętlę zwrotną, Zarządzanie stosem/wieżą poprzez 1 adres IP. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 2. | Interfejsy fizyczne | Minimum 48 portów 1000BASE-X SFP, Minimum 24 porty 10/100/1000 BASE-T RJ45, Minimum 4 porty 10GBase-X SFP+, W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę: Minimum 2 dedykowane porty do łączenia w stos/wieżę nie ograniczające liczby portów dostępowych, Minimum 1 port konsolowy do zarządzania przełącznikiem. | Opis parametrów |
| 3. | Montaż | Standardowy stelaż teletechniczny 19” typu Rack o wysokości nie większej niż 3 U. | Opis parametrów |
| 4. | Wydajność | W przypadku przełącznika modularnego: Prędkość przełączania magistrali pomiędzy modułami minimum 128 Gbps, W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę: Prędkość przełączania pomiędzy urządzeniami w stosie / wieży minimum 128 Gbps, Przełącznik musi zapewniać przełączanie z pełną prędkością łącza w obie strony (wire speed). | Opis parametrów |
| 5. | Zasilanie | Przełącznik musi mieć możliwość doposażenia w system redundantnego zasilania. | Opis parametrów |
| 6. | Rozmiar tablicy adresów MAC | Minimalna liczba adresów: 32 000. | Opis parametrów |
| 7. | Sieci VLAN | Obsługa sieci VLAN zgodnych ze standardem IEEE 802.1Q z pełnym wsparciem dla protokołów GARP i GVRP, Obsługa minimum 4 000 ID sieci VLAN oraz minimum 1 000 sieci VLAN aktywnych jednocześnie w pojedynczym stosie. | Opis parametrów |
| 8. | Funkcje zarządzania | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: SNMP v1/v2c/v3, Standardowy interfejs wiersza poleceń CLI, Secure Shell (SSHv2), Secured Socket Layer (SSL), RFC 2865 RADIUS, RFC 2866 RADIUS Accounting, TACACS+, przy czym TACACS+ musi zapewniać obsługę zarządzania AAA (uwierzytelniania, autoryzacja i audytowanie). Obsługa wielu obrazów oprogramowania z funkcją odtwarzania, Obsługa wielu plików konfiguracyjnych, Plik konfiguracyjny w formie tekstowej, Telnet, Syslog, Secure Copy oraz Secure FTP, Simple Network Time Protocol (SNTP) lub NTP, RMON – wsparcie dla 6 różnych grup, Port mirroring (jeden do jednego, wiele do jednego), Monitorowanie źródła zasilania i układu chłodzenia poprzez SNMP, | Opis parametrów |
| 9. | Protokoły ogólne | Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły i technologie: LLDP/LLDP-MED, 802.3ad Link Aggregation, 802.1D MAC Bridges, 802.1s Multiple Spanning Tree, 802.1t Path Cost Amendment to 802.1D, 802.1w Rapid re-convergence of Spanning Tree, 802.3x Flow Control, IP Multicast (IGMPv1,v2,v 3), IGMP v1/v2/v3 Snooping, Ramki Jumbo Frames (minimum 9 kB), Standardowe listy ACL, Rozszerzone listy ACL, DHCP/BootP Relay. | Opis parametrów |
| 10. | Protokoły routingu | Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły routingu: RIPv1 i RIPv2, Trasy statyczne. Przełącznik musi obsługiwać opcjonalnie następujące protokoły routingu: OSPF, VRRP, PIM-SM, IRDP, DVMRP IPv6. Obsługa OSPF musi zawierać wsparcie dla Equal Cost Multipath Protocol (ECMP). | Opis parametrów |
| 11. | Bezpieczeństwo | Przełącznik musi obsługiwać następujące funkcjonalności: Musi mieć możliwość pracy w architekturze bezpieczeństwa opartej na rolach. Zapewniając ciągłe zarządzanie tożsamością wraz z opartymi na rolach funkcjami uwierzytelniania, autoryzacji, QoS i ograniczania pasma, Ochrona przed atakami typu DHCP/ARP Spoof Protection Obsługa MAC Port Locking (dynamiczne i statyczne). | Opis parametrów |
| 12. | QoS | Obsługa priorytetów zgodna z IEEE 802.1p, Możliwość klasyfikacji pakietów w warstwach L2-L4 według: Adresu MAC, Typie protokołu TCP/IP, IP ToS (Type of Service), DSCP (Differentiated Services Code Point), Porcie TCP/UDP. Sprzętowo realizowana obsługa minimum 8 kolejek priorytetów na każdym porcie, Obsługa wielu mechanizmów kolejkowania (SPQ, WRR oraz ich kombinacji), Obsługa kontroli poziomu pasma wychodzącego i przychodzącego w każdym przepływie, rate-limit dla ruchu wchodzącego i wychodzącego, Możliwość przypisania ruchu do różnych sieci VLAN zgodnie z kryteriami L2-L4. | Opis parametrów |
| 13. | Uwierzytelnianie | Przełącznik musi obsługiwać następujące metody uwierzytelniania: poprzez IEEE 802.1x, wykorzystujące adres MAC, wykorzystujące przeglądarkę internetową. Uwierzytelnianie wielu użytkowników jednocześnie przez 802.1X, portal i/lub adres MAC, dla minimalnie 8 użytkowników/urządzeń na port, Obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580), Obsługa wielu użytkowników RFC-3580 na jednym porcie Gigabit Ethernet (minimum 8). | Opis parametrów |
| 14. | Wyposażenie | W przypadku przełącznika modularnego: Zasilacz sieciowy 230V AC, Kabel zasilający. W przypadku urządzeń łączonych w stos / wieżę: Zasilacz sieciowy 230V AC dla każdego przełącznika, Kabel zasilający, Okablowanie do łączenia urządzeń w stos / wieże w formie zamkniętej pętli. | Opis parametrów |
| 15. | Gwarancja | Gwarancja producenta obejmująca wysyłkę następnego dnia roboczego, z dostępem do nowych funkcjonalności, aktualizacją oprogramowania, technicznego wsparcia producenta na okres nie krótszy niż 5 lat. | GWARANCJA - NALEŻY OKREŚLIĆ W FORMULARZU OFERTOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Opis |

- Moduły światłowodowe

| Lp. | Nazwa komponentu | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moduł do Extreme C5 SP-SM31010D-GP -SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF 10km – 4 szt. | Producenta, nazwę i opis parametrów |
| 2. | Moduł do HP - HPSP-SM31010D-GP -SFP+ LR 10Gbs 1310nm LC DDM SMF 10km – 6 szt. | Producenta, nazwę i opis parametrów |

w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Podpis

osoby / osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy

............................................

(pieczątka)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ODNOŚNIE PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

(Wypełnia Wykonawca – w przypadku oferty wspólnej

oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna)

Dotyczy zamówienia publicznego Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015 pod nazwą:

ZAKUP: SERWERA, MACIERZY – PAKIET NR 1 ORAZ URZĄDZEŃ SIECIOWYCH, MODUŁÓW ŚWIATŁOWODOWYCH – PAKIET NR 2.

Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 2d uPzp niniejszym oświadczam, że: (*niepotrzebne skreślić)

- nie należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r  poz. 184);

- należę do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015 r poz. 184) i tym samym składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

| Pełna nazwa podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej | Adres podmiotu |
| --- | --- |

........................... dnia..........................     	                     .....................................................

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)