## pak. 1
Załącznik Nr 1. 1 .
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 1 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Koszulki | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Rozmiar 4 F do 6 F ( co 1 )
Długość od 5,5 cm do 13 cm
1. | Prowadnik nitinolowy 0,018 |  | szt. | 80
Silikonowa zastawka ( budowa heliksalna ) z możliwością zdjęcia
Rozszerzacz o temperowanej końcówce
Duża odporność na załamania
Koszulka z elastycznego polimeru z hemostatyczną zastawką
Słownie brutto: ...................................
Data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.2
Załącznik Nr 1. 2.
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 2 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Koszulki typu Mullins | [7 empty] | Szp/FZ- 25/215
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Średnice 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10 F, 11F , 12 F , 13 F , 14 F |  | szt. | 30
Długość 63 cm , 75 cm , 85 cm
1 | Zbudowany z polimeru FEP odpornego na załamania lub teflonowe
Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza
Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG
Szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujacy z rozszerzaczem oraz kranik boczny z mozliwoscią płukania i podawania kontrastu
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.3
Załącznik Nr 1. 3 .
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 3 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Prowadniki hydrofilne | [7 empty] | Szp/FZ- 25/215
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Prowadniki pokrywane poliuretanem i warstwą hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowość, sterowalność i sondowanie trudnych naczyń
Długość od 150 cm do 260 cm
| Średnice od: 0,018 " do 0,038 " |  | szt. | 120
Dostępność końcówek : proste oraz J
Pozostałe istotne parametry techniczne
……………………………………………………
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak.4
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 4 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 4 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Prowadniki extra szywne typu Amplatz | [7 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Atraumatyczny dystalny miękki koniec
Długość 260 cm, 300cm
| Średnice: 0,035" |  | szt. | 70
Kształt końcówki prosty albo J
Pozostałe istotne parametry techniczne
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak. 5
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 5 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 5 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Prowadniki sztywne typu Amplatz | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Atraumatyczny dystalny miękki koniec
Długość 260 cm, 300 cm
| Średnice 0,035" |  | szt. | 50
Kształt końcówki prosty albo J
pozostałe istotne parametry techniczne
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak. 6
|  | FORMULARZ ASORTYMETOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 6 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 6 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki diagnostyczne | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik Pig Tail prosty , kątowy , NIH , wieloczynnościowy z jednym otworem , wieloczynnościowy z kilkoma otworami , wieńcowe prawe lewe typu Judkins i Amplatz oraz mamaria interna
| wymagane średnice 4 F , 5 F , 6 F |  | szt. | 500
Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów
wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1000 psi
pozostałe istotne parametry techniczne
……………………………………………………
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak.7
|  | FROMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 7 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 7 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki diagnostyczne typu Berman | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik Bermana do angiografii, rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F; Długość 50 cm do 110cm
| Cewnik Berman do angiografii okluzyjnej z otworami znajdującymi się dystalnie do balonu, rozmiar: 4F, 5F |  | szt. | 10
Na końcu dystalnym cewnika znajduje sie balon
cewniki z otworami bocznymi
pozostałe istotne parametry techniczne
……………………………………………………
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak. 8
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 8.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 8 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki diagnostyczne typu Wedge | [7 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F; Długość: 50 -110 cm
| Cewnik z podwójnym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/110cm |  | szt. | 40
Na końcu dystalnym cewnika znajduje sie balon
cewniki z otworami bocznymi
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.9
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 9.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 9 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki niskoprofilowe do noworodkowych i niemowlęcych angio i walwuoplastyk balonowych | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnice balonów ( rozmiar koszulki ) : 5mm(4F) , 6mm(4F) , 7mm(4F) , 8mm(4F) , 9mm(4F) , 10mm(4F) , 11mm (5F), 12mm (5F)
| Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu |  | szt. | 90
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.10
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 10 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 10 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki do dziecięcych angio - i walwuoplastyk balonowych | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnice balonów ( rozmiar koszulki ) : 12mm(6F) ,13mm(6F),14mm (7F), 15mm(7F) , 16mm(7F), 17mm(7F), 18mm(8F), 20mm(8F) ,22mm(8F), 23mm(9F) , 25mm(9F) , 30mm(10F).
| Obecność "radiopaque marker " ułatwiające rozpoznanie pozycji balonu |  | szt. | 35
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.11
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 11 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 11 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki balonowe do plastyk o wysokich ciśnieniach | [7 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość balonu 20 , 40 ,60 mm
Długość cewnika balonowego 80 , 110 cm
| Średnica kanału wewnętrznego 0,035 profil 7F |  | szt. | 20
Średnica balonu : 14 ,15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 25
Ciśnienie rozprężania : 6 atm
Maksym CSI 12 F
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.12
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 12 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 12 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach | [7 empty] | Szp/FZ-25 215/
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość balonu 20 , 40, 60 mm
Długość cewnika balonowego 80 , 135 cm
| Średnica kanału wewnętrznego 0,035 profil |  | szt. | 16
Średnica balonu : 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm
Ciśnienie rozprężania : 10 atm
Maksym CSI 7 F
podać pozostałe parametry techniczne
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak.13
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 13.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 13 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki balonowe do septostomii u noworodków | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik ze "ślepą końcówką",introduktor 6F |  | szt. | 15
podać pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 14
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 14 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 14 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki do usuwania ciał obcych typu lasso z i bez prowadnika wewnętrznego | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pętla z cewnikiem wprowadzającym średnica pętli 5, 10, 15 mm |  | szt. | 30
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.15
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 15.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 15 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Spirale do embolizacji PDA | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania
| Średnice spirali 3 mm , 5 mm , 6,5 mm |  | szt. | 55
Wymagana ilość pętli od 3 do 5
Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla
System do kontrolowanego odczepiania
Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem
pozostałe istotne parametry
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 16
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 16 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 16 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Zestaw dostarczający dla spirali PDA | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Mechaniczny stalowy system uwalniający do spirali PDA , pokryty powłoką TFE na prowadniku długości 80 - 110 cm .
| Zestaw wprowadzający typu Van Andel 5F długości 7 cm z prowadnikiem 0,018" |  | szt. | 55
Cewnik prowadzący zbrojony 5F typu MPA długości od 65 do 80 cm z minimalnym wymaganym światłem wewnętrznym 0,041 "
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.17
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 17 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 17 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Igły anestezjologiczne Seldingera | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Igły anestezjologiczne Seldingera - rozmiary: 18G, 21G |  | szt. | 200
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak.18
|  | FORMULARZ ASORTYMETOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 18.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 18 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Prowadnikami ze sterowalnymi końcówkami | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnice prowadników 0,014 - 0,035 cala |  | szt. | 90
możliwość sterowania końcówką prowadnika
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.19
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 19 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 19 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji | [7 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rozmiar 4 F i 5 F |  | szt. | 20
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.20
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 20 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 20 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Stenty platynowe aortalne | [7 empty] | Szp/FZ-25 /2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek
| Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm |  | szt. | 16
Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm
System wprowadzający przystosowany do prowadnika 0,035" i 0,038"
Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów
Miękka budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.21
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 21 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 21 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Stenty platynowe aortalne powlekane | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pokryty PTFE do montowania na balonie
Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek
| Długość stentu 16, 22, 28, 34, 39, 45 mm |  | szt. | 8
Możliwość rozprężenia stentu do średnice od 12 mm do 24 mm
System wprowadzający przystosowany do prowadnika 0,035" i 0,038"
Konfiguracja typu splotu 6,8,10 powtarzalnych elementów
Miękka budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.22
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.22 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 22 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Cewniki diagnostyczne noworodkowe oraz odpowiadająca koszulka wprowadzająca | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | cewnik typu pig tail prosty, pig tail kątowy, NIH wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe
bardzo delikatna giętka końcówka , bezpieczna dla serca noworodka
| Wymagane średnice każdego z nich 4F, a dla Piga i MP również 3F |  | szt. | 100
Długość nie dłuższe niż 65 cm
Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów
wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 600 psi
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.23
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 23 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 23 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Stenty zamontowane na balonie | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm
Niskie skracanie stentu przy implantacji
| Średnica stentów 4, 5, 6, 7, 8 mm i długości 12, 15, 18, 24, 29, 39 mm |  | szt. | 16
Średnica stentów 9, 10 mm i długości 19, 25, 29, 39 mm
CSI 6,7 F
Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu
Dobra widoczność w RTG
Długość zestawu wprowadzającego 80 , 135 cm
Cewnik balonowy pokryty silikonem w kanale centralnym i na zewnątrz
Odporność na zgniatanie
Ciśnienie RBP 10 atm
Pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.24
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.24 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 24 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Prowadniki hydrofilne sztywne | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Prowadniki pokrywane poliuretanem i warstwa hydrofilną umożliwiającą maksymalną manewrowalność , sterowalność i sondowanie trudnych naczyń
| Długość 260 cm |  | szt. | 20
Średnice od: 0,018 ", 0,025”, 0,035 "
Dostępność końcówek : proste oraz J
Pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.25
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 25 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 25 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Balony tnące | [7 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Balon tnący: Średnica balonu: 5mm, 6mm, 7mm i 8 mm |  | szt. | 10
Długość: 20 mm
Maksymalny rozmiar introduktora 7F
Pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.26
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 26.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | PAKIET NR 26 | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | Koszulki | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rozmiar 6 F do 14 F; długość od 11 cm
| Światło wewnętrzne na prowadnik 0,035 |  | szt. | 40
Duża odporność na załamania
Pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.27
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 27 .
|  | PAKIET NR 27 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym prowadniku | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotko po prowadniku - typu Multitrac
| Wymagane średnice 5 F , 6 F, 7F |  | szt. | 12
Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów
Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi
Pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.28
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 28.
|  | PAKIET NR 28 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki do implantacji stentów typu balon w balonie o wysokich ciśnieniach | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość balonu: 40 mm , 45 mm
| Długość cewnika balonowego 110 cm |  | szt. | 16
Średnica kanału wewnętrznego 0,035 profil 7F
Średnica balonu wewnętrznego: 9 mm, 10 mm
Średnica balonu zewnętrznego: 18 mm, 20 mm
Ciśnienie rozprężania : 6 atm
Pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.29
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.29 .
|  | PAKIET NR 29 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość balonu: 30mm , 40 mm
Długość cewnika balonowego 100 cm
| Średnica kanału wewnętrznego 0,035 |  | szt. | 6
Średnica balonu : od 12 mm do 25 mm
Ciśnienie rozprężania : od 9 atm do 14 atm
Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F
Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami
Pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.30
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.30 .
|  | PAKIET NR 30 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stenty zamontowane na balonie | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25 /2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica sentów: od 4mm (długość 30mm), 5mm (długość 30mm), 6mm (długość 24, 30mm), 7mm (długość 24, 30mm), 8mm (długość 12, 16, 20, 24, 30mm). |  | szt. | 16
Brak skracania się stentu przy implantacji
Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm
Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F dla stentów o rozmiarach do 6mm oraz rozmiar koszulki wprowadzającej do 6F dla setntów o rozmiarach do 8mm
Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm
Pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.31
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 31 .
|  | PAKIET NR 31 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stenty podwójnie powlekane zamontowane na cewniku balonowym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry |  |  |  | cena |  | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Pokryty PTFE montowany na balonie
| Stent pokryty wewnętrzną i zewnętrzną warstwą materiału |  | szt. | 16
Długość stentu od 29 mm do 61 mm
Średnice stentu od 12 mm do 16 mm
System wprowadzający przystosowany do prowadnika 0,035"
Miękka budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.32
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 32 .
|  | PAKIET NR 32 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | [5 empty] | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | cena netto | VAT | wartość netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej z samocentralizacja implantu w ubytku |  | szt. | 120 |  |  |  | 12096 | 1451520
Zakres części środkowej okludera od 4 do 38 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków. Przy czym w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm (np. 15mm, 16mm, 17mm itd.), a w zakresie średnic od 22 do 38 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co najwyżej o 2 mm
Maksymalny rozmiar zestawu wprowadzającego dla okluderów o średnicy do 10mm: 6F, dla okluderów o średnicy do 17mm: 7F, dla okluderów o średnicy do 24mm: 9F, dla okluderów o średnicy do 38mm: 12 F
pozostałe istotne parametry techniczne
1451520
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.33
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 33 .
|  | PAKIET NR 33 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stentgraft nitinolowy kryty obwodowy samorozprężalny | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na końcach ok. 2 mm
dostępne średnice: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm; 13.5mm
| długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm : 20,30,40,60,80,100,120 mm |  | szt. | 3
długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm: 30,40,60,80,100,120 mm
długość systemu wprowadzającego: 80cm i 117 cm,
System wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0,035"
na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widoczność w rtg.
wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana carbonem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie)
zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.34
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 34.
|  | PAKIET NR 34 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implanty do zamykania przetrwałych otworów owalnych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw z siatki nitinolowej w kształcie dwóch dysków połączonych wąską talią
| Rozmiar dysku prawoprzedsionkowego dysku od 18 mm do 35 mm |  | szt. | 30
Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający: dla implantów: 18 - 30 mm - 8F; dla 35 mm - 9F
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 35
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 35.
|  | PAKIET 35 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implanty do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dwa różne typy konstrukcji: z siatki nitinolowej w kształcie "grzybka" oraz typu dwudyskowego |  | szt. | 45
Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy poniżej 2,5 mm do bardzo dużych, o średnicy do 12 mm
Możliwość zamykania przewodów tętniczych o średnicy do 4mm przy użyciu zestawu wprowadzającgo w rozmiarze do 4F, przewodów tętniczych o średnicy do 5.5mm przy uzyciu zestawu wprowadzającego w rozmiarze do 5F.
Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.36
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 36.
|  | PAKIET NR 36 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implanty do zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry |  |  |  | cena | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu |  | szt. | 40
Średnica korka w zakresie 3 -22 mm
Maksymalna długość cewnika wprowadzającego - 100cm
Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’- 0,098’’)
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.37
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.37 .
|  | PAKIET NR 37 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implanty do zamykania ubytków międzykomorowych typu okołobłoniastego z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25 /2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm |  | szt. | 3
W przypadku okluderów o średnicy części środkowej do 12mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnym wymiarze do 7F, dla pozostałych implantów zestaw wprowadzający do 9F
Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera
Samocentralizacja okludera w ubytku
Pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.38
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 38.
|  | PAKIET NR 38 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implanty do zamykania mięśniowych ubytków międzykomorowych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Implant z siatki nitinolowej w kształcie szpulki ( dwa dyski retencyjne) |  | szt. | 3
Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm
W przypadku okluderów o średnicy do 10mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnej rozmiarze do 6F, dla okluderów do 16mm zestaw wprowadzający o maksymalnym rozmiarze 8F
Odpowiedni do wielkości implantu zestaw wprowadzający
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.39
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 39.
|  | PAKIET NR 39 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytków | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Łatwość wprowadzenia do naczynia (niski profil) |  | szt. | 120
Stabilność po wypełnieniu w ubytku
Możliwość pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów
Trzy różne wielkości balonów, przy czym wymaga się, aby balon o średnicy cewnika 6 F umożliwiał pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20 mm, 7 F – do 27 mm, 8 F – do większych średnic
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.40
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 40.
|  | PAKIET NR 40 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25 /2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Konstrukcja z nitinolowej siatki,składająca się z płatka i dysku połączonych ze sobą centralnym przewężeniem, wprowadzana przezskórnie
| Mechanizm zamknięcia uszka lewego przedsionka poprzez wypełnienie struktury serca przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia. |  | szt. | 3
Zakres średnic płatka urządzenia od 16 do 30 mm oraz zakres średnic dysku urządzenia od 20 do 36 mm umożliwiający zamykanie małych, średnich i dużych struktur uszka lewego przedsionka.
Zestaw składający się z : • Urządzenia • Systemu uwalniającego • Prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności
Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o odpowiedniej wielkości dla implantów o odpowiednich wielkościach płata(mm)/dysku(mm): • 16mm/20mm - koszulka 9F • 18mm/22mm,20mm/24mm,22mm/26mm - koszulka 10F • 24mm/30mm,26mm/32mm,28mm/34mm,30mm/36mm - koszulka 13F
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.41
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 41.
|  | PAKIET NR 41 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość balonu 20 , 40 , 60 mm |  | szt. | 25
Średnica kanału wewnętrznego 0,035
Średnica balonu : 12, 14 ,15, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Ciśnienie rozprężania : 4 - 6 atm, z ciśnieniem pękania: 12 - 18 atm
Maksym CSI 12 F
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.42
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 42.
|  | PAKIET NR 42 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki balonowe do plastyk tętnic wieńcowych | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewniki balonowe przechodzące przez koszulkę 4 F |  | szt. | 5
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.43
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 43.
|  | PAKIET NR 43 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadniki diagnostyczne | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,032”, 0,035” |  | szt. | 360
długość od 145 do 260 cm
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.44
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 44.
|  | PAKIET NR 44 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Strzykawki wysokociśnieniowe | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. |  | szt. | 100
Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora energomiczna rękojeść z uchwytem pistoletowym.
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.45
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 45.
|  | PAKIET NR 45 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadniki typu steerable | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica 0,014”, 0,018”, 0,035” |  | szt. | 30
Długość 180 cm
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.46
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 46.
|  | PAKIET NR 46 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadniki do plastyk wieńcowych | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica 0,014 |  | szt. | 20
długość od 180 cm
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.47 nowy anulowany (hidden)
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 47 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 47.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Balony kalibracyjne do pomiaru wielkości ubytków metodą +B722 stop flow | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
pieczątka Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej . |  | szt. | 30
Srednica 18-34 mm
Zestaw wprowadzający 6-12 F
Balony kalibracyjne od 18 mm do 34 mm
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy… i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP
...............................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## pak.47
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 47.
|  | PAKIET NR 47 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Bioptomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25 /2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Bioptomy do pobierania wycinków mięśnia sercowego |  | szt. | 4
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.48
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO -CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 48.
|  | PAKIET NR 48 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Diagnostyczne cewniki pediatryczne | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Atraumatyczna końcówka
1. | Szeroki zakres krzywizn: JL (1,5-3,0), JR (1,5-3,0), Pigtail |  | szt. | 160
Rozmairy JR,JL: 4 i 5F, Pigtail: 3,4,5,6,7F
Cewniki zbrojone
Końcówka cieniująca
Doskonała pamięć kształtu
Duża odporność na złamania, gładka powierzchnia
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.49
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 49.
|  | PAKIET NR 49 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki kalibracyjne | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25 /2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnice: 4F, 5F
| Szeroki zakres krzywizn: Pigtail Flush, Straight Flush, Modified Flush |  | szt. | 30
Ilość markerów: 2, 11, 20
Doskonała pamięć kształtu
Odstępy miedzy markerami: 1cm (11 i 20 markerów), 2cm (2 markery)
Materiał: nylon
Specjalna atraumatyczna końcówka
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.50
|  | FORMULARZ ASORTYEMTNOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 50.
|  | PAKIET NR 50 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość: 7, 11, 23 cm
| Musi zawierać: introduktor, dylatator, prowadnik 0,018”, 0,025” i igłę 21G, prowadnik podwójnie zakończony typu floppy z końcówką prostą oraz typu J |  | szt. | 280
Średnica: 4F, 5F, 6F
Prowadnik nitinolowy oraz stalowy
Gładkie przejście miedzy koszulką i dylatatorem
Szczelna zastawka hemostatyczna
Dylatator z zatrzaskiem
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.51
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 51
|  | PAKIET NR 51 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | System do usuwania ciał obcych z naczyń | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015/
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rozmiar: 3,2 F
| Zawiera: pętlę, torker, introduktor, cewnik |  | szt. | 6
Zakres pracy: 2- 8 mm
Długość pętli: 175 cm
Długość cewnika: 150 cm
System składający się z 3 pętli nitinolowych
Cewnik wykonany z teflonu, odporny na złamania i zagięcia
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.52
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 52.
|  | PAKIET NR 52 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | System do usuwania ciał obcych z naczyń | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rozmiar: 6F- 7F
| Zawiera: pętlę, torker, introduktor, cewnik |  | szt. | 6
Zakres pracy: 6- 45 mm
Długość pętli: 120 cm
System składający się z trzech pętli nitinolowych
Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi- doskonała widoczność w skopii
Cewnik z teflonu odporny na złamania z końcówką zagiętą- sterowanie systemem
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.53
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 53.
|  | PAKIET NR 53 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadniki do trudnych lokalizacji | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica: 0,014
| Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, rdzeń- z jednego kawałka drutu |  | szt. | 20
Końcówka cieniująca 4cm
Część dystalna pokryta silikonem
Kształt końcówki: prosta i J
Przeznaczenie: do zabiegów, gdzie wymagane jest niezwykle dobre podparcie
Przeznaczenie: naczynia z ograniczoną ilością miejsca dla końcówki roboczej
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.54
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 54.
|  | PAKIET NR 54 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stenty niezamontowane na balonie | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stent niezamontowany na balonie
Niskie skracanie stentu przy implantacji
| Możliwość rozprężenia stentu od 10mm do 12mm i długości 19mm do 59mm |  | szt. | 20
Dobra widoczność w RTG
Odporność na zgniatanie
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.55
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 55.
|  | PAKIET NR 55 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stenty do PDA | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Kompatybilność z koszulką 4F
| Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu |  | szt. | 3
Dobra widoczność w RTG
Długość zestawu wprowadzającego 80 , 135 cm
Odporność na zgniatanie
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| Data: | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.56
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 56.
|  | PAKIET NR 56 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadniki extra sztywne | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość 260 cm lub 300 cm
| Dobra widoczność w RTG |  | szt. | 20
Średnica 0,035
Maksymalne wsparcie dla wprowadzanych koszulek naczyniowych oraz wprowadzanych stentów
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.58 nowy (hidden)
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 58 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 39.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Bezołowiowy fartuch ochronny | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
pieczątka Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Dwustronny (zamknięty) fartuch typu garsonka składa się z dwóch części: kamizeliki oraz spódnicy |  | szt. | 3
Równoważnik osłabienia promieniowania minimum 0,5 mm Pb
Dostarczony wraz z ochroną tarczycy
Rozmiar jest dobierany indywidualnie
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy… i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP
...............................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## pak.59 nowy (hidden)
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 59 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 39.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Okulary ochronne | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
pieczątka Wykonawcy
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Okulary typu gogle, możliwość regulacji kąta nachylenia oraz ramion |  | szt. | 3
Możliwość stosowania na zwykłe okulary korekcyjne
Równoważnik osłabienia promieniowania minimum 0,75 mm Pb
pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy… i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP
...............................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

## pak.57
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 57.
|  | PAKIET NR 57 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewnik tnący do atrioseptostomii typu Parka | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | średnice cewników 5,7 i 7, 3 F |  | szt. | 3
długość cewników 68,5; 69 i 87 cm długość ostrza 9,4 13,4 , 20 mm pozostałe i stotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.58.
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 58.
|  | PAKIET NR 58 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Igła do nakłuć transseptalnych typu Brockenbrougha | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Średnica 6 F – 8 F |  | szt. | 3
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.59.
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 59.
|  | PAKIET NR 59 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Koszulki naczyniowe | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rozmiary 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F; długość: 11cm, 23cm |  | szt. | 120
Musi zawierać: introduktor, dylatator, prowadnik 0,035” z końcówką „J” oraz odpowiednią igłę
Szczelna zastwka hemostatyczna
Dylatator z zatrzaskiem
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.60
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 60.
|  | PAKIET NR 60 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego ora rzetrwałych przewodów tętniczych |  | szt. | 10
Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm
Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.61
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.61.
|  | PAKIET NR 61 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki balonowe do septostomii u noworodków z wewnętrznym kanałem | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik z wewnetrznym kanałem umożliwiającym zastosowanie prowadnika |  | szt. | 10
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.62
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.62
|  | PAKIET NR 62 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Urządzenie do wewnątrznaczyniowego zamykania ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca w formie zapinki wykonanej z drutu nitynolowego zgrzanego z warstwą nieprzepuszczalnego PTFE | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Łatwy system implantacji umożliwiający wielokrotne repozycjonowanie urządzenia. |  | szt. | 6
Możliwość usunięcia zapinki bez dodatkowych narzędzi, po zwolnieniu zapinki z systemu wrowadzającego za pomocą wytrzymałej nici.
Pokrycie nieprzepuszczalnym materiałem o niskiej trombogeniczności.
Rozmiary 15mm, 20mm, 25mm, 30mm średnicy zamykacza.
Kompatybilny z koszulkami wprowadzającymi 12F
System wprowadzający 75 cm długości roboczej.
W zestawie odpowiednia koszulka naczyniowa oraz prowadnik pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.63
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 63.
|  | PAKIET NR 63 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stent aortalny niepokryty zamontowany na cewniku balonowym typy "balon w balonie" | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość stentu od 16mm do 45mm
| Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm |  | szt. | 10
Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 64
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 64 .
|  | PAKIET NR 64 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki diagnostyczne | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [7 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Wymagane parametry | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, wieloczynnościowy, wieńcowe prawe oraz lewe typu Judkins i Amplatz, mamaria interna oraz typu tiger
| Wymagana średnica 4 F, minimalna średnica otworu wewnętrznego 0.038" |  | szt. | 80
Cewnik podwójnie zbrojony zapewniający optymalną kontrolę, miękka końcówka cewnika
Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1200 psi
pozostałe istotne parametry techniczne
……………………………………………………
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Data:

## pak. 65
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1.65.
|  | PAKIET NR 65 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki balonowe | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość balonów: 20mm, 40mm oraz 30mm, 60mm (dla średnicy 20, 22, 24, 26mm) |  | szt. | 10
Średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm
Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 125cm
RBP: 4-10 bar
CSI 7-14 bar
Światło wewnętrzne na prowadnik 0.035"
| Słownie brutto: ................................... | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 66
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 66 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 66.
|  | PAKIET NR 66 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stenty naczyniowe kobaltowo-chromowe | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Stenty kobaltowo-chromowe o konstrukcji dużych oczek
| Długość od 13mm do 57mm |  | szt. | 16
Możliwość poszerzenia stentów w zakresie od 8mm do 32mm
Budowa pozwalająca na optymalne dostosowanie do ścian naczynia
pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 67
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 67.
|  | PAKIET NR 67 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Strzykawki wysokociśnieniowe | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Strzykawka ciśnieniowa, jałowa, jednorazowego użytku, o pojemności min 20 ml. |  | szt. | 80
Możliwe ciśnienia do uzyskania 0 - 30 atm. konstrukcja umożliwiająca sprawne i w pełni kontrolowane użycie inflatora, energomiczna rękojeść.
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 68
|  | FORMULARZ ASORTYMETOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 68.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stenty zamontowane na balonie | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ciśnienie nominalne cewnika balonowego min. 6 atm
| Niskie skracanie stentu przy implantacji |  | szt. | 20
1. | Średnica stentów 6, 7, 8, 9, 10 mm i długości 18, 26, 36, 56 mm
CSI 6F, 7F
Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu stali nierdzewnej
Dobra widoczność w RTG
Długość zestawu wprowadzającego 80 , 120 cm
Światło wewnętrzne na prowadnik 0,035”
Odporność na zgniatanie
Ciśnienie RBP min. 12 atm
Pozostałe istotne parametry techniczne
Słownie brutto: ...................................
Data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 69
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 69.
|  | PAKIET NR 69 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Y - konector typu Klick | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Końcówka typu Luer Lock do podłczenia cewnika
1. | Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych |  | szt. | 60
Rozmiar max 9F
Wysoka szczelność i jakość wykonania
Pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 70
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 70.
|  | PAKIET NR 70 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Y - konctor zakręcany | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Końcówka typu Luer Lock do podłczenia cewnika
| Zakręcany zawór odcinający |  | szt. | 60
Rozmiar max 9F
Wysoka szczelność i jakość wykonania
Pozostałe istotne parametry techniczne
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak. 71
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 71.
|  | PAKIET NR 71 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Torquer z funkcją kranika dwudrożnego | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25 /2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Końcówka typu Luer Lock do podłczenia cewnika
1. | Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej, blokada prowadnika wraz z blokadą hemostatyczną |  | szt. | 100
Kompatybilny z prowadnikami 0.018-0.035”
Zawór wysokiego ciśnienia do 1200psi
Brak elementów metalowych
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.72
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 72 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 72.
|  | PAKIET NR 72 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stent aortalny pokryty zamontowany na cewniku balonowym typy "balon w balonie" | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Długość stentu od 16mm do 45mm
| Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm |  | szt. | 10
Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.73
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 73.
|  | PAKIET NR 73 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implant o zmiejszonym poziomie uwalniania niklu do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ-25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z samocentralizacją implantu w ubytku
| Implant pokryty warstwą zmiejszającą uwalnianie niklu(Titanum Nitride TiN) |  | szt. | 5
Zakres części środkowej okludera od 6 do 42mm (zmiana rozmiaru co 2mm), umożliwiajacy zamykanie małych, dużych i bardzo dużych ubytków
Koszulka wprowadzająca od 7F do 14F
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.74
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 74.
|  | PAKIET NR 74 | [5 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [8 empty] | Szp/FZ- 25/2015
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z samocentralizacją implantu w ubytku
| Zakres części środkowej okludera od 6 do 42mm (zmiana rozmiaru co 2mm), umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych ubytków |  | szt. | 15
Koszulka wprowadzająca od 7F do 14F
| Słownie brutto: ................................... |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Data: |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)