Wrocław, dn. 30.06.2015 r.

Znak postępowania: Szp/FZ – 32/2015

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

prowadzonego

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a

zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DOSTAWA  SPRZĘTU

REHABILITACYJNEGO

................................................                                                                    ……………………………..

Sprawdzono pod względem prawnym	Zatwierdzam

# ROZDZIAŁ I

# INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiającym jest:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

adres do korespondencji:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. H. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław

- Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu od dnia przekazania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- Godziny urzędowania Zamawiającego: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 14:35.

- Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą SIWZ.

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

# ROZDZIAŁ II

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy wartości zamówienia poniżej 207 000,00 euro.

- Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej Pzp,

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zm.),

# ROZDZIAŁ III

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do magazynu   Zamawiającego, określonych w zadaniach poniżej:

| Zadanie | Przedmiot zamówienia | szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laser ze skanerem | 1 |
| 2 | Wózek z funkcją do pionizacji | 1 |
| 3 | Atlas do ćwiczeń | 1 |
| 4 | Rower rehabilitacyjny | 4 |
| 5 | Bieżnia treningowa | 1 |
| 6 | Orbitek do ćwiczeń | 1 |
| 7 | HandTour do ćwiczeń ręki | 1 |
| 8 | Aparat do elektroterapii | 1 |
| 9 | Aparat do terapii polem magnetycznym | 1 |
| 10 | Aparat do krioterapii miejscowej w systemie CO2 | 1 |

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, zainstalowanie, uruchomienie oraz udzielenie instruktażu w zakresie obsługi sprzętu rehabilitacyjnego określonego w zadaniach nr 1 do 10 w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wymagane parametry techniczno – użytkowe szczegółowo opisano w załącznikach nr od 6.1. do 6.10.do SIWZ.

- Termin gwarancji oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego nie może być krótszy niż:

  - dla zadania nr 1, 8, 9 i 10 –    24 miesiące liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia,

  - dla zadania nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7 –  12 miesięcy liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostawy produktu wraz z informacją (instrukcją obsługi/użytkowania) w języku polskim .

- Kod CPV:  33.15.00.00 - 6 – urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

# ROZDZIAŁ IV

# DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – 10  części.  Za część należy rozumieć „Zadanie”. Wykonawca może złożyć ofertę na wybrany przez siebie pakiet albo dowolną ilość zadań.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

# ROZDZIAŁ V

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w maksymalnym terminie             30 dni od daty podpisania umowy.

# ROZDZIAŁ VI

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 uPzp.

- Wykonawcy muszą złożyć dokumenty lub oświadczenia wymienione w tabeli:

| A | W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: | WYMAGANE DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oświadczenie z art. 24 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| WARUNEK UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU | DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKU |
| B | W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 uPzp | Oświadczenie z art. 22 ust. 1 uPzp – Załącznik nr 3 do SIWZ |
|  | POTWIERDZENIE, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | Opisy np.: karty techniczne gotowego wyrobu/ karty techniczne sprzętu /prospekty/ informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski. |

Niespełnienie jednego z wymienionych w ust.2 litera A i B warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać przy pomocy dowolnych środków dowodowych.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do  wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b przywołanej ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 A niniejszego rozdziału.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 przywołanej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.A.2 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w ust.6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

- Dokumenty, o których mowa w ust. 2.A.2 B niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku podmiotów o których mowa w ust.4, kopię dokumentów dotyczących odpowiedniego Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# ROZDZIAŁ VII

# OFERTA WSPÓLNA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w rozdziale VI ust. 2.A, natomiast dokumenty wymienione w ust 2.B przywołanego rozdziału podmioty składają wspólnie tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

- Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

  - partnerzy ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów;

  - każdy z Partnerów musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 4) oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 2.A rozdziału VI;

  - partnerzy Konsorcjum muszą udokumentować, że razem spełniają wymagania art. 22 ust. 1 uPzp;

  - wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

# ROZDZIAŁ VIII

# INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiającego składane będą za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego rozdziału.

- Zamawiający lub Wykonawca przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną na żądanie każdej ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

- Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy przesłać na numer faxu (71) 32 70 425 lub drogą elektroniczną na adres: zp@wssk.wroc.pl

Adres do korespondencji listownej:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

ul. Kamieńskiego 73A 51-124 Wrocław

z dopiskiem: postępowanie nr Szp/FZ – 32/2015

# ROZDZIAŁ IX

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

# ROZDZIAŁ X

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

# ROZDZIAŁ XI

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania podstawowe.

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę,

  - oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia lub odpowiednio wybrane zadanie,

  - ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,

  - oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,

  - pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione,

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

  - we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu,

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Forma oferty:

- oferta sporządzona zostanie czytelnie w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 napisany będzie na komputerze oraz podpisany przez osobę (-y) uprawnioną (-e) na podstawie odrębnych przepisów do składania oświadczeń woli - reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczątką (-ami) imienną (-ymi).

- zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) oferty zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- wszelkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ aktualne dokumenty – oryginały lub czytelne kopie, poświadczone za zgodność z oryginałami przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz – podpisującą (-e) Ofertę wraz z podpisem i pieczątką (-ami) imienną (-ymi) podpisującego (-ych).

- Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem”.

- Zawartość oferty.

- Oferta musi się składać z:

  - dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI SIWZ,

  - formularzy asortymentowo – cenowych (załącznik nr 1.1 - 1.10),

  - zestawienia minimalnych parametrów techniczno – użytkowych (załącznik nr 6.1 - 6.10),

  - informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,

Zaleca się, aby Formularz ofertowy wraz z załącznikami (wszystkie wymagane niniejszą SIWZ dokumenty) był zszyty lub spięty w sposób utrudniający jego zdekompletowanie.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

    - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

    - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

    - Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

- Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:

  - informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

  - informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

  - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona.

- W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

- Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 ustawy) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

# ROZDZIAŁ XII

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jw. należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Wykonawcy. Na kopercie należy umieścić informacje:

nazwa i adres Wykonawcy OFERTA PRZETARGOWA Szp/FZ – 32/2015 ,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego” – Zadanie nr……. Uwaga: Nie otwierać przed dniem 17.06.2015r. godz. 10:00 Oferta zawiera ...... kart – ilość kart zastrzeżonych ......

- Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy przesłać lub złożyć w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, Budynek nr 10 do godziny 09:00  do dnia 17.06.2015 r.

- Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty z tym, że koperta powinna być dodatkowo opisana „zmiana” lub „wycofanie”.

- Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia oferty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie zwraca się niezwłocznie.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.06.2015 r. o godz. 10:00 w Sali audiowizualnej w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a.

- W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi:

- podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- zbadanie nienaruszalności ofert,

- otwarcie ofert w kolejności ich złożenia,

- ogłoszenie nazwy i adresu Wykonawców, których oferta jest otwierana, ceny ofertowej, terminu wykonania zamówienia.

- Informacje, o których mowa w ust. 10 pkt 1) i 4) Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

- W dalszej niejawnej części Zamawiający zbada ważność ofert, spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców oraz dokona ich oceny w oparciu o przyjęte kryterium.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca zastrzegł i wykazał nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą one być udostępniane.

# ROZDZIAŁ XIII

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Ceną oferty jest wartość brutto przedmiotu zamówienia określona w danym zadaniu.

- Cenę oferty należy podać w PLN wraz z właściwym podatkiem VAT, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

UWAGA: Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie  umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte w formularzu asortymentowo – cenowym stanowiącym załączniki nr 1.1-1.10 do SIWZ.

- Wartość brutto pozycji w pakiecie należy liczyć w sposób następujący:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto

- Podana cena oferty netto, zamieszczona w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia.

# ROZDZIAŁ XIV

# POPRAWIANIE OMYŁEK W TREŚCI OFERTY

- Zamawiający poprawi w tekście oferty:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Przez „oczywistą omyłkę rachunkową” Zamawiający rozumie omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, dotyczącą obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty. Jeżeli charakter omyłki i okoliczności jej popełnienia wskazują, iż każdy racjonalnie działający Wykonawca, który składa ofertę z zamiarem uzyskania zamówienia publicznego, złożyłby ofertę o odmiennej (poprawnej) treści Zamawiający uzna, iż omyłka ma charakter „oczywisty”. Jako dopuszczalne oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna:

  - błędne obliczenie kwoty prawidłowo podanej w kalkulacji cenowej stawki podatku od towarów i usług;

  - błędne zsumowanie w kalkulacji cenowej wartości: netto, VAT, brutto.

- Za omyłkę określoną w ust. 1 pkt 3) Zamawiający uzna m. in. sytuację, w której cena brutto podana słownie nie odpowiada cenie brutto podanej liczbą. Zamawiający przyjmie za właściwą, cenę obliczoną prawidłowo, wynikającą z sumowania wartości netto i podatku VAT.

# ROZDZIAŁ XV

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM  ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Po stwierdzeniu ważności ofert oraz spełnieniu wymagań niniejszej SIWZ, Komisja Przetargowa Zamawiającego dokona oceny merytorycznej ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej.

| Lp. | Kryteria | Waga (znaczenie) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 90% |
| 2 | Termin dostawy | 10% |
|  | OGÓŁEM: | 100 % |

Kryterium nr 1 – cena:

C min -najniższa oferowana cena brutto

Cena =     --------------------------------------------------  x 90 % x 100

C n - cena badanej oferty brutto

gdzie:

C min - najniższa cena  brutto spośród ofert nie odrzuconych w danym zadaniu

C n - cena  brutto ocenianej oferty w danym zadaniu

gdzie 1 % = 1 pkt

Kryterium nr 2 – termin dostawy:

najkrótszy oferowany termin dostawy

Termin dostawy =   -----------------------------------------------------  x 10 % x 100

termin dostawy badanej oferty

Ostateczna ocena oferty w danym pakiecie będzie wyliczana według wzoru:

O = C + T

gdzie:

O – ostateczna ocena oferty

C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena,

T - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin dostawy

- W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy lub podania dłuższego terminu dostawy niż 30 dni robocze od  daty podpisania umowy  oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

- Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

# ROZDZIAŁ XVI

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców zgodnie z art. 92 uPzp.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1) uPzp, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt 1) lit a) ustawy Pzp.

- Wybrany Wykonawca zostanie wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy zgodnej z projektem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zał. nr 2 do SIWZ).

- Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  do Biuletynu Zamówień Publicznych.

# ROZDZIAŁ XVII

# WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# ROZDZIAŁ XVIII

# PROJEKT UMOWY

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Jako odrębny załącznik nr 2 do SIWZ, Zamawiający zamieścił projekt umowy, który określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

# ROZDZIAŁ XIX

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp z zastrzeżeniem punktu 3 SIWZ.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do ich wnoszenia prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenie oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie 5 dni:

- od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,

- od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,

- od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.

- Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od daty otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, zamieści ją na stronie internetowej wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

- Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 7 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 1.1-  formularz  asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 – projekt umowy

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 Pzp

Załącznik nr 4 -  oświadczenie Wykonawcy z art. 24.Pzp

Załącznik nr 5 – informacja  o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6.1 ÷ 6.10  – wymagane parametry techniczno - użytkowe

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………….

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: ..........................................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: .........................................................

- NIP: .............................................................REGON: ………………………………………………...

- TEL/FAX:…………………………………..........MAIL: ……………….............................................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ...........................................................................................................

TEL/FAX.: ........................................................MAIL………………………………………………..

- Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

- Nazwa Partnera: ……………………………………………..

- Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .............................................	kod: .......................	miejscowość: .............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 32/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,, Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”

# CENA

Cena oferty dla danego zadania wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie:................................................................................................................................... Deklaruję dostawę przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu nr ......w terminie ..... dni roboczych od daty podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań  należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Oświadczam, że dostarczony sprzęt posiada znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego (o ile dotyczy).

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zapewniam dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od dnia wygaśnięcia  gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

  - dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

  - informacje na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

  - zestawienie elementów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

  - zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

  - informację czy producent zastrzega utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub wykonaniem określonych czynności serwisowych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie:

…………………………………………………………tel. ………………… fax. ………………

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

..........................................................................................................................................................., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 32/2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Zadanie nr …..*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić formularz **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca” została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 32/2015) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi ............................... określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………………….w terminie wskazanym przez Zamawiającego, zwanych dalej „sprzętem rehabilitacyjnym” zgodnie z ofertą  przetargową będącą załącznikiem do umowy.

§ 2

TERMIN I WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ………. dni od daty podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości wykonania zamówienia przez Wykonawcę wyznaczy termin dostawy, zainstalowania, uruchomienia i przeprowadzenia instruktażu, nie dłuższy niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy sprzęt rehabilitacyjny wraz protokołem odbioru na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca dostarczy sprzęt rehabilitacyjny z instrukcją obsługi w języku polskim w formie pisemnej i elektronicznej

- Dostarczony sprzęt rehabilitacyjny musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2014 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie sprzętu rehabilitacyjnego :

- dokumenty potwierdzające, że dostarczony sprzęt rehabilitacyjny jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż w zakresie obsługi sprzętu rehabilitacyjnego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- użytkowania sprzętu rehabilitacyjnego  zgodnie z instrukcją obsługi,

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową.

§ 5

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego.

- Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy będzie protokół odbioru oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Protokół przeprowadzenia instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami

- Protokół odbioru będzie zawierał następujące elementy: nazwa Zamawiającego i Wykonawcy, sygnaturę sprawy, której dotyczy umowa, nazwę sprzętu i/lub jego nazwę handlową, nazwę producenta, nr seryjny/fabryczny, datę odbioru, imię i nazwisko osób reprezentujących Wykonawcę   i Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony sprzęt nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jego wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia.

§ 6

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

w tym:

zadanie nr ………

.................zł netto

(słownie:.............................................................................................................................)

.................zł brutto

(słownie ............................................................................................................................)

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest ………….. - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się nieodpłatnie do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych sprzętu rehabilitacyjnego zgodnie ze wskazaniami producenta oraz przestrzegania terminowości ich wykonywania (o ile, sprzęt tego wymaga),

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 72- godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Przez „Reakcję serwisu” Zamawiający rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub rozpoczęcia diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy sprzętu rehabilitacyjnego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty jego przesłania do serwisu Wykonawcy pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- w przypadku przedłużającej się naprawy sprzętu rehabilitacyjnego określonego powyżej terminu wskazanego w pkt 4) niniejszego paragrafu  do dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych do czasu usunięcia usterki,

- wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji.

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do zgłaszania napraw przedmiotu umowy telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia napraw przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu

umowy:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………………….. tel…………………,

e-mail:…………………………….., która/-y jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………………………….. tel.: ……………………………….

§ 9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w wykonaniu zadania w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania,  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania,  za każdy dzień zwłoki,

- za niedostarczenie urządzenia zastępczego w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto zadania, za każdy dzień zwłoki

- karę umowną, określoną w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu nie nalicza się w przypadku dostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego (o parametrach i funkcjonalności równej lub lepszej) w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 10

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie …………………………………………………………

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			                          ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			                             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Laser ze skanerem  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Skaner 6 diodowy generujący zsynchronizowane z sobą fale: ciągłą o długości 808 nm impulsową o długości 905 nm za pomocą jednego aplikatora w tej samej jednostce czasu, |  |
| 2 | Maksymalna moc aparatu z głowicy skanera 3300 mW, szerokość wiązki o średnicy 5cm, powierzchnia 19,6 cm2 , maksymalny obszar zabiegowy 900 cm², |  |
| 3 | Zakres częstotliwość modulacji min. 1 max.2000 Hz z krokiem co 1Hz, |  |
| 4 | Aparat z automatycznie poruszającą się głowicą zabiegową sterowany poprzez ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz dotykowy, |  |
| 5 | Elektromechaniczna regulacja wysokości kolumny lasera oraz kąta nachylenia ramienia, |  |
| 6 | Dwa niezależne kanały, |  |
| 7 | Sonda ręczna 2 diodowa generująca zsynchronizowane z sobą fale: ciągłą o długości 808 nm impulsową o długości 905 nm za pomocą jednego aplikatora w tej samej jednostce czasu o mocy 1100 mW, średnicy 2cm, powierzchnia 3,14 cm2, |  |
| 8 | Możliwość modyfikacji parametrów takich jak tryb pracy (praca ciągła oraz modulowana), częstotliwość modulacji, czas, poziom mocy, cykl pracy, |  |
| 9 | Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii zgodnie z ustawionymi parametrami, |  |
| 10 | Energia dawkowana w poziomach 25% 50% 75% i 100% lub 50 i 100%, |  |
| 11 | Zegar zabiegowy od 1 do 99:59 minut, |  |
| 12 | Przycisk bezpieczeństwa, |  |
| 13 | Wbudowany atlas anatomiczny, |  |
| 14 | Laser na podstawie jezdnej, |  |
| 15 | Hasło dostępu, |  |
| 16 | Możliwość zapisania 15 kont użytkowników, |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
| 18 | Wymiary i waga: 68 x 42 x 158 cm; 43 kg. |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2.  do SIWZ

Zadanie nr 2						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Wózek z funkcją pionizacji    – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Rama stalowa, |  |
| 2 | Demontowalne oparcie wózka, |  |
| 3 | Perforowana tapicerka z ekoskóry, |  |
| 4 | Zagłówek z regulacją wysokości, |  |
| 5 | Przednia barierka zabezpieczająca, |  |
| 6 | Pas stabilizujący klatkę piersiową z regulacją długości, |  |
| 7 | Stabilizujący pas biodrowy z regulacją długości, |  |
| 8 | Uchylne podłokietniki z regulacją wysokości, |  |
| 9 | Uchylny i demontowalny podnóżek regulacją wysokości, |  |
| 10 | Pas zapiętkowy, |  |
| 11 | Regulowany uchwyt kolan, |  |
| 12 | Tylne kółka antywywrotne, |  |
| 13 | Dodatkowe przednie kółka stabilizujące, |  |
| 14 | Hamulce ręczne z regulacją siły docisku, |  |
| 15 | Tylne koła pneumatyczne typu mag z aluminiowymi ciągami, wyposażone w system szybkiego demontażu, rozmiar 24” |  |
| 16 | Przednie koła pełne, rozmiar 8”, |  |
| 17 | Regulowana wysokość ustawienia kół przednich i tylnych, |  |
| 18 | Rączki dla prowadzącego, |  |
| 19 | Pilot do sterowania |  |
| 20 | Szerokość siedziska min. 46 cm |  |
| 21 | Głębokość siedziska min. 45,5 cm |  |
| 22 | Szerokość wózka min 67 cm |  |
| 23 | Długość wózka max. 113 cm |  |
| 24 | Wysokość wózka maks. 98 cm |  |
| 25 | Wysokość oparcia min. 52 cm |  |
| 26 | Maksymalne obciążenie min. 120 kg |  |
| 27 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 28 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Zadanie nr 3 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Atlas do ćwiczeń –  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego |  |
| 2 | Maksymalne obciążenie wagowe: min 80 kg |  |
| 3 | Wymiary: 200x200x215 cm (dł x szer x wys) |  |
| 4 | Bloki ciężarów: 16x5 kg |  |
| 5 | Maksymalna masa ćwiczącego min. 150 kg |  |
| 6 | Możliwość ćwiczenia: Motylek do przodu Brzuszki w pozycji siedzącej Prostowanie nóg Zginanie nóg Wyciąg linowy do ćwiczeń ramion i nóg Wyciskanie nogami Wyciskanie na ławce Wiosła |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

Zadanie nr 4						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Rower rehabilitacyjny  – 4  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pomiar górnej granicy tętna |  |
| 2 | Pomiar czasu, prędkości, kadencji |  |
| 3 | Pomiar tętna przez klips na ucho lub system Polar |  |
| 4 | Programy sterowane tętnem: min. 1 |  |
| 5 | Liczba programów treningowych: min. 8 |  |
| 6 | Koło zamachowe min. 10 kg |  |
| 7 | Maksymalna waga użytkownika min. 150 kg |  |
| 8 | Przełożenie 1:8 |  |
| 9 | Wymiary po rozłożeniu: 171x56x123 cm (dł x szer x wys) |  |
| 10 | Kółka transportowe |  |
| 11 | Niskie wejście |  |
| 12 | Pedały z punktem ciężkości |  |
| 13 | Regulacja siedziska w poziomie |  |
| 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5do SIWZ

Zadanie nr 5 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Bieżnia treningowa  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Wymiary: 207 x 84 x 136 cm (dł. x szer. x wys.) |  |
| 2 | Wymiary po złożeniu: 106 x 88 x 190 cm |  |
| 3 | Pas biegowy: 150 x 51 cm |  |
| 4 | Maks. waga użytkownika 150 kg |  |
| 5 | Moc ciągła silnika 3,0 KM |  |
| 6 | Maksymalna moc silnika: 7,5 KM |  |
| 7 | Prędkość 0,8-20 km/h co 0.1 km/h |  |
| 8 | Kąt pochylenia: elektroniczny 0-12% |  |
| 9 | Pomiar pulsu: - dotykowe sensory - pas telemetryczny Polar (opcjonalnie) |  |
| 10 | System amortyzacji |  |
| 11 | Zasilanie: 230V/50Hz |  |
| 12 | Rolki transportowe: Easy Roller System |  |
| 13 | Wyświetlane informacje: - czas - prędkość - dystans - całkowita liczba kilometrów - puls |  |
| 14 | Przyciski szybkiego wyboru: - kąta nachylenia - prędkości |  |
| 15 | Klucz bezpieczeństwa |  |
| 16 | Programy sterowane tętnem: 8 |  |
| 17 | Programy sterowane nachyleniem: 10 |  |
| 18 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Zadanie nr 6 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Orbitek do ćwiczeń – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Dowolnie sterowane programy wydajnościowe: min. 6 |  |
| 2 | Pomiar górnej granicy tętna |  |
| 3 | Kompatybilny z systemem Polar |  |
| 4 | Liczba programów min. 10 |  |
| 5 | Pomiar czasu, prędkości, kadencji |  |
| 6 | Pomiar tętna przez wbudowane czujniki |  |
| 7 | Maksymalne obciążenie wagowe min. 150 kg |  |
| 8 | Przełożenie min. 1:11 |  |
| 9 | Długość kroku maks. 39 cm |  |
| 10 | System hamowania indukcyjny |  |
| 11 | Waga koła zamachowego min. 22 kg |  |
| 12 | Wymiary: 144x56x152 cm (dł x szer x wys) |  |
| 13 | Zakres mocy min. 25-400 W (odstępy min. 5 W) |  |
| 14 | Kółka transportowe |  |
| 15 | Wyrównanie wysokości pedałów |  |
| 16 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Zadanie nr 7 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   HandTour do ćwiczeń ręki  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji dłoni i palców |  |
| 2 | System wyposażony w sensory rejestrujące ruch w przestrzeni 3D oraz poszczególne ruchy min. 3 palców |  |
| 3 | Możliwość wykonywania i rejestracji ruchu w przestrzeni 3D dla całej kończyny górnej |  |
| 4 | Dokładność systemu |  |
| 5 | Dostępne rozmiary rękawic |  |
| 6 | Rejestracja ruchów tj. pronacja/supinacja, zgięcie/wyprost nadgarstka, chwyt, zgięcie/wyprost w stawie łokciowym, zgięcie/wyprost w stawie barkowym, ruch poszczególnych palców |  |
| 7 | Możliwość treningu całej kończyny górnej (od stawy barkowego po palce) lub tylko dłoni |  |
| 8 | Na wyposażaniu komputer klasy PC lub laptop do obsługi systemu |  |
| 9 | Możliwość wykonania treningu ukierunkowanego na poprawę czasu reakcji i koncentracji |  |
| 10 | Możliwość raportowania wykonanego treningu za pomocą gotowych szablonów |  |
| 11 | System oparty na treningu z biofeedbackiem wzrokowym i dźwiękowym |  |
| 12 | System posiada wbudowane gry i ćwiczenia funkcjonalne z ustawianym poziomem trudności |  |
| 13 | System mobilny z walizką transportową |  |
| 14 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Zadanie nr 8 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Aparat do elektroterapii  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Generowane prądy: diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; dynamiczny / izoplanarny) impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) tonoliza TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej Kotz (standardowy i regulowany) Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany) faradyczny i neofaradyczny galwaniczny (w tym jonoforeza) |  |
| 2 | Charakterystyka aparatu: gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji) indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji) niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym liczniki czasu i liczby zabiegów |  |
| 3 | Dane aparatu: częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz natężenie prądu interferencyjnego RMS 0-60 mA natężenie prądu galwanicznego 0-50 mA natężenie prądu diadynamicznego 0-30 mA prąd średni dla DF 0-30 mA prąd średni dla MF 0-15 mA częstotliwość TENS, HV 1-200 Hz czas impulsu TENS, HV 50-250 µs amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego 0-100 mA szerokość impulsu modulowanego 5-990 ms czas przerwy 100-4000 ms czas opóźnienia 5-150 ms amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy 0-100 mA zasilanie 230V / 50Hz / 70VA masa aparatu 3 kg gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9 do SIWZ

Zadanie nr 9 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Aparat do terapii polem magnetycznycm   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | 2 niezależne w czasie zabiegi (wykonywanie 2 zabiegów magnetoterapii w różnym czasie –przy tych samych parametrach zabiegu) |  |
| 2 | Podłączenie na 2 aplikatory |  |
| 3 | Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym. |  |
| 4 | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń |  |
| 5 | Programy własne – możliwość zapisywanie własnych programów zabiegowych przez terapeutę. |  |
| 6 | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych. |  |
| 7 | Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym. |  |
| 8 | Szeroki zakres częstotliwości pracy pola magnetycznego– od 1 do 100Hz |  |
| 9 | Programy z automatyczną zmianą modulacji |  |
| 10 | Automatyczne wykrywanie aplikatora |  |
| 11 | Częstotliwość zmian pola magnetycznego 1 – 100 [Hz] |  |
| 12 | Zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT] |  |
| 13 | Czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s] |  |
| 14 | Zasilanie 230V / 50Hz / 200W |  |
| 15 | Masa aparatu 4,7 kg |  |
| 16 | Rozmiar sterownika 142 x 283 x 335 [mm] [wysokość, szerokość, głębokość] |  |
| 17 | Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne |  |
| 18 | Na wyposażeniu przesuwny aplikator o średnicy min. 60 cm na leżance |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10 do SIWZ

Zadanie nr 10 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 32/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Aparat do krioterapii miejscowej w systemie CO2  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie 230V/50Hz |  |
| 2 | Maksymalny pobór mocy 35 VA |  |
| 3 | Bezpieczeństwo: Klasa I, stopień B |  |
| 4 | Czynnik roboczy: dwutlenek węgla CO2 w butlach syfonowych |  |
| 5 | Ciśnienie pracy aparatu: 5 ÷ 6MPa |  |
| 6 | Ciśnienie maksymalne: 8MPa |  |
| 7 | Zakres temperatur dysz: regulacja w zakresie -65 ºC ÷ - 75ºC |  |
| 8 | Wymiary aparatu: 360 x 410 x 135 mm |  |
| 9 | Ciężar 6 kg |  |
| 10 | Wizualizacja parametrów zabiegowych (czas, temperatura zabiegu, ciśnienie ) na wyświetlaczu aparatu |  |
| 11 | Alarm: - brak gazu, - informacja o wadliwej butli. |  |
| 12 | Licznik sumaryczny czasu pracy butli. |  |
| 13 | Podłączenie dwóch aplikatorów jednocześnie. Możliwość pracy podczas zabiegu tylko jednego aplikatora. |  |
| 14 | Przystosowany do pracy z butlami o różnej pojemności. Obudowa przystosowana do butli 10l. ? |  |
| 15 | Zamówienie nie obejmuje dostawy butli. |  |
| 16 | Wyposażenie: - dysza nadmuchowa |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)