Zadanie nr  1

Załącznik nr 6.1do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  USG  do aparatu  Sparq firmy  Philips   - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Szerokopasmowa elektroniczna głowica konweksowa ze zmienna częstotliwością pracy |  |
| 2. | Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz |  |
| 3. | Liczba elementów w głowicy min. 128 |  |
| 4. | Kont pola penetracji głowicy min. 70 stopni |  |
| 5. | Głębokość penetracji obrazowania głowicy min. 30 cm |  |
| 6. | 3 zmienne optymalizacje częstotliwości fundamentalnych |  |
| 7. | 3 zmienne optymalizacje częstotliwości harmonicznych |  |
| 8. | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej |  |
| 9. | Obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, PW Doppler, Power ( Angio ) Doppler |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  2

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  USG 3S   do aparatu  VIVID-3, VIVID -7 produkcji firmy GE  Nr kat. H4701SZ   - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych wykonana w technice wielorzędowej ( matrycowej ) o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,5 – 3,5 MHz |  |
| 2. | Głębokość obrazowania ≥ 28 cm |  |
| 3. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera ( triplex) |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i cw-dopplera ( triplex) |  |
| 5. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej Minimum 3 pary częstotliwości harmonicznych ( podać częstotliwości ) |  |
| 6. | Ilość kryształów tworzących obraz w głowicy ≥ 160 ( podać ) |  |
| 7. | Możliwość bezpośredniego podłączenia głowicy do echoksrdiografu Vivid 7 Dimension |  |
| 8. | Autoryzacja producenta na serwisowanie echokardiografu Vivid firmy GE w Polsce. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  3

Załącznik nr 6.3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  USG CONWEX PLT-704 SBT do aparatu TOSCHIBA XARIO  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów w pełni kompatybilna z aparatem USG Toshiba Xario. |  |
| 2. | Zakres częstotliwości 5-12 ± 0,5 MHz ( podać ) |  |
| 3. | Minimum 5 wybieralnych częstotliwości pracy w trybie B-Mode ( podać ) |  |
| 4. | Liczba elementów min 128 ( podać ) |  |
| 5. | Długość czoła sondy – 58 mm |  |
| 6. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanej głowicy |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  4

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  USG 7S   do aparatu  VIVID-7  produkcji firmy GE

Nr kat. H40422LB   - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych dorosłych typu 3S o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział 1,5 – 4,0 MHz ( podać częstotliwość ) |  |
| 2. | Głębokość obrazowania ≥ 29 cm ( podać ) |  |
| 3. | Kąt pola obrazowania ≥ 90˚ |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, dopplera kolorowego i pw-dopplera ( triplex) |  |
| 5. | Praca w trybie 2D, M-mode, PW-doppler, CW-doppler, kolor doppler |  |
| 6. | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej, 4 pary częstotliwości harmonicznych ( podać częstotliwość ) |  |
| 7. | Możliwość zmiany częstotliwości cw-doppler , minimum 3 różne częstotliwości ( podać ) |  |
| 8. | Ilość kryształów tworzących wiązkę ultradźiwiękową min. 64 |  |
| 9. | Bezpośrednie podłączenie głowicy do echokardiografu Vivid 3 |  |
| 10. | Autoryzacja producenta na serwisowanie echokardiografu Vivid firmy GE w Polsce. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  5

Załącznik nr 6.5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  do fakoemulsyfikacji zaćmy  OZIL do aparatu Infiniti Vision System produkcji firmy Alcon nr kat. 8065750469 - 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Głowica do fakoemulsyfikacji zaćmy do aparatu Infiniti Vision System produkcji firmy Alcon nr kat. 8065750469 |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)

Zadanie nr  6

Załącznik nr 6.6 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  USG M4S   do aparatu  VIVID -7D produkcji firmy GE  Nr kat. H4000PA   - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Głowica USG M4S do aparatu VIVID -7D produkcji firmy GE Nr kat. H4000PA |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)