Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: ............................................

- NIP: .....................................................

- REGON: ……………………………

- TEL:  …………………….…………..

- FAX:…………………………………

- MAIL: ……………….........................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ..............................................................................................

- TEL.: .................................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ………………………………………………………………………………

B) Siedziba Partnera: …………………………………………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 29/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa wózków różnych”

# CENA

- Cena oferty  wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …..................................zł

podatek VAT …….% = …......................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24 - miesięcznej gwarancji liczonej od daty odbioru przedmiotu zamówienia. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od dnia podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ – 29/2015, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczę je do wglądu na każde żądanie Zamawiającego.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego (jeśli dotyczy)

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej (o, ile dotyczy),

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ................................. tel....................... fax ..........................e-mail:………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………tel.:……………………..e-mail………………………..

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

- …………………………. w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

UWAGA: Wykonawcy, którzy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych zgodnie z art. 26 ust. 2b innych firm, ale przewidują korzystać z podwykonawców na zasadach ogólnych wynikających z ustawy PZP, nie muszą  podawać ich nazw.

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

..........................................................................................................................................................., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 29//2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| wartość brutto słownie: ............................................................................................................................................................. |
| *) należy powielić formularz dla każdego urządzenia oddzielnie **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia |

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącą działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 29/2015) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ………… typ ........ opisanego w zadaniu nr .......... zgodnie z ofertą będącą załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

( 2

TERMIN DOSTAWY

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do ….. dni od daty podpisania umowy.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentacją obsługi w języku polskim

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, wyprodukowany po 1 stycznia 2015 r. kompletny, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie przedmiotu umowy w wersji papierowej i elektronicznej informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej, (o ile dotyczy)

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczony przedmiot umowy nie odpowiada żądanym przez Zamawiającego minimalnym parametrom techniczno - użytkowym, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wymiany zgodnie z parametrami wskazanymi przez Zamawiającego.

§ 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę jednostkową za towar zgodnie z ofertą przetargową.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………..),

zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………..).

w tym:

Zadanie nr …..

zł netto

(słownie: ………………………………………………………………………………..),

zł brutto

(słownie: ………………………………………………………………………………..).

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do:

- reakcji serwisu technicznego w terminie 24 - godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy przedmiotu umowy w terminie do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania urządzenia do serwisu pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- wykonanie przeglądów i konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu lub jeżeli wykonanie tych czynności jest warunkiem gwarancji.

- W przypadku konieczności wymiany przedmiotu umowy w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

§ 7

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego – …………………. tel……………. e-mail:………………….

- ze strony Wykonawcy - ……………………………. tel.: ……………… fax.

( 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto,

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości umowy brutto zadania, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

PODWYKONAWCY

Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie*) lub przy pomocy podwykonawców*):

………………………w zakresie ……………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

( 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

( 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki nr 1 oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 	                                              			   WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wózków różnych”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wózków różnych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ –29/2015

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa wózków różnych”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek anestezjologiczny z nadstawką – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR . Szkielet w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 72 cm, +/- 5 cm; - szerokość: 83 cm, +/- 5 cm; |  |
|  | Wózek wyposażony w 5 szuflad: - 2 szt. o wysokości 150 mm, - 3 szt. o wysokości 100 mm, Szuflady wykonane w formie odlewu bez miejsc łączenia i składania gwarantujące łatwe utrzymanie w czystości. Szuflady oraz szuflada boczna zamykane centralnie |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - dwie przezroczyste odchylane kieszenie, umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie, z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację, - nadstawka z minimum 11 uchylnymi tworzywowymi pojemnikami, Wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka |  |
|  | Kolorystyka szafki do wyboru, podać możliwości |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek anestezjologiczny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR |  |
|  | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka: - wysokość : 90 cm, +/- 5 cm; - głębokość: 72 cm, +/- 5 cm; - szerokość: 83 cm, +/- 5 cm; |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 szuflady o wysokości 150 mm. Szuflady w kolorze zielonym. |  |
|  | Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady. Pojemniki szuflad jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji. |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą, o średnicy max. 125 mm, z elastycznym, nie brudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie (kwadracie) zwiększające zwrotność wózka lub system z piątym centralnie umiejscowionym kołem |  |
|  | Wyposażenie podstawowe wózka: - blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów, - uchwyt do przetaczania, - pojemnik do zużytych igieł, - otwieracz ampułek, - pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, - jedna przezroczysta odchylana kieszeń, - odchylana półka na ssak transportowy, - wysuwana spod blatu półka do pisania, - półka na żel, - uchwyt na butlę z tlenem, - zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie, z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację, - obrotowy uchwyt defibrylatora montowany w blacie wózka, - wieszak kroplówki teleskopowy, - dwie tworzywowe odejmowane kuwety montowane do blatu, - uchwyt na pojedyncze pudełko z rękawicami, |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek zabiegowy anestezjologiczny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Rama wózka wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: - rama wózka wykonana z aluminium i pokryta estetycznym winylem; - konstrukcja wózka jest jednoczęściowa, monolityczna, formowana „w jednym bloku”, bez łączeń, w całości wykonana z wysokiej jakości tworzywa - polietylenu, odpornego na działanie środków chemicznych, wilgoć, odbarwienia oraz uszkodzenia mechaniczne; - rama wózka wykonana jest z profili aluminiowych; - konstrukcja wózka tj. szkielet, ściany boczne i tylna wykonane są w technologii dwuściennej z anodyzowanego aluminium z wypełnieniem izolacyjnym o konstrukcji plastra miodu zapewniającej sztywność i wygłuszenie; |  |
|  | Szuflady wykonane z aluminium pokryte lakierem proszkowym z cichym domykiem; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: - szuflady wykonane są z wysokiej jakości tworzywa, wysuwane i wyjmowane w całości, zaprojektowane tak, aby ułatwić dezynfekcję i uniknąć obszarów gromadzenia się brudu, takich jak szczeliny lub miejsca niedostępne; - szuflady wykonane z wysokiej jakości tworzywa poliuretanowego Baydur; - fronty szuflad wykończone są kolorowymi panelami z tworzywa HPL (4 kolory do wyboru – żółty, zielony, niebieski, czerwony) |  |
|  | Centralny zamek |  |
|  | Dodatkowy blat boczny |  |
|  | Nadstawka z dyspenserem „jednorazówki” zintegrowana z blatem; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: - nadstawka wyposażona w 10 uchylnych pojemników zamykanych centralnie na kluczyk; - stelaż nadstawki z dyspenserem rękawic mocowany jest to tylnej ściany wózka, przy czym stelaż nadstawki musi być zintegrowany z blatem wózka; - dyspenser jednorazówki umieszczony na bocznej stronie wózka, pod warunkiem iż będzie on zintegrowany z blatem; |  |
|  | Wieszak kroplówki |  |
|  | Cichobieżne kółka z gumy termoplastycznej w obudowie przeciwpyłowej |  |
|  | Zamykany kosz |  |
|  | Dyspenser rękawic |  |
|  | Podział do segregowania leków i materiałów medycznych we wszystkich szufladach |  |
|  | Wymiary: szer. 67 cm, głęb. 45 cm, wys. 100 cm Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach: - szer. 80 cm, głęb. 62,2 cm, wys. 95,2 cm; - szer. 80 cm, głęb. 62,2 cm, wys. 102,9 cm; - szer. 91 cm, głęb. 61 cm, wys. 100 cm; - szer. 65 cm, głęb. 47,5 cm , wysokości do blatu górnego 900 mm; - 60x50x100 cm (długość x szerokość x wysokość od podłoża do blatu); - 635x645x940mm [szerokość x głębokość x wysokość] |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia brudnej bielizny – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Transport brudnej, mokrej i suchej bielizny (wózek z pokrywą) |  |
|  | Higieniczne ściany, antystatyczny i odporny na zabrudzenia |  |
|  | Blacha ze stopu aluminium Al, stabilność kształtu |  |
|  | Ściany żebrowane, nieperforowane |  |
|  | Ściana boczna uchylna na zawiasach dla łatwego załadunku i rozładunku |  |
|  | Zawór spustowy, pokrywa na zawiasach, hamulec na jedno koło, pompowane koła gumowe |  |
|  | Kółka gumowe 125 mm / 160 mm (2 stałe i 2 obrotowe) |  |
|  | Wymiary: 1250 x 700 x 1430 h Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach: - 1340 x 740 x 1330 mm (sgw); - 610 x 810 x 1660 mm z 2 półkami wewnętrznymi (plus dno), przy czym obie półki składane na przednią ścianę wózka; - wymiary zewnętrzne ok. 1280x730x1430mm, wymiar wewnętrzny ok. 1250x700x1200mm; - 1280 x 730 x 1430 h; |  |
|  | Pojemność: 1050 l; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o pojemności :1006 l; |  |
|  | Nośność: 300 kg |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowy do przewożenia czystej bielizny – 8 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Szafka do przewozu czystej bielizny wykonany z blachy anodyzowanej ze stopu lekkiego AlMg³ |  |
|  | Wewnątrz szafki 2 półki wyjmowane |  |
|  | 4 kółka gumowe o śr. 125 mm (2 stałe, 2 obrotowe) |  |
|  | Pojemność wózka minimum 390 litrów |  |
|  | Nośność półki minimum 80 kg |  |
|  | Waga wózka max. 30 kg |  |
|  | Szerokość: 815 mm (± 10 mm) |  |
|  | Głębokość: 535 mm (± 10 mm) |  |
|  | Wysokość: 1420 mm (± 10 mm) |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek  do przewozu chorych – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymiary zewnętrzne: 2050 x 730 mm (± 50 mm); Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach: - 2110 x 805 mm ; 2100 mm x 800 mm (z założonymi poręczami bocznymi 860 mm); - 2100 x 810 mm (± 10 mm); |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża od 600 mm do 900 mm (± 50 mm) |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze max. 200- 250 kg |  |
| 4. | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 - 20 °/ Zamawiający dopuszcza: 0-23° |  |
| 5. | Kąty odchylenia oparcia pleców 0 - 65 ° |  |
| 6. | Kąty odchylenia oparcia uda 0 – 30 °/ Zamawiający dopuszcza: 0 - 40°/ 0-35° |  |
| 7. | Kolor tapicerki - seledyn |  |
| 8. | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym – kolor biały |  |
| 9. | Leże trzysegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  |
| 10. | Prowadnice na kasetę umieszczone pod leżem, umożliwiające jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości leża. |  |
| 11. | Regulacja oparcia pleców, uda (w wersji trzysegmentowej) przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga dokonywana płynnie przy pomocy dźwigni nożnej |  |
| 12. | Cztery koła jezdne blokowane centralnie, jedno z blokadą kierunkową; Zamawiający dopuszcza: - 4 koła jezdne blokowane centralnie oraz pietę koło opuszczane z blokadą kierunkową; |  |
| 13. | Standardowe wyposażenie: - barierki boczne, - wieszak kroplówki, - kosz na ubranie pacjenta, Zamawiający dopuszcza: wyprofilowane w podstawie miejsce na ubranie pacjenta; rolę kosza na ubranie pacjenta pełni wyprofilowana półka w tworzywowej osłonie podwozia, - 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, - uchwyty na butle z tlenem, - materac posiadający uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, Zamawiający dopuszcza: - barierki boczne, - wieszak kroplówki, - wyprofilowane miejsce w podstawie wózka na ubranie pacjenta, - 4 krążki odbojowe w narożnikach leża, - uchwyty na butle z tlenem, - materac posiadający uchwyty umożliwiające przeniesienie pacjenta, |  |
| 14 | Montaż i szkolenie pracowników |  |
| 15. | Gwarancja 24 miesiące |  |
| 16. | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3  należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek do przewozu chorych  w pozycji leżącej – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej |  |
|  | konstrukcja z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
|  | segmenty wypełnione płytą laminowaną przepuszczalną dla promieni RTG |  |
|  | regulacja wysokości leża za pomocą pompy hydraulicznej |  |
|  | oparcie pleców regulowane ręcznie za pomocą sprężyny gazowej; Zamawiający dopuszcza: - oparcie pleców regulowane jest ręczenie za pomocą mechanizmu zapadkowego – rastomatu |  |
|  | zdejmowany materac z uchwytami do podnoszenia pacjenta, Zamawiający dopuszcza: zdejmowany materac pokryty tkaniną wodoodporną, zmywalną, przeciwbakteryjną, ognioodporną, przepuszczającą powietrze, odporną na działanie środków myjących i dezynfekujących, pod warunkiem iż jest on wyposażony w uchwyty do podnoszenia pacjenta |  |
|  | cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą jazdy i obrotu, Zamawiający dopuszcza: - cztery koła jezdne z blokadą centralną; - centralna blokada wszystkich czterech kół i blokada kierunkowa jednego koła; - cztery koła jezdne z centralną blokadą wszystkich kół oraz funkcją jazdy na wprost w jednym kole; |  |
|  | barierki boczne chromowane składane obok ramy leża; Zamawiający dopuszcza: - ze stali nierdzewnej/ ze stali nierdzewnej polerowanej; - barierki boczne chromowane składane obok ramy leża z nakładkami epoxydowymi w miejscach najbardziej narażonych na zużycie, przedłużające cykl eksploatacji elementu |  |
|  | długość całkowita leża: 2110 mm ± 5 mm/ Zamawiający dopuszcza: 2100mm/1900mm/ 2040 mm/dł. leża 1900 mm - wymiary zewnętrzne 2150 x 750 mm i leże o wymiarach 2075 x 705 mm; - wymiary leża 1970 x 650 mm, przy czym wymiary całkowite wózka, wraz z krążkami odbojowymi, to: długość 2000 mm, szerokość bez poręczy bocznych 680 mm, z założonymi poręczami bocznymi 750 mm; |  |
|  | Wózek wyposażony w : - kosz na butlę z tlenem, - stojak na kroplówkę, - uchwyt na rolkę z pokryciem higienicznym, |  |
|  | Obciążenie min. 230kg |  |
|  | szerokość całkowita leża: 810 mm ± 5 mm/ Zamawiający dopuszcza: 750mm/690 mm |  |
|  | regulacja wysokości leża: 510 – 960 mm/ Zamawiający dopuszcza: 590-970/ 600 – 900/ 620 – 990 mm |  |
|  | kąt odchylenia wezgłowia: 0° - 30° ± 5° Zamawiający dopuszcza: - odchylenie wezgłowia od 0 do 35 stopni; |  |
|  | kąt nachylenia wezgłowia: 0° - 70° ± 5° Zamawiający dopuszcza: - odchylenie wezgłowia od 0 do 65 stopni; |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 i 3 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek inwalidzki aluminiowy standard – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | rama lekka aluminiowa, składana (podwójny krzyżak) |  |
|  | siedzisko: czarne (nylonowo - bawełniane) |  |
|  | podłokietniki: krótkie, uchylne, składane za oparcie |  |
|  | koła tylne: pompowane 22” |  |
|  | funkcja szybkiego demontażu kół |  |
|  | koła przednie: pełne, grube 8” |  |
|  | podnóżki: uchylne, ściągane |  |
|  | poduszka na siedzisko w standardzie |  |
|  | pas brzuszny w standardzie |  |
|  | szerokość siedziska: 41 cm, 46 cm |  |
|  | waga wózka: 13 kg (41 cm); Do 15 kg (46 cm) |  |
|  | maksymalne obciążenie: 100 kg |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3  należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2  są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 9.1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek inwalidzki aluminiowy – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wózek inwalidzki z podwójnym krzyżakiem wykonany z lekkiego stopu aluminium |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 47-50-53 cm |  |
|  | Szerokość siedziska: 56 - 60 cm |  |
|  | Głębokość siedziska: 44 - 46 cm |  |
|  | Wysokość oparcia 40 cm |  |
|  | Udźwig do 175 kg |  |
|  | Rozstaw kół: 74 -78 cm |  |
|  | 5 poziomów nachylenia siedziska |  |
|  | siedzisko: czarne nylonowe |  |
|  | koła tylne: pompowane 22” |  |
|  | koła przednie: 20 cm |  |
|  | podnóżki: uchylne, ściągane |  |
|  | waga wózka max. 22 kg |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2  są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 9.2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek inwalidzki aluminiowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wózek inwalidzki z podwójnym krzyżakiem wykonany z lekkiego stopu aluminium |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża: 47-50-53 cm |  |
|  | Szerokość siedziska: 50 cm |  |
|  | Głębokość siedziska: 44-46 cm |  |
|  | Wysokość oparcia 40 cm |  |
|  | Rozstaw kół: 68 cm |  |
|  | Udźwig do 130 kg |  |
|  | 5 poziomów nachylenia siedziska |  |
|  | siedzisko: czarne nylonowo |  |
|  | koła tylne: pompowane 22” |  |
|  | koła przednie: 20 cm |  |
|  | podnóżki: uchylne, ściągane |  |
|  | waga wózka max. 16 kg |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2  są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Fotel / wózek toaletowo - prysznicowy  – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wózek toaletowo – prysznicowy z pojemnikiem sanitarnym. |  |
|  | Wózek posiadający możliwość najeżdżania na sedes, po wyciągnięciu pojemnika sanitarnego |  |
|  | Miękkie tapicerowane podłokietniki, podnoszone do góry i odchylane, ułatwiające siadanie i zsiadanie |  |
|  | Rama wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo; Zamawiający dopuszcza: - rama wykonana ze stali nierdzewnej, satynowana czyli poddana procesowi piaskowania szlachetnego; |  |
|  | Miękkie tapicerowane siedzisko na całej powierzchni |  |
|  | Cztery skrętne kółka, dwa tylne wyposażone w hamulce; Zamawiający dopuszcza: - 4 koła są wyposażone w hamulce |  |
|  | Dwa podnóżki z możliwością zdemontowania |  |
|  | Oparcie z możliwością zdemontowania; |  |
|  | Szerokość całkowita wózka: 58 cm (+/- 2 cm) Szerokość siedziska: 44 cm (+/- 2 cm) Głębokość siedziska: 46 cm (+/- 2 cm) Wysokość podłokietników: 23 cm (+/- 2 cm) |  |
|  | Pojemnik sanitarny |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek transportowo – kąpielowy z regulacją wysokości  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wózek wykonany ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo |  |
|  | Wanna z PCV wyposażona w poduszkę i odpływ |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości |  |
|  | Koła z indywidualną blokadą |  |
|  | Odchylane i opuszczane barierki boczne |  |
|  | Długość całkowita 2020 mm, wanna: 1900 mm |  |
|  | Szerokość całkowita 750 mm, wanna: 600 mm |  |
|  | Wysokość całkowita 850 – 1250 mm, dno wanny: 550 – 950 mm |  |
|  | Ciężar: 75 kg |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 140 kg |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek oddziałowy  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Wózek z 3 półkami/ kuwetami plastikowymi i uchwytem zamykanym na worki na odpady 120 L |  |
|  | 4 kółka podgumowane , w tym 2 z blokadą, skrętne łożyskowane, |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych, lakierowana proszkowo |  |
|  | Wymiary: wysokość 90,5 cm, Szerokość 42,5 cm, Długość 64,5 cm, |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 29/2015

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek opatrunkowy – zabiegowy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: szer. 690 mm x głęb. 520 mm x wys. 930 mm (+/- 50 mm) |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo |  |
|  | Blat główny wykonany z tworzywa ABS |  |
|  | Cztery koła o średnicy min. 125 mm |  |
|  | Układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie. Dwa koła z blokadą, jedno koło z blokadą jazdy kierunkowej. Koła bez widocznej osi toczenia |  |
|  | Trzy szuflady na prowadnicach łożyskowych |  |
|  | Możliwość całkowitego wysunięcia szuflady |  |
|  | System samodomykających się szuflad |  |
|  | Ładowność jednej szuflady min. 25 kg |  |
|  | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do trzymania, z możliwością zainstalowania z obydwu stron wózka |  |
|  | Blat z burtami zabezpieczającymi z trzech stron |  |
|  | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS o udźwigu min. 5 kg |  |
|  | Wyposażenie: - zamykany kosz na śmieci, - dyspenser rękawic, - uniwersalny kosz wielofunkcyjny montowany na boku wózka, - akcesoria instalowane na szynach, - listwa odbojowa u podstawy wszystkich czterech ścian wózka |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.14  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 26/2015

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wózek pod aparaturę medyczną – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Wymagane parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Wykonany z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia półek oraz wyposażenia dodatkowego |  |
|  | 3 półki stalowe 600 mm x 600 mm |  |
|  | 2 x uchwyt UC-3 (maszt) |  |
|  | Listwa zasilająca |  |
|  | Elementy dekoracyjne lakierowane proszkowo. Kolor do wyboru przez Zamawiającego |  |
|  | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w podwójne koła o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą |  |
|  | Wymiary całkowite: dł. 700 mm x szer. 600 mm x 1000 mm |  |
|  | Wymiar blatu: 600 mm x 600 mm |  |
|  | Montaż i szkolenie pracowników |  |
|  | Certyfikat CE lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)