Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: .............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: .............................................

- NIP: .......................................................		5. REGON…………………………………

6. TEL:  …………………….…………….  		7. FAX…………………………………….

8.   MAIL: ………………...........................

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................................TEL.: ...................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 34/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

*)Zadanie nr ………….

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam ………… - miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od daty podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego (jeśli dotyczy)

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej (o, ile dotyczy),

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel....................... fax ..........................e-mail:………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………tel.:……………………..e-mail………………………..

# POTWIERDZAM WPŁATĘ WADIUM

| WPŁATA WADIUM |
| --- |
| WYSOKOŚĆ WADIUM | DATA WNIESIENIA | FORMA WADIUM |
| Zadanie nr………. Zadanie nr ……… |  |  |
| ZWROT WADIUM, którego dokonuje Zamawiający |
| NAZWA BANKU I NUMER KONTA……………………………………………………………………………………. |

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale

podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

  - ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

UWAGA: Wykonawcy, którzy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych zgodnie z art. 26 ust. 2b innych firm, ale przewidują korzystać z podwykonawców na zasadach ogólnych wynikających z ustawy PZP, nie muszą  podawać ich nazw.

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................................,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 34/2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)należy powielić formularz dla każdego urządzenia oddzielnie **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa aparatury medycznej różnej”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Aparat EKG 12 - kanałowy   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych |  |
| 2 | Aparat 3; 6; 12 kanałowy |  |
| 3 | Analiza i interpretacja EKG |  |
| 4 | Możliwość wykonania analizy bez interpretacji |  |
| 5 | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu |  |
| 6 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |  |
| 7 | Zasilanie sieciowe w I klasie bezpieczeństwa |  |
| 8 | Waga max. 4,5kg |  |
| 9 | Ciągły pomiar HR |  |
| 10 | Detekcja pomiar HR |  |
| 11 | Graficzny ekran umożliwiający podgląd zapisu EKG z 3, 6 oraz 12 odprowadzeń, rozmiar wyświetlacza min 9”, min. rozdzielczość 640x480 |  |
| 12 | Klawiatura alfanumeryczna |  |
| 13 | Wydruk w trybie 3, 6 i 12 kanałów |  |
| 14 | Możliwość wydruku na drukarce wewnętrznej. Szerokość papieru min. 210mm. |  |
| 15 | Zakładanie papieru w systemie Easy Load |  |
| 16 | Możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej w formacie A4 |  |
| 17 | Pamięć min. 300 badań |  |
| 18 | Możliwość przeglądania na ekranie aparatu badań oraz wyników analizy i interpretacji zapisanych w bazie danych ( z opcją zmiany ilości odprowadzeni, wzmocnienia i prędkości) |  |
| 19 | Zapis badania do pamięci ISB (np. PenDrive) |  |
| 20 | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izoelektrycznej. Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych |  |
| 21 | Interfejs komunikacyjny |  |
| 22 | Możliwość podłączenia klawiatury PS/2 |  |
| 23 | Współpraca z oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG |  |
| 24 | Funkcja umożliwiająca przesłanie zapisów badania na dowolną skrzynkę odbiorczą e-mail oraz inny aparat EKG |  |
| 25 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni |  |
| 26 | Odprowadzenia cebrera |  |
| 27 | Sygnalizacja braku kontaktu poszczególnych elektrod z pacjentem (INOP) |  |
| 28 | Czułość 2,5/5/10/20mm/mv |  |
| 29 | Prędkość 5/10/25/50mm/s |  |
| 30 | Wyposażenie: - 1kpl. Elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6szt). - 1 kpl. Elektrod kończynowych klipsowych (4 szt), - 1 kpl. kabli |  |
| 31 | Wyposażenie dodatkowe: - papier milimetrowy, termoczuły w rolce – 1 szt, - żel do EKG w op. 250 g – 1szt. - wózek pod oferowany aparat EKG – 1 szt. z wysięgnikiem na kabel pacjenta, koła posiadające blokadę, - skrzynka na akcesoria, |  |
| 32 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 33 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2.  do SIWZ

Zadanie nr 2						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Autoklaw  kasetowy   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Autoklaw kasetowy do sterylizacji parowej endoskopów, laparoskopów, histeroskopów oraz innych delikatnych narzędzi medycznych wrażliwych na temperaturę i ciśnienie o długości przekraczającej 40 cm. |  |
| 2 | Temperatura sterylizacji: 134ºC i 121ºC |  |
| 3 | Rejestracja cykli: cyfrowa lub analogowo - zewnętrzna |  |
| 4 | Drukarka termiczna pozwalająca na łatwą archiwizację przeprowadzonych cykli sterylizacji, z możliwością wydruku informacji takich jak: - data, numer seryjny autoklawu; wybrany cykl sterylizacji; przebieg cyklu ze zmianami ciśnienia i temperatury; informacja o poprawnym zakończeniu cyklu. |  |
| 5 | Sterylizacja zgodnie z normą EN13060 wsadów typu A i B (sterylizacja wsadów o budowie kapilarnej, wgłębione). |  |
| 6 | Język obsługi - polski |  |
| 7 | Wymiary: 48cm/18cm/19cm |  |
| 8 | Pojemność kasety: 6,5 l |  |
| 9 | Użyteczna długość komory min. 48 cm |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Zadanie nr 3 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Diatermia elektrochirurgiczna z wyposażeniem i wózkiem  –  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej do właściwości fizykochemicznych tkanek |  |
| 2 | Możliwość utworzenia min. 9 różnych konfiguracji nastaw (programów) i zapisania ich pod nazwą zabiegu lub nazwiskiem lekarza |  |
| 3 | Możliwość integracji urządzeń chirurgicznych: diatermia, przystawka do koagulacji argonowej, odsysacz dymu z pola operacyjnego, preparator tkanek w jednolity system sterowany z tej samej jednostki sterującej |  |
| 4 | Kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego przystawką argonową typu APC2 |  |
| 5 | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetleniem kody błędu |  |
| 6 | Liczba i rodzaj gniazd przyłączeniowych wymienionych: - monopolarne- min. 1 szt., - bipolarne – min. 1 szt. - elektrody neutralnej – 1 szt. Aparat ma umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi bipolarnych w systemie wtyczek jedno i dwupinowych o rozstawie 22 i 28 mm 9 bez dodatkowych adapterów). |  |
| 7 | Możliwość uruchamiania funkcji monopolarnych i bipolarnych przy użyciu jednego włącznika nożnego |  |
| CIĘCIE MONOPOLARNE |  |
| 8 | Maksymalna moc znamionowa 300 W +/- 10% |  |
| 9 | Min. dwa rodzaje prądów cięcia |  |
| 10 | Min. 8 różnych prądów cięcia różniących się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy) dla wszystkich rodzajów cięcia monopolarnego |  |
| 11 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/- 1W w całym dostępnym zakresie |  |
| KOAGULACJA MONOPOLARNA |  |
| 12 | Maksymalna moc znamionowa 200 W +/- 10% |  |
| 13 | Liczba rodzajów koagulacji monopolarnej - forsowna, - preparująca, - spray o mocy min. 100W |  |
| 14 | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą porównywalną do osiąganej przy użyciu noża harmonicznego o mocy max. 60W |  |
| 15 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/- 1W w całym dostępnym zakresie |  |
| KOAGULACJA BIPOLARNA |  |
| 16 | Maksymalna moc znamionowa 120w +/- 10% |  |
| 17 | Min. jeden rodzaj koagulacji bipolarnej |  |
| 18 | Możliwość min 4-stopniowej regulacji intensywności działania koagulacji – nie dotyczy regulacji mocy. |  |
| 19 | Aktywacja funkcji bipolarnej: pedał i/lub funkcja auto-start z możliwością ustawienia opóźnienie aktywacji |  |
| 20 | Możliwość regulacji mocy maksymalnej z krokiem +/- 1W w całym dostępnym zakresie |  |
| WYPOSAŻENIE |  |
| 21 | Wielorazowa elektroda neutralna silikonowa dla dorosłych o pow. 450cm2 do 550cm 2 z mocowaniem i kablem dł. min. 4m – 1 kpl. |  |
| 22 | Włącznik nożny podwójny |  |
| 23 | Wózek |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 25 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

Zadanie nr 4						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Aparat EKG 12 - kanałowy – 1  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny 5,7” |  |
| 2 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  |
| 3 | Sygnalizacja złego podłączenia elektrod niezależnie dla każdego kanału |  |
| 4 | Automatyczna analiza i interpretacja |  |
| 5 | Praca w trybie Auto i Manual |  |
| 6 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych |  |
| 7 | Prezentacja na ekranie przebiegów 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG |  |
| 8 | Wydruk w trybie 3, 6 i 12 kanałów |  |
| 9 | Proste zakładanie papieru |  |
| 10 | Detekcja stymulatora serca |  |
| 11 | Detekcja |  |
| 12 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
| 13 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni |  |
| 14 | Zasilanie sieciowe i z akumulatora. |  |
| 15 | Menu wyświetlane na ekranie |  |
| 16 | Możliwość zapisu w pamięci aparatu EKG długiego |  |
| 17 | Możliwość zintegrowania badania EKG z bazą pacjentów platformy kardiologicznej z modułami takimi jak pirometria, próba wysiłkowa, Holter RR, Holter EKG |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy o moduł pirometrii |  |
| 19 | Wózek na aparat i oprzyrządowanie |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5 do SIWZ

Zadanie nr 5 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Monitor funkcji życiowych  – 6szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Kolorowy ekran LED TFT o przekątnej 8” |  |
| 2 | Wyświetlanie do czterech krzywych jednocześnie |  |
| 3 | Monitorowanie podstawowych parametrów (EKG, Rep, NIPC, SpO2, temp) |  |
| 4 | Monitor stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia. Waga do 4 kg, |  |
| 5 | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja stanów alarmowych |  |
| 6 | Indywidualne ustawienie parametrów alarmowych |  |
| 7 | Funkcja sygnalizacji dźwiękowej zmian % SpO2 |  |
| 8 | Montaż na półce ściennej |  |
| 9 | 72 – godzinny trendy graficzne |  |
| 10 | 72-godzinne trendy tabelaryczne |  |
| 11 | 400 wyników nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia |  |
| 12 | 60 zdarzeń alarmowych |  |
| 13 | 60 zdarzeń arytmii |  |
| 14 | Rejestrator termiczny |  |
| 15 | Akumulator |  |
| 16 | Półka na kardiomonitor i oprzyrządowanie |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Zadanie nr 6 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Kardiomonitor EKG,  Resp., NIPC, SpO2, Temp.    – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,6 kg |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej czterech różnych krzywych dynamicznych. |  |
| 5 | Monitor wyposażony w ekran dużych cyfr. |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. |  |
| 7 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). |  |
| 8 | Pomiar EKG: |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. |  |
|  | Możliwość monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. końcówkowego i 5 końcówkowego. |  |
|  | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. |  |
|  | Wzmocnienie do wyboru co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. |  |
| 9 | Pomiar oddechów (RESP): |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s |  |
| 10 | Pomiar saturacji (SpO2): |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: 1÷100% |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷250/min. |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. |  |
| 11 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz częstości pulsu zmierzonej wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem. |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. |  |
|  | Tryb pomiaru: AUTO (programowanie interwałów co najmniej w zakresie 1÷360 minut); Ręczny. |  |
|  | Funkcja ułatwiająca nakłucie żyły – pompowanie mankietu i trzymanie ciśnienia przez żądany czas |  |
| 12 | Pomiar temperatury (TEMP) |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa |  |
| 13 | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: |  |
|  | Kabel EKG z gniazdami do 5 końcówek |  |
|  | Komplet 5. końcówek EKG |  |
|  | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP |  |
|  | Mankiety duży, średni i mały dla dorosłych |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec |  |
|  | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 |  |
|  | Czujniki temperatury powierzchniowej oraz centralnej |  |
| 14 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz przez ekran dotykowy |  |
| 15 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów . |  |
|  | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. |  |
| 16 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. |  |
| 17 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych |  |
| 18 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. |  |
|  | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny. |  |
|  | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin. |  |
| 19 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci standard IEEE 802.3 |  |
| 20 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci |  |
| 21 | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej z centralą monitorującą |  |
| 22 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora |  |
| 23 | Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 |  |
| 24 | Wieszak na ścianę/szynę z półką do montażu monitora, koszyk na akcesoria |  |
| 25 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Zadanie nr 7 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Napęd do chirurgii urazowej – 1kpl.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich: -tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych, -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W, -oboroty max. silnika 25000 obr./min., -obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich, -obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich, -zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu -kaniulacja Ø 4 mm, -dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie, -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie, -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator, -adapter do oliwienia napędu, w zestawie, -możliwość zasilania z sieci elektrycznej, -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem, -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu, |  |
| 2 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich: -tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych, -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 220 W, -oboroty max. silnika 25000 obr./min., -obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich, -obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich, -zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu, -możliwość aktywacji trybu gwintowania i oscylacji, -kaniulacja Ø 4 mm, -dystalna osłona drutu Kirschnera w zestawie, -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,05Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie, -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie, -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator, -adapter do oliwienia napędu, w zestawie, -możliwość zasilania z sieci elektrycznej, -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem, -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu, |  |
| 3 | Nasadka wiertarska Jacobs: -nasadka wraz z kluczykiem -zakres min. 0,6 - 6,5 mm -kaniulacja Ø 4 mm -maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. -moment obrotowy 5 Nm -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 4 | Nasadka do drutów Kirschnera: -trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm), -kaniulacja Ø 4 mm, -maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. -moment obrotowy 5 Nm, -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu, |  |
| 5 | Nasadka frezerska Harris: -kaniulacja Ø 4 mm -maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. -moment obrotowy 19 Nm, -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu , |  |
| 6 | Nasadka piły oscylacyjnej: -oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 17000 osc./min. -maksymalne wychylenie ostrza 4°47', -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu, |  |
| 7 | Piła oscylacyjna: -tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych, -silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W, -oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści, -głowica obrotowa 360°, -co najmniej 8 pozycji blokady głowicy, -brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą, -akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie, -zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie, -akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator, -możliwość zasilania z sieci elektrycznej -blokada przed niezamierzonym uruchomieniem -wychylenie ostrza 4°47' -na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 9 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Zadanie nr 8 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Pulsoksymetr  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pulsoksymetr z możliwością zastosowania u dzieci i dorosłych. |  |
| 2 | Dostosowany do ciągłego stacjonarnego monitorowania lub transportu pacjenta. |  |
| 3 | Pulskoksymetr w zestawie ze stacją dokującą, wymiennym akumulatorem min 1600 mAh oraz kablem zasilającym |  |
| 4 | Pomiar wartości: - wysycenie krwi tlenem / saturacja (SpO2) – zakres ) – 100%, - puls (PR) – zakres 20 – 300 uderzeń / minutę, |  |
| 5 | Obrazowanie: - krzywa SpO2 PLETH, - siła pulsu, |  |
| 6 | Pulsoksymetr z pamięcią mierzonych parametrów. Zapis do 60 000 grup. |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne na ekranie pulsoksymetru – możliwość sprawdzania grup wyników SpO2/PR. |  |
| 8 | Możliwość wyboru czasu zapisu co: 10s/30s/1min/5min/10min/30min. |  |
| 9 | Regulowane alarmy mierzonych parametrów. |  |
| 10 | Możliwość czasowego i stałego wyciszenia dźwięku alarmu. |  |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania. Alarm niskiego stanu baterii. |  |
| 12 | Wyposażenie: - czujnik SpO2 soft na palec dla dzieci (10-40kg) – wielorazowy z możliwością sterylizacji, - czujnik SpO2 soft na palec dla niemowląt i dzieci (1-20kg) – wielorazowy z możliwością sterylizacji, |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9 do SIWZ

Zadanie nr 9 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia  –    oprogramowanie  do analizy danych z rejestratorów Holter EKG  ze stacją roboczą   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Oprogramowanie pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię. |  |
| 2 | Współpraca z rejestratorami 12-kanałowymi, 7-kanałowymi i 3 kanałowymi |  |
| 3 | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń. |  |
| 4 | Narzędzie graficzne do ręcznego rozdzielenia morfologii |  |
| 5 | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV wraz z trendami HRV - Analiza obniżenia i nachylenia odcinka ST - Analiza QT i QTc - Analiza PQ - Analiza fizycznej aktywności fizycznej pacjenta - Detekcja i zaawansowana analiza kardiostymulatorów |  |
| 6 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg i stronicowym |  |
| 7 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta. |  |
| 8 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa |  |
| 9 | Menu programu i raporty w języku polskim |  |
| 10 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu |  |
| 11 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem |  |
| 12 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania |  |
| 13 | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych |  |
| 14 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |  |
| 15 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie |  |
| 16 | Możliwość zmiany ilości, rozmiaru i położenia wyświetlanych okien w programie |  |
| 17 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności. |  |
| 18 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. |  |
| 19 | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. |  |
| 20 | Trendy oraz podział czasowy rytmu podstawowego i wzorów arytmii. |  |
| 21 | Analiza fizycznej aktywności pacjenta przy pomocy czujnika w rejestratorze |  |
| 22 | Analiza czasowa statystyk aktywności pacjenta w podziale godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |  |
| 23 | Trend aktywności pacjenta |  |
| 24 | Podgląd wartości granicznych PQ. |  |
| 25 | Analiza czasowa wartości PQ w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |  |
| 26 | Podział czasu na zdarzenia PQ i alarmy. |  |
| 27 | Obrazowanie zespołów QRS w formie Relief i Waterfall |  |
| 28 | Detekcja impulsów stymulatora. Rozróżnienie pomiędzy stymulację przedsionkową, komorową, dwujamową, pobudzeń zsumowanych i rzekomo zsumowanych. |  |
| 29 | Histogram odstępów pomiędzy impulsów stymulatora do najbliższego pobudzenia. Badanie ilości impulsów przedsionkowych i komorowych. Badanie czasu aktywacji komór po impulsie. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami i-R |  |
| 30 | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniem a impulsem stymulatora. Badanie bazowego rytmu stymulatora. Możliwość przeglądu pobudzeń w wybranymi odstępami R-i. |  |
| 31 | Histogram odstępów pomiędzy impulsami stymulatora. |  |
| 32 | Czas trwania zdarzeń PCM oraz alarmów w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność. |  |
| 33 | Trendy oraz podział czasu na zdarzenia PCM oraz alarmy. |  |
| 34 | Histogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV |  |
| 35 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |
| 36 | Trendy wartości HRV |  |
| 37 | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych ST |  |
| 38 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG. |  |
| 39 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |
| 40 | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. |  |
| 41 | Analiza czasowa wartości nachylenia ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |
| 42 | Trendy i podział czasu nachylenia ST. |  |
| 43 | Podgląd i nawigacja do wartości granicznych QT. |  |
| 44 | Interaktywny histogram odstępów QT. |  |
| 45 | Interaktywny histogram skorygowanych odstępów QTc. |  |
| 46 | Analiza czasowa wartości QT/QTc w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/aktywność pacjenta. |  |
| 47 | Wykres wartości/zdarzeń QT/QTc. |  |
| 48 | Oprogramowanie ma archiwizować dane diagnostyczne pacjentów na serwerze Szpitala |  |
| Stacja robocza - wymagania minimalne |  |
| 49 | Microsoft Windows 7 (Seven) 64 bit |  |
| 50 | Pamięć RAM - minimum 4GB |  |
| 51 | Procesor Intel Pentium i3 2,0 GHz |  |
| 52 | HDD 500GB |  |
| 53 | 4x Port USB 2.0 |  |
| 54 | Monitor 21" 1600x1200 |  |
| 55 | Drukarka laserowa, kolor, dupler, format A4 |  |
| 56 | Interfejs LAN w komputerze i w drukarce |  |
| 57 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 58 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9.1. do SIWZ

Zadanie nr 9.1.					          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    System Holtera ciśnienia z rejestratorem   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
|  | Rejestrator |  |
| 1 | Rejestrator z oscylometryczną metodą pomiaru |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |
| 3 | Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27,48 oraz 51 godz. |  |
| 4 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji 115200 bit/s) |  |
| 5 | Pomiar na żądanie |  |
| 6 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą |  |
| 7 | Przycisk informacji o pobieraniu leku |  |
| 8 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |  |
| 9 | Różne średnice rękawów, 3 rodzaje |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania |  |
| 12 | Zasilanie z 2 –ch baterii lub akumulatorów AA |  |
| 13 | Waga bez akumulatorów 190g |  |
| 14 | Rozmiary rejestratora: 98 x 69 x 29mm |  |
| 15 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich oprogramowanie. |  |
| System |  |
| 16 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów ( z dokładnością do 1 min). |  |
| 17 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu. |  |
| 18 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu. |  |
| 19 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem. |  |
| 20 | Menu i raporty w języku polskim |  |
| 21 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  |
| 22 | Możliwość wprowadzania uwag do poszczególnych pomiarów |  |
| 23 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu), |  |
| 24 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka, walizka |  |
| 25 | Oprogramowanie do holtera ciśnienia stanowiące całość platformy medycznej pracującej na wspólnej bazie pacjentów i zawierającej moduły: holter EKG, holter ciśnienia, próba wysiłkowa, komputerowe EKG i komputerowa spirometria |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zadanie nr 9.2	.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Rejestrator  12 kanałowy do EKG   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Rejestrator 12-,7- i 3- kanałowy |  |
| 2 | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń. |  |
| 3 | Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. |  |
| 4 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |
| 5 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera |  |
| 6 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |
| 7 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity. |  |
| 8 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz |  |
| 9 | Czas ciągłego zapisu do 7 dni |  |
| 10 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD |  |
| 11 | Detekcja pracy stymulatora |  |
| 12 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa |  |
| 14 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) |  |
| 15 | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA |  |
| 16 | Waga rejestratora z bateriami 138g |  |
| 17 | Rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm |  |
| 18 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9.3.  do SIWZ

Zadanie nr 9.3. 						          		         Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Rejestrator 3 - kanałowy – 4  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Rejestrator 3 - kanałowy |  |
| 2 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń. |  |
| 3 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |
| 4 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera |  |
| 5 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |
| 6 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity |  |
| 7 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz |  |
| 8 | Czas ciągłego zapisu do 7 dni |  |
| 9 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD |  |
| 10 | Detekcja pracy stymulatora |  |
| 11 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG |  |
| 12 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowa |  |
| 13 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) |  |
| 14 | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA |  |
| 15 | Waga rejestratora z bateriami 138g |  |
| 16 | Rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm |  |
| 17 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 23 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10 do SIWZ

Zadanie nr 10 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Rejestrator do pH-ametrii   z impedancją – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Współpraca z posiadanym przez użytkownika oprogramowaniem do rejestracji i analizy pH/PHZ AccuView |  |
| 2 | Możliwość rejestracji pomiarów impedancji z min 6 kanałów, |  |
| 3 | Komunikacja rejestratora ze stacją roboczą za pomocą USB |  |
| 4 | Możliwość rejestracji poziomu pH na min. 2 kanałach |  |
| 5 | Rejestracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i niekwaśnego, |  |
| 6 | Zasilanie bateryjne: 2 x 1,5 V typ AA |  |
| 7 | Częstotliwość próbkowania sygnału pH w zakresie: 1Hz-0,1Hz (1/sek – 1/10sek), |  |
| 8 | Częstotliwość próbkowania sygnału impedancji 64Hz |  |
| 9 | Zakres pomiaru poziomu pH do 10 pH. |  |
| 10 | Płynne ustawienie czasu rejestracji w zakresie od 1h do 48h |  |
| 11 | Możliwość wyboru zestawu buforów do kalibracji: - kalibracja sond w buforach o pH4 i pH7 - kalibracja sond w buforach o pH7 i pH4 - kalibracja sond w buforach o pH1 i pH7 |  |
| 12 | Kalibracja cewników bez udziału komputera i pacjenta |  |
| 13 | Oznakowanie zmiany pozycji, okresu posiłkowego na wyświetlaczu rejestratora |  |
| 14 | Podświetlane przyciski zmiany pozycji i okresu posiłkowego na klawiaturze rejestratora w okresie trwania zdarzenia |  |
| 15 | Rejestracja dolegliwości odczuwalnych przez pacjenta |  |
| 16 | Rejestracja zmiany pozycji ciała |  |
| 17 | Rejestracja okresów posiłków |  |
| 18 | Możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego pacjenta w postaci od 1 do 10 znaków. |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Zadanie nr 11					          		                        Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Ssak elektryczny   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Ssak elektryczny przenośny |  |
| 2 | Zasilanie 230V, 50Hz, +/- 10%, pobór mocy max. 110W |  |
| 3 | Obudowa z trwałego materiału |  |
| 4 | Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji, |  |
| 5 | Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem |  |
| 6 | Poziom głośności poniżej 40dB |  |
| 7 | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1 l do 4 l. |  |
| 8 | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 90kPa |  |
| 9 | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu |  |
| 10 | Butla miareczkowa o pojemności 2l na odsysanie treści |  |
| 11 | Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania |  |
| 12 | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. Min. 1,5m |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysanie treści |  |
| 14 | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka |  |
| 15 | Waga ssaka max. 12 kg. |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU

W związku z przekazaniem do użytkowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A urządzenia medycznego typu:

...................................................................................................................................................

wyprodukowanego przez:..........................................................................................................

w dniu (dniach): .........................     udzielono użytkownikom instruktażu w zakresie:

- obsługi i użytkowania,

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

w/w urządzenia.

| Osoby objęte instruktażem: |
| --- |
| l.p. | imię, nazwisko | podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Instruktaż przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy:

nazwa:  ...........................................................................................

adres:    ..........................................................................................

kontakt:  ..........................................................................................

Przeprowadzony instruktaż pozwoli na prawidłową i bezpieczną eksploatację sprzętu przez użytkowników.

| Osoby prowadzące instruktaż: |
| --- |
| l.p. | imię, nazwisko | podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Protokół sporządzono w ........................ egzemplarzach.

Załącznik nr 7.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 34/2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

| WYKONAWCA: Nazwa | ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73A; 51-124 Wrocław |
| --- | --- |
| W związku z realizacją umowy nr …………….....……. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: Szp/FZ- ........................................................ w dniu ...................................przeprowadzono odbiór niżej wymienionych urządzeń medycznych: |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |
| Nazwa urządzenia, nazwa handlowa |
| Nazwa urządzenia, nazwa handlowa |
| Producent |  |  |
| Producent | Rok produkcji | Kraj pochodzenia |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| Elementy składowe: |
| Nazwa, nazwa handlowa | Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Wyposażenie: |
| Nazwa, nazwa handlowa | Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Wymieniona aparatura została dostarczona, uruchomiona i przetestowana. Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim. Udzielono gwarancji w wymiarze ............ miesięcy; pozostałe warunki gwarancji zgodnie z zapisami umowy. Przeprowadzono instruktaż wdrożeniowy dotyczący użytkowania dostarczonej aparatury. |
| Uwagi:………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ze strony Wykonawcy: Ze strony Zamawiającego |