Zadanie nr  1

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 30A/2015

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia: Głowica  USG CONWEX PLT-704 SBT do aparatu TOSCHIBA XARIO  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Odpowiedź TAK/NIE wraz z opisem oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |
| 1. | Głowica liniowa do badań naczyniowych i małych narządów w pełni kompatybilna z aparatem USG Toshiba Xario. |  |
| 2. | Zakres częstotliwości 3,1-11 ± 0,5 MHz ( podać ) |  |
| 3. | Minimum 5 wybieralnych częstotliwości pracy w trybie B-Mode ( podać ) |  |
| 4. | Liczba elementów 192 ( podać ) |  |
| 5. | Długość czoła sondy – 38 mm |  |
| 6. | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis oferowanej głowicy |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje   odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w  oferowanej konfiguracji urządzeń.

………………………..……..……..……………………..

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych do podejmowania zobowiązań)