Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

....................................................................................................................................................

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: .............................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	kod: ..................	miejscowość: .............................................

- NIP: .......................................................		5. REGON…………………………………

6. TEL:  …………………….…………….  		7. FAX…………………………………….

8.   MAIL: ………………...........................

9. OSOBA DO KONTAKTÓW: ......................................................TEL.: ...................................

Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

A) Nazwa Partnera: ……………………………………………..

B) Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .........................................	kod: .....................	miejscowość: ..................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 54/2015 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa urządzeń i mebli medycznych”

# CENA

Cena oferty zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym wynosi:

*)Zadanie nr ………….

Cena netto …...............................zł

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam ………… - miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od daty podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do obu zadań należy powielić ramkę

Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w SIWZ, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- Oświadczam, że zaoferowany produkt jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia posiada znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej sprzętu tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej ,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel....................... fax ..........................e-mail:………………

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………tel.:……………………..e-mail………………………..

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale

podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

  - ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

UWAGA: Wykonawcy, którzy samodzielnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie polegają na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych zgodnie z art. 26 ust. 2b innych firm, ale przewidują korzystać z podwykonawców na zasadach ogólnych wynikających z ustawy PZP, nie muszą  podawać ich nazw.

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................................,

które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 54/2015 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *)należy powielić formularz dla każdego urządzenia oddzielnie **) w celu ewidencji księgowej proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia . |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń i mebli medycznych”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			                               ..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń i mebli medycznych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

INFORMACJA O PRZYNALEZNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń i mebli medycznych”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1 do SIWZ

Zadanie nr 1 						          	  	                  Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Pompa infuzyjna z SpO2  przystosowana do pracy w środowisku MRI wraz  z wyposażeniem – 1 szt.

Nazwa własna…………………………………………………………........................………………….

Oferowany model ………………………………………………………...............................................

Producent …………………………………………………………………………...................................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...................................

Rok produkcji…………………………………………………………………….....................................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pompa perystaltyczna liniowa przeznaczona do stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego (MR) do 3 Tesli, ze zintegrowanym pomiarem SpO2 |  |
| 2 | Pompa przystosowana do różnych zestawów infuzyjnych, m.in. strzykawka luer lock, przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych |  |
| 3 | Pompa wyposażona w zestaw akcesoriów jednorazowego użytku w ilości pozwalającej na wykonanie 50 badań i czujnik do SpO2 |  |
|  | Światłowodowy czujnik SpO2 |  |
| 4 | Rozbudowany system parametrów infuzji przystosowany dla dorosłych i pacjentów pediatrycznych, m.inn. VTBI, VII |  |
| 5 | Zakres szybkości dozowania od 0,1 do 1300 [ml/h] |  |
| 6 | Zakres szybkości podaży dawki uderzeniowej od 0,1 do 900 [ml/h] |  |
| 7 | Programowalny poziom ciśnienia okluzji, ustawiany zakres funkcji KVO |  |
| 8 | Długość przewodu czujnika SpO2 min. 2,0 m |  |
| 9 | Zakres pomiaru saturacji od 70 do 99% SpO2 |  |
| 10 | Zakres pomiaru częstości skurczów serca (HR) od 40 do 230 uderzeń na minutę |  |
| 11 | Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy infuzji 125 [ml/h] minimum 10 godzin. |  |
| 12 | Czas ładowania akumulatora do poziomu 95% - max. 12 godzin. |  |
| 13 | Możliwość wyposażenia w drugi dodatkowy kanał podaży |  |
| 14 | Możliwość wyposażenia w bezprzewodowe urządzenie sterujące, pozwalające na użytkowanie pompy w pełnym zakresie z pomieszczenia sterowni |  |
| 15 | Paramagnetyczny stojak na kroplówki wraz z systemem mocującym umożliwiającym montaż kroplówki na stojaku – 1 szt. |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2.  do SIWZ

Zadanie nr 2						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Urządzenie do pomiaru funkcji życiowych z możliwością monitorowania  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków |  |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 9 cali i rozdzielczości min. 1024 x 600 pikseli |  |
| 3 | Praca w 3 trybach: triage, pomiar punktowy, monitorowanie ciągłe |  |
| 4 | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia |  |
| 5 | Wszystkie komunikaty i menu w języku polskim |  |
| 6 | Waga urządzenia z akumulatorem max. 4,3 kg |  |
| I . Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną |
| 7 | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: oscylometryczna w trakcie pompowania mankietu |  |
| 8 | Przewód NIBP dwukanałowy dziecięcy i dorosły i jednokanałowy noworodkowy z łącznikiem typu luer |  |
| 9 | Typowy Czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 15 sek. Maksymalny 150 sek. |  |
| 10 | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 |  |
| 11 | wymóg standardu ANSI/AAMI SP10:2002 w zakresie ciśnienia w mankiecie |  |
| 12 | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg |  |
| 13 | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: 20 do 220 mmHg |  |
| 14 | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 25 do 230 mmHg |  |
| 15 | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 200 ud./min z dokładnością (± 3 uderzenia/min) |  |
| 16 | W zestawie mankiety w rozmiarach „standard” i „duży”, wykończone powłoką antybakteryjną, z możliwością obrócenia przewodu o 360⁰, z możliwością prania w pralce (w zestawie 2 zatyczki do gniazd mankietów oraz mankiety o rozmiarach: udowy, dorosły mały, dziecięcy, dziecięcy mały, niemowlęcy, niemowlęcy mały). |  |
| 17 | W trybie monitorowania granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym |  |
| 18 | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika |  |
| 19 | Funkcja automatycznego wykonywania maksymalnej możliwej liczby pomiarów w ciągu 5 minut |  |
| 20 | Możliwość wprowadzania informacji o pozycji pacjenta w trakcie pomiaru, rozmiarze mankietu i miejscu pomiaru |  |
| 21 | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP. Pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru |  |
| 22 | Możliwość stosowania mankietów jednorazowych w celu eliminacji zakażeń krzyżowych |  |
| II. Pomiar temperatury |  |
| 23 | Elektroniczny termometr douszny z podgrzewaną końcówką do 35ºC zintegrowany na statywie. Wyświetlanie wyniku pomiaru i progów alarmowych na ekranie głównym |  |
| 24 | Zakres pomiaru temperatury: min. od 20°C do 42,2°C |  |
| 25 | Dokładność kalibracji 0,2°C w trybie bezpośrednim / Najmniejsza jednostka wskazania 0,1°C |  |
| 26 | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo (min. 20 szt. w komplecie) dodatkowo 1600 szt. |  |
|  | III. Pulsoksymetria |  |
| 27 | Pomiar SPO2 w technologii Nellcor w zakresie min. 1 – 100% | ? |
| 28 | W komplecie wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych |  |
| 29 | Wyświetlanie wartości liczbowej, pletyzmogramu, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika) |  |
| 30 | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb monitorowania) |  |
| 31 | Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 20 do 250 uderzeń na minutę (bpm) ± 3 cyfry |  |
|  | IV. Pamięć i zarządzanie danymi pacjenta |  |
| 32 | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. |  |
| 33 | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub wyboru pacjenta z listy |  |
| 34 | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu, |  |
| 35 | Zastosowanie prostych, opierających się na ocenie odchyleń od prawidłowych parametrów fizjologicznych, skali wczesnego ostrzegania EWS |  |
| 36 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe parametry wpisywane ręcznie do 20 pozycji z poziomu monitora |  |
|  | V. Zasilanie |  |
| 37 | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe |  |
| 38 | Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 4 godz., pozwalający na wykonanie min. 45 kompletów pomiarów |  |
| 39 | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie |  |
|  | Pozostałe |  |
| 40 | Możliwość rozszerzenia o czytnik kodów kreskowych |  |
| 41 | Możliwość komunikacji bezprzewodowej z wagą pacjenta kompatybilną z Monitorem |  |
| 42 | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski |  |
| 43 | Urządzenie umieszczone na statywie jezdnym z półką na akcesoria, prowadnicami przewodów- minimalizacja ryzyka uszkodzeń i wbudowanym oświetleniem półki (dioda LED) |  |
|  | Gwarancja, serwis, instruktaże |  |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 45 | Instruktaż personelu medycznego |  |
| 46 | Deklaracja zgodności CE, certyfikat CE oraz Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |
| 47 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski |  |
| 48 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 49 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Zadanie nr 3 						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Kondukcyjny system ogrzewania pacjenta  –  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System kondukcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą materaca wodnego do pracy ciągłej |  |
| 2 | System złożony z centralnego sterownika, oraz materacy wymiany ciepła różnego typu dla pacjenta |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych do lokalnej terapii termicznej |  |
| 4 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 24,9x20,8x23,1cm (wys. x szer. x głęb.) |  |
| 5 | Masa urządzenia max. 4,1 kg |  |
| 6 | Zasilanie 230/240 V, 50/60 Hz, 7A |  |
| 7 | Okrycia/materace wymiany ciepła dostępne w min. 8 rozmiarach: Jednorazowe podkłady: 45,7x31,8 cm; 63,5x48,3 cm; 55,9x40,6 cm; 63,5x10,2 cm. Wielorazowy podkład żelowy 50,8x33,1x1,6 cm. Jednorazowe okrycia: na kolano, na ramię/duży, na ramię/mały |  |
| 8 | Materace wymiany ciepła wyposażone w połączenia zapobiegające przeciekom, uszczelniające się automatycznie po rozłączeniu |  |
| 9 | Materace wymiany ciepła wykonane z polimeru i materiału nietkanego (jednorazowe), polimeru wysokiej wytrzymałości wielorazowe |  |
| 10 | Otwór do napełniania wodą 5 cm ( +/- 1 cm) |  |
| 11 | Przepływ wody min.: 56 l/godz. |  |
| 12 | Zakres temperatury medium wymiany ciepła: 20 - 42OC. |  |
| 13 | Możliwe nastawy temperatury co 1OC. |  |
| 14 | Długość drenu podłączeniowego min. 2,4 m |  |
| 15 | Sterownik wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia oraz gumowe podpórki |  |
| 16 | Alarmy wizualne i dźwiękowe dla: niskiego poziomu wody, niskiego przepływu |  |
| 17 | Temperatura powyżej, której następuje wyłączenie grzałki: 44OC. |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 19 | W dostawie z urządzeniem okrycie wielorazowe, rozmiar 76,2 cm x 55,9 cm w ilości 1 sztuka |  |
| 20 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4 do SIWZ

Zadanie nr 4						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Lampa operacyjna sufitowa jednokopułowa   – 1  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Lampa operacyjna bezcieniowa z jedną kopułą mocowana do sufitu. |  |
| 2 | Oświetlenie ze źródłem światła w technologii LED diodami w białym kolorze. Diody w czasy umieszczone po okręgu. Elementy świetlne łączone w moduły składające się z 3 szt. diod. |  |
| 3 | Możliwość obrotu lampy o min. 360 º. Czasza lampy wyposażona w reling boczny (uchwyt niesterylny) okalający min 80% obwodu lampy. Każda czasza lampy wyposażona w uchwyt sterylny z regulacją średnicy pola operacyjnego, umieszczony centralnie w czasy lampy. Czasze lamp zwarte, okrągłe, nie powodujące zawirowań nawiewu laminarnego. |  |
| 4 | Żywotność elementów Świetlnych lampy min 40000 godzin. |  |
| 5 | Element świetlny lampy osłonięte hartowaną szybą odporną na zarysowania podczas mycia i dezynfekcji |  |
| 6 | Przycisk włączania i wyłączania lampy na panelu umieszczonym na czasy lub ramieniu każdej lampy umożliwiającym regulację: - włączania i wyłączania lampy, - regulacji temperatury barwowej, - regulacji natężenia oświetlenia, - regulacji plamy świetlnej. Dodatkowa regulacja plamy świetlnej uchwytem sterylnym ze środka lampy. |  |
| 7 | Średnica zewnętrzna kopuły lampy głównej 60 cm (+/-5cm) |  |
| 8 | Natężenia światła lampy głównej w odległości 1m od czoła lampy powyżej 129 [klux] |  |
| 9 | Możliwość regulacji temperatury barwowej lampy głównej w minimalnym zakresie od 3600 do 5000 [K] |  |
| 10 | Współczynnik oddawania barw lampy głównej CRI co najmniej 96. |  |
| 11 | Średnica plamy Świetlnej pola operacyjnego lampy głównej w odległości 1m od czoła lampy w zakresie 130mm do 280 mm (+/- 20mm) |  |
| 12 | Wgłębność oświetlenia L1 + L2 dla lampy głównej min. 110 cm |  |
| 13 | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 10-100% |  |
| 14 | Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga około 1º. |  |
| 15 | Lampa posiadająca min. 420 punktów świetlnych w celu zagwarantowania doskonałej dystrybucji cieniów w przypadku zasłaniania pola operacyjnego przez rękę, głowę czy bark chirurga. |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy lampy o kamerę. Kamera montowana centralnie w miejscu uchwytu sterylnego. |  |
| 17 | Wyposażenie: - uchwyty sterylne – 2 kpl. |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4.1. do SIWZ

Zadanie nr 4.1. 						          		         Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Lampa zabiegowa mobilna –  1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Lampa zabiegowa bezcieniowa ze źródłem światła w technologii LED na statywie jezdnym |  |
| 2 | Czasza lampy wyposażona w reling boczny (uchwyt nie sterylny) |  |
| 3 | Żywotność lampy min 30 000 godzin |  |
| 4 | Przyciski włączania lampy na czaszy lub ramieniu lampy |  |
| 5 | Natężenia światła w odległości 1m od czoła lampy min. 55 000 lx |  |
| 6 | Regulacja natężenia w min. 5 krokach w zakresie od 20% - 100% |  |
| 7 | Temperatura barwowa min. 4500[K] |  |
| 8 | Współczynnik oddawania barw CR min. 96 |  |
| 9 | Średnica plamy świetlnej w odległości 1 m od czoła lampy 160 mm (+/- 20mm) |  |
| 10 | Wgłębność oświetlenia min. 130 xm |  |
| 11 | Czasza posiadająca 7 diod LED |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 1613 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Zadanie nr 5						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –    Szafa medyczna dwuskrzydłowa.    – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szafa medyczna z podziałem, górna część przeszklona (front). |  |
| 2 | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |  |
| 3 | Szafa z podziałem - w górnej i dolnej części podwójne drzwi otwierane skrzydłowo. Krawędzie drzwi gładkie bez nitów, wkrętów. |  |
| 4 | Konstrukcja boków, podłogi i sufitu szafy przynajmniej z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność całej konstrukcji min. 1 mm. |  |
| 5 | Konstrukcja korpusu szafy samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów. Korpus szafy spawany – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusu. |  |
| 6 | Górna część (front) przeszklona. |  |
| 7 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste, front malowany na kolor z palety RAL ( do wyboru przez Zamawiającego), malowane proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną (typu BioCote) . |  |
| 8 | Drzwi z uchwytem typu C, uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych). wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (ozn. Cu+ ) w kolorze stalowym |  |
| 9 | Dolna część: drzwi pełne z podwójnej ścianki wypełnione „plastrem miodu”. |  |
| 10 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). |  |
| 11 | W górnej części cztery półki czyli pięć przestrzeni. Półki regulowane |  |
| 12 | W dolnej części jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka montowana na stałe. |  |
| 13 | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |  |
| 14 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wszystkie powierzchnie gładkie, łatwe do dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |
| 15 | Szafa wyposażona w zamki min dwupunktowe i komplet kluczy |  |
| 16 | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 1200x580x2000 (+/- 10 mm.) |  |
| 17 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5.1.  do SIWZ

Zadanie nr 5.1.						          		        Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Szafa medyczna jednoskrzydłowa  na dwa endoskopy  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Szafa medyczna jednoskrzydłowa, przeszklona (front), na dwa endoskopy |  |
| 2 | Szafa wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. |  |
| 3 | Szafa z wywietrznikiem po obu stronach |  |
| 4 | Konstrukcja boków, podłogi i sufitu szafy przynajmniej z pojedynczej blachy o odpowiedniej grubości zapewniającej sztywność całej konstrukcji min. 1 mm. |  |
| 5 | Konstrukcja korpusu szafy samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów. Korpus szafy spawany – nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusu. |  |
| 6 | Drzwi przeszklone, otwierane standardowo (z prawej na lewą stronę) lub odwrotnie – na życzenie Zamawiającego |  |
| 7 | Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste, front malowany na kolor z palety RAL (do wyboru przez Zamawiającego), malowane proszkowo z dodatkiem jonów srebra stanowiących powłokę antybakteryjną (typu BioCote) . |  |
| 8 | Drzwi z uchwytem typu C, wykonanym z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (ozn. Cu+ ) w kolorze stalowym ,uszczelki gumowe trwale osadzone w konstrukcji na „wcisk” (nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych), |  |
| 9 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
| 10 | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). |  |
| 11 | Wewnątrz dwa wysuwane wieszaki na endoskopy |  |
| 12 | W dolnej części taca |  |
| 13 | Szafa wyposażona w zamek min dwupunktowe i komplet kluczy |  |
| 14 | Wymiary zewnętrzne (dług. x szer. x wys.) w mm 560x470x1800 (+/- 10 mm.) |  |
| 15 | Wszystkie powierzchnie gładkie, łatwe do dezynfekcji, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. |  |
| 16 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Zadanie nr 6						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Uniwersalny stół do badań  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Uniwersalny stół do badań: - szerokość – 650 (+/- ..) - długość – 1950mm (+/-..) |  |
| 2 | Zakres regulacji wysokości leża od 760 do 1060mm |  |
| 3 | Kąt przechyłu Trendelenburga 0 – 10 stopni |  |
| 4 | Kąt przechyłu anty – Trendelenburga 0 – 15 stopni |  |
| 5 | Kąt odchylenia oparcia pleców 0 – 75 stopni |  |
| 6 | Kąt odchylenia oparcia uda 0 -15 stopni |  |
| 7 | Regulacja wysokości leża hydrauliczna przy pomocy dźwigni nożnej |  |
| 8 | Segmenty leża tapicerowane bezszwowo (możliwość wybory koloru – podać oferowane) |  |
| 9 | Profile stalowe, pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne |  |
| 10 | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia ze stali nierdzewnej |  |
| 11 | Wysuwana miska ze stali nierdzewnej |  |
| 12 | Centralna blokada kół, |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 14 | Gwarancja 12 miesięcy |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7 do SIWZ

Zadanie nr 7						          		            Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia  –  Inhalator pneumatyczny dla dorosłych  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Inhalator pneumatyczny przeznaczony dla pacjentów dorosłych, do pracy ciągłej w leczeniu dolnych dróg oddechowych. |  |
| 2 | Ekonomiczna, przerywana nebulizacja, wydajna i trwała terapia inhalacyjna. |  |
| 3 | Wytrzymały kompresor nadający się do stosowania na oddziałach szpitalnych |  |
| 4 | Dezynfekcja nebulizatora w zimnych roztworach i sterylizacja w autoklawie (min. 300 razy) |  |
| 5 | Wydajność min. 550 mg/min. |  |
| 6 | Ciśnienie 1,4 bar. |  |
| 7 | Ilość cząsteczek mniejszych niż 5 > 65% |  |
| 8 | Zasilanie ac 230V ~/50/60Hz/0,5-0,25 A |  |
| 9 | Waga max. do 3 kg. |  |
| 10 | Średnia wielkość cząsteczki < 4,0 µm |  |
| 11 | Wyposażenie standardowe: - nebulizator - ustnik i maska dla dorosłych - wężyk |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesięcy |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   4 – sekcyjny stół do trakcji   – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| Stół do trakcji: |
| 1 | Leżysko 2-częściowe |  |
| 2 | Stała wysokość stołu – 81cm |  |
| 3 | Stopnie do wejścia na stół |  |
| 4 | Półka pod ciągnik do trakcji |  |
| 5 | Wymiary stołu: 192 x 68 cm |  |
| 6 | Leżysko ruchome umożliwiające wykonanie trakcji odcinka lędźwiowego |  |
| 7 | Otwór na twarz w leżysku |  |
| Ciągnik do trakcji |
| 8 | Ciągnik do trakcji z monochromatycznym, obrotowym, dotykowym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym |  |
| 9 | Tryb pracy i typy wykonywanej trakcji: - statyczny, - przerywany, - cykliczny |  |
| 10 | Procedury użytkowania - 10 |  |
| 11 | Siła trakcji (rozciąganie) - od 0 do 90 kg |  |
| 12 | Zegar zabiegowy – od 0 do 90 sekund |  |
| 13 | Regulacja czasu relaksacji – od 0 do 90 sekund |  |
| 14 | Pilot bezpieczeństwa dla pacjenta |  |
| 15 | Możliwość zapisywania danych zabiegowych na karcie chipowej |  |
| 16 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 m-ce |  |
| 18 | Stolik lub podpórki do fleksji |  |
| 19 | Pasy mocujące do trakcji odcinka lędźwiowego |  |
| 20 | Przystawka do odcinka szyjnego |  |
| 21 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

PROTOKÓŁ PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU

W związku z przekazaniem do użytkowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73A urządzenia medycznego typu:

...................................................................................................................................................

wyprodukowanego przez:..........................................................................................................

w dniu (dniach): .........................     udzielono użytkownikom instruktażu w zakresie:

- obsługi i użytkowania,

- ..................................................................................................................................

- ..................................................................................................................................

w/w urządzenia.

| Osoby objęte instruktażem: |
| --- |
| l.p. | imię, nazwisko | podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

Instruktaż przeprowadzony został przez przedstawiciela firmy:

nazwa:  ...........................................................................................

adres:    ..........................................................................................

kontakt:  ..........................................................................................

Przeprowadzony instruktaż pozwoli na prawidłową i bezpieczną eksploatację sprzętu przez użytkowników.

| Osoby prowadzące instruktaż: |
| --- |
| l.p. | imię, nazwisko | podpis |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Protokół sporządzono w ........................ egzemplarzach.

Załącznik nr 7.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 54/2015

PROTOKÓŁ ODBIORU

| WYKONAWCA: Nazwa | ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. H. Kamieńskiego 73A; 51-124 Wrocław |
| --- | --- |
| W związku z realizacją umowy nr …………….....……. zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – znak postępowania: Szp/FZ- ........................................................ w dniu ...................................przeprowadzono odbiór niżej wymienionych urządzeń/mebli medycznych: |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |
| Nazwa urządzenia, nazwa handlowa |
| Nazwa urządzenia, nazwa handlowa |
| Producent |  |  |
| Producent | Rok produkcji | Kraj pochodzenia |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| Elementy składowe: |
| Nazwa, nazwa handlowa | Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Wyposażenie: |
| Nazwa, nazwa handlowa | Typ, oznaczenie katalogowe | Nr seryjny (fabryczny) |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| Wymieniona aparatura została dostarczona, uruchomiona i przetestowana. Dostarczono dokumentację obsługi w języku polskim. Udzielono gwarancji w wymiarze ............ miesięcy; pozostałe warunki gwarancji zgodnie z zapisami umowy. Przeprowadzono instruktaż wdrożeniowy dotyczący użytkowania dostarczonej aparatury. |
| Uwagi:………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Ze strony Wykonawcy: Ze strony Zamawiającego |