Załącznik II do ogłoszenia o zamówieniu

Nr sprawy Szp/FZ –13/2016

OPIS MINIMALNYCH WYMAGAŃ

Dotyczy: „Usługa ochrony osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu”

- Przedmiotem zamówienia jest  ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia należących do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocław w formie:

- stałej całodobowej  bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia  ( również w  dni świąteczne i wolne od pracy )w głównej siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu i w obiektach szpitalnych zlokalizowany przy ul. H. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu  oraz  oddziale zamiejscowym   zlokalizowanym w obiektach przy ul. Poświęckiej  8 we Wrocławiu,

- stałego dozoru nad sygnałami przesyłanymi, gromadzonymi i przetwarzanymi w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,

- zabezpieczenia technicznego  polegającego  na zainstalowaniu dodatkowych zabezpieczeń technicznych polegających na :

- rozbudowie istniejącego systemu telewizji przemysłowejCTTV (od ang. closed-circuittelevision) przy ul. H. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu poprzez:

- montaż 2 sztuk dodatkowych kamer zewnętrznych kolorowych pracujących w technologii IP, rejestrujących obraz w nocy (rozmieszczenie wg szkicu zabudowy przy ul. H. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu),

- przeniesienie i uruchomienie rejestratora cyfrowego z pomieszczenia portierni wjazdowej do pomieszczenia ochrony znajdującego się w holu głównym budynku 1D szpitala,

- montaż specjalnej szafy RACK, zamykanej na klucz w pomieszczeniu ochrony znajdującym się w holu głównym budynku 1D szpitala,

- wymianę obecnego rejestratora 4-portowego na rejestrator umożliwiający podłączenie minimum 2 dodatkowych kamer. Rejestrator musi być zabudowany w dostarczonej szafie typu RACK, zamykanej na klucz,

- zamontowanie pozostałych 3 sztuk rejestratorów znajdujących się na terenie szpitala w dostarczonej szafie typu RACK, zamykanej na klucz,

- montaż systemu kontroli obchodów.

Czas trwania zapisu z kamer określa się na nie krótszy niż 30 dni.

Dokładne miejsca montażu elementów systemu telewizji przemysłowej CTTV Wykonawca uzgodni z osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego.

Wszystkie prace należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Instalacji systemu przekazywania informacji o zagrożeniu życia lub zdrowia (wezwanie pomocy przedmedycznej, udzielanej przez wskazany personel na terenie całego obiektu). System powinien działać na zasadzie bezzwłocznego przekazywania informacji o potrzebie wsparcia pracownika ochrony – z jednoczesną identyfikacją miejsca zajścia i określeniem rodzaju alarmu (napadowy / wezwanie pomocy przedmedycznej).

Osoby wzywające (min. 8 osób) muszą posiadać urządzenie/urządzenia mobilne (urządzenia „nadawcze”), służące do wzywania pomocy, działające na terenie całego kompleksu. Dla zachowania pełnej sprawności systemu, urządzenia nadawcze powinny się komunikować z serwerem danych nie rzadziej niż co 30 sekund, 24h/dobę.

Sygnały o zaistniałej potrzebie wezwania pomocy powinny być gromadzone i archiwizowane na serwerze zainstalowanym w pomieszczeniu ochrony znajdującym się w holu głównym budynku 1D szpitala. Serwer musi umożliwić archiwizowanie zdarzeń przez okres nie krótszy niż 1 rok. Zamawiający musi posiadać możliwość wglądu do systemu on-line.

Wszyscy pracownicy ochrony, znajdujący się na posterunkach muszą być wyposażeni w urządzenia odbierające sygnały z urządzeń „nadawczych”, które bezzwłocznie wskażą miejsce wystąpienia zajścia na terenie całego obiektu.

Wykonawca na własny koszt wykona opisany powyżej system na czas trwania umowy, a po jej zakończeniu dokona jego demontażu. W czasie trwania umowy wykonawca poniesie całkowity koszt utrzymania sprzętu wraz z jego konserwacją i kosztami ewentualnej transmisji danych – jeżeli takowa wystąpi.

Wszystkie prace należy zrealizować w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

3.Wykaz posterunków:

| Ochrona całodobowa obiektów na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a we Wrocławiu |
| --- |
| Numer posterunku | Miejsce posterunku | System ochrony |
| Posterunek Nr 1 (P1) | Portiernia główna (budynek 1 D – wysoki parter) | Posterunek stacjonarno- obchodowy (1 pracownik ochrony) |
| Posterunek Nr 2 (P2) | Portiernia wjazdowa (budynek nr 4) | Posterunek stacjonarno- obchodowy z zapleczem socjalnym (1 pracownik ochrony) |
| Posterunek Nr 3 (P3) | Portiernia przy SOR (budynek 1C-niski parter) | Posterunek stacjonarno-obchodowy (1 pracownik ochrony) |

Pracownicy ochrony pełniący służbę na posterunku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  ( P 3 ) muszą posiadać aktualne Świadectwo Ukończenia Kursu potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz.U. 2014 poz.1099 ze zm.) i być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.