## pak.1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [7 empty] | do oferty na dostawę produktów do termoablacji i termoresekcji
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [7 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Produkty do termoablacji i termoresekcji
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | J.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Końcówka dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby |  | szt. | 20
2 | Końcówka dwubiegunowa z możliwością zastosowania do częściowej resekcji wątroby metodą laparoskopową |  | szt. | 10
| wartość pakietu brutto słownie .............................................................................. |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Zamawiający wymaga :
Ad. 1
* końcówka dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod
* system automatycznego rozpoznawania skutecznego wykowywania koagulacji tkanek w zadanym obszarze
* końcówka do zastosowania w otwartym polu operacyjnym
Ad. 2
* końcówka dwubiegunowa o dwóch parach czynnych elektrod
* system automatycznego rozpoznawania skutecznego wykowywania koagulacji tkanek w zadanym obszarze
* końcówka do zastosowania w trybie laparoskopowym

## p-29 (2) (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 29 - elektrody do badań muzgowych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektrody do badań mózgowych potencjałów wywołanych Typ E-30 | szt. | 2500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## pa.18 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr18 - lancety i nożyki
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | lancet do testów alergologicznych op.=200szt. | op | 40
2 | Nożyk automatyczny do nakłuć 2 mm op=200szt. | op | 80
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ……………………………….., str. ……………
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy
)

## p-21 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21 - wymazówki i podłoże transportowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wymazówki z żelem transportowym plastikowe z węglem i bez węgla | szt. | 6500
2 | Wymazówka sucha plastikowa w probówce | szt. | 3000
3 | Podłoże transportowe do posiewu moczu typ uromedium lub równoważne | szt. | 500
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## pak.2
Załącznik nr 1.2
do oferty na dostawę produktów do termoablacji i termoresekcji
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [7 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-26/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Elektrody do termoablacji i termoresekcji
Lp | Opis produktu | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | J.m. | Ilość zamawiana | cena netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowa elektroda czynna monoplolarna do termoblacji i termoresekcji tkanek o długości 15, 20 lub 25cm, ekspozycja końcówki roboczej 15, 20 lub 30mm do wyboru przez zamawiającego ( w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) zestaw jałowy. |  | szt. | 50
2 | Jednorazowa elektroda czynna monoplolarna do termoblacji i termoresekcji tkanek z perfuzją soli fizjologicznej do tkanki w miejscu ablacji o długości 20, 25 lub 30cm, ekspozycja końcówki roboczej 25 lub 30mm do wyboru przez zamawiającego ( w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 4 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) . |  | szt. | 10
3 | Jednorazowa elektroda czynna monoplolarna do termoblacji guzków tarczycy o długości 10cm, ekspozycja końcówki roboczej 0,5, 0,7 ,1, 1,5 lub 2cm do wyboru przez zamawiającego ( w skład każdego zestawu pojedynczej elektrody wchodzi 1 elektroda, 2 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) . |  | szt. | 20
4 | Jednorazowa wiązkowa elektroda czynna monoplolarna do termoblacji i termoresekcji tkanek ( 3 igły 1 uchwycie ), o długości 20cm, ekspozycja końcówki roboczej 25mm ( w skład każdego zestawu wiązkowej elektrody wchodzi 1 elektroda wiązkowa,jałowy introduktor umożliwiający precyzyzyjną aplikację transdermalną, 4 płytki uziemiające oraz zestaw przewodów doprowadzających i odprowadzających) . |  | szt. | 10
0
……………………………………………………
| wartość pakietu brutto słownie .............................................................................. |  |  |  | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)