Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………….

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: ..........................................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: .........................................................

- NIP: .............................................................REGON: ………………………………………………...

- TEL/FAX:…………………………………..........MAIL: ……………….............................................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ...........................................................................................................

TEL/FAX.: ........................................................MAIL………………………………………………..

- Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

- Nazwa Partnera: ……………………………………………..

- Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .............................................	kod: .......................	miejscowość: .............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 25/2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

# CENA

- Cena oferty dla danego zadania wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …...............................zł Słownie: ….................................................................................................................

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam …………- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od dnia podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić ramkę

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-25/2016, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że zaoferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Oświadczam, że dostarczone urządzenia medyczne posiadają znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzeń medycznych tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

..........................................................................................................................................................., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 25/2016 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy *) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *) należy powielić formularz dla każdego zadania oddzielnie, **) na potrzeby ewidencji księgowości inwentarzowej Zamawiającego proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. |  |

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącym działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 25/2016) Wykonawca zobowiązuje się do:

- *)dostarczenia …………….. typ/producent ………... określonego w zadaniu nr …………….. zwanego dalej „urządzeniem medycznym”,  zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem nr 1 do umowy,

- *)dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi .................. określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………. zwanego dalej „urządzeniem medycznym”,  zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem nr 1 do umowy,

- *)przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi urządzeń medycznych dla każdego z zadań nr 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Szkolenia zostaną przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w godz. od 07.00 do godz. 09.00.

( 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ….. dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzeń medycznych:

- dokumenty potwierdzające, że urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania, w wersji papierowej i elektronicznej,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję użytkownika oraz w miarę możliwości dokumentację techniczną (serwisową) przedmiotu umowy w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową,

- użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

- nie rozpakowania przedmiotu umowy przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy – dotyczy zadania nr 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie: .............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

w tym:

Zadanie nr ….

.................zł netto

(słownie: .............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru  dla danego zadania oraz *)protokół z przeprowadzonego szkolenia podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół z przeprowadzenia szkolenia będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

*) dotyczy Zadań nr 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia medyczne fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2016 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia medyczne nie odpowiadają oferowanym przez Wykonawcę parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania wymiany urządzenia medycznego zgodnie z oferowanymi parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest:

- 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru urządzenia medycznego - dotyczy zadania nr ……………….

- 12 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru urządzenia medycznego - dotyczy zadania nr …………….....

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych, zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego (o ile, urządzenie tego wymaga),

- przestrzegania terminów przeglądów w okresie gwarancyjnym,

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzenia medycznego, zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie do 24 – godzin w dni robocze dla Zadania nr 1 i 10 oraz 48 - godzin w dni robocze dla Zadania nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. „Reakcję serwisu” rozumie się jako działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy urządzenia w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii lub od daty przesłania urządzenia przez Zamawiającego do serwisu pocztą kurierską na koszt Wykonawcy,

- *) dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych w przypadku przedłużającej się naprawy urządzeń medycznych określonych w zadaniu nr 1 i 10 powyżej terminu określonego w ust. 2  pkt 4) niniejszego paragrafu,

- wymiany urządzenia medycznego na nowe w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji,  przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Wykonawca zapewni serwis oraz dostępność części zamiennych przez 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek urządzeń medycznych telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ............................................tel. ………………………………fax. .........................

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego –…………………………… , tel. …………………,

email: ………………., który/a jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ……………………………… tel.: ……………………………….

( 9

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie lub przy pomocy podwykonawców:

  - …............................................... w zakresie …............................................................................

- *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawieniu mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) niepotrzebne skreślić

( 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w danym zadaniu w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki -  dotyczy Zadania nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki  - dotyczy Zadania nr 1, 10,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- *) W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach takich samych lub wyższych od sprzętu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia Wykonawcy kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

*) dotyczy Zadania nr 1, 10

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku 3 – krotnego nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt. 5) umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczulania ogólnego wraz z monitorem funkcji życiowych  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół |  |
| 2 | Blat do pisania, Szuflada na drobne akcesoria |  |
| 3 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz |  |
| 4 | Uchwyt awaryjny butli tlenowej i N2O |  |
| 5 | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie gazowe z butli O2 i N2O |  |
| 8 | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu minimum 30 minut |  |
| 9 | Reduktor do butli O2 i N2O ze złączeniami gwintowymi wyposażone w przyłącze do aparatu |  |
| 10 | Ssak inżektorowy, napędzany tlenem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymiennik na wydzieliny |  |
| 11 | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie; mocowanie – kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego parownikami prod. Dräger |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 12 | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat lub eksportu danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera |  |
| 13 | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów |  |
| 14 | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% |  |
| 15 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów 500 ml/min lub niższy |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |
| 16 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności |  |
| 17 | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji |  |
| 18 | Obejście tlenowe o dużej wydajności |  |
| 19 | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  |
| 20 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1,5 l |  |
| 21 | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  |
| 22 | Wykres słupkowy przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania – tzw. ekonometr znieczulenia |  |
| 23 | Respirator o sterowaniu elektronicznym, napęd respiratora nie zużywający gazów medycznych (elektryczny) |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 24 | Tryb ręczny |  |
| 25 | Oddech spontaniczny |  |
| 26 | Wentylacja kontrolowana objętościowo przy dodatnim ciśnieniu w układzie pacjenta |  |
| 27 | SIMV synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona |  |
| 28 | Wentylacja kontrolowana objętością |  |
| 29 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  |
| 30 | Tryb PS (Pressure/Support) |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o tryb z gwarantowaną objętością (typu Auto Flow) |  |
| 32 | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu Cardiac Bypass Mode |  |
| REGULACJE |
| 33 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu: minimum 4:1 do 1:4 |  |
| 34 | Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min |  |
| 35 | Regulacja objętości oddechowej minimum od5 do 1400 ml |  |
| 36 | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 0 do 20 cmH2O |  |
| 37 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 60 hPa |  |
| 38 | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50 % czasu wdechu |  |
| 39 | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od 0,3 do 15 l/min |  |
| 40 | Regulacja czasu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych lub automatyczna regulacja zakresu narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych |  |
| ALARMY |
| 41 | Niskiej objętości minutowej |  |
| 42 | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |
| 43 | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |
| 44 | Alarm braku zasilania w gazy |  |
| 45 | Alarm Apnea ciśnienia, objętości CO2 |  |
| 46 | Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji lub możliwość szybkiego ustawiania granic alarmowych |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE |
| 47 | Stężenia tlenu w gazach oddechowych |  |
| 48 | Pomiar objętości oddechu Vt |  |
| 49 | Pomiar objętości minutowej MV |  |
| 50 | Pomiar częstotliwości oddechowej f |  |
| 51 | Ciśnienia szczytowego |  |
| 52 | Ciśnienia średniego |  |
| 53 | Ciśnienia Plateau |  |
| 54 | Ciśnienia PEEP |  |
| 55 | Częstości oddychania |  |
| 56 | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  |
| 57 | Dziennik zdarzeń – rejestrowanie przez aparat trybu wentylacji, ciśnienia szczytowego, MV, stężenia O2, etCO2, anestetyków, MAC do protokołowania znieczulania |  |
| 58 | Prezentacja mini trendy Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla) |  |
| 59 | Kapnografia i kapnometria |  |
| 60 | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka |  |
| 61 | Pomiar ciśnienia tlenu w butlach awaryjnych na panelu przednim aparatu |  |
| 62 | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta |  |
| 63 | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, przepływ/ objętość |  |
| 64 | Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: VT, Pmax, Cpat na ekranie respiratora |  |
| INNE |
| 65 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |
| 66 | Czujnik paramagnetyczny do pomiaru tlenu (nie galwaniczny); nie dopuszcza się pomiaru przez monitor funkcji życiowych lub jego moduł |  |
| 67 | Wyposażenie aparatu dodatkowo: min. 10szt. linii pomiarowych na każdy aparat; układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych i dzieci – min. 25 szt. oraz 1 układ oddechowy pediatryczny – 25 szt.; pułapka wodna (min. 12 szt.), dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie; dreny do O2, N2O i powietrza z wtykami typu AGA |  |
| 68 | dodatkowy przepływomierz do tlenu przy aparacie |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE MONITORA FUNKCJI ŻYCIOWYCH PACJENTA – 1 SZT. |
| 69 | Monitor modułowy. Dotyczy sprzętu i oprogramowania. Wszystkie moduły przenoszone między monitorami w sposób między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji , bez zakłócania pracy monitora |  |
| 70 | Menu, komunikaty, opisy w języku polskim |  |
| 71 | Sterowanie monitora przy pomocy ekranu dotykowego lub pokrętła |  |
| 72 | Konwekcyjne chłodzenie monitora |  |
| EKRAN |
| 73 | Kolorowy pojedynczy ekran LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej przynajmniej 10,4” |  |
| 74 | Konfigurowany ekran |  |
| 75 | Liczba krzywych dynamicznych na ekranie – przynajmniej 5 |  |
| REJESTRACJA DANYCH |
| 76 | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/ drukarkę, przedstawić |  |
| 77 | Możliwość drukowania wstępnie sformatowanych raportów na drukarce laserowej |  |
| 78 | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń |  |
| ZASILANIE |
| 79 | Sieciowe 230V 50 Hz |  |
| 80 | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z własnego awaryjnego źródła zasilania przynajmniej 180 minut |  |
| MOCOWANIE MONITORA |
| 81 | Bezpieczne i wygodne zamocowanie monitora do aparatu na ramieniu, odpowiednie uchwyty i/lub wieszaki |  |
| 82 | Zamontowanie monitora na stacji dokującej ułatwiającej szybkie podłączenie/odłączenie monitora oraz zasilanie elektryczne |  |
| MIERZONE PARAMETRY, MODUŁY POMIAROWE |
| 83 | EKG |  |
| 84 | Monitorowanie 3 i jednocześnie 7 odprowadzeń |  |
| 85 | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii |  |
| 86 | Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych |  |
| 87 | W komplecie przewód EKG do trzech odprowadzeń – 6 szt. na każdy monitor |  |
| 88 | Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 5% |  |
| MONITOROWANIE ARYTMII |
| 89 | Monitorowanie arytmii - podstawowe |  |
| 90 | Możliwość rozbudowy o pełne monitorowanie arytmii, wg. przynajmniej 10 definicji arytmii |  |
| POMIAR ODDECHU |
| 91 | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu |  |
| 92 | Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech na minutę |  |
| 93 | Sygnalizacja i możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania, przynajmniej szczytami płuc i torem brzusznym |  |
| POMIAR SATURACJI ( SPO2 ) |
| 94 | Wyświetlane wartości liczbowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna metodą Nellcor |  |
| 95 | W komplecie przewód interfejsowy (6 szt. na każdy monitor) i standardowy czujnik na palec 6 szt. czujnika wielorazowego DS100A |  |
| 96 | Możliwość współpracy monitora z czujnikami Masimo – bez odsyłania monitora poza teren szpitala |  |
| NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
| 97 | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza |  |
| 98 | Zakres odstępów czasowych automatycznych pomiarów przynajmniej do 4 godzin |  |
| 99 | Układ pomiarowy wyposażony w eliminację artefaktów ruchowych |  |
| 100 | W komplecie przewód (6 szt. na każdy monitor) i zestaw mankietów wielorazowych dla dorosłych: 2 szt. w rozmiarze 8-13 cm, 2 szt. w rozmiarze 12-19 cm, 6 szt. w rozmiarze 17-25 cm, 6 szt. w rozmiarze 23-33 cm, 6 szt. w rozmiarze 31-40 cm, 6 szt. w rozmiarze 31-40 cm, 6 szt. w rozmiarze 38-50 cm, mankiety pomiarowe bez lateksu; |  |
| 101 | Dokładność statyczna pomiaru przynajmniej +/- 5mmHg |  |
| INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA |
| 102 | Inwazyjny pomiar ciśnienia dokonywany z min. 2 kanałów; w komplecie kable pomiarowe pod przetworniki Edwards |  |
| POMIAR TEMPERATURY, DWA TORY POMIAROWE |
| 103 | Wyświetlanie wartości obu temperatur oraz temperatury i różnicy temperatur |  |
| 104 | W komplecie czujnik temperatury skóry – 2 szt. na każdy monitor i temperatury głębokiej – 1szt. |  |
| 105 | Dokładność pomiaru temperatury +/- 0,1oC |  |
| BIS, NMT I INNE |
| 106 | Monitorowanie aktywności mózgowej za pomocą modułu BIS wraz z zestawem min. 25 szt. elektrod dla dorosłych i min. 25 szt. elektrod pediatrycznych |  |
| 107 | Monitorowanie NMT za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora wraz z kompletem akcesoriów |  |
| 108 | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o monitorowanie ciśnienia krwi metodą inwazyjną z min. 4 kanałów lub EEG |  |
| 109 | Kalkulator dawek leków |  |
| UKŁADY ALARMOWE |
| 110 | Alarmy o różnych poziomach ważności, opisać |  |
| 111 | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów |  |
| 112 | Pamięć alarmów |  |
| TRENDY |
| 113 | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów |  |
| 114 | Rozdzielczość trendów min. 30 sek. |  |
| INFORMACJE DODATKOWE; WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 115 | Wskazana kompatybilność akcesoriów pomiarowych z monitorami typu Infinity Delta będącymi na stanie Zamawiającego |  |
| 116 | maska silikonowa rozm. 0 - 5 szt. mankiety NICP rozm. 1 - 10 szt. rozm. 2 - 10 szt. rozm. 3 - 10 szt. rozm. 4 - 10 szt. rozm. 5 - 10 szt. dren do NICP dla noworodków 2,4 m - 2 szt. moduł przewodowy NeoMed - 2 szt. czujnik temperatury dla dzieci i noworodków 1,6 m - 1 szt. przedłużacz SpO2 Nellcor 1 m - 2 szt. elektroda EKG dla noworodków – 600 szt. osłona czujnika temperatury skóry – 100 szt. rogalik do układania pacjenta do 1200g wielorazowy -1 szt. układy oddechowe jednorazowe noworodkowe – 25 szt. |  |
| 117 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System ogrzewania pacjenta  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System do ogrzewania pacjenta składający się z jednostki kontrolnej i maty grzewczej |  |
| 2 | Zewnętrzna warstwa maty wykonana z mocnego PCV zabezpieczającego przed dostaniem się płynów do wewnątrz. Materiał grzewczy-włókna węglowe |  |
| 3 | Mocowanie za pomocą elastycznych pasków |  |
| 4 | Mata grzewcza przezierna dla promieni RTG |  |
| 5 | Mata nagrzewająca się jednocześnie na całej powierzchni. Ogrzewa tylko pacjenta, nie emituje ciepła do otoczenia. |  |
| 6 | Wymiary maty grzewczej 45 x 80cm +/-1 cm, wysokość 0,2 cm |  |
| 7 | System wyposażony w przezroczysty, żelowy materac przeciwodleżynowy o grubości 0,5cm |  |
| 8 | Regulacja temperatury w zakresie 28oC-40oC. Nastawy temperatury za pomocą potencjometru suwakowego na jednostce kontrolnej. |  |
| 9 | Możliwość ogrzewania pacjenta w pozycji bocznej |  |
| 10 | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji |  |
| 11 | Zasilanie 230V |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do ogrzewania pacjenta podwójnie filtrowanym powietrzem – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej |  |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. |  |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 34x 22x 22cm (wys. x szer. x głęb.) +/- 0,5 cm |  |
| 6 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium |  |
| 7 | Brak lateksu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia |  |
| 8 | Masa urządzenia max. 6,1 kg |  |
| 9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A |  |
| 10 | Moc elementu grzejnego min. 1200W |  |
| 11 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: - kołderka na całe ciało dla dorosłych, - kołderka pod ciało dla dorosłych, - kołderka na dolną część ciała u dorosłych, - kołderka na górną część ciała dla dorosłych, - kołderka na tors dla dorosłych, - kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), - kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, - kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, - sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. |  |
| 12 | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. |  |
| 13 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. |  |
| 14 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm: dźwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury |  |
| 15 | Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. |  |
| 16 | Kołderki 2-kolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. |  |
| 17 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. |  |
| 20 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32°C; 37,5°C; 43OC +/- 0,5°C |  |
| 21 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia |  |
| 22 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 – 980 l/min. |  |
| 23 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego |  |
| 24 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3°C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64°C - całkowite wyłączenie urządzenia |  |
| 25 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29°C (+/- 0,5°C). Alarmy oraz wyłączenie grzałki i wentylatora |  |
| 27 | System informacji wizualnej (np. dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra. |  |
| 28 | Ogrzewacze na podstawie jezdnej z koszyczkiem na kołderki, dwa koła z blokadą |  |
| 29 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Wideolaryngoskop do trudnych intubacji typu McGrath MAC  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| Wideolaryngoskop typu McGrath MAC |
| 1 | bezprzewodowy, ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD 2,5 cala obrotowym w płaszczyźnie pionowej, z minutowym wyświetlaniem pozostałego czasu działania baterii ze zintegrowaną kamerą CMOS oraz źródłem światła (wysokowydajne diody LED) |  |
| 2 | zasilanie baterią litową 3,6 V o czasie działania 250 min. |  |
| 3 | Prowadnica toru wizyjnego wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 4 | waga urządzenia nie większa niż 200 gramów |  |
| 5 | gotowy do natychmiastowego użytku po włączeniu zasilania |  |
| + Jednorazowa łyżka do wideolaryngoskopu typu McGrath MAC |
| 6 | Jednorazowa, sterylna, wykonana z polimeru optycznego łyżka |  |
| 7 | grubość łyżki nie większa niż 12 mm w miejscu połączenia z wideolaryngoskopem |  |
| 8 | łyżka kompatybilna z prowadnicą toru wizyjnego w rozmiarach: 2, 3 i 4 – do wyboru 30 szt. |  |
| 9 | dodatkowa bateria litowa 3,6V kompatybilna z wideolaryngoskopem typu McGrath MAC, o czasie działania 250 min. |  |
| 10 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Laryngoskop do trudnych intubacji typu McCoy  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | laryngoskop światłowodowy do trudnej intubacji ze specjalną dźwignią umożliwiającą dodatkowe załamanie końcówki łopatki |  |
| 2 | ruchoma łopatka ze zintegrowanym światłowodem |  |
| 3 | zaginana końcówka łopatki, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej nadającej się do dezynfekcji i sterylizacji |  |
| 4 | rękojeść standardowa chropowata |  |
| 5 | łopatki w rozmiarze 3 i 4. Zamawiający dopuszcza łopatki w rozmiarze 3,5 i 4,5. |  |
| 6 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Gastrofiberoskop  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Kąt widzenia, min. 120( |  |
| 2 | Głębia ostrości 3 - 100 mm |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna, Max 9,8 mm |  |
| 4 | Kąt wychylenia końcówki Góra/Dół, min 210(/90( Prawo/Lewo, min 100(/100( |  |
| 5 | Średnica kanału, min 2,8 mm |  |
| 6 | Długość robocza, 1020-1040 mm |  |
| 7 | Długość całkowita, max. 1360 mm |  |
| 8 | Współpraca z posiadanym źródłem światła producenta Olympus bez dodatkowych adapterów |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pokrowiec do materacy przeciwodleżynowych  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Półprzepuszczalny pokrowiec o konstrukcji pozwalającej na jego rozciąganie w obydwu kierunkach do materaca Nimbus Professional 3 |  |
| 2 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa infuzyjna objętościowa  – 11 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pompa objętościowa do żywienia pozajelitowego z możliwością podaży dojelitowej, dotętniczej oraz do podawania leków światłoczułych oraz cytostatyków w tym TAXOL- u sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  |
| 2 | Pompy z możliwością opcjonalnego rozszerzenia funkcji terapeutycznych o PCA i PCEA |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia funkcji terapeutycznych o pracę w systemie kontrolowanej insulinoterapii SGC- Space Glucose Control |  |
| 4 | Potwierdzona możliwość przetaczania preparatów krwiopochodnych w tym masy erytrocytarnej |  |
| 5 | Możliwość podaży kilku leków cytostatycznych z zapobieżeniem niezgodności ich podaży. W tym światłoczułych. |  |
| 6 | Podświetlany panel sterowania i klawisze |  |
| 7 | Zasilanie AC 230V 50Hz |  |
| 8 | Klasa ochronności II, typ CF |  |
| 9 | Ochrona przed wilgocią min. IP X22 |  |
| 10 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 4 h przy przepływie 100 ml/h |  |
| 11 | Zasilacz zewnętrzny – 1 szt. |  |
| 12 | Waga max. 1,5 kg |  |
| 13 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie, jeden na drenie |  |
| 14 | Możliwość mocowania do rury poziomej i pionowej |  |
| 15 | Zatrzaskowy sposób łączenia pompy z uchwytem mocującym |  |
| 16 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  |
| 17 | Maxymalna objętość bolusa po alarmie okluzji < 0,2 ml |  |
| 18 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania wlewu |  |
| 19 | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  |
| 20 | Zakres prędkości infuzji min. 0,01 do 999,9 ml/h. Programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 0,1 do 99,99 ml/h |  |
| 21 | Zakres prędkości infuzji bolusem min. 1 do 1200 ml/h, programowany co 0,01 ml/h w zakresie od 1 do 99,99 ml/h |  |
| 22 | Dokładność prędkości infuzji ± 5% |  |
| 23 | Bolus o określonej objętości |  |
| 24 | Bolus podawany na żądanie |  |
| 25 | Bolus w określonym czasie |  |
| 26 | Funkcja programowania objętości do podania min. 0,1-9999 ml (VTBD) |  |
| 27 | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min. 30 grup |  |
| 28 | Leki zawarte w bibliotece powiązane z parametrami infuzji (limity względne min : max, limity bezwzględne, parametry standardowe) |  |
| 29 | Biblioteka leków z możliwością wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji |  |
| 30 | Możliwość integracji i pracy z oferowaną stacją dokującą |  |
| 31 | Możliwość łączenia pomp w moduły po 3 szt. zasilane jednym przewodem bez użycia stacji dokującej |  |
| 32 | Odłączalny uchwyt do przenoszenia do 3 pomp |  |
| 33 | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika |  |
| 34 | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE, mmol z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) |  |
| 35 | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej |  |
| 36 | Możliwość pracy z lub bez czujnika kropli |  |
| 37 | Akustyczno – optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  |
| 38 | Alarm przypominający o zatrzymanej infuzji |  |
| 39 | Alarm okluzji |  |
| 40 | Alarm rozładowanego akumulatora |  |
| 41 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 42 | Alarm braku lub źle założonego zestawu |  |
| 43 | Alarm powietrza w linii |  |
| 44 | Alarm informujący o uszkodzeniu zestawu |  |
| 45 | Alarm czujnika kropli |  |
| 46 | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 3 min |  |
| 47 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stacja dokująca z interfejsem do pomp Infusomat Space i Perfusor Space  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Stacje dokujące dla 4-ch pomp z funkcją alarmu. (Posiadane pompy Infusomat Space i Perfusor Space) Podać model. Ilość i rodzaj pomp w stacji. Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych, tj.: broszury (z określeniem strony opisującej funkcje modułu), foldery, instrukcje obsługi itp. |  |
| 2 | Funkcja instalacji w Stacjach Dokujących zarówno pomp strzykawkowych jak i objętościowych |  |
| 3 | System szybkiego mocowania pomp do stacji dokującej bez przerywania przepływu |  |
| 4 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej, automatyczne podłączanie zasilania po włożeniu pompy |  |
| 5 | Stacja dokująca z interfejsem do komunikacji z zewnętrznym oprogramowaniem. |  |
| 6 | Dowolna zmiana miejsca pomp w Stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy stacji dokującej i przystosowanie do większej liczby pomp na stanowisko. |  |
| 8 | Mocowanie stacji dokującej do rury pionowej lub poziomej bez dodatkowego oprzyrządowania |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| WYKONYWANE ZABIEGI |
| 1 | SCUF – ciągła powolna ultrafiltracja |  |
| 2 | CVVH – ciągła hemofiltracja żylno-żylna |  |
| 3 | CVVH (HVH) – ciągła wysokoobjętościowa hemofiltracja żylno-żylna |  |
| 4 | CVVHD – ciągła hemodializa żylno–żylna |  |
| 5 | CVVHDF – ciągła hemodilafiltracja żylno-żylna |  |
| 6 | Hemoperfuzja |  |
| 7 | Plazmafereza |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 8 | Minimum 6 pomp perystaltycznych (krwi, ultrafiltratu, dializatu, substytutu, cytrynianów, pompa do podaży wapnia) |  |
| 9 | pompa krwi – maksymalny przepływ nie mniej niż 400 ml/min |  |
| 10 | pompa substytutu – maksymalny przepływ nie mniej niż 9 000 ml/h |  |
| 11 | pompa dializatu – maksymalny przepływ nie mniej niż 8 000 ml/h |  |
| 12 | pompa ultrafiltratu – maksymalny przepływ nie mniejszy niż 10 000 ml/h |  |
| 13 | pompa cytrynianowa – przepływ od 0 do 500 ml/h |  |
| 14 | pompa podaży wapnia – przepływ od 0 do 300 ml/h |  |
| 15 | Fabrycznie zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa |  |
| 16 | Set w postaci zintegrowanej kasety lub połączonych fabrycznie w jedną całość drenów. |  |
| 17 | Jeden uniwersalny zestaw do wszystkich wymienionych zabiegów. |  |
| 18 | Możliwość jednoczesnego użycia pomp predilucji i postdilucji w terapiach :CVVH (ciągła hemofiltracja żylno-żylna) i CVVH-HVH (wysokoobjętościowa ciągła hemofiltracja żylno-żylna) |  |
| 19 | Możliwość osobnego użycia pomp predilucji i postdilucji w terapiach :CVVH (ciągła hemofiltracja żylno-żylna) i CVVH-HVH (wysokoobjętościowa ciągła hemofiltracja żylno-żylna) |  |
| 20 | Możliwością zmiany terapii przy aparacie podłączonym do pacjenta. Zmiana terapii musi odbywać się płynnie i być koordynowana przez odpowiednią opcję w menu aparatu (nie dotyczy TPE ,HP i terapii z antykoagulacją cytrynianową). |  |
| 21 | Ciągła hemofiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową |  |
| 22 | Plazmafereza z regionalną antykoagulacją cytrynianową |  |
| 23 | Czytelny, obrotowy, ekran ciekłokrystaliczny, min. 10,4” TFT |  |
| 24 | Zintegrowana grzałka zapewniająca utrzymanie temperatury substytutu w zakresie: od 35ºC do 39ºC oraz opcja – grzałka wyłączona, dodatkowo aktywny system automatycznego obniżania temperatury. |  |
| 25 | Detektor pęcherzyków powietrza w układzie |  |
| 26 | Detektor wycieku krwi |  |
| 27 | Moduł automatycznie odpowietrzający układ na linii substytutu. |  |
| 28 | Monitorowanie i wyświetlanie na ekranie ciśnień: dostępu, powrotu, TMP i spadku ciśnienia na filtrze |  |
| 29 | Podwójny system nadzorujący dokładność prowadzonej terapii: wagowy oraz przepływowy |  |
| 30 | Ilość wag: min. 4 |  |
| 31 | Nośność wagi substytutu i ultrafiltratu – nie mniej niż 20 kg (na każdej wadze) |  |
| 32 | Monitorowanie i wyświetlanie na ekranie ciśnień: dostępu, powrotu, TMP i spadku ciśnienia na filtrze |  |
| 33 | Podwójny system nadzorujący dokładność prowadzonej terapii: wagowy oraz przepływowy |  |
| 34 | Ilość wag: min. 4 |  |
| 35 | Fabryczne ograniczenie czasu pracy – nie mniej niż 72 godziny |  |
| 36 | Pamięć trendów – min. 72 godziny |  |
| 37 | Obsługa aparatu w języku polskim |  |
| 38 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 39 | Automatyczny system zarządzania całkowitą ilością utraconego płynu |  |
| 40 | Możliwość ustawienia dawki terapii w odniesieniu do wagi ciała pacjenta |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 41 | Worki ACD-A – 10 szt. Worki drenażowe B3052 – 10 szt. |  |
| 42 | Linia i Hemofiltr Citraset 12 - 5 szt. 5l Accusol K0 – 10 op (op - 2x5l) 5l Accusol K4 - 5 op (op - 2x5l) |  |
| 43 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Podgrzewacz do płynów infuzyjnych i krwi  – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Podgrzewacz do krwi i płynów infuzyjnych umożliwiający podgrzanie płynów podawanych pacjentom podczas infuzji, bez konieczności odłączania zestawu lub jego wymiany na specjalny zestaw do infuzji |  |
| 2 | Zasilanie AC 230V ± 10%, 50Hz Pobór mocy max. 70 W |  |
| 3 | Klasa ochronności II typ B |  |
| 4 | Wymiary 36,5 x 15,5 x 12,5 cm (+/- 0,5 cm) |  |
| 5 | Waga max 0,60 kg |  |
| 6 | Prędkość przepływu 2-12 ml/min (30-41 °C w zależności od prędkości przepływu) |  |
| 7 | Tryb pracy: urządzenie do pracy ciągłej |  |
| 8 | Cyfrowa kontrola temperatury Automatyczny wyłącznik w przypadku przekroczenia temperatury 42 °C Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury Wizualny alarm niskiej temperatury |  |
| 9 | Możliwość zawieszenia urządzenia np. na stojaku |  |
| 10 | Współpraca ze standardowymi zestawami do infuzji i transfuzji, średnica drenu 3,0 - 4,0 mm ± 10%, |  |
| 11 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa do żywienia dojelitowego – 6 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System identyfikacji założonego zestawu System, który rozpoznaje jaki zestaw [do samego żywienia, czy do płukania i żywienia] został założony do pompy |  |
| 2 | System zapobiegający swobodnemu przepływowi System, który nie dopuszcza do swobodnego przepływu w zestawie |  |
| 3 | Mechanizm pompujący. Obrotowy, perystaltyczny |  |
| 4 | Prędkość dostarczania formuł żywieniowych Minimum 1-380ml/h, z możliwością regulacji co 1 ml |  |
| 5 | Co najmniej 1-2900ml, z możliwością regulacji co 1 ml |  |
| 6 | Karmienie przerywane, w dawkach Objętość dawki w zakresie 1-1000ml, z możliwością regulacji, co 1 ml, ilość dawek od 1-90, okres czasu między dawkami 1-24 godziny w odstępach, co godzinę |  |
| 7 | Dawki roztworu płukania Zakres dawek 10-500 ml, z możliwością regulacji, co 1ml, zakres przedziału pomiędzy dawkami 1-24 godziny w odstępach, co godzinę |  |
| 8 | Dokładność ± 7% lub 0,5ml/h, zależnie od tego, która wartość jest większa, z workiem zawieszonym nad pompą, w temperaturze pokojowej , przy użyciu nowego zestawu pompy używanego krócej niż 24h |  |
| 9 | Alarmy dźwiękowe/wizualne Błąd:, przepływu, przesunięcia zestawu pompy, wstrzymania, wirnika, żywienia, płukania, rozładowanej baterii; o minimalnej głośności 50dBA |  |
| 10 | Wysokość pompy - do 11 cm Szerokość pompy - do 15 cm Głębokość pompy - do 10 cm |  |
| 11 | Masa bez uchwytu– poniżej 0,9 kg |  |
| 12 | Zasilanie przez zasilacz sieciowy 230V, |  |
| 13 | Akumulator (czas pracy) NiMH, czas działania minimum 12 godzin, przy prędkości przepływu 125ml/h |  |
| 14 | Zestaw do podawania pokarmu Uniwersalny zestaw z kolcem, wyposażony w znacznik pozwalający pompie na rozpoznanie typu założonego zestawu. |  |
| 15 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Resuscytator dla dorosłych typu Ambu Mark IV – 15 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg |  |
| 2 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 3 | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej |  |
| 4 | Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej |  |
| 5 | Możliwość podłączenia rezerwuaru tlenu bezpośrednio do zaworu pacjenta w celu prowadzenia wentylacji spontanicznej 100% tlenem |  |
| 6 | Maska dla dorosłych roz.6,5,3/4 i 2 z miękkim wypełnianym powietrzem mankietem, dobrze przylegająca do twarzy |  |
| 7 | Pasek zabezpieczający przed wypadaniem z ręki |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC, z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.14  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Resuscytator dla noworodków i niemowląt – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Możliwość wentylacji niemowląt i noworodków |  |
| 2 | Możliwość podłączenia zaworu PEEP do zaworu pacjenta bez dodatkowych złączek |  |
| 3 | Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady |  |
| 4 | Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej |  |
| 5 | Zaczep do powieszenia aparatu |  |
| 6 | Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej |  |
| 7 | Maski twarzowe dla noworodków i niemowląt w rozmiarach 0 i 1 |  |
| 8 | Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie w temp. 134ºC, z rezerwuarem tlenu włącznie |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.15  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 25/2016

Zadanie nr 15

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Urządzenie do odsysania wydzieliny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej (kompatybilne z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi wyposażonymi w system Evac) |  |
| 2 | Urządzenie próżniowe ssące prowadzące ciągłe lub przerywane odsysanie wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej po podłączeniu do drenu Evac rurki intubacyjnej/tracheotomijnej |  |
| 3 | podłączenie do źródła próżni w instalacji szpitalnej |  |
| 4 | możliwość mocowania na łóżku pacjenta bądź na stojaku do kroplówek (uniwersalny uchwyt) |  |
| 5 | 2 nastawy urządzenia – tryb ssania ciągłego i tryb ssania przerywanego (regulacja siły ssania na urządzeniu) |  |
| 6 | system pracujący na akcesoriach zużywalnych: jednorazowych zbiornikach kolekcyjnych, drenach łączących oraz filtrach zabezpieczających (montowanych pomiędzy urządzeniem i zbiornikiem kolekcyjnym) |  |
| 7 | urządzenie wyposażone w wyświetlacz analogowy |  |
| 8 | Wyposażenie podstawowe: 10 zbiorników na wydzielinę, 2 filtry z adapterami, 2 dreny łączące o dł. 100 cm – 3 kpl. na urządzenie |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)