Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………….

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: ..........................................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: .........................................................

- NIP: .............................................................REGON: ………………………………………………...

- TEL/FAX:…………………………………..........MAIL: ……………….............................................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ...........................................................................................................

TEL/FAX.: ........................................................MAIL………………………………………………..

- Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

- Nazwa Partnera: ……………………………………………..

- Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .............................................	kod: .......................	miejscowość: .............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 32/2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Kardiologicznego” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

# CENA

- Cena oferty dla danego zadania wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …...............................zł Słownie: ….................................................................................................................

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od dnia podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić ramkę

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-32/2016, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że zaoferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Oświadczam, że dostarczone urządzenia medyczne posiadają znak CE na potwierdzenie, że spełnia wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie w wersji papierowej i elektronicznej:

- dokumenty potwierdzające, że dostarczone urządzenia medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzeń medycznych tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od  stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

..........................................................................................................................................................., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 32/2016 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy *) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *) należy powielić formularz dla każdego zadania oddzielnie, **) na potrzeby ewidencji księgowości inwentarzowej Zamawiającego proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. |  |

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu, pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącym działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 32/2016) Wykonawca zobowiązuje się do:

- dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi .................. określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………. zwanego dalej „urządzeniem medycznym”,  zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem nr 1 do umowy,

- udzielenia instruktażu w zakresie obsługi urządzeń medycznych w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w godz. od 11.00 do godz. 14.00.

( 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie ….. dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy, celem uzgodnienia terminu dostawy.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzeń medycznych w wersji papierowej i elektronicznej:

- dokumenty potwierdzające, że urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję użytkowania oraz w miarę możliwości dokumentację techniczną (serwisową) przedmiotu umowy w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową,

- użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

- nie rozpakowania urządzenia medycznego przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie: .............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

w tym:

Zadanie nr ….

.................zł netto

(słownie: .............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru urządzeń medycznych oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- Protokół odbioru będzie zawierał następujące elementy: nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, sygnaturę sprawy, której dotyczy umowa, nazwę urządzenia medycznego i/lub jego nazwę handlową, zestawienie elementów składowych dostawy, nazwę producenta, nr seryjny/fabryczny, datę odbioru, imię, nazwisko i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół z przeprowadzonego instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami oraz określenie zakresu i przedmiotu  instruktażu.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia medyczne fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2016 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia medyczne nie odpowiadają oferowanym przez Wykonawcę parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania wymiany urządzenia medycznego zgodnie z oferowanymi parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru urządzenia medycznego.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych, zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego,

- przestrzegania terminów przeglądów w okresie gwarancyjnym,

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzenia medycznego, zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 48 – godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia awarii lub od daty dostarczenia urządzenia pocztą kurierską na koszt Wykonawcy do siedziby serwisu lub 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub naprawy poza terenem kraju,

- dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach technicznych takich samych lub wyższych na czas przedłużającej się naprawy urządzenia medycznego powyżej terminu określonego w ust. 2 pkt 5) niniejszego paragrafu,

- wymiany urządzenia medycznego na nowe urządzenie medyczne  w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji,  przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Wykonawca zapewni serwis oraz dostępność części zamiennych przez 8 lat od daty podpisania protokołu odbioru.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek urządzeń medycznych telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ................................. tel. …………………, fax. ........................., e-mail:..............

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego –…………………………… , tel. …………………,

email: ………………., który/a jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………… tel.: ………………, e-mail:................

( 9

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie lub przy pomocy podwykonawców:

  - …............................................... w zakresie …............................................................................

- *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawieniu mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) niepotrzebne skreślić

( 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w danym zadaniu w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu zastępczego o parametrach takich samych lub wyższych od sprzętu będącego przedmiotem umowy, Zamawiający odstąpi od naliczenia Wykonawcy kary umownej o której mowa w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu.

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku nie usunięcia wady, o której mowa w § 6 ust. 2, po 3- krotnym wezwaniu przez Zamawiającego do ich usunięcia.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – oferta

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Kardiologicznego”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Kardiologicznego”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych dla Oddziału Kardiologicznego”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Defibrylator  – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Defibrylator przenośny |  |
| 2 | Rodzaj fali defibrylacyjnej - dwufazowa |  |
| 3 | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem max. 6 kg |  |
| 4 | Defibrylacja ręczna i tryb AED |  |
| 5 | Metronom z możliwością ustawień rytmu częstotliwości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych |  |
| 6 | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta |  |
| 7 | Zakres wyboru energii w J min. 2-360 J w trybie manualnym |  |
| 8 | Zakres wyboru energii w J min. 150 J – 360 J w trybie AED |  |
| 9 | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej minimum 25 |  |
| 10 | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5s |  |
| 11 | Ekran monitora kolorowy |  |
| 12 | Przekątna ekranu monitora minimum 5 cali |  |
| 13 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
| 14 | Możliwość wykonania kardiowersji |  |
| 15 | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |  |
| 16 | Wydruk zapisu na papierze o szer. min. 50 mm |  |
| 17 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V |  |
| 18 | Monitorowanie ekg – przewody dla 3 odprowadzeń |  |
| 19 | Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u/min |  |
| 20 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv |  |
| 21 | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne radiotransparentne |  |
| 22 | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp./min |  |
| 23 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie ci najmniej 10-150 mA |  |
| 24 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przez czujnik wielorazowy typu klips w zakresie od 1 do 100% w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń |  |
| 25 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 |  |
| 27 | Możliwość obserwacji krzywej EtCO2 na ekranie |  |
| 28 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Defibrylator  – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Aparat przenośny |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  |
| 6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia |  |
| 7 | Norma IP min 44 |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |
| 10 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 360 J |  |
| 11 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 |  |
| 12 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |
| 13 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  |
| 14 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia |  |
| 15 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |
| 16 | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |
| 17 | prądu stymulacji min. 0-200 mA |  |
| 18 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |
| 19 | Interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |
| 20 | Alarmy częstości akcji serca |  |
| 21 | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |
| 22 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia |  |
| 23 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |
| 24 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8”. |  |
| 25 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70mm |  |
| 26 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |
| 27 | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |  |
| 28 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci |  |
| 29 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP |  |
| 33 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |  |
| 34 | Kieszenie boczne pozwalające schować przewody aparatu i dodatkowe elektrody |  |
| 42 | Deklaracja zgodności CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa – 8 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa do podawania dożylnego dotętniczego, sterowana elektronicznie |  |
| 2 | Podświetlany panel sterowania |  |
| 3 | Zasilanie 230V AC ± 10%, 50Hz |  |
| 4 | Klasa ochronności I typ CF |  |
| 5 | Ochrona przed wilgotnością IP42 |  |
| 6 | Zasilanie z wew. Akumulatora min. 24h przy przepływie 5ml/h |  |
| 7 | Waga max. 4,7 kg |  |
| 8 | Możliwość mocowania na statywie, na łóżku lub szynie |  |
| 9 | Niezależne programowanie obydwu strzykawek |  |
| 10 | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji |  |
| 11 | Współpraca ze strzykawkami 10÷50/60ml różnych producentów |  |
| 12 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  |
| 13 | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS |  |
| 14 | Funkcja likwidacji bolusa okluzyjnego |  |
| 15 | Wskaźnik ciśnienia infuzji |  |
| 16 | Wbudowana biblioteka leków |  |
| 17 | Możliwość programowania nazwy oddziału |  |
| 18 | Możliwość zmiany parametrów hasłem |  |
| 19 | Funkcja wypełniania drenu |  |
| 20 | Informacja o poziomie naładowania akumulatora |  |
| 21 | Szybkość dozowania nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1÷99,9 ml/h i co 1 ml/h w zakresie 100÷500 ml/h |  |
| 22 | Maksymalna szybkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana co 0,1 ml/h |  |
| 23 | Objętość dozowania dawki uderzeniowej 0,1 ml do pojemności wybranej strzykawki, programowanie co 0,1 ml |  |
| 24 | Dawka podtrzymująca KVO 0÷5 ml/h, programowana co 0,1 ml/h |  |
| 25 | Dokładność dozowania ± 2% |  |
| 26 | Objętość infuzji 0,1÷1000ml, programowana co 0,1 ml i co 1 ml od 100 do 1000 ml |  |
| 27 | Ciśnienie okluzji programowanie 4 poziomy |  |
| 28 | Czujnik prawidłowego mocowania tłoka |  |
| 29 | Możliwość programowania cyklicznego wstrzymywania infuzji |  |
| 30 | Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem leku |  |
| 31 | Wyświetlane informacje: - o objętości leku jaką pacjent otrzymał, - o czasie pozostałym do opróżnienia strzykawki lub końca infuzji, - stanu naładowania akumulatora |  |
| 32 | Akustyczno-optyczny system alarmów, 3 poziomy głośności |  |
| 33 | Alarm wstępny przed końcem infuzji min. 5 min |  |
| 34 | Alarm „pustej strzykawki” |  |
| 35 | Alarm okluzji |  |
| 36 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  |
| 37 | Alarm rozładowania akumulatora |  |
| 38 | Certyfikat |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 4.1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – 3-kanałowy rejestrator holterowski  – 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 odprowadzeń |  |
| 2 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |
| 3 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera |  |
| 4 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |
| 5 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity |  |
| 6 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz |  |
| 7 | Czas ciągłego zapisu do 7 dni |  |
| 8 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD |  |
| 9 | Detekcja pracy stymulatora |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału EKG |  |
| 11 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowo |  |
| 12 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) |  |
| 13 | Zasilanie z baterii lub akumulatorów AA |  |
| 14 | Waga rejestratora z bateriami max 140g |  |
| 15 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta |  |
| 16 | Sprzęt kompatybilny z aktualnie posiadanym systemem BTL CardioPoint Holter |  |
| 17 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 4.2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – 12-kanałowy rejestrator holterowski  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Rejestrator 12-, 7- i 3-kanałowy |  |
| 2 | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń |  |
| 3 | Zapis danych w trybie 7- i 3-kanałowym z 5 odprowadzeń |  |
| 4 | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |
| 5 | Możliwość uruchomienia badania z wpisaniem danych pacjenta i parametrów badania bezpośrednio w rejestratorze bez udziału komputera |  |
| 6 | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |
| 7 | Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity |  |
| 8 | Funkcja wykrywania rozrusznika 100uS przy próbkowaniu 40000Hz |  |
| 9 | Czas ciągłego zapisu do 7 dni |  |
| 10 | Zapis danych na karcie pamięci typu SD |  |
| 11 | Detekcja pracy stymulatora |  |
| 12 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze z podglądem sygnału ekg |  |
| 13 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB, karty SD i bezprzewodowo |  |
| 14 | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) |  |
| 15 | Zasilanie z baterii lub akumulatorów AA |  |
| 16 | Waga rejestratora z bateriami max 140g |  |
| 17 | W zestawie z rejestratorem instrukcja obsługi w języku polskim, kabel pacjenta, dwie karty pamięci, cztery akumulatory AA, futerał z trzema paskami dla pacjenta |  |
| 18 | Sprzęt kompatybilny z aktualnie posiadanym systemem BTL CardioPoint Holter |  |
| 19 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Stymulator zewnętrzny jednojamowy  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Tryb pracy: VVI, VOO, AAI, AOO VVI (AAI) bez sygnału dźwiękowego VVI (AAI) z sygnałem dźwiękowym |  |
| 2 | Stała wartość napięcia na wyjściu |  |
| 3 | Częstość stymulacji 30-180 imp/min |  |
| 4 | Szybka stymulacja (uderzeniowa): 60-1000ppm |  |
| 5 | Amplituda impulsów min: 0,1-12V ±5% |  |
| 6 | Polarność: UP/BP |  |
| 7 | Szerokość impulsów 0,75 ms ± 0,02 ms |  |
| 8 | Czułość: 1-20mV lub ± 0,2mV |  |
| 9 | Okres refrakcji: 250ms ± 5% |  |
| 10 | Kontrola impedancji obwodu elektrody |  |
| 11 | Zakres tolerancji: 200 – 2000 Ω |  |
| 12 | Ostrzeżenie EOS |  |
| 13 | Czas użytkowania >= 500 godzin |  |
| 14 | Typ baterii: alkaliczne ogniwa manganowe typ 9V |  |
| 15 | Łatwość w obsłudze |  |
| 16 | Możliwość wymiany baterii bez odłączania urządzenia |  |
| 17 | Masa z baterią poniżej 270 g |  |
| 18 | Sygnał akustyczny informujący o niskim poziomie baterii |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed stymulacją „run-away” |  |
| 20 | Zestaw kabli i łączników gwarantujący skuteczność i bezpieczeństwo pacjenta |  |
| 21 | Ochrona przed przypadkowym przeprogramowaniem parametrów |  |
| 22 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System bezprzewodowe EKG  – 5 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Aparat 12-kanałowy na podstawie jezdnej |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny – dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) |  |
| 3 | Wymiar ekranu min. 5,7”, ekran dotykowy |  |
| 4 | Menu w języku polskim |  |
| 5 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna |  |
| 6 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą |  |
| 7 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
| 8 | Sygnalizacja naładowania akumulatora |  |
| 9 | Częstotliwość próbkowania do 40000 Hz |  |
| 10 | Szerokość papieru 210 mm |  |
| 11 | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy (możliwość drukowania siatki) |  |
| 12 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 |  |
| 13 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchron |  |
| 15 | Zapis wsteczny z możliwością wyboru przez użytkownika czasu opóźnienia -1, -2, -3, -4, -5, -7, -10 sekund |  |
| 16 | Detekcja kardiostymulatorów |  |
| 17 | Filtr zakłóceń sieciowych, filtr zakłóceń mięśniowych, filtr izolinii |  |
| 18 | Filtr automatyczny dostosowujący wartości innych filtrów (autoadaptacyjny) |  |
| 19 | Sygnał dźwiękowy tętna |  |
| 20 | Baza danych minimum 200 zapisów EKG w pamięci aparatu |  |
| 21 | Profil automatyczny i manualny |  |
| 22 | Profil long, automatyczny zapis do pamięci aparatu do 10 minut z 1 lub 2 odprowadzeń bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z wykresem częstości i z histogramem (np. do wykrywania arytmii) |  |
| 23 | Możliwość podglądu zapisów EKG i analiza bez drukowania z pamięci aparatu z możliwością zmiany ilości odprowadzeń |  |
| 24 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu |  |
| 25 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta, danych lekarza, nazwy oddziału |  |
| 26 | Możliwość bezpośredniego wydruku z drukarki laserowej |  |
| 27 | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej) |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o spirometrię (15 lub 49 parametrów spirometrycznych) podłączaną i sterowaną bezpośrednio z aparatu EKG za pomocą ekranu dotykowego i klawiszy funkcyjnych |  |
| 29 | Do każdego aparatu oprogramowanie do komputerowego EKG pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe EKG z możliwością analizy tzw. Długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta |  |
| 30 | Do każdego aparatu EKG moduł pozwalający na komunikację z serwerem za pomocą LAN i WiFi |  |
| 31 | 5 dodatkowych licencji na oprogramowanie do komputerowego EKG |  |
| 32 | Wózek z wysięgnikiem i kuwetą |  |
| 33 | Do każdego aparatu kabel pacjenta umożliwiający podpięcie elektrod jednorazowych |  |
| 34 | Certyfikat |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 32/2016

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat EKG 12-kanałowy na podstawie jezdnej  – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Aparat 12-kanałowy |  |
| 2 | Kolorowy ekran graficzny – dotykowy LCD z możliwością podglądu 3, 6, 12 dowolnych odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) |  |
| 3 | Wymiar ekranu min. 8” |  |
| 4 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna ekran dotykowy |  |
| 5 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą |  |
| 6 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
| 7 | Szerokość papieru 210 mm |  |
| 8 | Rodzaj papieru: rolka, składany, faxowy (możliwość drukowania siatki) |  |
| 9 | Częstotliwość próbkowania do 40 000Hz |  |
| 10 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50 |  |
| 11 | Rejestracja jednoczasowa sygnału ekg z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona |  |
| 12 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie manualnym: 3, 4, 6, 12 |  |
| 13 | Ilość drukowanych odprowadzeń w trybie automatycznym: 3x4; 3x4+1; 3x4+2; 3x4+3; 4x3; 4x3+1; 6x2; 6x2+1; 6x2+2; 12 |  |
| 14 | Rejestracja w trybie automatycznym : czas synchro, czas rzeczywisty |  |
| 15 | Zapis wsteczny z opóźnieniem do 10s |  |
| 16 | Detekcja kardiostymulatorów |  |
| 17 | Czułość (mm/mV0: 2,5; 5; 10; 20 |  |
| 18 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60 |  |
| 19 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35 |  |
| 20 | Filtr izolinii (Hz): 0,05 (3,2 s), 0,11 (1,5 s), 0,25 (0,6 S), 0,50 (0,3 s), 1,50 (0,1 s), slipnes |  |
| 21 | Filtr automatyczny autoadaptacyjny |  |
| 22 | Sygnał dźwiękowy tętna |  |
| 23 | Baza danych minimum 200 zapisów ekg w pamięci aparatu |  |
| 24 | Profil automatyczny |  |
| 25 | Profil manualny |  |
| 26 | Nieograniczona liczba własnych profili użytkownika |  |
| 27 | Automatyczny zapis do pamięci do 10 minut bez jednoczesnego wydruku, wynik wraz z histogramem (np. do wykrywania arytmii) |  |
| 28 | Możliwość podglądu zapisów ekg bez drukowania z pamięci aparatu |  |
| 29 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu |  |
| 30 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta (imię, nazwisko, wiek, pesel, płeć) |  |
| 31 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza i ośrodka zdrowia |  |
| 32 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych ekg, 10 sek. tętna) |  |
| 33 | Możliwość wykonania zapisu przy podłączeniu tylko elektrod kończynowych (np. przy urazach czy opatrunku klatki piersiowej) |  |
| 34 | Możliwość bezpośredniego wydruku z drukarki laserowej |  |
| 35 | Do każdego aparatu 2 licencje oprogramowania do komputerowego ekg pracujące na wspólnej bazie pacjentów i stanowiące jeden z modułów platformy medycznej: holter ekg, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerową spirometrię i komputerowe ekg z możliwością analizy tzw. długiego QT oraz porównywania badań tego samego pacjenta |  |
| 36 | Do każdego aparatu ekg moduł pozwalający na komunikację z serwerem za pomocą LAN i WiFi |  |
| 37 | Do każdego aparatu kabel pacjenta umożliwiający podpięcie elektrod jednorazowych |  |
| 38 | Wózek z wysięgnikiem i kuwetą |  |
| 39 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)