Załącznik nr 1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

.................., dn. .................

miejscowość

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ul. H. Kamieńskiego 73a

51-124 Wrocław

FORMULARZ OFERTOWY

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………….

- Siedziba Wykonawcy:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: ..........................................................

- Adres do korespondencji:

ul: .......................................	……kod: ..................	miejscowość: .........................................................

- NIP: .............................................................REGON: ………………………………………………...

- TEL/FAX:…………………………………..........MAIL: ……………….............................................

- OSOBA DO KONTAKTÓW: ...........................................................................................................

TEL/FAX.: ........................................................MAIL………………………………………………..

- Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):

- Nazwa Partnera: ……………………………………………..

- Siedziba Partnera:…………………………………………….

ul: .............................................	kod: .......................	miejscowość: .............................................

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Składam ofertę na zamówienie publiczne nr Szp/FZ – 35/2016 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa urządzeń medycznych różnych” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

# CENA

- Cena oferty dla danego zadania wynosi:

Zadanie nr …..*) - …………………………………………..*)

Cena netto …...............................zł Słownie: ….................................................................................................................

VAT …….% = …........................zł

Cena brutto …..............................zł Słownie: ….................................................................................................................

Na oferowany przedmiot udzielam 24- miesięcznej gwarancji producenta liczonej od daty odbioru przedmiotu umowy. Zrealizuję przedmiot zamówienia w ciągu……………..dni od dnia podpisania umowy.

*) wpisać nr zadania, w przypadku przystąpienia do większej ilości zadań należy powielić ramkę

- Podatek VAT został doliczony do ceny netto zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatkach.

# POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi w SIWZ Szp/FZ-35/2016, ze wszystkimi załącznikami do SIWZ, akceptuję bez zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam, że zaoferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem i przedłożę je na każde wezwanie Zamawiającego.

- Zapewniam na terenie kraju autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny oferowanego przedmiotu zamówienia przez okres trwania gwarancji.

- Oświadczam, że dostarczone urządzenia medyczne posiadają znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE tj. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

- Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

- Zobowiązuję się dołączyć przy dostawie w wersji papierowej i elektronicznej:

- informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzeń medycznych tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych przez producenta do okresowej wymiany,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- pisemną informację, czy producent  uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

- Zgłoszenie awarii będzie dokonywane przez Zamawiającego faxem wysyłanym na adres serwisu gwarancyjnego znajdującego się w ..................................tel........................... fax ..............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: ………………………………………

# PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)

*)Dostawy objęte przedmiotowym zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie / wykonać przy udziale podwykonawców.

**)Przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy z podwykonawcami:

- ………………………….w zakresie …………………………………………………………………

*) wybrać odpowiednio

**) wypełnić w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia przy udziale podwykonawców

# TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

KORZYSTAJĄC z uprawnienia nadanego treścią art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.  zastrzegam, że informacje:

...............................................................................................................................................................

(wymienić czego dotyczy)

zawarte są w następujących dokumentach:

..........................................................................................................................................................., które

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,. (Dz. U. z 2003 roku. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.

Jednocześnie wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:

UZASADNIENIE:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga:

Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji zamieszczone stosowne odsyłacze.

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do niniejszej oferty załączam:.

....................................................................................................................................................................

Na ……… kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

|  | Załącznik nr 1.1. do oferty |
| --- | --- |
| ………………………………………………………………. | nr Szp/FZ – 35/2016 |
| pieczątka Wykonawcy |  |  |
| Formularz asortymentowo - cenowy *) |
| Nazwa przedmiotu zamówienia | Typ/ producent | jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT % | cena jednostkowa brutto | wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |
| wartość brutto słownie: ........................................................................................................................... |  |  |  |
| *) należy powielić formularz dla każdego zadania oddzielnie, **) na potrzeby ewidencji księgowości inwentarzowej Zamawiającego proszę wyszczególnić i wycenić wszystkie elementy przedmiotu zamówienia. |  |

...................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

UMOWA - PROJEKT

W dniu ............... we Wrocławiu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Kamieńskiego 73a działającym na podstawie wpisu do KRS nr 0000101546 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  NIP 895-16-45-574, REGON 000977893, reprezentowanym przez:

prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza - Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiający”

a:

....................................................................................................................................................... –

prowadzącym działalność na podstawie.................................................. NIP ……………, REGON …….

reprezentowanym przez:

............................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawca”

została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

PRZEDMIOT UMOWY

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (sygnatura sprawy Szp/FZ – 35/2016) Wykonawca zobowiązuje się do:

- *)dostawy ........................ określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………………………..

- *)dostarczenia, uruchomienia oraz przeprowadzenia instruktażu w zakresie obsługi .................. określonego w zadaniu nr ………… typ/producent ………………………

zwanego dalej „urządzeniem medycznym”,  zgodnie z ofertą przetargową będącą załącznikiem nr 1 do umowy,

- udzielenia instruktażu w zakresie obsługi urządzeń medycznych w jednym, dwóch lub trzech terminach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w godz. od 11.00 do godz. 14.00.

*)należy wybrać odpowiednio

( 2

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie …………… dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, gotowość realizacji przedmiotu umowy.

( 3

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się dołączyć przy dostawie urządzeń medycznych w wersji papierowej

i elektronicznej :

- pisemną informację na temat wymaganej lub zalecanej przez producenta okresowej obsługi technicznej urządzenia medycznego  tj. zakres czynności wraz z częstotliwością ich wykonania,

- zestawienie materiałów zużywalnych i elementów wskazanych do okresowej wymiany przez producenta,

- zestawienie materiałów eksploatacyjnych,

- pisemną informację czy producent uzależnia utrzymanie gwarancji od stosowania przez użytkownika oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonania zalecanych przeglądów technicznych.

- instrukcję użytkowania oraz w miarę możliwości dokumentację techniczną (serwisową) przedmiotu umowy w języku polskim.

( 4

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

- zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy zgodnie z ofertą przetargową,

- użytkowania urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

- nie rozpakowania urządzenia medycznego przed przybyciem przedstawiciela Wykonawcy.

( 5

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Strony ustalają łączną wartość przedmiotu umowy w wysokości:

.................zł netto

(słownie: .............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

w tym:

zadanie nr ….

.................zł netto

(słownie: .............................................................................................................................),

.................zł brutto

(słownie: ............................................................................................................................).

- **)Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru urządzeń medycznych określonych w zadaniu nr ……………………

- **)Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru urządzeń medycznych określonych w zadaniu nr ……………….oraz protokół z przeprowadzonego instruktażu.

- Protokół odbioru będzie zawierał w szczególności następujące elementy: nazwę Zamawiającego i Wykonawcy, sygnaturę sprawy, której dotyczy umowa, nazwę urządzenia medycznego i/lub jego nazwę handlową, zestawienie elementów składowych dostawy, nazwę producenta, nr seryjny/fabryczny, datę odbioru, imię, nazwisko i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego. Protokół z przeprowadzonego instruktażu będzie zawierał imienną listę uczestników (w tym instruktora) wraz z ich podpisami oraz określenie zakresu i przedmiotu  instruktażu.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**)należy wybrać odpowiednio

§ 6

WARUNKI DOSTAWY

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia medyczne fabrycznie nowe, wyprodukowane po 1 stycznia 2016 r. kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności oraz wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że dostarczone urządzenia medyczne nie odpowiadają oferowanym przez Wykonawcę parametrom technicznym, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania wymiany urządzenia medycznego zgodnie z oferowanymi parametrami techniczno – użytkowymi wskazanymi w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi koszty dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu oraz koszty jego ubezpieczenia podczas transportu.

§ 7

WARUNKI GWARANCJI I NAPRAWY

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy objęty jest 24 - miesięczną gwarancją producenta liczoną od daty odbioru urządzenia medycznego.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego do :

- przeprowadzenia przeglądów serwisowych urządzeń medycznych, zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przy czym ostatni serwis powinien zostać przeprowadzony najpóźniej 3 miesiące po dacie wygaśnięcia okresu gwarancyjnego,

- przestrzegania terminów przeglądów w okresie gwarancyjnym,

- wymiany elementów zużywalnych, których wymiana wchodzi w zakres okresowej obsługi serwisowej urządzenia medycznego, zgodnie z zaleceniami producenta,

- reakcji serwisu technicznego w terminie 48 – godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii Wykonawcy. Zamawiający przez „Reakcję serwisu” rozumie działanie, które ma doprowadzić do usunięcia usterki lub diagnozy uszkodzenia w drodze telefonicznego wywiadu technicznego, serwisu zdalnego lub wizyty osobistej pracownika działu serwisu Wykonawcy,

- zakończenia naprawy urządzenia w terminie 5 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia awarii lub od daty dostarczenia urządzenia pocztą kurierską na koszt Wykonawcy do siedziby serwisu lub 12 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy lub naprawy poza terenem kraju,

- wymiany urządzenia medycznego na nowe urządzenie medyczne w przypadku 3 awarii powodujących jego wyłączenie z eksploatacji w okresie jednego roku trwania gwarancji,  przy spełnieniu warunków naprawy gwarancyjnej.

- W przypadku konieczności wymiany urządzenia medycznego w okresie gwarancji, gwarancja jest wznawiana.

- Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania usterek urządzeń medycznych telefonicznie i potwierdzenia zgłoszenia faksem na adres serwisu gwarancyjnego Wykonawcy w ................................. tel. …………………, fax. ........................., e-mail:..............

- Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego faxem na nr  71/32 70 353 lub na adres e - mail podany na zgłoszeniu.

§ 8

OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW

Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do wzajemnego kontaktowania się przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego –…………………………… , tel. …………………,

email: ………………., który/a jest upoważniony do podpisania protokołu odbioru,

- ze strony Wykonawcy - ………………… tel.: ………………, e-mail:................

( 9

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie lub przy pomocy podwykonawców:

  - …............................................... w zakresie …............................................................................

- *) Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawieniu mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

*) niepotrzebne skreślić

( 10

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w danym zadaniu w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto zadania, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części umowy.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku nie usunięcia wady, o której mowa  w ( 6 ust. 2, po wcześniejszym wezwaniu Zamawiającego.

- W przypadkach, o których mowa w ust.1 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany do umowy wymagającą formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory wynikłe w związku z niniejszą umową rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 – oferta

ZAMAWIAJĄCY									WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY z art. 22 ust. 1 uPzp

(Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum

albo upoważniona osoba przez Wykonawcę)

- Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych różnych”

- Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum):

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum)

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniam warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej zamówieniem działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

………………….…., dnia …………			……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 uPzp

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych różnych”

Pełna nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			              ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

,,Dostawa urządzeń medycznych różnych”

Informuję, że należę* / nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r poz. 184).

*) wybrać odpowiednio

W przypadku zaznaczenia słowa  „należę” konieczne jest dołączenie wykazu podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej  z art. 297 k.k.

…………………….…., dnia …………			             ……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do terapii ozonowej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie: 230V~ 50Hz |  |
| 2 | Maksymalny pobór mocy: 100 W |  |
| 3 | Bezpieczeństwo: klasa I |  |
| 4 | Zakres stężeń ozonu: 5 - 70 μg/ml |  |
| 5 | Ciśnienie minimalne (podciśnienie): -0,2 bar |  |
| 6 | Ciśnienie maksymalne: 0,6 bar |  |
| 7 | Przepływ mały (podczas zabiegów): 27 litrów/h |  |
| 8 | Przepływ duży (podczas płukania aparatu tlenem): 150 litrów/h |  |
| 9 | Wymiary aparatu: 490 x 450 x 185 mm |  |
| 10 | Ciężar: nie więcej niż 18,5 kg |  |
| 11 | Zewnętrzne suche kąpiele w gazowej mieszaninie tlen-ozon |  |
| 12 | Zastrzyki z mieszaniny tlenowo-ozonowej |  |
| 13 | Ozonowanie płynów do zastosowań zewnętrznych - woda |  |
| 14 | Ozonowanie płynów infuzyjnych |  |
| 15 | Podawanie ozonu do jam ciała |  |
| 16 | Ozonowanie krwi metodą autohemotransfuzji |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 17 | Wózek do aparatu – 1 szt. |  |
| 18 | Zbiornik do ozonowania płynów z pistoletem aplikacyjnym– szt.1 |  |
| 19 | Linia przyłączeniowa do zbiornika – 2 szt. |  |
| 20 | Wielorazowy komplet przewodów do rękawa foliowego – 2 kpl. |  |
| 21 | Jednorazowe rękawy foliowe – 50 szt. |  |
| 22 | Wielorazowa linia odbiorcza do ozonowania płynów infuzyjnych z adapterem typu Luer żeński-żeński– 3 szt. |  |
| 23 | Jednorazowy zestaw do ozonowania płynów infuzyjnych (bez płynu) – 5 szt. |  |
| 24 | Linia do ostrzykiwania ozonem – 4 szt |  |
| 25 | Filtr przeciwbakteryjny – 50 szt. |  |
| 26 | Jednorazowe butelki do ozonowania krwi z kompletem linii – 100 szt. |  |
| 27 | Wielorazowy adapter do cewnika – 2 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – kardiomonitor z wózkiem – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia |  |
| 2 | kolorowy, pojedynczy ekran TFT min. 10” (podać) |  |
| 3 | zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz wbudowane zasilanie akumulatorowe na min. 3 godz. pracy monitora (podać) |  |
| 4 | jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie (podać) |  |
| 5 | waga z akumulatorami max 4 kg (podać) |  |
| 6 | możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów |  |
| 7 | komunikacja z użytkownikiem (informacje, komunikaty wyświetlane na ekranie) w języku polskim |  |
| 8 | trendy graficzne i tabelaryczne z min. 120 godzin (podać) |  |
| 9 | funkcja „holterowska”, m.in. krzywej EKG z ostatnich min. 72 godzin (podać) |  |
| 10 | alarmy, m.in. trzystopniowe z możliwością zawieszania (podać) |  |
|  | Mierzone parametry |
|  | EKG: |  |
| 11 | monitorowanie z kabla 3 lub 5 żyłowego |  |
| 12 | pomiar częstości pracy serca w zakresie, min. 15 – 300 [uderzeń/ min] (podać) |  |
| 13 | detekcja stymulatora serca |  |
|  | Analiza odcinka ST |  |
| 14 | Analiza odcinka ST w min. 2 odprowadzeniach (podać) |  |
|  | Analiza arytmii |  |
| 15 | rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w monitorze (podać) |  |
|  | Oddech |  |
| 16 | pomiar oddechu metoda impendacyjną |  |
| 17 | zakres pomiarowy częstości oddechów, min. 0 – 150 [oddech./ min] (podać) |  |
| 18 | pomiar bezdechu w zakresie, min. 10-40 sekund (podać) |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi |  |
| 19 | pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie, min. 1 -120 minut (podać) |  |
| 20 | pomiar ciągły lub na żądanie |  |
| 21 | prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej |  |
| 22 | zakres pomiarowy, min. 20 -270 [mmHg] (podać) |  |
|  | Pomiar saturacji |  |
| 23 | prezentacja krzywej pletyzmograficznej |  |
| 24 | zakres pomiarowy SpO2, min. 10 -100 [%](podać) |  |
| 25 | tętno obwodowe w zakresie: 30 – 240 [ud./min.] (podać) |  |
|  | Pomiar temperatury |  |
| 26 | pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej) |  |
| 27 | zakres pomiarowy, min. 0 - 45°C (podać) |  |
| Wyposażenie |
| 28 | monitor dostarczony i zamontowany na dedykowanym wózku transportowym na kółkach (min. 2 koła z blokadą), wyposażonym w min. uchwyt transportowy, kosz na akcesoria |  |
| 29 | kabel EKG 3- odprowadzeniowy – 1szt. |  |
| 30 | czujnik SpO2 na palec i kabel łączący z monitorem – 1 szt. |  |
| 31 | mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych - 1szt |  |
| 32 | wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych -1 szt. |  |
| 33 | czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej - 1szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.3  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – materac przeciwodleżynowy dla pacjentów z odleżynami do IV° i V° – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | System pracy zmiennociśnieniowy, dynamiczny, z możliwością przełączenia na tryb statyczny. |  |
| 2 | Komory umieszczone w kilkunastu rzędach winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w stałym cyklu 10- minutowym. Komory w sekcji głowy winny być stale napełnione powietrzem. |  |
| 3 | Materac zbudowany z minimum 20 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Komory materaca pojedynczo wymienne o wysokości 11-12cm po napompowaniu |  |
| 4 | Materac o wymiarach 203cm x 85cm x 11cm ± 1cm |  |
| 5 | Materac z funkcją owiewu powietrzem ciała pacjenta posiadający mikrootworki, przez które wypływa powietrze osuszające i chłodzące ciało pacjenta. |  |
| 6 | Zaopatrzony w powierzchniowy pneumatyczny czujnik kontroli obciążenia o powierzchni roboczej nie mniejszej niż 300cm2, wbudowany w materac, znajdujący się pod pacjentem, rozpoznający obciążenie wywierane na materac przez pacjenta i regulującym samoczynne i bezobsługowo ciśnienie zależnie od wagi i pozycji pacjenta |  |
| 7 | Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze, wykonanym z dzianiny rozciągliwej we wszystkich kierunkach, zawierającego środki bakterio- i grzybobójcze oraz elektrostatyczne. |  |
| 8 | Materac wyposażony w zasilacz pneumatyczny zawieszany na ramie łóżka z możliwością ustawienia obok łóżka, zaopatrzony w panel sterowania z wskaźnikami sygnalizującymi: pracę materaca brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową przerwy w zasilaniu prądem |  |
| 9 | Materac kładziony na standardowy materac szpitalny. |  |
| 10 | Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca. Zawór CPR |  |
| 11 | Limit wagi pacjenta 180kg |  |
| 12 | Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie ok. 12 godz |  |
| 13 | Możliwość wyposażenia zasilacza w zintegrowany (stanowiący jedną całość z zasilaczem) akumulator zapewniający minimum 2godz. pełnej pracy bez zasilania zewnętrznego. Maksymalna waga pompy z akumulatorem do 6kg. |  |
| 14 | Zasilanie 230V 50Hz |  |
| 15 | Celem potwierdzenia wysokiej jakości oferowanego sprzętu do oferty należy dołączyć certyfikat ISO13485 lub równoważny certyfikat niezależnego podmiotu poświadczającego zgodność działań wykonawcy z normami jakościowymi, wystawiony dla producenta, poświadczający stosowanie odpowiednich norm europejskich przy projektowaniu i produkcji oferowanego sprzętu |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.4  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – laryngoskop/wideolaryngoskop do trudnej intubacji dla wcześniaków, noworodków, dzieci i dorosłych – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Typ laryngoskopu: światłowodowy |  |
| 2 | Zawartość zestawu: -2 rękojeści światłowodowe, akumulatorowe, diodowe (typu LED) w rozmiarze średnim i noworodkowym + 2 zasilacze sieciowe - 5 łyżek do trudnych intubacji z lupą optyczną w rozm. dużym (4), średnim (3), pediatrycznym (2) oraz niemowlęcym (1) i noworodkowym (0) - 4 prowadnice do rurek intubacyjnych + 1 prowadnica do trudnej intubacji - ekran LCD z kamerą i ładowarką - walizka (etui) na zestaw - statyw na monitor |  |
| 3 | Rękojeści zasilające – 2szt. diodowe, rozmiar średni i noworodkowy, zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo-jonowy), źródło światła: dioda LED, w komplecie ładowarka sieciowa |  |
| 4 | Możliwość wymiany akumulatora i źródła światła |  |
| 5 | Możliwość sterylizacji rękojeści w autoklawie (po wyjęciu wkładu akumulatora), w tlenku etylenu, systemach Sterrad (plazma) oraz dezynfekcji w płynach |  |
| 6 | Łyżki laryngoskopu: 5szt. stalowe, światłowodowe, wyposażone w lupę optyczną z załamaną optyką, |  |
| 7 | Możliwość stosowania laryngoskopu samodzielnie lub z monitorem LCD |  |
| 8 | Łyżki wyposażone w port do podawania tlenu, który zapewnia wstępną insuflację pacjenta przy jednoczesnym oczyszczaniu optyki urządzenia |  |
| 9 | Łyżki wyposażone w złącze umożliwiające podłączenie standardowej kamery endoskopowej lub kamery z przenośnym wyświetlaczem LCD |  |
| 10 | Łyżka dla noworodków z możliwością zastosowania także u wcześniaków powyżej 1kg |  |
| 11 | Możliwość sterylizacji łyżek środkami do dezynfekcji optyk endoskopowych, oraz w sterylizacji gazowej lub plazmowej |  |
| 12 | Wyświetlacz LCD – 1szt. do prezentacji obrazu: ekran LCD z kamerą umożliwiającą podłączenie do złącza łyżek laryngoskopu, zasilany akumulatorowo ( w komplecie ładowarka sieciowa) |  |
| 13 | Prowadnice – 4szt. W zestawie specjalnie ukształtowane, sprężyste, wielorazowe prowadnice do rurek intubacyjnych wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 14 | Łyżki i rękojeści zgodne z normą ISO 7376-3 |  |
| 15 | Zestaw (łyżki, rękojeści i prowadnice) w trwałej walizce umożliwiającej przenoszenie zestawu |  |
| 16 | Wielorazowa prowadnica do trudnej intubacji (dla dorosłych) – 1szt. |  |
| 17 | Ruchoma końcówka prowadnicy - kąt zagięcia 30° – 60° |  |
| 18 | Pierścień zabezpieczający przed wysunięciem się prowadnicy z rurki |  |
| 19 | Możliwość sterylizacji prowadnicy w autoklawie, w tlenku etylenu, systemach Sterrad (plazma) oraz dezynfekcji w płynach |  |
| 20 | Statyw jezdny z możliwością zamocowania monitora |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.5  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do elektroterapii – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Generowane prądy: •0 diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso) •1 interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; •2 dynamiczny / izoplanarny) •3 impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja poraŜeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne) •4 tonoliza •5 TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej •6 Kotz (standardowy i regulowany) •7 Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany) •8 faradyczny i neofaradyczny galwaniczny (w tym jonoforeza) |  |
| 2 | Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń |  |
| 3 | Indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta |  |
| 4 | Ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych |  |
| 5 | Pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę, min. 50 |  |
| 6 | Niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale |  |
| 7 | Automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych |  |
| 8 | Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów |  |
| 9 | wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym |  |
| 10 | Liczniki czasu i liczby zabiegów |  |
| 11 | Częstotliwość interferencyjna 1-200 Hz |  |
| 12 | Natężenie prądu interferencyjnego RMS 0-60 mA |  |
| 13 | Natężenie prądu galwanicznego 0-50 mA |  |
| 14 | Natężenie prądu diadynamicznego 0-30 mA |  |
| 15 | Prąd średni dla DF 0-30 mA |  |
| 16 | Amplituda prądu TENS, HV, KOTZ, UR, faradycznego i neofaradycznego 0-100 mA |  |
| 17 | Prąd średni dla MF 0-15 mA |  |
| 18 | Częstotliwość TENS, HV 1-200 Hz |  |
| 19 | Czas impulsu TENS, HV 50-250 µs |  |
| 20 | Szerokość impulsu modulowanego 5-990 ms |  |
| 21 | Czas przerwy 100-4000 ms |  |
| 22 | Czas opóźnienia 5-150 ms |  |
| 23 | Amplituda prądów impulsowych (stymulacji porażeń) i tonolizy 0-100 mA |  |
| 24 | Masa aparatu 3 kg |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.6  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – aparat do krioterapii – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Czujnik chłodniczy LN2 – ciekły azot |  |
| 2 | Objętość zbiornika min. 60 litrów |  |
| 3 | System pracy grzałkowy |  |
| 4 | Regulacja intensywności nadmuchu płynna |  |
| 5 | Sposób obsługi - panel LCD |  |
| 6 | Pomiar wagowy ilości azotu w zbiorniku |  |
| 7 | Panel TFT ułatwiający obsługę urządzenia z czytelnym wyświetlaczem LCD min. 5.7” |  |
| 8 | Aparat wyposażony w czujnik pomiaru temperatury skóry |  |
| 9 | Ilość zbiorników min. 1 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.7  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – stół do rehabilitacji – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | 7-sekcyjny stół do rehabilitacji |  |
| 2 | Konstrukcja krzyżakowa malowana proszkowo |  |
| 3 | Podgłówek z wycięciem na twarz i opuszczanymi boczkami oraz zatyczkąRegulowany zagłówek (-70º do +40º) za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 4 | Podgłówek z wycięciem na twarz i opuszczanymi boczkami oraz zatyczkąRegulowany zagłówek (-70º do +40º) za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 5 | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego z ramy stołu |  |
| 6 | Stół wyposażony w funkcję PIVOT sterowaną elektrycznie za pomocą przycisków umieszczonych na spodniej stronie leżyska w zakresie do min. 30 stopni |  |
| 7 | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych |  |
| 8 | Wymiary (dł x szer.) min. 205x69 cm |  |
| 9 | Wysokość regulowana w zakresie od min. 49 do max. 101 cm |  |
| 10 | Waga stołu min. 120 kg |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie min. 150 kg |  |
| 12 | Otwory do zamocowania pasów i bananków |  |
| 13 | Stół wyposażony w kółka opuszczane centralnie za pomocą dźwigni nożnej znajdującej się na krótszym boku |  |
| 14 | Stół wyposażony w system zabezpieczenia kluczem magnetycznym przed niepożądaną zmianą wysokości przez nieautoryzowaną osobę |  |
| 15 | Stół wyposażony w technologię Hallotronic® podnoszącą niezawodność systemu regulacji wysokości |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.8  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do ćwiczeń czynnych z oporem ręki, składające się z 12 niezależnych stanowisk: • ćwiczenie zginania palców ręki • ćwiczenie chwytu cylindrycznego ręki • ćwiczenie przeciwstawiania kciuka w stosunku do II-V palca ręki • ćwiczenie chwytu szczypcowego palców ręki • przyciąganie uchwytów o różnym kształcie do siebie • podciąganie uchwytów o różnym kształcie do góry • ćwiczenie zginania palców ręki w opozycji do kciuka • ćwiczenie zginania dłoniowego i grzbietowego nadgarstka • ćwiczenie chwytu wielopalcowego, tzw. kula • ćwiczenie prostowania palców • ćwiczenie pronacji i supinacji przedramienia • ćwiczenie zginania dołokciowego i dopromieniowego nadgarstka |  |
| 2 | Możliwość ćwiczenia 4 pacjentów jednocześnie |  |
| 3 | Bardzo szeroki zakres regulacji oporu 250g – 2750g każdego ze stosów |  |
| 4 | Niezależne stosy ciężarków |  |
| 5 | Szybkie i precyzyjne dostosowanie oporu do aktualnych możliwości pacjenta |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.9  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – szyna do ćwiczeń biernych kończyny górnej – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do terapii pasywnej kończyny górnej |  |
| 2 | Zakres odwiedzenia / przywodzenia ze statą rotacją 20° -160° |  |
| 3 | Zakres odwiedzenia / przywodzenia zsynchronizowanego z rotacją przywodzenia 20° / Odwiedzenia 160° rotacji wewnętrznej 30° / rotacji zewnętrznej 90° |  |
| 4 | Zakres rotacji ze stałym odwiedzeniem / przywodzeniem 60° wewnętrzna - 90° zewnętrzna |  |
| 5 | Zakres zgięcie / wyprost: 20° - 180° |  |
| 6 | Zakres odwodzenia horyzontalnego od -30° do 110°. Wykorzystywane w pooperacyjnym leczeniu. Zapobiega usztywnieniu stawów, przykurczom i zanikom tkanki |  |
| 7 | Moduł do ruchu w stawie łokciowym w zakresie od -10° to 135° |  |
| 8 | Regulacja prędkości 50° - 140° / min (5 poziomów) |  |
| 9 | Maksymalna waga użytkownika min. 130 kg |  |
| 10 | Regulacja siły inwersji min. 6 poziomów |  |
| 11 | Wymiary min. 56 x 100 x 76 cm |  |
| 12 | Waga maks. 22 kg |  |
| 13 | Zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce) |  |
| 14 | Blokada pilota |  |
| 15 | Przycisk START / STOP / REVERSE |  |
| 16 | Funkcja pomiaru zakresu minimalnego i maksymalnego |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.10 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  urządzenie do korekcji wad postawy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie, które korzysta z fizjologicznych i biomechanicznych uwarunkowań umożliwiających regresję skrzywień bocznych kręgosłupa, jednocześnie pozwalając na odbudowę mięśni utrzymujących kręgi w prawidłowym ułożeniu |  |
| 2 | Podstawą działania urządzenia jest system sprężyn i pelot, które po odpowiedniej regulacji zmniejszają w sposób czynno - bierny boczne skrzywienie kręgosłupa |  |
| 3 | Możliwość przeprowadzenia rehabilitacji trójpłaszczyznowej |  |
| 4 | Stymulowanie układu biernego, czynnego stabilizacji kręgosłupa oraz układu nerwowego |  |
| 5 | Skuteczność potwierdzona badaniami |  |
| 6 | Możliwość modułowego rozbudowywania urządzenia |  |
| 7 | Możliwość użytkowania w warunkach domowych |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.11  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 11

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – kardiomonitor – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie sieciowe 230V |  |
| 2 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci |  |
| 3 | Alarmy stanu rozładowania |  |
| 4 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 3,5 godz. |  |
| 5 | Łatwa wymiana akumulatora przez użytkownika |  |
| EKG |
| 6 | Odprowadzenia EKG: 3,5 lub 12 |  |
| 7 | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG przy jednoczesnym zastosowaniu 2 przewodów 5 – odprowadzeniowych (w zestawie) |  |
| 8 | Szybkość przesuwu krzywej EKG 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s |  |
| 9 | Wzmocnienie przebiegu EKG x0.25,0.5,1,2,4, AUTO |  |
| 10 | Zakres pomiaru akcji serca: - dorośli: min. 15~ 350 bpm - dzieci/noworodki: min. 15~ 350 bpm |  |
| 11 | Rozdzielczość: 1 ud/min. |  |
| 12 | Dokładność pomiaru akcji serca: ± 1 ud/min. lub 1% w zależności co większe (podać) |  |
| 13 | Tryb pracy: diagnoza Monitorowanie: operacja (podać) |  |
| 14 | Odcinek ST: - 2.0 mV ~ + 2.0 mV |  |
| 15 | Analiza arytmii: min. 13 rodzajów zaburzeń arytmii |  |
| 16 | Wykrywanie stymulatora, odporność na zakłócenia elektrochirurgiczne |  |
| 17 | Analiza oraz diagnoza przebiegu EKG |  |
| 18 | Alarmy: wizualny oraz dźwiękowy, przywoływanie zdarzeń alarmowych |  |
| 19 | Możliwość ustawienia granic alarmowych HR (górnych i dolnych) w zakresie min. 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski |  |
| 20 | Możliwość min. 4° zawieszania alarmów: 1 min., 2 min., 3 min., 10 min. |  |
| NIBP |
| 21 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  |
| 22 | Zakres ciśnienia: min. 10 – 270 mmHg |  |
| 23 | Dokładność pomiaru: ± 5 mmHg |  |
| 24 | Zakres pulsu z NIBP: min. 40 – 240 bpm |  |
| 25 | Możliwość pomiaru ciągłego |  |
| 26 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego |  |
| 27 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym min. Od 1 do 480 minut |  |
| 28 | Możliwość ustawienia granic alarmowych (górnych oraz dolnych)ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego w zakresie min. 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski |  |
| SpO2 |
| 29 | Metoda pomiaru (podać) |  |
| 30 | Zakres pomiaru: min. 0 – 100 % |  |
| 31 | Dokładność pomiaru ± 2 bpm |  |
| 32 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej |  |
| 33 | Alarmy |  |
| 34 | Zakres pulsu: min. 30 – 250 bpm |  |
| 35 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz PR (górnych oraz dolnych) w zakresie min. 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski |  |
| TEMPERATURA |
| 36 | Zakres pomiaru: min. 0-50 °C |  |
| 37 | Dokładność pomiaru: ± 0,1 °C |  |
| 38 | Rozdzielczość pomiaru: ± 0,1 °C |  |
| 39 | Sposób wyświetlania – wartości cyfrowe |  |
| 40 | Wyświetlanie różnicy temperatur |  |
| RESPIRACJA |
| 41 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |
| 42 | Zakres pomiaru: min. 2 – 150 odd./min. |  |
| 43 | Dokładność pomiaru: ± 2 rpm |  |
| 44 | Sposób wyświetlania – w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |
| 45 | Alarmy bezdechu w granicy min. 5 – 40 sekund |  |
| 46 | Możliwość ustawienia granic alarmowych respiracji (górnych oraz dolnych) w zakresie min. 3 poziomów ważności: ważny, średni, niski |  |
| EKRAN |
| 47 | Typ: TFT min. 12,1’’ |  |
| 48 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800 x 600 dpi |  |
| 49 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 7 krzywych |  |
| 50 | Wyświetlane krzywe (podać) |  |
|  | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura – 2 kanały wartość różnicowa temperatury TD |  |
| 51 | Możliwość programowej dezaktywacji poszczególnych modułów pomiarowych |  |
| TRENDY |
| 52 | Pamięć trendu min. 120 godz. |  |
| 53 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów |  |
| WARUNKI PRACY |
| 54 | Temperatura pracy (podać) |  |
| INNE PARAMETRY |
| 55 | Waga max 5 kg |  |
| 56 | Klasa szczelności min. IPX1 |  |
| 57 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny |  |
| 58 | Monitor wyposażony w 2 gniazda EKG |  |
| 59 | Monitor przygotowany do prostej rozbudowy o pomiar etCO2 - wbudowane zarezerwowane gniazdo obsługujące technologię plug – and – play |  |
| 60 | Osłona suwakowa zabezpieczająca gniazdo NIBP przed dostaniem się zanieczyszczeń do środka kardiomonitora |  |
| 61 | Co najmniej 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru. Pamięć zdarzeń alarmowych wraz z czasem ich wystąpienia i opisem – co najmniej 50 pozycji wraz z odcinkiem krzywej, która wywołała alarm |  |
| 62 | Oprogramowanie do obliczania leków, kalkulator hemodynamiczny, wentylacyjny, utlenowania, nerkowy |  |
| 63 | Menu w języku polskim |  |
| 64 | Monitor wyposażony w wyjście do podłączania monitora kopiującego |  |
| 65 | Łatwa obsługa za pomocą pokrętła nawigacyjnego oraz ekranu dotykowego |  |
| 66 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ – 45) oraz do pracy w sieci poprzez złącze RS 232, w zależności od okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu |  |
| 67 | Możliwość rozszerzenia o inne parametry monitorowane (rzut serca, CO, etCO2 w strumieniu głównym oraz bocznym, dwa kanały IBP, pomiar gazów anestetycznych |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
| 68 | Akcesoria : - mankiet dorosłych do pomiaru NIBP (średni i duży rozmiar) - wąż NIBP - kabel EKG 5 – odprowadzeniowy – 2 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 typu klips - czujnik temperatury powierzchniowy |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.12  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 12

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – inhalator do ciągłej pracy  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie: 220V 50 Hz |  |
| 2 | Wymiary: 340 x 215 x 170 mm |  |
| 3 | Waga: nie większa niż 4,5 kg |  |
| 4 | Ciśnienie robocze: 1,45 bar |  |
| 5 | Wydajność: 0,60 g |  |
| 6 | Średnia masa cząsteczki przy przepływie: 3,1µm |  |
| 7 | Standardowy roztwór pomiarowy: NaCl 0,9 % |  |
| 8 | Inhalator powinien zapewniać dobrą penetracje leku przy chorobach dolnych dróg oddechowych tj.: bronchit, astma, mukowiscydoza |  |
| 9 | Wszystkie części inhalatora mające kontakt z lekiem i pacjentem mogą być myte, sterylizowane w autoklawie lub gotowane. |  |
| 10 | Wyposażenie dodatkowe: stelaż/wózek na kółkach w tym przynajmniej 1 z blokadą – 1 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.13  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 13

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – pulsoksymetr stacjonarno- przenośny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 23 V 50Hz |  |
| 2 | Tryb pracy: dla dorosłych, dzieci, noworodków |  |
| 3 | Aparat do monitorowania saturacji oraz pulsu pacjenta |  |
| 4 | Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu |  |
| 5 | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu |  |
| 6 | Ustawienia granic alarmów wszystkich parametrów |  |
| 7 | Regulacja głośności alarmów |  |
| 8 | Wyświetlany procentowy pomiar saturacji |  |
| 9 | Wyświetlana częstotliwość pulsu |  |
| 10 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla saturacji |  |
| 11 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstości tętna |  |
| 12 | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora |  |
| 13 | Sygnalizacja odłączenia czujnika |  |
| 14 | Wyciszenie alarmów w min. Zakresie 30 – 120 sekund |  |
| 15 | Możliwość podłączenia drukarki |  |
| 16 | Wyświetlane komunikaty w języku polskim |  |
| 17 | Możliwość ustawienia i zapamiętywania granic alarmowych dla saturacji SpO2 oraz pulsu zgodnie z wymaganiami/potrzebami użytkownika |  |
| 18 | Waga z akumulatorem: max. 1,2 kg |  |
| 19 | Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.) 245 mm x 84 mm x 85 mm |  |
| 20 | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora na minimum 5 godzin pracy |  |
| 21 | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maxymalnie 6 godzin |  |
| 22 | Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6’’ z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej, podgląd trendów min. 72 godzin |  |
| 23 | Regulacja jasności wyświetlacza min. 5 poziomów |  |
| 24 | Minimalny zakres pomiaru saturacji: 0 – 100 % |  |
| 25 | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnych zakresie: - dzieci/dorośli od 70% do 100 % ± 2 cyfry (%) od 50% do 69 % ± 3 cyfry (%) - noworodki od 70% do 100 % ± 3 cyfry (%) od 50% do 69 % ± 4 cyfry (%) |  |
| 26 | Minimalny zakres pomiaru tętna: 15 do 300 µd/min. |  |
| 27 | Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego oprogramowania dołączonego do urządzenia |  |
| 28 | Wymagania dodatkowe: - czujnik saturacji klipsowy wielorazowy na palec dla dorosłych i dzieci – 1 szt. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6.14  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 35/2016

Zadanie nr 14

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – inhalator szpitalny – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Ciśnienie: do 1,3 bar |  |
| 2 | Maksymalny przepływ: 16 l/min. |  |
| 3 | Przepływ pracy: 5,2 l/min. |  |
| 4 | Nebulizacja: 0,50 ml/min. |  |
| 5 | Wielkość cząsteczki: 3,25 µm |  |
| 6 | Waga: do 2,5 kg |  |
| 7 | Poziom hałasu: 57 dBa |  |
| 8 | Zasilanie: 23 V/50 Hz |  |
| 9 | Tryb pracy: ciągła |  |
| 10 | Wymiary: 25x19 x16 cm |  |
| 11 | Wyposażenie: - regulator ciśnienia - wskaźnik ciśnienia - wózek na kółkach (5 w tym 2 z blokadą) - 1 zestaw akcesoriów HI-FLO - 6 masek jednorazowych - możliwość stosowania ekonomicznych zestawów do inhalacji (wielu pacjentów) : ustnik, nebulizator, wężyk, maska dla dorosłych, nebulizator, wężyk maska dla dzieci, nebulizator, wężyk |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)