Załącznik nr 1.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2016

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Komputer stacjonarny typu All-in-One – 210 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Opis parametrów oferowanych* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5 |
| I OPIS ROZWIĄZANIA |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest komputer zintegrowany z monitorem i nie wystający poza jego obrys. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań polegających na podczepieniu komputera w malej obudowie z pomocą uniwersalnych uchwytów do monitora lub jego podstawy. Zestaw powinien umożliwiać elastyczną rekonfiguracje w zakresie: RAM Dysk Twardy (talerzowy /SSD) CPU |  |  | Bez punktacji |
| II WYŚWIETLACZ I PORTY |
| 2 | Matryca matowa z podświetleniem LED wykonana w technologii IPS, Rozmiar matrycy min. 21,5”, Minimalna rozdzielczość 1920x1080, Kąty widzenia pion/poziom co najmniej 178/178 stopni, Czas reakcji matrycy min.7ms, Ergonomiczna regulacja podstawy w zakresie min: Pochylenia przód/tył min.-5 do 30 stopni Wysokość min. 100mm Obudowa musi posiadać złącze VESA w standardzie 100 mm, Złącza: DisplayPort (lub równoważne umożliwiające podpięcie do zaoferowanego monitora), wyjście Audio, 4 x USB 3.0, Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | Tak, podać |  | Bez punktacji |
| III WYDAJNOŚĆ SYSTEMU |
| 3 | Procesor klasy x86, 4 rdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach, pamięcią cache CPU co najmniej 6 MB zapewniający wydajność całego oferowanego komputera w następujących scenariuszach: Office Productivity min 1075 pkt w teście SysMark® 2014 w każdej z 10 iteracji Media Creation min 1355 pkt w teście SysMark® 2014 w każdej z 10 iteracji Data/Financial Analysis min 1515 pkt w teście SysMark® 2014 w każdej z 10 iteracji SM 2014 Overall Rating min. 1335 pkt w teście SysMark® 2014 w oparciu o wyniki testów wykonanych przez oferenta w formacie FDR (Full Disclosure Report ) i PDF. Test SysMark® 2014 powinien być wykonany w min. 10 iteracjach oraz przy rozdzielczości ekranu 1920 x 1080 @ 59 Hz, 32-bitowej głębi koloru i innymi ustawieniami zgodnymi z zaleceniami producenta testu. Test musi być wykonany na systemie operacyjnym Microsoft Windows 10 Proffesional 64 bit. | Tak, podać wartości osiągnięte w testach na dzień składania ofert |  | Bez punktacji |
| IV CHIPSET |
| 4 | Dostosowany do zaoferowanego procesora, najwyższej możliwej generacji | Tak, nazwę i podać wartość |  |  |
| V PAMIĘĆ OPERACYJNA |
| 5 | SODIMM DDR4, 2 sloty SODIMM działające w dual-channel umożliwiające instalację RAM MAX do 32 GB. Dostarczony sprzęt powinien posiadać 1 wolny slot na potrzeby ewentualnej rozbudowy pamięci w przyszłości. | Minimum 4 GB, podać wartość |  | = 4 GB – 0 pkt 8 GB – 2 pkt |
| VI PAMIĘĆ MASOWA |
| 6 | SATA III, 7200 obr./min., z możliwością późniejszej wymiany na dysk SSD | Minimum 500 GB, podać wartość |  | Bez punktacji |
| VII KARTA GRAFICZNA |
| 7 | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia. Obsługująca funkcje: DirectX 12 OpenGL 4.4 OpenCL 2.0 Pracująca w rozdzielczości 1920x1020 | Tak |  | Bez punktacji |
| VIII KARTA DŹWIĘKOWA |
| 8 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. | Tak |  | Bez punktacji |
| IX POŁĄCZENIA I KARTY SIECIOWE |
| 9 | Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną . Sieć LAN musi umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania- niezależnie od stanu zasilania komputera – przy pracy na zasilaczu - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie) | Tak |  | Bez punktacji |
| X SYSTEM OPERACYJNY |
| 10 | Windows 10 Pro 64 bit – z możliwością wykonania downgrade systemu do wersji wspieranych przez producenta. | Tak |  | Bez punktacji |
| XI DODATKOWE OPROGRAMOWANIE |
| 11 | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane na danej maszynie. Oprogramowanie musi zapewniać również ustawienie automatycznego uaktualnienia wszystkich sterowników we wskazanym dniu miesiąca. | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość (bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych) otrzymania informacji o: modelu komputera, PN numerze seryjnym, AssetTag, MAC Adres karty sieciowej, wersja Biosu wraz z datą produkcji, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, stanie pracy wentylatora na procesorze stanie pracy wentylatora w obudowie komputera napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA (model dysku twardego i napędu optycznego) Możliwość z poziomu Bios: wyłączenia/włączenia selektywnego (pojedynczo) każdego z portów USB, wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, możliwość ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, blokady aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora wglądu w system zbierania logów (min. Informacja o update Bios, błędzie wentylatora na procesorze, wyczyszczeniu logów) z możliwością czyszczenia logów alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan) ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii) Możliwość ustawienia w BIOS takiego trybu pracy wentylatorów komputera aby jednostka centralna pracowała w jednym z 3 trybów: Praca najcichsza (inteligentne sterowanie prędkością obrotową wentylatorów celem uzyskania możliwie najniższego poziomu hałasu generowanego przez komputer) Praca w trybie wydajnego chłodzenia Praca w trybie maksymalnej wydajności systemu – wentylatory pracujące z maksymalną prędkością obrotową. Oprogramowanie producenta do konfiguracji BIOS z poziomu systemu Windows umożliwiające: Import/eksport/zmianę ustawień BIOS Przywrócenie ustawień domyślnych BIOS Zarządzanie ustawieniami BIOS maszyny zdalnej z możliwością wykorzystania hasła supervisor oraz innych poświadczeń niż zalogowany użytkownik na urządzeniu zdalnym Obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. | Tak |  | Bez punktacji |
| XII ZINTEGROWANY SYSTEM DIAGNOSTYCZNY |
| 13 | Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki następujących podzespołów: wykonanie testu pamięci RAM test dysku twardego test monitora Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych podzespołów komputera. Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: PC: Producent, model BIOS: Wersja oraz data wydania Bios Procesor : Nazwa, taktowanie Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny poszczególnych kości pamięci Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy Monitor: producent, model, rozdzielczość System Diagnostyczny działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. | Tak |  | Bez punktacji |
| XIII ZABEZPIECZENIA |
| 14 | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Keningston) TPM sprzętowy 1.2 | Tak |  | Bez punktacji |
| XIV BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE |
| 15 | Wbudowana w płytę główną lub procesor technologia monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół co najmniej IPv4, a także zapewniająca: monitorowanie konfiguracji komputera na poziomie komponentowym (Rodzaj, model, pojemność) : CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; zdalną konfigurację ustawień BIOS (BIOS setup), możliwość zdalnego zarządzania stanem zasilania komputera: włączenie/wyłączenie/reset/poprawne zamknięcie systemu operacyjnego, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego nośnika FDD/ CD ROM/DVD/Boot USB lub pliku obrazu bootującego takiego nośnika z serwera zarządzającego zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości minimum 1920x1080. nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. ww. technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania (m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów: lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB. zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego z wykorzystaniem wbudowanego w technologię mechanizmu weryfikacji predefiniowanych certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych. Należy dostarczyć lub wskazać odpowiednie bezpłatne narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć lub wskazać odpowiednie bezpłatne narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. wymagana jest obsługa autentykacji dla HTTP Digest/ HTTPS Digest z obsługą co najmniej 8 użytkowników Digest oraz Kerberos z obsługą co najmniej 16 użytkowników lub grup AD Wymagana jest obsługa autentykacji 802.1x na poziomie technologii sprzętowego zarządzania – przed uruchomieniem/bez uruchomienia OS. | Tak |  | Bez punktacji |
| XV WYMAGANIA DODATKOWE |
| 17 | Zasilacz o mocy maksymalnej 90 W o sprawności min. 85%. W dostarczonym rozwiązaniu dopuszcza się zastosowanie zasilacza zewnętrznego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Waga urządzenia max. 7 kg; | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura USB w układzie polskim programisty rozszerzona o możliwość włączenia komputera za pomocą dedykowanego przycisku lub skrótu klawiszowego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mysz optyczna USB z klawiszami oraz rolką (scroll). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jednostka centralna, mysz i klawiatura pochodzące od tego samego producenta | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | 2 porty USB 3.0 z przodu lub z boku obudowy | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 2 pkt |
|  | Całe rozwiązanie zasilane jednym gniazdem elektrycznym nie wykorzystującym przejściówek, rozgałęziaczy oraz dodatkowych listew zasilających (z wyjątkiem zasilacza zewnętrznego) | Tak/ Nie |  | Nie – 0 pkt Tak – 4 pkt |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2016

Zadanie nr 2.1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Serwer CISCO UCS wraz z oprogramowaniem systemowym – 1szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego środowiska serwerowego Cisco UCS 5108 o serwer blade (Cisco UCS B200 M4) wraz z konfiguracją |  |
| 2 | Obudowa | Kompatybilna z posiadaną obudową (klatka typu blade) |  |
| 3 | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta serwerów, opatrzona jego logo. Przewidziana do instalacji procesorów co najmniej 4-ro, 6-cio, 8-mio, 10-cio, 12-to, 14-to, 15-to, 16-to i 18-to rdzeniowych. |  |
| 4 | Chipset | Dedykowany przez producenta serwerów do pracy w konfiguracjach minimum 2-procesorowych |  |
| 5 | Procesor | Minimum 2 procesory klasy x86, 8-mio rdzeniowe |  |
| 6 | Pamięć RAM | 256 GB pamięci RAM Serwer musi umożliwiać obsadzenie kośćmi o całkowitej pojemności 768 GB pamięci RAM |  |
| 7 | Dysk twardy | Brak dysku twardego (system bootowany z macierzy) |  |
| 8 | Inne punkty bootowania | Karta SD lub klucz USB o pojemności min. 16 GB do uruchamiania systemu operacyjnego lokalnie z serwera |  |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna o rozdzielczości min. 1280x1024 |  |
| 10 | Porty | Możliwość wykorzystania nie mniej niż 1 przynależnego serwerowi portu USB. Serwer musi umożliwiać bootowanie z wirtualnych napędów dyskietek, CD/DVD oraz z klucza USB |  |
| 11 | Interfejsy sieciowe | Minimum jedna, minimum czteroportowa, konwergentna karta sieciowa 10 Gb, z możliwością podziału łącza na wirtualne interfejsy. Serwer musi umożliwiać stworzenie minimum 30-tu interfejsów per blade. Jeśli do wykorzystania interfejsów potrzebne są licencje, należy dostarczyć je razem z rozwiązaniem. Serwer musi pozwalać na bootowanie z sieci SAN za pomocą aktywnych interfejsów FC oraz iSCSI |  |
| 12 | Bezpieczeństwo | Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu TPM |  |
| 13 | Karta zarządzająca | Niezależna od systemu operacyjnego, posiadająca dedykowany port 1 GE. Karta musi wspierać wszystkie wymagane cechy oprogramowania zarządzającego |  |
| 14 | Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji w trybie 8x5xNBD. Zamawiający musi mieć możliwość samodzielnego kontaktu z serwisem świadczonym przez producenta sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania |  |
| 15 | Certyfikaty | Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2012 R2 x64 oraz na listach HCL dla oprogramowania VMWare. |  |
| 16 | Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej |  |
| 17 | System operacyjny | Kompatybilny, umożliwiający rozbudowę infrastruktury, w której aktualnie pracują systemy Microsoft Windows Server 2012 R2 Datacenter z dwuletnim pakietem Software Assurance. Dostarczony system powinien zapewnić możliwość migracji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami z zachowaniem zgodności licencjonowania, a także aktualizacje systemów operacyjnych do najnowszych wspieranych wersji. |  |
| 18 | Instalacja i konfiguracja | Instalacja i konfiguracja urządzenia ma zostać wykonana w obecności Zamawiającego. Instalacja i konfiguracja serwera będzie polegać na: montażu w obudowie kasetowej, podłączeniu kabli, uruchomieniu serwera oraz przydzieleniu aktualnego szablonu używanego przez pozostałe serwery w obudowie. Po wykonaniu wszystkich czynności - weryfikacja poprawności działania systemu UCS, poprzez wykonanie testów sprawności mechanizmów HA |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 47/2016

Zadanie nr 2.2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Półka dyskowa do istniejącej macierzy dyskowej  EMC VNX5200 – 1szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Obudowa | Typ obudowy do montażu w szafie Rack 19” |  |
| 2 | Dyski twarde | Minimum 15 dysków 3,5” NLSAS/SATA o pojemności 4TB każdy o prędkości obrotowej minimum 7200RPM |  |
| 3 | Interfejsy | Każdy dysk musi posiadać co najmniej dwa porty do komunikacji, po jednym do każdego kontrolera. Połączenia między dyskami, a kontrolerami muszą być wykonane w technologii SAS 6Gbps lub wydajniejszej. Półka musi zostać połączona dwoma ścieżkami bezpośrednio do macierzy dyskowej. |  |
| 4 | Zasilanie | Redundantne (dwa zasilacze) z możliwością podłączenia do listwy PDU 0U o minimalnej mocy 400W każdy. |  |
| 5 | Podłączenie | Półka musi być dostarczona w komplecie (moduły, kable, licencje itp.) umożliwiającym w pełni funkcjonalne użytkowanie półki dyskowej po jej podłączeniu do istniejącej macierzy VNX5200; |  |
| 6 | Instalacja i konfiguracja | Instalacja i konfiguracja urządzenia ma zostać wykonana w obecności Zamawiającego. Instalacja urządzenia będzie polegać na: montażu w szafie, podłączeniu kabli, uruchomieniu półki dyskowej z istniejącą macierzą dyskową, weryfikacji poprawności działania wszystkich elementów zainstalowanego sprzętu w tym formatowanie dysków, weryfikacji poprawności działania całego systemu macierzowego. |  |
| 7 | Gwarancja | Instalacja sprzętu (w tym podłączenie do macierzy EMC VNX5200) nie może naruszyć praw Zamawiającego z tytułu gwarancji, którą objęta jest będąca przedmiotem rozbudowy macierz dyskowa EMC VNX5200 UNIFIED nr seryjny: CKM00152401654) zakupiona i zainstalowana na podstawie umowy nr 433/2015 (Szp/FZ-9/e-Zdrowie/2015) zawartej w dniu 30.06.2015 r. pomiędzy Zamawiającym a IT SYSTEMS AND SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Puławskiej 469, 02-844 Warszawa. Warunki gwarancji będącej przedmiotem rozbudowy macierzy dyskowej EMC VNX5200 UNIFIED (nr seryjny: CKM00152401654): - macierz jest objęta gwarancją producenta na okres 36 miesięcy, - gwarancja jest świadczona 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z czasem reakcji na zgłoszoną awarię najwyżej 8 godzin, w przypadku zgłoszeń krytycznych 1 godzina; - naprawy i czynności gwarancyjne odbywają się w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat za transport i dojazd serwisu autoryzowanego przez producenta; - wraz z macierzą jest zapewniona opieka techniczna ważna przez okres 3 lat. Opieka zawiera: wsparcie techniczne oraz konsultacje techniczne świadczone telefonicznie, mailowo przez producenta, dystrybutora lub Wykonawcę w dni robocze w godzinach 9-16, ponadto w ramach usługi Zamawiający posiada prawo do poprawek oraz nowych wersji oprogramowania na urządzenie. W przypadku naruszenia praw z tytułu gwarancji wykonawca bezwarunkowo i nieodwołalnie bierze na siebie: - pełną odpowiedzialność za szkody z tego tytułu; - obowiązki Gwaranta w zakresie gwarancji wymienione powyżej; |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)