## p-26 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 26 - okulary ochronne do fototerapii noworodka
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900643 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
2 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900642 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-10 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | znak post. | Szp/ZP-195/2009
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 10 - różne materiały diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | utrwalacz cytologiczny do preparacji poj. 150-200ml | szt. | 30
2 | szkiełka podstawowe cięte z malowanym polem opisowym 26x76x1mm a 50 szt | op. | 50
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ………………………………., str. ………………..
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Układy oddechowe do respiratorów i aparatów do znieczulenia ogólnego oraz nebulizatory do inhalacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pojedyńczo pakowany - w zestawie: 2 rury 200cm (po rozciągnięciu), 1 rura 150cm (do worka), łącznik/kominek 22m/15F z portem Luer-Lock, łącznik Y, filtr antybakteryjno-wirusowy, łącznik prosty 22M/22M (do worka), bezlateksowy worek 3L. | kpl | 2900
2 | Łącznik typu martwa przestrzeń 22F/15F jednorazowego użytku z możliwością regulacji długości przestrzeni w zakresie 70-150 mm i pamięcią kształtu z podwójnym obrotowym krętlikiem oraz portem zatrzaskowym 7,6 i 9,5mm i kapturkiem uszczelniającym, mikrobiologicznie czysty. | kpl | 3000
3 | Układ oddechowy jednorazowego użytku anestetyczny pediatryczny: 2 rury 1,6m, Ø15mm z zakończeniami 22F, gałąź do worka , worek o poj. 1L z zakończeniem 15F, łącznik Y typu dziecięcego, łącznik kolankowy z portem luer 22M/15F kapturkiem zabezpieczającym na zakończeniu 22M/15F od strony pacjenta. | kpl | 150
4 | Układ oddechowy jednorazowego użytku anestetyczny noworodkowy: 2 rury 1,6m Ø 10mm z zakończeniami 22F, gałęzią do worka, workiem o pojemności 0,5L i zakończeniu 15F, łącznik Y typu noworodkowego z podłączeniem 8,5F, łącznik kolankowy z kapturkiem zabezpieczający. | kpl | 100
| wartość pakietu brutto słownie: ................................................................. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Układy oddechowe do respiratorów i aparatów do znieczulenia ogólnego oraz nebulizatory do inhalacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Nebulizator jednorazowego użytku do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach, wytwarzajacy drobiny w ponad 70% o wielkości nie przekraczającej 5 mikronów przy przepływie gazu 8 litrów na minutę z pediatryczną maską z polipropylenu, bez metalowych elementów z drenem o długości od 180cm do 210cm o przekroju gwiazdkowym Możliwość podaży z pozycji poziomej i pionowej. | kpl | 1800
2 | Nebulizator jednorazowego użytku z łącznikiem T dla dorosłych o zakończeniach 22F-22M/15F do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach, wytwarzający drobiny w ponad 70% o wielkości nie przekraczającej 5 mikronów przy przepływie gazu 8 litrów na minutę z drenem tlenowym o długości od 1,8m do 2,1m, umożliwiającym podawanie leków w dowolnej pozycji pacjenta do zastosowania w jednorazowym układzie oddechowym. Pojemność nebulizatora 10ml -dokładna podziałka co 2ml. | kpl | 500
3 | Nebulizator do inhalacji do deponowania leków tchawicy i oskrzelach, wytwarzający drobiny w ponad 70% o wielkości nie przekraczającej 5 mikronów przy przepływie gazu 8 litrów na minutę jednorazowego użytku dla dorosłych z uniwersalnym ustnikiem, zestawem T, drenem długości od 1,8m do 2,1m o przekróju gwiazdkowym. | kpl | 200
4 | Nebulizator do inhalacji do deponowania leków w tchawicy i oskrzelach, wytwarzający drobiny w ponad 70% o wielkości nie przekraczającej 5 mikronów przy przepływie gazu 8 litrów na minutę dla dorosłych z maską z polipropylenu, bez metalowych elementów z drenem długości od 180cm do 210cm o przekroju gwiazdkowym jednorazowego użytku. Możliwość podaży z pozycji poziomej i pionowej. | szt. | 2200
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3 - Układy oddechowe do respiratorów niemowlęcych do nawilżaczy producenta F&P oraz resuscytatorów typu Neopuff
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla noworodków do respiratorów, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej i pułapkę wodną na linii wydechowej, z dwoma kolorami rur odróżniającymi wdech od wydechu, w komplecie dren proksymalny, część Y-obrotowa oraz posiadająca wejście do podawania surfaktantu. Wyposażony w komplet adapterów umożliwiających podłączenie do różnego typu respiratorów. Stosowany do przepływu gazów poniżej 4l. Wejście w grzałce musi zawierać trójkątne wcięcie takie aby możliwe było podłączenie czujnika temperatury stosowanego również do modelu nawilżacza MR850 firmy Fisher&Paykel. Komplet musi zawierać komorę z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Układ wraz z komorą musi tworzyć komplet. tj. znajdować się w jednym opakowaniu. | szt | 250
2. | Komora jednorazowego użytku z automatycznym pobieraniem wody, posiadającą dwa pływaki zabezpieczające przed przedostaniem się wody do układu oddechowego | szt | 400
3. | Układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji NEOPUFF, zawierający ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej min. 145cm, na końcu układu musi się znajdować zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19mm średnica zewnętrzna z maską o średnicy 50 mm. | szt | 350
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Czujniki saturacji j.uż do pulsoksymetrów i kardiomonitorów producenta Nellcor Puritan Bennett
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Czujnik jednorazowego użytku, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg w kształcie L. Sensor kompatybilny z technologią Oxymax, kalibrowany cyfrowo i analogowo typu MAX-N-I (>3kg<40kg) lub równoważne op=24 szt | op | 90
2. | Czujnik jednorazowego użytku, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30 kg, część klejąca w kształcie"8", sensor kompatybilny z technologią Oxymax, kalibrowany cyfrowo i analogowo typu MAX-A-I (<30kg) lub równoważne op=24 szt | op | 15
3. | Czujnik jednorazowego użytku, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dorosłych powyżej 30 kg, część klejąca w kształcie"8", długość kabla min. 0,9m, sensor kompatybilny z technologią Oxymax, kalibrowany cyfrowo i analogowo typu MAX-AL.-I (<30kg z kablem) lub równoważne op=24 szt | op | 20
4. | Czujnik jednorazowego użytku, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg, w kształcie "L", sensor kompatybilny z technologią Oxymax, kalibrowany cyfrowo i analogowo typu MAX-I-I (<3kg>20kg) lub równoważne op=24 szt | op | 10
5. | Czujnik jednorazowego użytku, sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla dzieci o masie ciała od 10 kg do 50 kg w w kształcie "8", sensor kompatybilny z technologią Oxymax, kalibrowany cyfrowo i analogowo typu MAX-P-I (<10kg >50kg) lub równoważne op=24 szt | op | 5
| wartość pakietu brutto słownie: ................................................................. | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Czujniki saturacji j.uż. do pulsoksymetru
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik jednorazowego użytku SpO2 dla noworodka do pulsoksymetru OxyTrue A. Czujnik typu Blue Point Medical 8-NP lub równoważne. | szt | 350
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 6 - Akcesoria oddechowe do respiratorów niemowlęcych: Fabian, Infant Flow SIPAP, Infant Flow Advance
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku z podgrzewanym ramieniem wdechowym, przystosowany do nawilżacza Fischer&Paykel model MR850. Zawiera generator IF i końcówki donosowe: mała 4mm, średnia 4,5mm, duża 5mm | szt | 300
2 | Czapeczka / mocowanie uchwytu generatora wykonana z bawełny wyposażona w rzep w kształcie litery T rozm. 000; rozm.00; rozm.0; rozm.1; rozm.2; rozm.3; rozm.4; rozm.5; rozm.6; rozm.7 | szt | 500
3 | Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem rozm.XS; rozm.S; rozm.M; rozm.L; rozm.XL | szt | 500
4 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum do przepływu gazów do aparatu nCPAP - D1420/100 op=20szt | szt | 300
5 | Czujnik brzuszny oddechów jednorazowego użytku do aparatu CPAP Infant Flow (M74ARC) - 467349 op=25szt | szt | 300
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 7 - Akcesoria do diatermii ICC, APC, VIO, JET2 producenta Erbe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, owalna o symetrycznych równych powierzchniach, dzielonych, powierzchnia czynna 85 cm², z odseparowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni pierścienia 23 cm², pozwalającym na równe rozproszenie prądu upływu na całej powierzchni elektrody. Elektroda wykonana z przepuszczalnej dla powietrza włókniny zapobiegającej powstawaniu odparzeń typu Nessy Omega 20193-082 lub równoważne (op=50szt.) | op | 150
2 | Uchwyt jednorazowego użytku z dwoma przyciskami, elektrodą nożową i kablem typ 20190-106 (op=10szt) lub równoważne. | op | 400
3 | Elektroda szpatułkowa jednorazowego użytku, długość 130mm, typ 20191-379 (op=50szt) lub równoważne. | op | 5
4 | Aplikator jednorazowego użytku do aparatu JET2 z aspiracją, długość 65mm, średnica 6mm | szt. | 5
5 | Moduł pompy jednorazowego użytku do aplikatora do JET2 | szt. | 5
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 8 - Kołnierz ortopedyczno ratunkowy dla dorosłych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Regulowany kołnierz ortopedyczny Ambu Redi-ACE typ Philadelphia dla dorosłych | szt | 100
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
1) | Możliwość uzyskania 8 stopni regulacji dla ustawień rozmiaru.
2) | Pozwala na skuteczne usztywnienie odcinka szyjnego kręgosłupa.
3) | Wykonany z materiału niewidocznego dla promieni X.
4) | Kompatybilny z CT oraz MRI
5) | Posiadający automatycznie podnoszący się podbródek i dwa blokujące regulację przyciski,

## 9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.9
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 9 - Akcesoria do aparatów do znieczulenia typu: Julian, Fabius GS i Tiro, Cato, Primus producenta Draeger
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.op. netto | wartość netto | % VAT | cena brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Dreny jednorazowego użytku do kapnografii do aparatów do znieczulenia typu 8290286 lub równoważne op=10szt | op. | 40
2 | Filtr wielorazowy ST645 do do aparatów do znieczulenia ogólnego typu 6733895 lub równoważne op=5szt | op. | 50
3 | Pułapka wodna jednorazowego użytku do aparatów do znieczulenia ogólnego firmy Draeger typu 6872130 lub równoważne op=12szt. | op. | 20
4 | Czujnik tlenu mały do aparatów do znieczulenia ogólnego wielorazowego użytku firmy Draeger typu 6850930 lub równoważne | szt. | 10
5 | Czujnik tlenu duży do aparatów do znieczulenia ogólnego wielorazowego użytku firmy Draeger typu 6850645 lub równoważne | szt. | 10
6. | Czujnik natężenia przepływu jednorazowego użytku typu 6871980 lub równoważne | szt. | 10
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 10
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 10 - Czujnik SpO2 j.uż do defibrylatorów typu Lifepak
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik jednorazowego użytku SpO2 do defibrylatora Lifepak 20, neonatologiczny 3-20kg, system Masimoset typ LNOP 1002 lub równoważne. | szt | 900
2 | Czujnik jednoarzowego użytku SpO2 do defibrylatora Lifepak 20, pediatryczny 10-50kg, system Masimoset typ LNOP 1025 lub równoważne. | szt | 50
3 | Czujnik jednorazowego użytku SpO2 do defibrylatora Lifepak 20, dla dorosłych >30kg, system Masimoset typ LNOP 1001 lub równoważne | szt | 100
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.11
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 11 - Akcesoria do respiratora oscylacyjnego Sensor Medies 3100A
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Układ oddechowy jednorazowego użytku kompletny z filtrem typu 11518-850L lub równoważny | szt. | 20
2 | Filtr wdechowy jednorazowego użytku HEPA typu 12151 lub równoważne | szt. | 60
3 | Filtr wydechowy jednorazowego użytku HEPA typu 12152 równoważne | szt. | 100
4 | Zestaw 3 membran jednorazowego użytku typu 766896 lub równoważne | szt. | 20
5 | Zestaw kolorowych drenów (niebieski, zielony, czerwony) jednorazowego użytku typu V-S11438 lub równoważne op=1kpl | op | 24
6 | Pokrywa, membrana, pułapka typu 766897 lub równoważne | szt. | 20
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 12
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.12
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 12 - Układ oddechowy przystosowany do pracy w rezonansie magnetycznym
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | układ oddechowy pediatryczny do MR system a.20szt. | op. | 5
2 | układ oddechowy noworodkowy do MR system a.20szt. | op. | 5
3 | układ oddechowy dla dorosłych do MR system a.20szt. | op. | 3
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 13 - Filtry do inkubatorów typu Atom
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr do inkubatora Atom 2100 typu ACM6456 lub równoważne | szt | 150
2 | Filtr do inkubatora Atom Dual Incu typu A60269 | szt | 150
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 14
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.14
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Filtry do inkubatorów typu Giraffe
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr do inkubatora Giraffe typu 6600-0207-850 lub równoważne | szt | 250
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.15
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 15 - Tlenoterapia
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Maski do tlenu dla dorosłych z drenem długości od 180cm do 215cm z gumką i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym | szt | 2800
2 | Maski do podawania tlenu pediatryczne z drenem długości od 180cm do 215cm z gumką i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym | szt | 400
3 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny (wąsy tlenowe) część donosowa wykonana z bardzo delikatnego tworzywa pozbawionego PCV- dren długości min. 180 cm zakończony uniwersalną końcówką mocowany z tyłu głowy | szt | 12000
| wartość pakietu brutto słownie: ................................................................. | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych Poz. 1 i 2
1) | Wykonane z miękkiego, plastycznego, przeziernego materiału, pozbawionego PCV, (polipropylen)
2) | Otwory boczne ułatwiające wydech, miękka, "zagięta", termoplastyczna konstrukcja mankietu/kołnierza zapewniające szczelne przyleganie maski do średniej koncentracji tlenu
3) | Dren o przekroju gwiazdkowym z możliwością odłączenia drenu od łącznika maski

## 16
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.16
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 16 - System do odsysania wydzieliny do systemu typu Serres
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wkład workowy 1000 - 1200 ml | szt | 10000
2 | Wkład workowy 3000ml | szt | 5000
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Opis minimalnych parametrów techniczno - użytkowych
wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, przeznaczone do zbiórki odsysanej wydzieliny, kompatybilne z pojemnikami systemu typu SERRES, uszczelniane automatycznie, po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na karnister, z zastawką zapobiegającą wypływi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący typu schodkowego pasujący do drenów o różnej średnicy

## 17
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.17
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 17 - Stabilizatory do rurek intubacyjnych
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stabilizatory do rurek intubacyjnych | szt | 300
2 | Stabilizatory do rurek tracheotomijnych | szt | 130
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
| Poz. 1 -2 | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
mocowanie rurki intubacyjnej / trachotomijnej wykonane z miękkiego materiału dwuczęściowe potwierdzona mozliwość sterylizacji parowej
dla poz. 1 - długość 32 - 33 cm, zapinane na rzepy, z silikonowym paskiem mocującym rurkę
dla poz. 2 - mocowanie opaski z rurką za pomocą haczyków

## 18
| ……………………………………………………… | [9 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 18 - Ostrza do napędów chirurgicznych do zabiegów ortopedycznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | ROZMIAR : długość/szerokość/grubość ostrza/szerokość wykonywanego nacięcia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej typ Elan, Comfort wielorazowe standard lub równoważne | 50.0 mm 10.0 mm 0.5 mm 0.8 mm 50.0 mm 15.0 mm 0.5 mm 0.8 mm 50.0 mm 20.0 mm 0.7 mm 0.9 mm 50.0 mm 25.0 mm 0.7 mm 0.9 mm 50.0 mm 30.0 mm 0.7 mm 0.9 mm | szt. | 10
2 | Ostrze do piły oscylacyjnej typ Elan, Comfort wielorazowe hyperblade lub równoważne | 65.0 mm 20.0 mm 0.9 mm 65.0 mm 29.0 mm 0.9 mm | szt. | 10
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej typ Elan, Comfort jednorazowe hyperblade lub równoważne | 90.0 mm 13.0 mm 1.00 mm 90.0 mm 13.0 mm 1.27 mm 90.0 mm 19.0 mm 0.89 mm 90.0 mm 19.0 mm 1.27 mm 90.0 mm 19.0 mm 1.37 mm 90.0 mm 23.0 mm 0.89 mm 90.0 mm 23.0 mm 1.00 mm 90.0 mm 23.0 mm 1.19 mm 90.0 mm 23.0 mm 1.27 mm 90.0 mm 23.0 mm 1.37 mm 90.0 mm 23.0 mm 1.47 mm 100.0 mm 19.0 mm 1.27 mm | szt. | 10
4 | Ostrze do piły oscylacyjnej typ Acculan 3Ti, wielorazowe standard lub równoważne | 10 mm 10 mm 0.5 mm 0.5 mm 25 mm 5 mm 0.5 mm 0.5 mm 25 mm 15 mm 0.5 mm 0.5 mm 35 mm 10 mm 0.5 mm 0.8 mm 35 mm 20 mm 0.5 mm 0.8 mm 50 mm 10 mm 0.5 mm 0.8 mm 50 mm 15 mm 0.5 mm 0.8 mm 50 mm 20 mm 0.7 mm 0.9 mm 50 mm 25 mm 0.7 mm 0.9 mm 50 mm 30 mm 0.7 mm 0.9 mm | szt. | 50
5 | Ostrze do piły oscylacyjnej typ Acculan 3Ti, jednorazowe lub równoważne | 75 mm 9 mm 1.27 mm 90 mm 13.5 mm 1.47 mm 90 mm 13.5 mm 1.27 mm 90 mm 13 mm 0.89 mm 90 mm 13 mm 1.00 mm 90 mm 13 mm 1.27 mm 90 mm 19 mm 0.89 mm 90 mm 19 mm 1.00 mm 90 mm 19 mm 1.19 mm 90 mm 19 mm 1.27 mm 90 mm 19 mm 1.37 mm 90 mm 23 mm 0.89 mm 90 mm 23 mm 1.00 mm 90 mm 23 mm 1.19 mm 90 mm 23 mm 1.27 mm 90 mm 23 mm 1.37 mm 90 mm 23 mm 1.47 mm 100 mm 19 mm 1.27 mm | szt. | 200
6 | Ostrze do piły oscylacyjnej typ Acculan 3Ti, wielorazowe lub równoważne | 65 mm 20 mm 0.9 mm 65 mm 26 mm 0.9 mm 65 mm 32 mm 0.9 mm 65 mm 41 mm 0.9 mm 35 mm 20 mm 0.5 mm 0.8 mm 50 mm 40 mm 0.7 mm 0.9 mm 35 mm 75 mm 0.7 mm 0.9 mm | szt. | 20
| wartość pakietu brutto słownie: ................................................................. | [5 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 19
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.19
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 19- Materiały różne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.op brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Łopatka medyczna drewniana a 100 | op | 180
2 | Szyny Kramera 1500x100;1500x70 | szt. | 100
3 | Szyny Zimmera 300x20 | szt | 150
4 | Wieszaki do worków Foleya | szt | 1500
5 | Worki na zwoki kolor czarny z zamykane na zamek lub napy z dwoma uchwytami z obu stron worka | szt | 500
6 | Golarki medyczne pakowane oddzielnie | szt | 10000
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 20
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 20- Prowadnice
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Prowadnica do trudnych intubacji zagięta, wielorazowego użytku, 5,0x800; 5,0x600 | szt. | 20
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 21
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 21- Opaski do identyfikacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn.netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Opaska do identyfikacji niemowląt wykonana z delikatnego materiału bez ostrych brzegów mogących skaleczyć delikatną skórę wcześniaka i noworodka o niskiej wadze | szt | 10000
2 | Opaska do identyfikacji dorosłych | szt | 35000
3 | Opaska do identyfikacji zmarłych składająca się z opaski wykonanej z polietylenu posiadającej jednorazowy zatrzask, etui z przeźroczystej folii PCV oraz wkładki katonowej z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia tj. nazwisko, imię, PESEL, zgon: data i godzina oraz linijka do wpisania innych przydatnych informacji | szt. | 500
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
| poz. 1-2 | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby)
| papierowy identyfikator wewnątrz opaski | [5 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 22
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.22
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 22- Igly chirurgiczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Igła chirurgiczna 1/2 koła ; fig 11 ; tnąca niesterylna a. 12 szt. | op | 50
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 23
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.23
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 23- Worki na wymiociny
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Worki na wymiociny poj. całkowita 2000ml z uchwytem do trzymania w formie maski, z zamknięciem, ze skalą pomiarową | szt. | 2500
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 24
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.24
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 24- Kombinezon wielorazowy Bilikombi do lampy BiliBed
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kombinezon wielorazowy do lampy BiliBed do fototerapii chroniący przed niebieskim światłem | szt. | 10
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 25
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.25
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 25 - Resuscytator jednorazowego użytku Ambu SPUR II dla noworodków
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Resuscytator jednorazowego użytku Ambu SPUR II z maską i drenem tlenowym dla niemowląt/noworodków , zawór ograniczający ciśnienie, otwarty rezerwuar tlenu (rura), maska twarzowa rozm.00 | szt | 100
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 26
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 26 - Elektroda do pomiaru głebokości znieczulenia
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektroda do pomiaru głebokości znieczulenia Bis Quatro a.25szt. | op. | 3
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 27
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.27
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 27 - Kołderka niesterylna do urządzenia WarmTouch
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kołderka dla dorosłych (jednopacjentowa) na całe ciało pacjenta niesterylna do ogrzewacza WarmTouch rozm.99cmx198cm | szt. | 400
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 28
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.28
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 28- filtr bakteryjny do respiratora SERVO-i typ SERVO DUO GUARD
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtr bakteryjny do respiratora SERVO-i typ SERVO DUO GUARD a.60szt. | op | 6
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 29
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.29
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 29 - Próżnociąg położniczy
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Próżnociąg położniczy sterylny w kształcie grzyba - fi50mm | szt. | 140
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 30
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.30
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 30 - akcesoria jednorazowe do respiratora noworodkowego z funkcja nCPAP
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Generator/adapter - przyłącze pacjenta wersja karbowana | szt. | 100
2 | Końcówki donosowe XS;S;M;L;XL | szt. | 200
3 | Czapeczka do mocowania układu rozm.XXS;XS;S;M;L;XL;XXL;XXXL | szt. | 300
4 | Maseczki rozm. S;M;L;XL | szt. | 300
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 31
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.31
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę akcesoriów zużywalnych do urządzeń medycznych i innych wyrobów medycznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 61/2016
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 31 - Kołderka niesterylna do urządzenia Bair Hugger model 775
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kołderka dla dorosłych (jednopacjentowa) na całe ciało pacjenta niesterylna do ogrzewacza Bair Hugger Model 775 | szt. | 150
wartość pakietu brutto słownie: .................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## p-2 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2- Papiery rejestracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do EKG do aparatu Ascard3 104x40 na 10 kratek | rol. | 500
2 | papier oryginalny do EKG do aparatu Mr Silver 112x25 kratka | rol. | 500
3 | papier do EKG do aparatu ASTRON III 134x30 kratka | rol. | 10
4 | papier do EKG do aparatu Farum 120x20 | rol. | 600
5 | papier do EKG do aparatu Mr Gold 210x20 | rol. | 50
6 | papier EKG do aparatu E-60 110x35 | rol. | 850
7 | papier do KTG HP 150x 100x150 | skł. | 150
8 | papier do KTG Oxford 142x150x300 | skł. | 150
9 | papier do Schillera AT6 144x100x350 | skł. | 60
10 | papier do USG UPP 110S | rol. | 400
11 | papier termiczny do Autorefraktometru RM 8800 57x30 | rol. | 60
12 | papier termiczny do Tympanometru SIEMENS SD30 szer. 112 mm x 28,5 | rol. | 24
13 | papier do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus 112 x 125x 200 | szt. | 6
14 | papier do programatora firmy Medtronic 210x140x100 | szt. | 4
15 | papier do programatora firmy St. Jude model 3510 210x140x150 | szt. | 4
16 | papier do bieżni Marquette 210x280x300 | skł. | 10
17 | papier do defibrylatora LifePack 20 rozm. | szt. | 16
18 | Papier do defibrylatora Zool 90x90x200 | skł. | 16
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
| 1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty | [5 empty] | .........................................................................................
| 2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty | [5 empty] | pieczątka i podpis Wykonawcy
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji