Załącznik nr 1.1. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2017

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Urządzenie do treningu funkcjonalnego – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Możliwość jednoczesnego treningu/aktywizacji całego ciała (kończyny dolne + kończyny górne) |  |
| 2 | Produkt Medyczny - posiadający medyczny certyfikat CE, zgodność z dyrektywą 93/42/EWG |  |
| 3 | Ergonomiczna, pozioma pozycja podczas treningu |  |
| 4 | Możliwość podłączenia czujnika rytmu/pracy serca |  |
| 5 | Wysokość progu "przejścia" w zakresie 22-30 cm |  |
| 6 | Kontrolowana długość kroku/ruchu |  |
| 7 | Niska inercja podczas uruchamiania – łatwy start |  |
| 8 | Innowacyjny system napędu - brak koła zamachowego |  |
| 9 | Własne zasilanie, bez konieczności podpinania do sieci |  |
| 10 | Zakres oporu: 5-800 watt |  |
| 11 | Min. 10 poziomów oporu |  |
| 12 | Manualny wybór oporu za pomocą dźwigni |  |
| 13 | Obrót siedzenia o 360˚ (blokady co 45˚) |  |
| 14 | Zainstalowany na siedzeniu system zabezpieczający pacjenta |  |
| 15 | Ergonomiczne, wygodne i duże siedzisko z możliwością regulacji odległości pacjenta od panelu oraz z informacja elektroniczna na panelu o stopniu oddalenia |  |
| 16 | Siedzenie na wysokości wózka inwalidzkiego |  |
| 17 | Regulacja długości uchwytów na kończyny górne wraz z oznaczeniem stopnia wysunięcia |  |
| 18 | Wymiary siedziska: 43 x 36 cm |  |
| 19 | Wysokość oparcia min. 43 cm |  |
| 20 | Duży, czytelny wyświetlacz, Monochromatyczny |  |
| 21 | Łatwe uruchamianie bez konieczności naciskania przycisków |  |
| 22 | Poziom pozycji użytkownika wyświetlana na panelu |  |
| 23 | Eksportowanie wyników i parametrów pracy za pomocą USB |  |
| 24 | Pakiet transportowy – produkt posiadający na stałe 2 koła jezdne |  |
| 25 | Duże platformy do umiejscowienia stóp wraz ze specjalnymi klamrami do ich zamocowania |  |
| 26 | Możliwość wyboru rodzaju treningu wraz z „przeciwnikiem” – feedback wizualny |  |
| 27 | Możliwość zmiany jednostek wagi |  |
| 28 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2017

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Urządzenie do trójwymiarowej analizy pleców oraz kończyn dolnych – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Urządzenie do komputerowej analizy postawy ciała w 3D |  |
| 2 | Wymiary: 11x8,5x25 cm |  |
| 3 | Waga: 2kg |  |
| 4 | Sensor: RGB, depth camera |  |
| 5 | Zasilanie: 1xUSB 2,0 |  |
| 6 | Częstotliwość pomiaru: 30 Hz |  |
| 7 | Czas pomiaru: 33 msec. |  |
| 8 | Brak efektu mory projekcyjnej |  |
| 9 | Możliwość wykonania badania w pełni oświetlonym pomieszczeniu |  |
| 10 | Wynik w 3D całej tylnej powierzchni ciała włącznie z głową i nogami |  |
| 11 | Funkcja podawania odległości pacjenta od urządzenia |  |
| 12 | Unikalna funkcja rozpoznawania położenia urządzenia – wbudowany inklinometr |  |
| 13 | Półautomatyczna technika pomiarów |  |
| 14 | Technika pomiarowa - podczerwień |  |
| 15 | Możliwość dynamicznej oceny pomiarów ruchomości kręgosłupa w różnych pozycjach tj. zgięcie i rotacji |  |
| 16 | Możliwość sprzężenia urządzenia z platformą baropodometryczną |  |
| 17 | Możliwość analizy postawy ciała pacjenta przodem, tyłem, bokiem |  |
| 18 | Widoegraficzne pomiary symetrii / asymetrii |  |
| 19 | Możliwość wykonania wielu manualnych / dowolnych pomiarów |  |
| 20 | Wizualizacja pełnej trajektorii kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 22 | Stacja robocza do obsługi urządzenia |  |
| 23 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.3. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2017

Zadanie nr  3

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Stół do rehabilitacji – 3 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | 7-sekcyjny stół do rehabilitacji |  |
| 2 | Konstrukcja krzyżakowa malowana proszkowo |  |
| 3 | Podgłówek z wycięciem na twarz i opuszczanymi boczkami oraz zatyczką |  |
| 4 | Regulowany zagłówek (-70º do +40º) za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 5 | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego z ramy stołu |  |
| 6 | Stół wyposażony w funkcję PIVOT sterowaną elektrycznie za pomocą przycisków umieszczonych na spodniej stronie leżyska w zakresie do min. 30 stopni |  |
| 7 | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych |  |
| 8 | Wymiary (dł x szer.) min. 205x69 cm |  |
| 9 | Wysokość regulowana w zakresie od min. 49 do max. 101 cm |  |
| 10 | Waga stołu min. 120 kg |  |
| 11 | Maksymalne obciążenie min. 150 kg |  |
| 12 | Otwory do zamocowania pasów i „bananków” |  |
| 13 | Stół wyposażony w kółka opuszczane centralnie za pomocą dźwigni nożnej znajdującej się na krótszym boku |  |
| 14 | Stół wyposażony w system zabezpieczenia kluczem magnetycznym przed niepożądaną zmianą wysokości przez nieautoryzowaną osobę |  |
| 15 | Stół wyposażony w technologię Hallotronic® podnoszącą niezawodność systemu regulacji wysokości |  |
| 16 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.4. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr  4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Aparat do elektroterapii – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Przenośny aparat do terapii podciśnieniowej |  |
| 2 | Współpraca z jednostką do elektroterapii (np: EiE Otwock, Astar) |  |
| 3 | Szybkie i praktyczne mocowanie elektrod w trudno dostępnych miejscach ciała |  |
| 4 | Niezależne przyłącze elektrod do elektroterapii |  |
| 5 | Cicha praca aparatu |  |
| 6 | Elektroniczna kontrola pracy oraz zabezpieczenie przed zbyt dużą siłą ssania |  |
| 7 | Sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą; |  |
| 8 | Energooszczędny tryb pracy |  |
| 9 | Akcesoria standardowe: 4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi; komplet przewodów do elektrod; przewód połączeniowy z aparatem do elektroterapi |  |
| 10 | Kompatybilność: Astar, BTL, Chattanooga, EiE Otwock, Gymna, MARP, oraz innymi urządzeniami o uniwersalnym złączu typu "banan 4 mm" |  |
| 11 | Częstotliwość fali podciśnieniowej: 15 - 90 imp / min. |  |
| 12 | Pociśnienie: max. 400 mbar |  |
| 13 | Liczba elektrod: 4 |  |
| 14 | Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz |  |
| 15 | Pobór prądu: max. 0,1 A |  |
| 16 | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 335 x 135 x 285 mm |  |
| 17 | Masa (bez akcesoriów i opakowania): ok. 3,4 kg |  |
| 18 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.5. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Zestaw pomocniczego sprzętu rehabilitacyjnego – 1 zestaw

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu 1600mm |  |
| 2 | Podwieszka ud i ramion 145mmx540mm |  |
| 3 | Podwieszka dwustawowa 570mmx75mm |  |
| 4 | Podwieszka pod miednicę 230x750mm |  |
| 5 | Piłka rehabilitacyjna 55cm średnicy |  |
| 6 | Trampolina wys. 23cm, śred. 100Cm, nośność 100kg |  |
| 7 | Dysk sensomotoryczny do ćwiczeń (Beret) śr 35 cm |  |
| 8 | Poduszka do ćwiczeń równoważnych Airex 50x41x6 cm |  |
| 10 | Tor do ćwiczeń równoważnych Airex 160x20x6 cm |  |
| 11 | Piłeczka do ściskania MSD 55mm – żółta |  |
| 12 | Piłeczka do ściskania MSD 55mm – czerwona |  |
| 13 | Piłeczka do ściskania MSD 55mm – zielona |  |
| 14 | Piłeczka do ściskania MSD 55mm – niebieska |  |
| 15 | Piłeczka do ściskania MSD 55mm – czarna |  |
| 16 | Siatka rehabilitacyjna do ćwiczeń dłoni, śred. 36 cm – beżowa |  |
| 17 | Siatka rehabilitacyjna do ćwiczeń dłoni, śred. 36 cm – żółta |  |
| 18 | Siatka rehabilitacyjna do ćwiczeń dłoni, śred. 36 cm – czerwona |  |
| 19 | Siatka rehabilitacyjna do ćwiczeń dłoni, śred. 36 cm – niebieska |  |
| 20 | Siatka rehabilitacyjna do ćwiczeń dłoni, śred. 36 cm – czarna |  |
| 21 | Taśma rehabilitacyjna MSD dł. 45,5 m – beżowa |  |
| 22 | Taśma rehabilitacyjna MSD dł. 45,5 m – żółta |  |
| 23 | Taśma rehabilitacyjna MSD dł. 45,5 m – czerwona |  |
| 24 | Taśma rehabilitacyjna MSD dł. 45,5 m – niebieska |  |
| 25 | Taśma rehabilitacyjna MSD dł. 45,5 m – czarna |  |
| 26 | Roller do ćwiczeń i masażu 33x14 cm |  |
| 27 | Piłka lekarska masa: 3kg |  |
| 28 | Orteza tutorowa otwarta rozm. M |  |
| 29 | Orteza tutorowa otwarta rozm. L |  |
|  | Orteza tutorowa otwarta rozm. XL |  |
| 30 | Aparat na przedramię i ramię szynowo opaskowy rozm. M |  |
| 31 | Aparat na przedramię i ramię szynowo opaskowy rozm. L |  |
| 32 | Klin do terapii Kaltenborna odcinka lędźwiowego |  |
| 33 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 0,5 kg |  |
| 34 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 1 kg |  |
| 35 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 1,5 kg |  |
| 36 | Obciążniki na nadgarstki i kostki ciężar: 2 kg |  |
| 37 | Wałek rehabilitacyjny 20x60cm - tapicerowany |  |
| 38 | Wałek rehabilitacyjny 50x100 cm – tapicerowany |  |
| 39 | Kształtki rehabilitacyjne 10x20x30 cm – tapicerowane |  |
| 40 | Klin rehabilitacyjny 70x60x25 cm – tapicerowany |  |
| 41 | Czaszka osteopatyczna, 22 częściowa, kolorowa |  |
| 42 | Dysk sensomotoryczny do ćwiczeń (Beret) śr 55 cm |  |
| 43 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.6. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr 6

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Urządzenie do rehabilitacji bocznego skrzywienia kręgosłupa – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Możliwość prowadzenia rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej. |  |
| 2 | Możliwość prowadzenia wszystkich ćwiczeń w skorygowanej pozycji kręgosłupa oraz bazowaniu na skurczu koncentrycznym, ekscentrycznym, izometrycznym. |  |
| 3 | Stymulowanie biernego układu stabilizacji kręgosłupa. |  |
| 4 | Stymulowanie czynnego układu stabilizacji kręgosłupa. |  |
| 5 | Stymulowanie struktur układu nerwowego za pomocą systemu biofeedback. |  |
| 6 | Możliwość modułowego rozbudowywania urządzenia |  |
| 7 | Możliwość użytkowania w warunkach domowych |  |
| 8 | Wymiary (wys., szer., głęb.): 630x600x435. Waga 37 kg. |  |
| 9 | Urządzenie wraz z akcesoriami (podnóżek, dedykowany taboret, przyczep gum, kątowe mocowanie dźwigni reklinacyjnej, mocowanie manometrów, peloty stabilizujące i miernicze, dźwignia reklinacyjna, manometry w liczbie 3 szt.). |  |
| 10 | Transport na terenie Polski. |  |
| 11 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.7. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr  7

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Rower treningowy poziomy – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Pomiar górnej granicy tętna |  |
| 2 | Pomiar czasu, prędkości, kadencji |  |
| 3 | Pomiar tętna przez klips na ucho lub system Polar |  |
| 4 | Programy sterowane tętnem: min. 1 |  |
| 5 | Liczba programów treningowych: min. 8 |  |
| 6 | Koło zamachowe min. 10 kg |  |
| 7 | Maksmyalna waga użytkownika min. 150 kg |  |
| 8 | Przełożenie 1:8 |  |
| 9 | Wymiary po rozłożeniu: 171x56x123 cm (dł x szer x wys) |  |
| 12 | Kółka transportowe |  |
| 13 | Niskie wejście |  |
| 14 | Regulacja siedziska w poziomie |  |
| 15 | Pedały z punktem ciężkości |  |
| 16 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.8. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr  8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Lampa do naświetlań promieniami podczerwonymi – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Lampa do naświetleń typu Sollux na statywie regulowanym za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 2 | Podstawa jezdna na 4 kółkach i niskiej wysokości umożliwiającej podjechanie po stół do rehabilitacji |  |
| 3 | promiennik podczerwieni o mocy min. 375W |  |
| 4 | Programowanie sekwencji zabiegowej w 5 - minutowych odcinkach czasu |  |
| 5 | Regulacja mocy promienników |  |
| 6 | Regulacja długości trwania zabiegu do min. 30 minut |  |
| 7 | Pobór mocy: max. 390 W |  |
| 8 | Moc ustawiana przynajmniej w zakresie 10 - 100 % co 10% |  |
| 9 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): max 800 x 485 x 1720 mm |  |
| 10 | Masa: max 20 kg |  |
| 11 | Na wyposażeniu: 1 filtr czerwony, 1 filtr niebieski, zestaw okularów ochronnych (dla pacjenta i terapeuty) |  |
| 12 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.9. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr  9

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –   Kozetka lekarska sterowana elektrycznie/ stół rehabilitacyjny  – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | 3- sekcyjny stół do terapii manualnej S3.F4 |  |
| 2 | Regulowany zagłówek w zakresie min. -70° do +40° za pomocą sprężyny gazowej |  |
| 3 | Podgłówek z wycięciem na twarz plus zatyczka |  |
| 4 | Regulowana wysokość leżyska, za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana ramą umieszczoną na podstawie stołu, umożliwiającą regulacje wysokości z każdego miejsca stołu |  |
| 5 | Stół wyposażony w klucz magnetyczny zabezpieczający przez niepożądaną zmianą wysokości |  |
| 6 | Podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami |  |
| 7 | Wymiary (dł. x szer.) min 2050 x 690mm |  |
| 8 | Wysokość regulowana elektrycznie min. w zakresie 470 – 950mm |  |
| 9 | Waga stołu min. 95 kg dla większej stabilności |  |
| 10 | Możliwość zamontowania bananka pachwinowego i bananków barkowych |  |
| 11 | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych |  |
| 12 | Kąt nachylenia podnóżka +85°/0° |  |
| 13 | Stół wyposażony w technologię typu Hallotronic, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości |  |
| 14 | Tapicerka wykonana jest z atestowanych materiałów w kilku wersjach kolorystycznych |  |
| 15 | Maksymalne obciążenie - min. 150kg |  |
| 16 | Grubość tapicerki min. 40 mm |  |
| 17 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.10. do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 36/2016

Zadanie nr  10

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –  Kozetka z regulowaną wysokością    - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | Parametry i warunki graniczne | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Kozetka z regulowaną wysokością |  |
| 2 | Szerokość całkowita 60 cm (+/- 5cm) |  |
| 3 | Długość całkowita 200cm (+/- 5cm) |  |
| 4 | Regulacja wysokości elektryczna |  |
| 5 | Konstrukcja z profili stalowych lakierowanych proszkowo |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe tapicerowane |  |
| 7 | Regulacja segmentu oparcia pleców |  |
| 8 | Kolor do wyboru Zamawiającego |  |
| 9 | Certyfikat CE |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)