## pak.1
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 1 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stent samorozprężalny obwodowy wykonany ze stopu stali z kobaltem | [5 empty] | stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, • Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 5-24mm, długości: 20-145mm. • Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
| Data: | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.2
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 2 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.2 .
stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych
|  | Stent do tętnic szyjnych - z mikrosiateczką | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Stent nitinolowy, otwartokomórkowy •Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegającą mikroembolizacji •Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki miażdżycowej • Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm • Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm • Stent w systemie RX , długość segmentu RX 30 cm • Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr • Możliwość repozycji do 50% uwolnionego stentu. • Długość systemu 143 cm |  | szt. | 30
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.3
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 3 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 3 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stent szyjny siateczkowy - przeciwzatorowy | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • stent nitinolowy, twartokomórkowy, samorozprężalny, pokryty siateczką (PET) z porami o średnicy w zakresie 150 - 180µm, • średnice stentu: 6; 7; 8; 9; 10mm, • długości stentu: 20mm; 30mm; 40mm; 60mm; • system Rx kompatybilny z prowadnikiem 0,014", • długość robocza cewnika 135cm; • współpracujący z koszulka 7 Fr |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 4
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 4 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 4 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Stent nitinolowy o dyżych średnicach | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • stent z komórkami "closed-cells" oraz o budowie segmentowej mieszanej : zamknięto-otwarto-zamknięto komórkowe • średnice stentu 14 do 40 mm • długości stentów 3 do 13 cm • system wprowadzający 10 F i 12 F • długość systemu wprowadzającego 100 cm |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak. 5
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 5 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 5 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Mikrosfery embolizacyjne na bazie makromeru PVA stosowane w połączeniu z Doxorubicyną | [5 empty] | stosowanych w Pracowni Naczyń Obwodowych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • trzy wielkości 100-300, 300-500, 500-700, mikrometrów • objętości 2 ml w roztworze soli fizjologicznej, • w zestawie dostarczona doxorubicyna • precyzyjnie skalibrowany rozmiar mikrosfer do celowanej embolizacji naczyń o określonej średnicy • ściśliwe (ściśliwość 30 %) – odkształcają się czasowo w celu łatwiejszego pasażu przez cewnik, po dostarczeniu w miejsce embolizacji powracają do swojego pierwotnego kształtu i nie ulegają fragmentacji • pakowane w strzykawki kodowane kolorem w celu łatwiejszej identyfikacji rozmiaru mikrosfer • kompatybilność z mikrocewnikiem: 100-300 : 0,010” / 300-500: 0,014” / 500-700: 0,021” • brak ryzyka blokowania mikrocewnika • stała wielkość sfer w wybranej frakcji |  | szt. | 40
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.6
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 6 | [5 empty] | Załącznik Nr 6.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Balon uwalniający lek - DEB | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Cewnik balonowy typu OTW lub RX, kompatybilny z prowadnikiem 0,014", pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2µg/mm2 ( bez rozpuszczalnika lub polimeru). - długość balonu: od 10mm do 250mm, - średnica balonu: od 1,5 mm do 6,00 mm, - lek naniesiony na balon w trzech warstwach, - profil balonu - poniżej 1,1 mm, - cisnienie nominalne 6 atm, kompatybilny z koszulką 4F; - maksymalne nadmuchanie - Average Burst Pressure 22 atm; - RBP 14 - 16 atm; - długość cewnika 135cm. |  |  | 50
2 | Cewnik balonowy typu OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" pokryty lekiem antyproliferacyjnym Paclitaxel 2,2 µg/mm2 (bez rozpuszczalnika lub polimeru). Długość balonu: od 20mm, 40mm, 60mm, 80mm. Średnica balonu: od 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm. Lek naniesiony na balon w trzech warstwach; ciśnienie nominalne 6ATM; kompatybilny z koszulką 5F lub 6F; RBP 12 ATM; długość cewnika 100cm lub 130cm |  | szt. | 50
0
Słownie brutto: ...................................
- cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
| - różnorodność długości cewnika balonowego: min 10 do 200mm | [5 empty] | ……………………………………………………………..
| - różnorodność średnic cewnika balonowego: min 2 do 7mm | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.7
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 7 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 7 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki diagnostyczne radiologiczne z pokryciem hydrofilnym | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter 1; KA 2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral • Pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie • Dostępne rozmiary: 4F i 5F • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą • Cewniki zbrojone stalowym oplotem • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038” • Długości cewników 40 cm – 125 cm • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium • Doskonała pamięć kształtu |  | szt. | 500
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.8
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 8 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 8.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewnik balonowy do dużych naczyń | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak posępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Cewnik balonowy wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, • profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. • Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. • Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; • śr. 12, 14, 16,18, 20mm; • dł. balony 20mm, 40mm, • współpracujący z prowadnikiem 0,035"; • długość shaftu 100cm, • RBP 4-10bar; |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.9
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 9 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 9.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Okludery naczyniowe- zatyczka do naczyń | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| • konstrukcja oparta na siatce nitinolonowej , wielowarstwowa , • zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu, • sposób uwolnienia – odczepialna , • średnica korka w zakresie 3 – 22 mm , długość w zakresie 618 mm, • maksymalna długość cewnika wprowadzającego – 100 cm, • średnica cewnika wprowadzającego 4 – 9 F ( 0,038” – 0,098”) |  | szt. | 20
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.10
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 10 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 10 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewnik diagnostyczny kątowy | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • miękka , atraumatyczna końcówka, dobrze widoczna we fluoroskopii, • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, • dł. 100110 cm, • zakres średnic 4F, 5F, 6F, |  | szt. | 40
| Słownie brutto: ................................... | [5 empty] | ……………………………………………………………..
(podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy
Data:

## pak.11
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 11 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 11.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewnik balonowy nacinająco - pozycjonujący | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • Konstrukcja spiralnego ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0-3,5mm systemu 0,014”; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm systemu 0,018” • Cewnik balonowy typu półpodatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon • Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 mm (system 0,014”) 4,0; 5,0; 6,0 mm (system 0,018”) • Dostępne długości: 10;20;40 mm. • Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018” • Długości systemu :137 ; 90 ; 50 cm • Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą • Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu • Rekomendowana koszulka 5F dla systemu 0,014’’ oraz 6F dla systemu 0,018’’ • NP. 8 atm. |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.12
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 12 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 12.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Mikrocewnik hydrofilny superselektywny / terapeutyczny | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. |  | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • średnice 2.4, 2.8 Fr lub 2.7 (coaxial type) w zestawie z prowadnikiem 0,021” z markerem na dystalnych 3 cm • powłoka hydrofilna zapewnia bardzo dobrą nawigację i manewrowanie nawet w krętych, drobnych naczyniach obwodowych • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer • bardzo dobra odporność na załamanie struktury podłużnej, ściskanie, zginanie, brak owalizacji światła na zgięciu • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: kontrola trakcji 1:1, większa elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”) |  | szt. | 100
cząsteczki PVA, NBCA, etanol, lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm • duża średnica wewnętrzna: - 0,023” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (komptaybilny z prowadnikiem 0,021”)
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.13
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 13 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 13.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadnik naczyniowy z ruchomym rdzeniem | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • prowadnik zbudowany ze stali nierdzewnej pokrytej teflonem, • koncówka standardowa Jtip oraz taperowana prosta i zagieta ( st. 1,5 i 3). • średnica : 0,032” , 0,035” , 0,038” • długości od 150 – 260 cm oraz 300 , |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.14
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 14 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 14.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Prowadniki hydrofilne nitinolowe | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • średnice 0,018” / 0,025” / 0,032” / 0,035” • długości 50, 80, 120, 150 cm, 180 cm, 220, 260, 300 • długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm,long=5 cm • rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na załamanie struktury podłużnej, rdzeń wykonany „z jednego kawałka”, kontrola trakcji 1:1 • w poliuretan zatopione nitki wolframowe • atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu • trwała powłoka hydrofilna • z prostą / zakrzywioną końcówką / końcówką zakrzywioną w kształcie litery J / krzywizna Bolia • dostępny w wersji o standardowej sztywności, sztywnej, półsztywnej • dostępny w wersji z kształtowalną końcówką |  | szt. | 1200
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.15
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 15 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.15 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Hybrydowy - obwodowy prowadnik diagnostyczno - interwencyjny | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • średnica 0,035’’ , 0,018”, 0,014” • długość 180 cm , 260 cm ,300 cm • 3 cm elastycznej końcówki • 25 cm dystalne pokryte powłoką hydrofilną ( Mcoat ) o sztywności standardowego prowadnika hydrofilnego , dalsza część bez pokrycia hydrofilnego z extra sztywnym rdzeniem nitinolowym pokryta PTFE |  | szt. | 500
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.16
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 16 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.16 .
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Hydrocoil`e | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ( połączenie platynowego coila oraz pęczniejącego hydrożelowego polimeru) : • uwalniane przez popychanie prowadnikiem, • dla wymiaru 0,018” dostępne średnice od 2 do 10 mm, długości od 2 do 14 cm, • dla wymiaru 0,035” dostępne średnice od 4 do 15 mm, długości od 4 do 14 cm, |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.17
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 17 | [5 empty] | Załącznik Nr 1. 17.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Igła prosta | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowamia Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | • zakres średnic 18 G – 21 G • długości w zakresie od 2,5 do 9 cm , co 1 cm • ergonomiczna , karbowany hub, • wybrzuszenie na hubie ułatwiające prawidłową orientację ostrza igły • igła 1- częściowa • dostępna w wersji ze skrzydełkami lub bez, • wykonana z pokrytej stali nierdzewnej, • ostra końcówka igły, |  | szt. | 400
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.18
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 18 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.18.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Koszulki prowadzące zbrojone o dużych rozmiarach | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • Koszulki wprowadzające z zastawkami hemostatycznymi dla systemów naczyniowych o dużych rozmiarach • Średnice koszulek : 14F , 16F , 18F , 20F , 22F , 24F • Długość koszulek 30cm • Koszulki wyposażone w znacznik na koncówce celem łatwego rozpoznania pozycji koszulki w promieniach X. |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.19
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 19 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.19.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewnik wspierający do trudnych przejść | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, koszulką 4 Fr • długości 65, 90, 135, 150 cm • powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm • podwójny oplot stalowy • 3 markery • końcówka dystalna taperowana ( o stożkowatym kształcie) • kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni |  | szt. | 300
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.20
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 20 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.20.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Opatrunek hemostatyczny- aktywna łata | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | • do hemostazy w średnich i ciężkich krwawieniach tętniczych i żylnych. • alternatywa dla urządzeń zamykających naczynia • opatrunek elastyczny i nieresorbowalny • matryca nasączona trabiną, nie zawiera fibrynogenu • nie przywiera do powierzchni tkanek, brak przyczepności z raną • natychmiast aktywuje kaskadę krzepnięcia • hemostaza w 35 minut • brak ograniczenia przepływu krwi • poprawa gojenia się ran i higienę rany • rozmiar 100 x 100 mm |  | szt. | 30
2 | • do hemostazy w średnich i ciężkich krwawieniach tętniczych i żylnych. • alternatywa dla urządzeń zamykających naczynia • opatrunek elastyczny i nieresorbowalny • matryca nasączona trabiną, nie zawiera fibrynogenu • nie przywiera do powierzchni tkanek, brak przyczepności z raną • natychmiast aktywuje kaskadę krzepnięcia • hemostaza w 35 minut • brak ograniczenia przepływu krwi • poprawa gojenia się ran i higienę rany • rozmiar 50x50mm |  | szt. | 70
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.21
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 21 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.21.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Strzykawki wkręcane jednorazowe, tłok wkręcany | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | strzykawki 3ml |  | szt. | 500
2 | strzykawki 5ml |  | szt. | 500
3 | strzykawki 10ml |  | szt. | 500
4 | strzykawki 20ml |  | szt. | 500
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| Data: | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.22
|  |  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 22 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.22.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  |  | Cewniki balonowe do PTA do naczyń obwodowych o zmiennym profilu | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
|  | pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  |  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 1 | Cewniki balonowe do PTA do naczyń o zmiennym profilu, średnica proksymalna większa od średnicy dystalnej o minimum 0,5 mm • wymagane ciśnienia: nominalne 4 atm., rbp min.14 atm. • rozmiary: średnica min. od 1,5 mm do 5,0 mm, długość min. 20100 mm • końcówka powinna zapewniać przejście przez wąskie, kręte naczynia • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia • cewnik o dobrym podparciu i „popychalności” • wysoka dystalna elastyczność • kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, oraz 0,035” • cewnik prowadzący 5F • szybki czas deflacji |  | szt. | 100
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.23
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 23 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.23.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Cewniki balonowe do zadań specjalnych | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postępowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | (BIFURKACJE, PRZECHODZENIE PRZEZ CIASNE ZMIANY, OCZKA STENTÓW) • wymagane ciśnienia: nominalne min. 8 atm, rbp 6 atm. • profil końcówki –tip entry profile 0,06” • rozmiary: średnica 2,5-3,0 mm, długość cewnika balonowego 4,0, 8,0, 2,0 mm • Ścięty kształt końcówki, dzięki której po obróceniu o 80 stopni możliwość przejścia przez ciasną, wąską zmianę oraz oczko stentu • materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany i niedrożności. • cewnik o bardzo dobrym podparciu i „popychalności”, • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F i prowadnikiem 0,04” |  | szt. | 50
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
(podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

## pak.24
|  | FORMULARZ CENOWY - Pakiet Nr 24 | [5 empty] | Załącznik Nr 1.24.
do oferty na dostawę wyrobów medycznych
|  | Osłona przed promieniowaniem rozproszonym RTG | [5 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
| pieczątka Wykonawcy | [6 empty] | znak postepowania Szp/FZ-12A/2017
Lp. | Asortyment | parametry |  |  | cena jedn. | % | wartość | Cena jedn. | Wartość | Producent
|  | oferowane | j.m. | ilość | netto | VAT | netto | brutto | brutto | kod/nazwa własna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Personalna osłopna radiologiczna do procedur interwencyjnych uniwersalna i promieniowa. Materiał pochłaniający promieniowanie wykonany z bizmutu i antymonu, nie zawiera ołowiu. Osłona do zabiegów interwencyjnych z materiałem pochłaniającym promieniowanie, do stosowania w pracowniach radiologii interwencyjnej, kardiologii interwencyjnej i elektrofizjologii jako osłona zastępcza lub pomocnicza przy zabiegu; rozmiar osłony uniwersalnej 12" x 16" oraz rozmiar osłony promieniowej 14" x 16" |  | szt. | 300
2 | Personalna osłona radiologiczna do procedur interwencyjnych - długa. Materiał pochłaniający promieniowanie wykonany z bizmutu i antymonu, nie zawierający ołowiu. Osłona do zabiegów obwodowych Z materiałem pochłaniającym promieniowanie podczas dowolnych procedur obwodowych i TAVI. Dodatkowa długość osłony umożliwia lekarzowi pracę na całej długości ramienia przy pełnym zabezpieczeniu radiologicznym. Rozmiar osłony: 11" x 34" |  | szt. | 300
Słownie brutto: ...................................
……………………………………………………………..
| data: ……………….. | [5 empty] | (podpis i pieczatka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy