## p-26 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.26
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 26 - okulary ochronne do fototerapii noworodka
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900643 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
2 | Okulary ochronne do fototerapii noworodka typ Bilibland nr 900642 ( jednorazowego użytku ) | szt. | 450
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
.........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## p-10 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.10
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | znak post. | Szp/ZP-195/2009
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet 10 - różne materiały diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | utrwalacz cytologiczny do preparacji poj. 150-200ml | szt. | 30
2 | szkiełka podstawowe cięte z malowanym polem opisowym 26x76x1mm a 50 szt | op. | 50
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty
2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne ………………………………., str. ………………..
| ** powielić w zależności od ilości pozycji | [5 empty] | .........................................................................................
pieczątka i podpis Wykonawcy

## 1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 1 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe,jałowe,bezpudrowe,kształt anatomiczny,zróżnicowane na prawą i lewą rękę,mankiet rolowany lub prosty z taśmą adhezyjną. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,silikonowana i chlorowana a wewnętrzna powierzchnia pokryta poliuretanem i silikonowana. Rozmiar od nr 6 do 9 | para | 10000
wartość pakietu brutto słownie: .......................................
Wymagane parametry.
.........................................................................................
| 1/ Grubość rękawicy | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| * palec 0,23 mm | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
* dłoń 0,205 mm
* mankiet 0,17 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 295 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana
6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe,
odporne na wilgoć.
7/środek ochrony indywidualnej w kat.III

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 2 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawiczki chirurgiczne,lateksowe,jałowe,bezpudrowe,używane w systemie podwójnym : rękawice spodnie,kolor : zielony. Kształt anatomiczny,zróżnicowany na prawą i lewą dłoń.Mankiet rolowany lub prosty z taśmą adhezyjną.Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana,zawierająca technologię Hydra Soft lub równoważną ułatwiającą nawilżanie skóry. Rozmiar od nr 6 do nr 9 | para | 5000
wartość pakietu brutto słownie: ....................................
.........................................................................................
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Wymagane parametry: | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
1/ Grubość rękawicy
* palec 0,19 mm
* dłoń 0,18 mm
* mankiet 0,13 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 295 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana
6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe,
odporne na wilgoć.

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 3 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Rękawiczki chirurgiczne,lateksowe,jałowe,bezpudrowe,ortopedyczne,kolor brązowy(eliminuje odblaski i refleks),kształt anatomiczny,zróżnicowane na prawą i lewą dłoń.Mankiet rolowany lub prosty z taśmą adhezyjną.Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,silikonowana i chlorowana a wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana. Rozmiary od nr 6 do nr 9 | para | 10000
wartość pakietu brutto słownie: .......................................
| Wymagane parametry: | [5 empty] | ………………………………………………..
| 1/ Grubość rękawicy | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| * palec 0,33 mm | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
* dłoń 0,30 mm
* mankiet 0,26 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 295 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana
6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe,
odporne na wilgoć.

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 4 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, lateksowa, o kształcie anatomicznym, kolor jasnobrązowy rozpraszający światło lampy (szczególnie ważne w pracy z mikroskopem), powierzchnia zewnętrzna: mikro teksturowana z wyrazistą poprawiającą chwytność instrumentów powierzchnią, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana. Mankiet rękawicy prosty z taśmą adhezyjną . Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0 Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej kat III. Poziom białek (test Modified Lowry) < 30 μg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; ASTM F-1671;EN420. Siła przy rozdarciu 14,5N (po starzeniu). Szczelnie pakowana parami ,zróżnicowana na prawą i lewą dłoń. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE,sterylizacja rękawic promieniami gamma. | para | 10000
wartość pakietu brutto słownie:..............................................
| Wymagane parametry: | [5 empty] | …………………………………………………….
| 1/ Grubość rękawicy | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| * palec 0,185 mm | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
* dłoń 0,175 mm
* mankiet 0,165 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 290 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana
6/ Pakowana w opakowaniu jednostkowo zewnętrzne,foliowe,
odporne na wilgoć.

## 5
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.5
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 5 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawiczki chirurgiczne,bezlateksowe,jałowe,bezpudrowe, wykonane z neopremu lub materiału równoważnego,kolor kremowy,kształt anatomiczny ,zróżnicowane na prawą i lewą dłoń.Mankiet rolowany lub prosty z taśmą adhezyjną.Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana,silikonowana i chlorowana a wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana. Rozmiar od nr 6 do nr 9 | para | 10000
wartość pakietu brutto słownie: .............................................
Wymagane parametry:
| 1/ Grubość rękawicy | [5 empty] | …………………………………………………….
| * palec 0,16 mm | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| * dłoń 0,15mm | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
* mankiet 0,15 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 300 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana
6/Opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe,odporne na wilgoć

## 6
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.6
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 6 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, lateksowa, o kształcie anatomicznym, kolor biały, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Mankiet prosty z taśmą adhezyjną . Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,5 Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa IIa oraz środek ochrony osobistej katIII . Poziom białek (test Modified Lowry) < 30 μg/g rękawicy, AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; EN-374 części 1,2,3; EN-420; ASTM F-1671 Rękawica przebadana na przenikanie cytostatyków wg normy EN-374 część 3: Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL >240min. Siła przy rozdarciu 15N (po starzeniu).Szczelnie pakowana parami, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic promieniami gamma. | para | 300000
wartość pakietu brutto słownie: ..........................................
| Wymagane parametry: | [5 empty] | …………………………………………………….
| 1/ Grubość rękawicy | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| * palec 0,220 mm | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
* dłoń 0,200mm
* mankiet 0,200 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 290 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana

## 7
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.7
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 7 - FARTUCHY CHIRURGICZNE JAŁOWE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny SMMS ze wzmocnieniami. Sterylny fartuch chirurgiczny ze wstawkami, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w nieprzemakalne, wstawki wykonane z dwuwarstwowego laminatu - włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa w części przedniej min. 42 g/m2 i na rękawach min. 40,5 g/m2, – odporność na przenikanie cieczy na przodzie na powierzchni krytycznej 123 cm H2O (strefa krytyczna), na powierzchni mniej krytycznej 41cmH20. Fartuch powinien być złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości min. 8 cm, wykonane z poliestru, szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym -papier krepowy, min. 2 ręczniki wysoko chłonne o wymiarach 30 x 40 cm. Indywidualne oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - (+/- 5 cm): 120 cm( literowo S/M)długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79cm (+/-2cm) ,szerokość pod pachami 66cm (+/-2cm), 130 cm literowo L, długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79cm (+/-2cm), szerokość pod pachami 66cm (+/-2cm), 150 cm(literowo XL)długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85cm (+/-2cm), szerokość pod pachami 69cm( +/-2cm), 150cm large(literowo XXL)długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 94cm(+/-2cm),szerokość pod pachami 86cm (+/-2cm). Wymaga się, aby na opakowaniu zewnętrznym znajdowały się dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Fartuch zapakowany w opakowanie folia -papier. | szt. | 10000
wartość pakietu brutto słownie: ..........................................
…………………………………………………….
| UWAGA! | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| Fartuchy mają spełniać wymogi normy PN-EN 13795,wymagania wysokie. | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające
ten wymóg dla wyrobów po sterylizacji.

## 8
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.8
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 8 - FARTUCHY CHIRURGICZNE JAŁOWE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy o gramarurze minimum 40g/mkw, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha zachodzą na siebie, umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiwjącym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego, szwy wykonane techniką ultradzwiękową, pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielokrotnego użycia, umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu, w rozmiarze M-XXL. Produkt musi posiadać informacje o dacie ważności i numerze serii w postaci naklejeki do umieszczenia na karcie pacjenta. | szt. | 10000
wartość pakietu brutto słownie: ............................................
| UWAGA! | [5 empty] | …………………………………………………….
| Fartuchy mają spełniać wymogi nory PN-EN 13795,1-3 | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
ten wymóg dla wyrobów po sterylizacji.

## 9
Załącznik nr 1.9
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 9 - ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Zestaw uniwersalny, wzmocniony. 1. serweta górna wym. 240x150cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów - 1szt. 2. serwety boczne wym. 90x75cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej - 2szt. 3. serweta dolna wym. 175x175cm z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów - 1szt. 4. taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt. 5. ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt. 6. osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt. 7. serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. | komp. | 2000
wartość pakietu brutto słownie: ........................................
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)
Parametry wymagane
- serwety z pozycji 1,2,3 wykonane w strefie mniej krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie wym.55x20cm z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 50g/m2.łączna gramatura serwet minimum 130,5g/m2. odporność na przepuszcznie płynów dla strefy mniej krytycznej 194cmH20, dla strefy krytycznej 197cmH20. Odporność na rozerwanie na sucho w sterfie krytycznej min.195Pa, na mokro 186Pa.
- osłona z pozycji 6 wykonana z folii PE o grubości 60 mikronów wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną 27g/m2. Łączna gramatura serwet min. 83 g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 150cmH20.
- serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2. Łączna gramatura serwety min. 74,5 g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 140cmH20.
- zestaw zgodny z EN 13795, na potwierdzenie dołączyć kartę techniczną gotowego sterylnego wyrobu.
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy

## 10
Załącznik nr 1.10
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 10 - OBŁOŻENIA RÓŻNE POLA OPERACYJNEGO
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do elektroresekcji prostaty (TUR). 1. Serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175/270x180 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej (Ø 8 cm), otwór na prącie (Ø 5 cm) i osłoną na palec do badania per rectum. Serweta posiada worek do przechwytywania płynów z sitem i podłączeniem do drenu - 1szt. 2..Ręcznik chłonny 18x25cm - 1szt. 3. Samoprzylepny organizator przewodów 9x18cm - 1szt. 4. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt. | kpl. | 1500
2 | Zestaw do cięcia cesarskiego. 1. obłożenie chirurgiczne w kształcie litery T o wymiarach 175/250x300cm z otworem o wymiarach 38x32cm, wypełnionym folia chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16cm; obłożenie posiada duży zintegrowany, okalający otwór worek do przechwytywania płynów o wymiarach 80x100cm wyposażony w sztywnik, podłączenie do ssaka i organizatory przewodów – 1 szt. 2. taśma samoprzylepna w rozmiarze 9x49cm – 1 szt. 3. serweta – owinięcie noworodka 90x120cm – 1 szt. 4. ręczniki chłonne 18x25cm – 4 szt. 5. osłona na stolik Mayo 79x145cm – 1 szt. 6. serweta na stolik, będąca jednocześnie owinięciem zestawu 150x190cm – 1 szt. | kpl. | 1200
3 | Seweta na stolik Mayo wymiary 79x145cm, obszar chłonny 65x85cm, nie składana teleskopowo. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 60 mikronów oraz wzmocnienie -włóknina wiskozowa 27g/m2/.. Łączna gramatura serwety min. 83 g/m2. Odproność serwety na przepuszczanie płynów w strefie pozakrytycznej min. 150 cmH20. Odporność serwety na rozerwanie na sucho 74kPa. | kpl. | 1000
4 | Obłożenie pola operacyjnego do transplantacji nerek. 1. Serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175/250x325 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie - 1szt. 2. Organizator przewodów typu RZEP 2,5x30cm - 1szt. 3. Taśma samoprzylepna 9x49cm - 1szt. 4. Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt. 5. Osłona na kamerę (perforowana końcówka) 14x250cm - 1szt. 6. Osłona na stolik Mayo 79x145cm - 1szt. 7. Serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150x190cm - 1szt. | kpl. | 1000
wartość pakietu brutto słownie: ........................................
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)
Parametry wymagane:
Poz. 1
1) Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE 40 mikronów oraz włóknina wiskozowa 23g/m2). Łączna gramatura serwety min. 60,5g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 100cmH20
Odporność na rozerwanie na sucho dla obu stref min. 70kPa, odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min. 58kPa.
2) Osłona w poz. 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronów oraz włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączna gramatura serwety min. 74,5 g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 140cmH20.
Odporność na rozerwanie na sucho min. 104kPa.
Poz. 2
Serweta w poz .1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE 40 mikronów. W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie laminatem dwuwarstwowym (włóknina wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE 40 mikronów). Minimalna gramatura serwety min. 121g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 100cmH20. Odporność na rozciąganie na sucho dla obu stref min. 70Kpa, odporność na roziąganie na mokro min. 58kPa. Serweta (osłona) w poz. 5 wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura serwety min. 83g/m2. Serweta w poz. 6 wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia PE 55 mikronów / włóknina wiskozowa 23g/m2. Łączna gramatura serwety min. 74,5 g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 140cmH20, odporność na rozerwanie na sucho min. 104 kPa.
Poz. 4
1) Serweta w poz. 1 wykonana z laminatu dwuwarstwowego (folia PE 50 mikronów oraz warstwa włókniny 20g/m2). W strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie (folia PE 50 mikronów i włóknina wiskozowa 23g/m2).
Łączna gramatura serwety min. 137g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów min. 100cmH20. Odporność na rozerwanie na sucho dla obu stref min. 57kPa, odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min. 49kPa
2) Serweta w poz. 6 wykonana z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie: włóknina wiskozowa 27g/m2. Łączna gramatura serwety min. 83g/m2. Odporność na przepuszczanie płynów min. 150cmH20.
Odpornośc na rozerwanie na sucho min. 74kPa.

## 11
Załącznik nr 1.11
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 11 - Sterylny zestaw do zabiegów cystoskopii
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylny zestaw do zabiegów cystoskopii Skład zestawu: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm 2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm 1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej (spunbond) o gramaturze 30 g/m2), warstwy laminatu połączone w technice współwytłaczania. Materiał musi spełniać wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Wytrzymałość laminatu na wypychanie na sucho min. 380 kPa, na mokro min. 365 kPa Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | kpl. | 3200
wartość pakietu brutto słownie ..............................................................................
……………………………………………………
| Parametry wymagane: |  |  |  | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Serwety powinny spełniać wymagania normy 13795 w zakresie właściwości i wymagań użytkowych dla obłożeń chirurgicznych.

## p-2 (hidden)
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej materiałówdo badań diagnostycznych,art.higienicznych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
[9 empty] | Znak postęp. | Szp/ZP-195/09
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2- Papiery rejestracyjne
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | papier do EKG do aparatu Ascard3 104x40 na 10 kratek | rol. | 500
2 | papier oryginalny do EKG do aparatu Mr Silver 112x25 kratka | rol. | 500
3 | papier do EKG do aparatu ASTRON III 134x30 kratka | rol. | 10
4 | papier do EKG do aparatu Farum 120x20 | rol. | 600
5 | papier do EKG do aparatu Mr Gold 210x20 | rol. | 50
6 | papier EKG do aparatu E-60 110x35 | rol. | 850
7 | papier do KTG HP 150x 100x150 | skł. | 150
8 | papier do KTG Oxford 142x150x300 | skł. | 150
9 | papier do Schillera AT6 144x100x350 | skł. | 60
10 | papier do USG UPP 110S | rol. | 400
11 | papier termiczny do Autorefraktometru RM 8800 57x30 | rol. | 60
12 | papier termiczny do Tympanometru SIEMENS SD30 szer. 112 mm x 28,5 | rol. | 24
13 | papier do programatora firmy Biotronik EPR-1000 Plus 112 x 125x 200 | szt. | 6
14 | papier do programatora firmy Medtronic 210x140x100 | szt. | 4
15 | papier do programatora firmy St. Jude model 3510 210x140x150 | szt. | 4
16 | papier do bieżni Marquette 210x280x300 | skł. | 10
17 | papier do defibrylatora LifePack 20 rozm. | szt. | 16
18 | Papier do defibrylatora Zool 90x90x200 | skł. | 16
0
wartość pakietu brutto słownie ......................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że ww. wyroby medyczne należą do klasy…..... i są dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP na podstawie niżej wymienionych dokumentów,
których kserokopie załączam, na potwierdzenia spełnienia parametrów techniczno - użytkowych załączam:
Pozycja nr 1 **)
| 1. deklaracja zgodności, str. ….. oferty | [5 empty] | .........................................................................................
| 2. certyfikat CE (inne), str. …… oferty | [5 empty] | pieczątka i podpis Wykonawcy
3. parametry techniczno - użytkowe, str. …. oferty
4. inne…………………………………, str. ……………
** powielić w zależności od ilości pozycji

## 12
Załącznik nr 1.12
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET 12- ZESTAW DO OBŁOŻEŃ DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Zestaw do artroskopii kolana 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm 1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. estawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt. | 200
wartość pakietu brutto słownie ..............................................................................
| Parametry wymagane: |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
| Materiał obłożenia powinien spełniać wymagania wysokie normy EN PN 13795. |  |  |  |  | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 13
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.13
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 13- Osłona przetwornika obrazu
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Osłon przetwornika obrazu, 1- częściowa o wymiarach 90 x 225 cm Zestaw do osłony przetwornika obrazu zawiera następujące komponenty: - 1 szt. osłona przetwornika obrazu wykonana z folii polietylenowej o grubości 50 µm (bezbarwna, transparentna), osłona składana teleskopowo - 2 szt. naklejka (czerwona, okrągła) - 2 szt. elastyczna samoprzylepna taśma włókninowa 9x50cm Komponenty zestawu dodatkowo owinięte w serwetę celulozowo-polietylenową. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Opakowanie zbiorcze w formie kartonowego podajnika/ dyspensera, do transportu pakowane dodatkowo w karton zewnętrzny. | szt. | 3000
wartość pakietu brutto słownie ..............................................................................
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 14
Załącznik nr 1.14
| ……………………………………………………… | [7 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [7 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 14 - Zestawy do żywienia pozajelitowego
Lp | Nazwa asortymentu | Nazwa handlowa | j.m. | Ilość zestawów | cena zestawu netto | wartość netto | % VAT | cena zestawu brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zestaw do żywienia p/jelitowego o składzie: 1x serweta 2-warstwowa PP+PE min. 55g/mkw nieprzylepna 50x50cm 1x fartuch chirurgiczny typu open back, SMMMS PP, min. 35g/mkw, szwy ultradźwiekowe, mankiety 1005 poliester 1x czepek chirurgiczny wiązany z tyłu, bez gumki 1x maska chirurgiczna na gumki, 3-warstwowa. Zestaw dodatkowo opakowany w papier krepowy. Każdy zestaw z min. 4 naklejki z LOT, REF i datę ważności oraz polską nazwę zestawu. |  | szt. | 1000
| wartość pakietu brutto słownie .............................................................................. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
* Zestawy zgodne z normą EN 13795 1-3. Bezpiecznie pakowane do transportu w 2 opakowania transportowe.
* Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą

## 15
Załącznik nr 1.15
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 15 STERYLNE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW SERCOWO - NACZYNIOWYCH
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ZESTAW I - Sterylne obłożenia do zabiegów sercowo - naczyniowych | zestaw | 2400
2 | ZESTAW II - Sterylne obłożenia do zabiegów sercowo - naczyniowych | zestaw | 1800
wartość pakietu brutto słownie: ........................................
…………………………………………………….
| Parametry wymagane: | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)
ZESTAW I - skład zestawu : poz. od 1 do 10 i poz. 12 ,13 i 14
ZESTAW II - skład zestawu : poz. od 1 do 14
1) serweta na pacjenta o wymiarach 220cm x 330cm posiadająca 4 otwory otoczone taśmą lepną; z tkaniny 3-wartwowej z warstwą absospcyjną 140cm x 150cm. Z dostepem do obu tętnic udowych oraz obu tętnic promieniowych z wstawką przezroczystą dla ochrony pulpitu sterowniczego o wymiarach 63cm x 380cm - 1 szt.Włóknina trójwarstwowa typu SMS o gramaturze 50g/m2, dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie otworów wykonane z laminatu dwuwarstwowego. Łączna gramatura strefy chłonne 150,6g/m2
2) fartuch chirurgiczny, rozm. L - 2 szt. wykonany z włóknicy trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 44,2g.m2
3) serweta trójwarstwowa, serweta na stolik zabiegowy z laminatu chłonnego nieprzemakalnego, 3-warstwowy o gramaturze 54g/m2, rozm. 100cm x 150cm - 1 szt.
4) ręczniki papierowe do osuszania rąk, celuloza biała - 3 szt.; 37 x 57 cm.
5) serweta wysoko absorpcyjna 40cm x 60cm, trójwarstwowa (wew. i zew. włóknina pomiędzy warstwami- tworzywo sztuczne). Materiał: folia nieprzemakalna, wysokoabsorpcyjny wkład chłonny złożony z celulozy wzmocnionej poliestrem - 1 szt.
6) miseczki z tworzywa sztucznego o pojemności min. 250ml w 2-ch różnych kolorach - 2 szt.
7) osłona detektora z gumką o wym. 100cm x 90cm - 1 szt.
8) pokrowiec na osłonę z gumką o wymiarach 120cm x 120cm - 1 szt.
9) gaziki bawełniane 7,5 x 7,5 - 10szt. (sterylne )
10) zestaw do oszczędności kontrastu o długości 150cm z kolcem oraz zastawką bezzwrotną na końcu drenu zapobiegającą cofaniu się kontrastu
11) sterylny wprowadzacz metalowy - igła tępa do PTCA - 1 szt. (pakowany osobno)
12) kolec przelewowy do transferu płynów i leków z opakowań o dużych pojemnościach, umożliwiający bezpieczne i szybkie przelewanie kontrastu z dużych opakowań do miseczek; przyrząd zakończony z obu stron kolcami zabezpieczonymi nasadkami chroniacymi przed skażeniem; dł. kolca 60 - 65mm; kolec posiadający kanał powietrzny i płynowy; w połowie długości kolca poprzeczka o dł. 3 cm stabilizująca - 1 szt.
13) nici syntetyczne niewchłanialne 0; dł. 75cm (+/-..cm) - 1 szt.
14) zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku - 1 szt.
UWAGA!
wyrób po procesie sterylizacji zgodny z wymogami normy PN-EN 13795 1-3 dla wyrobów o wymaganiach wysokich dla strefy krytycznej, potwierdzony badaniami
Karty techniczne gotowego wyrobu

## 16
Załącznik nr 1.16
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 16 - STERYLNE OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW ANGIOGRAFICZNYCH
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Obłożenia sterylne do zabiegów angiograficznych | zestaw | 3000
wartość pakietu brutto słownie: ........................................
…………………………………………………….
| Parametry wymagane: | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)
Skład zestawu :
1) serweta na stół instrumentarium wym. 150cm x 200cm (owinięcie zestawu) - 1 szt.
2) ręcznik wysoko chłonny - 4 szt.
3) fartuch chirurgiczny rozm. XL; wzmocniony , wykonany z hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, wyposażony w nieprzemakalne wstawki z laminatu dwuwarstwowego na rękawach i przedniej części fartucha (gramatura wstawek 37 g/m2); szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, mankiet o dł. 9 cm (+/- 1cm). Odporność na przenikanie cieczy >155cm H2O (strefa krytyczna). Fartuch wiązany w troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu w okolicach szyi zapięcie na rzep - dł. min. 14cm. Rozmiar nadrukowany na fartuchu pozwalający na idntyfikację przed rozłożeniem. fartuch złożony w sposób zapeniający aseptyczną aplikację , długość fartucha 146 cm +/- 3 cm)- 2 szt.
4) kompres gazowy o wymiarach 10cm x 10cm, 17 nitkowy, 16 warstwowy - 10 szt.
5) plastikowe kleszczyki do mycia, dł. 23cm. - 1szt.
6) strzykawka 10 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.
7) strzykawka 20 ml, 3 częściowa, Luer Lock - 1 szt.
8) samoprzylepna serweta operacyjna o wymiarach 75cm x 90cm (+/-1.cm), wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 70g/m2 (polipropylen + polietylen + polipropylen), dodatkowo wzmocniona w strefie krytycznej wstawką chłonną wykonaną z laminatu dwuwarswtowego (wysoko chłonny poliester + folia PE), o gramaturze 74g/m2 (Absorpcja w strefie krytycznej min. 1000% (500 g/m2) (według EN ISO 9073-6) - 1 szt.
9) miska okrągła o poj. 500ml, niebieska z podziałką - 1 szt.
10) miska o poj. 500ml, przezroczysta - 1 szt.
11) osłona ma aparaturę rozm. 90cm x 80cm (+/-1 cm), prostokątna, zakończona elastyczną gumką - 1 szt.
12) osłona na aparaturę w kształcie beretu o wym. po naciągnięciu średnica 140cm x 150cm ; wykonana z folii PE - 1 szt.
13) miska na prowadnik 2500ml, niebieska, pozwalająca na zabezpieczenie prowadnika przed wysunięciem - 1 szt.
14) Obłożenie chirurgiczne do angiografii udowej o wym. 230cm x 350cm (+/- 1cm) wyposażone w 2 samoprzylepne otwory w okolicach tętnic udowych o śr. 7,5cm otoczone folia chirurgiczną (pow. samoprzylepna od strony pacjenta o wym. 16cm x 16cm (+/- 1cm); oraz dwa samoprzylepne otwory umozliwiające wkłucie do tętnicy promieniowej o wym. 7cm x 5cm (powierzchnia samoprzylepna od strony pacjenta o wym 12cm x 14cm (+/- 1 cm). Serweta posiadająca dodatkową wstawkę chłonną w kształcie litery "T" o wym. 230cm/120 x 180cm (+/- 1cm);wykonaną z laminatu dwuwarswtowego o tgramaturze 74g.m2 (wysoko chłonny poliester + folia PE); dwa zintegrowane panele o szer. 55cm (+/- 1cm) służące do przykrycia pulpitu sterowniczego na całej długości serwety, wykonane z folii PE. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g.m2 (jedną z warstw stanowi folia PE o grubości 25 mikronów). Serweta o wysokiej odporności na przenikanie cieczy: strefa krytyczna > 370cm H2O; strefa mniej krytyczna > 260 cmH2O; wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne - odporność na wypychanie na sucho/mokro > 327 kPa; absorpcja płynów (strefa krytyczna) na poziomie >1000% (>500g.m2) (badane wg EN ISO 9073-6 spełniające wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie na całej powierzchni.
15) opakowanie jednsotkowe typu folia/Tyvek ( folia w białym kolorze nie transparentna) umozliwiające rozpakowanie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki, posiadające czytelną etykietę, przymocowaną na stałe, zawierającą opis składu w języku polskim, znak CE oraz 2 samoprzylepne naklejki identyfikujące wyrób.
UWAGA!
Wyroby podlegające normie PN-EN 13795 powinny ją spełniać (pozycja 1,3,8,14)
Dla potwierdzenia wymaganych parametrów oraz normy PN EN 13795 należy dołączyć karty techniczne gotowego wyrobu (tj. badanie przeprowadzone na wyrobie sterylnym)(pozycja 1,3,8,14)
Należy załączyć kartę katalogową dla oferowanego zestawu

## 17
Załącznik nr 1.17
| ……………………………………………………… | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 17 - STERYLNA SERWETA ABSORPCYJNA
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna serweta absorpcyjna | szt. | 1300
wartość pakietu brutto słownie: ........................................
…………………………………………………….
| Parametry wymagane: | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| *)serweta o wymiarach 40 x 48 cm (+/- 3cm) | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)
*)serweta złożona z 6 warstw wysoko absorpcyjnej włókniny,
*) gramatura 60g/m2 (+/-5g/m2)
*) taśma przylepna na dłuższym boku,
*) absorpcja >700%, > 440 g/m2
*)opakowanie jednostkowe posiadające etykietę samoprzylepną do wklejenia do protokołu medycznego
UWAGA!
Serwety mają spełniać wymogi nory PN-EN ISO 9073-6
Na potwierdzenie parametrów należy dołączyć kartę techniczną gotowego wyrobu po sterylizacji potwierdzającą spełnianie parametrów

## 18
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.18
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 18 – Sterylna osłona na głowicę
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna osłona na głowicę w rozmiarze 13x122cm lub 13x61cm zawierająca w zestawie sterylny żel pod USG(1x20g), gumki mocujące osłonę na głowicy USG nie zawierające lateksu (2szt.), sterylne samoprzylepne taśmy mocujące osłonę głowicy USG (2szt.), niebieską sterylną serwetę 40x40cm. | szt. | 1800
słownie brutto: ...................................
| data: |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 19
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.19
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 19 - Sterylny fartuch endoskopowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fartuch urologiczny ( endoskopowy) Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów, wykonany z następujących materiałów: - górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2 - rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz , oraz folia PE na zewnątrz rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi ,2/3 długości klejone, 1/3 szwy tradycyjne, - mankiety wykonane z poliestru , długość mankietów 8 cm (+/- 1 cm) - pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej foli PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m2) - połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL. Konstrukcja fartucha umożliwia zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed zamoczeniem, szczególnie w pozycji siedzącej. Fartuch, w przedniej części posiada kontrafałdy oraz zabezpiecza górną część pleców operującego. W tylnej części fartuch posiada zapięcie typu rzep, oraz dwa troki wykonane z foli PE. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy Fartuch nie zawiera elementów wykonanych z lateksu Pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania standardowe. Fartuch zapakowany w opakowanie papierowo - foliowe i sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt. | 600
słownie brutto: ...................................
| UWAGA! | [6 empty] | ……………………………………………………
| Fartuchy mają spełniać wymogi normy PN-EN 13795 | [6 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| Na potwierdzenie należy dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające | [6 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
ten wymóg dla wyrobów po sterylizacji.

## 20
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.20
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 20 - RĘKAWICE CHIRURGICZNE
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Bezpudrowa, sterylna rękawica chirurgiczna, syntetyczna neoprenowa, o kształcie anatomicznym, kolor kremowy, powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana oraz silikonowana , powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana. Bardzo elastyczna i cienka. Nie zawiera katalizatorów minimalizując alergię typIV Mankiet rolowany. Rozmiar rękawicy od 5,5 do 9,0 Posiada rejestrację CE jako wyrób medyczny klasa II a oraz jako środek ochrony osobistej kat III. AQL 1,0 po zapakowaniu; zgodna z normą EN-455 części:1-3; ASTM F-1671; ASTM D6978 (badanie na przenikanie cytostatyków) Siła przy rozdarciu 12N (po starzeniu). Szczelnie pakowana parami, zróżnicowana na prawą i lewą dłoń. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE, sterylizacja rękawic promieniami gamma. | para | 2400
wartość pakietu brutto słownie: ..........................................
| Wymagane parametry: | [5 empty] | …………………………………………………….
| 1/ Grubość rękawicy | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
| * palec 0,160 mm | [5 empty] | uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy
* dłoń 0,150mm
* mankiet 0,150 mm
tolerancja grubość +/- 0,01 mm
2/ Długość rękawicy
* min 305 mm
3/ Odporna na rozerwanie
4/ Łatwa w nakładaniu
5/ Dobrze dopasowana

## 21
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.21
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet 21 - Sterylne osłony na sprzęt
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sterylna, jednorazowa osłona na sprzęt medyczny ściągnięta elastyczną gumką.Znaczona na bordowo. Rozmiar 400/800mm | szt. | 3000
2 | Sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG. Wymiary 13x 244cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym a20g. | szt. | 2500
słownie brutto: ...................................
| data: | [6 empty] | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 22
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.22
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 22 - Zestaw do chirurgii stawu biodrowego
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw do chirurgii stawu biodrowego 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 4 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm 1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm 2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm , z osłoną podpórek kończyn górnych 1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2.Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łaty chłonne, w serwecie anestezjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm ( +/- 1 cm ), w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm (+/- 1 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem repozycjonowalnym ( umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny ( metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny. | szt | 100
wartość pakietu brutto słownie: ..........................................
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)

## 23
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.23
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 23 - Osłona na kończynę
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Osłona na kończynę, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina wiskozowo / poliestrowa 30g/m2 oraz folia PE 70 mikronów. Łączna gramatura min. 95,5g/m2. Odporność osłony na przepuszczanie płynów powyżej 100cmH20, odporność na rozerwanie na sucho min. 131 kPa, odporność na rozerwanie na mokro 112kPa. Rozmiar 32x120cm. Pakowana pojedynczo. | szt. | 500
wartość pakietu brutto słownie: ..........................................
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)

## 24
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.24
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę sterylnych rękawic, fartuchów i obłożeń
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
PAKIET NR 24 - Zestaw do wszczepiania stymulatorów
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Obłożenie zabiegowe do wszczepiania stymulatorów z 2 otworami w całości wypełnionymi folią chirurgiczna w rozmiarach 180x300cm lub 260x335cm-1szt. 2.Fartuch chirurgiczny XL - 1szt. 3.Powłoka ochronna foliowa ( okrągła z gumką ) na lampę RTG typu czepek wielkości 120x120 lub140x140 - 1szt. 4.Ręcznik chłonny - 2szt.18x25cm lub 30x40cm 5.Ostrze chirurgiczne 20F z plastikową nasadką i osłonką - 1szt. 6.Osłona na stół narzędziowy - 1szt wymiary 150x190cm lub 140x150cm. | szt. | 1000
wartość pakietu brutto słownie: ..........................................
…………………………………………………….
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezntowania Wykonawcy)