Załącznik nr 1.4 do SIWZ

dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii

Nr sprawy Szp/FZ – 49/2018

Zadanie nr 4

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Zestaw pozycjonerów do zabiegów bariatrycznych  – 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | Wymogi graniczne TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Poduszka składająca się z dwóch części: podstawy i podgłówka. | TAK |  |
|  | Przeznaczona dla pacjentów o różnej wadze (w tym bariatrycznych - BMI do 70) | TAK |  |
|  | Nie wymaga stosowania pasów mocujących. Stabilna w nachyleniu bocznym do 15° i w pozycji Trendelenburga do 22° | TAK |  |
|  | Wyraźnie oznaczone miejsca ułożenia ramion i szyi pacjenta. | TAK |  |
|  | Wypełnienie z pianki poliuretanowej. Zewnętrzna warstwa wodoodporna, zgrzewana. | TAK |  |
|  | Poduszka o właściwościach hipoalergicznych, antystatycznych, nie zawierająca lateksu, przezierna dla promieni rtg. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)