Załącznik nr 6.9 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 63/2018

Zadanie nr 9 -

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Licencji do systemu monitorowania i archiwizacji dawki promieniowania jonizującego wraz z włączeniem kardioangriografu do monitorowania dawki promieniowania jonizującego jaką otrzyma pacjent i integracja z systemem HIS – RIS

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2018

| Licencja oprogramowania nieograniczona czasowo i terytorialnie wraz z integracją systemu monitorowania i zarządzania dawką promieniowania |
| --- |
| 1 | Automatyczne pobieranie danych dozymetrycznych bezpośrednio z aparatu. Każdy aparat jest indywidualnie konfigurowany tak aby oprogramowanie komunikowało się z nim bezpośrednio. |
| 2 | Automatyczna archiwizacja danych dotyczących dawki promieniowania rentgenowskiego. |
| 3 | Przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: - pacjentów, - regiony anatomiczne - rodzaje badań RTG - osobę przeprowadzającą badanie - zmiany pracy zespołu diagnostyki obrazowej (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.) |
| 4 | Ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które jest: - wysyłane w czasie rzeczywistym w trakcie badania na adresy poczty elektronicznej wpisane na listę mailingową oprogramowania; - możliwość wyjaśnienia przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum; - zaawansowany system ostrzegania w podziale na segmenty według wieku / BMI / itd. .. i możliwość korzystania z RadLexicon (międzynarodowy leksykon), aby otrzymać znormalizowaną informację potrzebną do porównań.) |
| 5 | Dostęp do listy pacjentów. - lista planowanych badań - dostęp do historii pacjenta przed badaniem - wirtualny podgląd docelowych wartości referencyjnych dawki. |
| 6 | Generowanie zautomatyzowanych raportów dla użytkownika: - tygodniowych, - miesięcznych lub na żądanie |
| 7 | System głosowania nad jakością obrazu - Użytkownik ma możliwość oceny jakości obrazu pojedynczego badania |
| 8 | Analizy statystyczne: - miary tendencji centralnej - możliwość tworzenia wykresów - zaawansowane analizy porównawcze. |
| 9 | W przypadku fluoroskopii możliwość podania następujących wskaźników dotyczących poziomów dawki dla wybranego badania. Poziomy alarmów są zdefiniowane dla każdego wskaźnika. Udział procentowy danych w oparciu o poziom alarmu jest podany poniżej tych poziomów. Udziały procentowe i poziomy są wyświetlane na czerwono, jeśli poziom przekracza poziom alarmowy, a w pozostałych przypadkach na zielono. Wskaźniki: - Poziom RPAK (mGy) - Czas fluoroskopii Fluoroscopy (min) - Poziom DAP (Gy.cm2) |
| 10 | Użytkowanie oprogramowania poprzez przeglądarkę internetową: MS Internet Explorer, Safari, Chrome, Mozilla na każdym komputerze podłączonym do sieci po wpisaniu odpowiedniego loginu i hasła. |
| 11 | Integracja z systemem PACS i HIS Zamawiającego |

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)