## 1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.1
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych różnych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-3/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii m.in. systemy infuzyjne
Lp | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny ze zbiornikiem elastomerowym z poliizoprenu, z ogranicznikiem przepływu, zapewniający przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu . Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy , bez filtra powietrza na przebiegu linii . W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 2 ml/h, nominalny czas pracy 120h . Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  |  | szt | 100
2 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny ze zbiornikiem elastomerowym z poliizoprenu z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu . Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy ,bez filtra powietrza na przebiegu linii. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 5 ml/h, nominalny czas pracy 48h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  |  | szt | 500
3 | Przenośny, jałowy, apirogenny system infuzyjny ze zbiornikiem elastomerowym z poliizoprenu , z ogranicznikiem przepływu, zapewniającym przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie wyposażone w filtr cząstek stałych wbudowany w zbiornik elastomerowy bez filtra powietrza na przebiegu linii. W elementach mających kontakt z podawanym lekiem wolne od DEHP. Zbiornik elastomeru umieszczony w zewnętrznej obudowie blokującej promieniowanie UV do długości fali 380 nm, umożliwiającej wizualną kontrolę postępu wlewu. Port do napełniania urządzenia wbudowany w kapturek wyposażony w połączenie Luer-lock, zapewniające możliwość szczelnego podłączenia strzykawki i zabezpieczenia portu korkiem po wypełnieniu. System infuzyjny sprawdzony pod względem stabilności ze stosowanymi cytostatykami (np. 5-FU). Urządzenie pakowane pojedynczo, dla każdego pacjenta futerał. System infuzyjny sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy II b - 1 szt; obj. nominalna 240 ml, a max. 300 ml; nominalna prędkość przepływu 10 ml/h, nominalny czas pracy 24h. Urządzenie musi zapewniać dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10% nominalnego czasu wlewu. |  |  | szt | 1600
4 | Przyrząd do infuzji grawitacyjnej paklitakselu z filtrem 0,22 mcm z obrotowym złączem Luer Lock |  |  | szt | 3000
5 | Przyrząd z filtrem 0,2 mcm i z połączeniem bezigłowym do przygotowywania i podawania leków do chemioterapii z fiolek z płaską powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji. Produkt może być stosowany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin |  |  | szt | 1000
6 | Spike / aplikator do przygotowywania i pobierania leków, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, do zastosowania do 96 godzin lub maksymalnie 100 razy; długość linii głównej - 6cm |  |  | szt | 2000
SUMA:
słownie brutto: ...................................
data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 2
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.2
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych różnych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ- 3/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Wyroby medyczne stosowane w chemioterapii m.in. przyrządy do pobierania i aspiracji
Lp | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przyrząd do pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem aerozolowym 0,2µm i filtrem cząsteczkowym 5µm z dostępem bezigłowym do podłączenia strzykawki |  |  | szt | 2500
2 | Aplikator do pobierania i przygotowywania cytostatyków z filtrem cząsteczkowym 5 µm oraz filtrem aerozolowym 0,2 µm posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, z zamknięciem zatrzaskowym oraz zastawką zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po odłączeniu strzykawki, z mikrokolcem służącym do pobierania leków z małych fiolek |  |  | szt | 500
3 | Przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm z dostępem bezigłowym do podłączenia strzykawki |  |  | szt | 1000
4 | Dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 1000
5 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 5000
6 | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 2 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 2000
7 | Zestaw drenów przezroczystych wielodrożnych (nie zawierających DEHP) do podaży leków cytostatycznych metodą grawitacyjną. Dren wykonany z poliuretanu bez zawartości PCV. Linia główna z ostrym kolcem do przepłukiwania linii po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu. 4 zawory bezigłowe zintegrowane, zamontowane pod kątem 90 stopni do drenu. Zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock / cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków oraz dodatkową zastawką umiejscowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta / do podaży bolusa. Dwuczęściowa ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przeziernego materiału, filtr hydrofilny w komorze kroplowej zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z płynem. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy (0,8μm) na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania i właściwemu odpowietrzeniu drenu. Wykonawca oświadcza, iż posiada test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia. |  |  | szt | 700
8 | Aparat do podawania kilku leków cytotoksycznych przez jeden układ z linią do infuzji grawitacyjnej i przez pompę infuzyjną, jednorazowy, jałowy, z kolcem, z 3 zastawkami luer-lock, z dwuczęściową komorą kroplową, z zaciskiem rolkowym, z zabezpieczeniem na końcu drenu przed wypływem leku; z kliknięciem gwarantującym bezpieczne połączenie; chroniący przed UV,bursztynowy |  |  | szt | 500
9 | Aparat do podawania kilku leków cytotoksycznych przez jeden układ z linią do infuzji grawitacyjnej i przez pompę infuzyjną, jednorazowy, jałowy, z kolcem, z 5 zastawkami luer-lock, z dwuczęściową komorą kroplową, z zaciskiem rolkowym, z zabezpieczeniem na końcu drenu przed wypływem leku; z kliknięciem gwarantującym bezpieczne połączenie; chroniący przed UV, bursztynowy |  |  | szt | 500
10 | Aparat do podawania kilku leków cytotoksycznych przez jeden układ z linią do infuzji grawitacyjnej i przez pompę infuzyjną, jednorazowy, jałowy, z kolcem, z 5 zastawkami luer-lock, z dwuczęściową komorą kroplową, z zaciskiem rolkowym, z zabezpieczeniem na końcu drenu przed wypływem leku; z kliknięciem gwarantującym bezpieczne połączenie; |  |  | szt | 500
11 | Aparat do podawania kilku leków cytotoksycznych przez jeden układ z linią do infuzji grawitacyjnej i przez pompę infuzyjną, jednorazowy, jałowy, z kolcem, z 3 zastawkami luer-lock, z dwuczęściową komorą kroplową, z zaciskiem rolkowym, z zabezpieczeniem na końcu drenu przed wypływem leku; z kliknięciem gwarantującym bezpieczne połączenie |  |  | szt | 500
12 | Łącznik miedzystrzykawkowy umożliwiający bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami |  |  | szt | 1000
13 | Strzykawka trzyczęściowa 3 ml, wykonana z polipropylenu, wolna od PCV, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,1 ml, centryczne zakończenie luer lock (wkręcane), owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w ręce, blokada tłoka zapobiegajaca niekontrolowanemu wysunięciu z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na cylindrze. 1 op= 100szt. |  |  | op | 20
14 | Strzykawka trzyczęściowa 5 ml, wykonana z polipropylenu, wolna od PCV, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,2 ml, centryczne zakończenie luer lock (wkręcane), owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w ręce, blokada tłoka zapobiegajaca niekontrolowanemu wysunięciu z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na cylindrze 1 op= 100szt. |  |  | op | 20
15 | Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, wykonana z polipropylenu, wolna od PCV, nie zawierająca DEHP, wysoki kontrast podziałki-trwałe oznaczenie w kolorze czarnym, stopniowanie co 0,5 ml, centryczne zakończenie luer lock (wkręcane), owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegajacy obracaniu w ręce, blokada tłoka zapobiegajaca niekontrolowanemu wysunięciu z komory, tłok z podwójnym gumowym uszczelnieniem wykonanym z syntetycznego materiału pozbawionego latexu, logo lub nazwa producenta na cylindrze1 op= 100szt. |  |  | op | 20
16 | Strzykawka trzyczęściowa jednorazowego użytku.Gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem z naturalnie bezlateksowego materiału, zgodna z norami ISO 10993 i DIN 30993. Z łatwo wyczuwalną blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, kontrastująca. Wykonana z polipropylenu. Zakończenie strzykawki położone centralnie, typu luer-lock. Pojemność 50/60ml. |  |  | 50 szt. | 500
17 | Aparat do pomp objętościowych bez PCV z filtrem 0,2 mcm do infuzji paklitakselu |  |  | 1 szt | 1500
SUMA:
słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| data: | [5 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 3
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.3
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych różnych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-3/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Kombinezony ochronne i maski stosowane w farmacji onkologicznej
Lp | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kombinezon ochronny do stosowania w farmacji onkologicznej przy produkcji leków cytostatycznych, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy C (lub wyższej) wg GMP; sterylny lub sterylizowany, pakowany pojedyńczo, dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL); spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej katregorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC, ponadto spełniający normy: EN 14126 typ 5B, 6B; EN 13982-1 typ 5, EN 13034 typ 6 Konstrukcja: kombinezon połączony razem z osłoną na włosy i brodę (tj. kaptur) dopasowany optymalnie do twarzy, zamek błyskawiczny osłonięty patką, wewnętrzne szwy posiadajacy elastyczne wykończenia rękawów i kaptura niestykajace się bezpośrednio z ciałem użytkownika - osłonięte w tunelu wykonanym z materiału ochronnego; posiadajacy zintegrowane osłony na obuwie z podeszwą antypoślizgową szczelnie połączone z nogawkami kombinezonu Właściwości: nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją; antystatyczny (EN1149-5:2008); wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiajacego transfer powietrza i pary wodnej (oddychajacego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 min. 20s, opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W); odporny na przekłucie wg normy EN 863 - minimum 10 N, odporność na ścieranie materiału wg EN530 - <100; <500 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (min. 10 substancji o klasie 6 przenikania wg EN 14325); |  |  | szt | 2500
2 | Kombinezon ochronny do stosowania w farmacji onkologicznej przy produkcji leków cytostatycznych, przeznaczony do pracy w pomieszczeniach czystych klasy C (lub wyższej) wg GMP; sterylny lub sterylizowany, pakowany pojedyńczo, dostępny w różnych rozmiarach (S-XXXL); spełnia wymagania dla środków ochrony indywidualnej katregorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC, ponadto spełniający normy: EN 14126 typ 4B, 5B, 6B; EN 14605 typ 4; EN 13982-1 typ 5, EN 13034 typ 6 Konstrukcja: wyposażony w kaptur z dopasowującą go do twarzy gumką, wszystkie szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny z przodu przykryty patką zaklejaną na taśmę klejacą, wyposażony w dodatkową patkę uszczelniającą podbródek, zaklejane na taśmę klejacą rękawy z pętelkami do przełożenia kciuka (zapobiegające zsuwaniu rękawów), nogawki szczelnie połaczone ze skarpetkami; elastyczne wykończenia rękawów i kaptura niestykajace się bezpośrednio z ciałem użytkownika - osłonięte w tunelu wykonanym z materiału ochronnego Właściwości:nieemitujący zanieczyszczeń mechanicznych i chroniący przed ich emisją; antystatyczny (EN1149-5:2008); wykonany z wysokiej gęstości polietylenu umożliwiajacego transfer powietrza i pary wodnej (oddychajacego) celem zapewnienia odpowiedniego komfortu termicznego podczas użytkowania (przepuszczalność powietrza ISO 5636-5 min. 20s, opór przenikania pary wodnej zgodnie z PN-EN31092 poniżej 20m2xPa/W); odporny na przekłucie wg normy EN 863 - minimum 10 N, odporność na ścieranie materiału wg EN530 - <100; <500 cykli; wytrzymałość na zginanie materiału wg ISO 7854B >100 000 cykli; wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75N; odporny na przenikanie typowych cytostatyków (min. 10 substancji o klasie 6 przenikania wg EN 14325) |  |  | szt | 500
3 | Półmaska filtrująca klasy FFP3, składana, z zaworem oddechowym, z troczkami z gumy oraz nakładką modelującą na nos w kolorze ułatwiającym identyfikację poziomu ochrony, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Maska spełniająca wymagania normy EN 149:2001 oraz wymagania dla środków ochrony indywidualnej katregorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC. Bez PVC, silikonu, lateksu i zszywek, (zgrzewana), posiadająca hipoalergiczną, przeciwpotową uszczelkę zapewniająca komfort. |  |  | szt | 2000
4 | Półmaska filtrująca klasy FFP2, składana, z zaworem oddechowym, z troczkami z gumy oraz nakładką modelującą na nos w kolorze ułatwiającym identyfikację poziomu ochrony, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Maska spełniająca wymagania normy EN 149:2001 oraz wymagania dla środków ochrony indywidualnej katregorii III zgodnie z dyrektywą UE 89/686/EEC. Bez PVC, silikonu, lateksu i zszywek, (zgrzewana), posiadająca hipoalergiczną, przeciwpotową uszczelkę zapewniająca komfort. |  |  | szt | 1000
SUMA:
słownie brutto: ...................................
……………………………………………………
| data: |  |  |  |  | (podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## 4
| ……………………………………………………… | [8 empty] | Załącznik nr 1.4
| pieczątka nagłówkowa Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych różnych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ-3/2019
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Opatrunek specjalistyczny
Lp | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | rozmiar | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Opatr.sterylny, samoprzylepny, nieprzepuszczalny dla cieczy, paroprzepuszczalny w formie oddychającej i nienasiąkliwej torebki do ochrony cewników : CVC; HD. |  | 16cm x 5cm | szt | 2500
SUMA:
słownie brutto: ...................................
data:
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)