Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 1/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

# Przedmiot zamówienia – OPTYKA NEFROSKOPOWA Z PŁASZCZEM –  2  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | PARAMETR | WARUNEK KONIECZNY | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (podać i potwierdzić nr strony w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Charakterystyka ogólna |
| 1.1 | Optyka nefroskopowa z płaszczem o szerokim kącie widzenia |  |  |
| 1.2 | Kąt patrzenia 6 º |  |  |
| 1.3 | Autoklawowalna |  |  |
| 1.4 | Kompatybilna z płaszczem 24 i 26 Fr. |  |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |
| 2.1 | System soczewek wałeczkowych Hopkinsa |  |  |
| 2.2 | Równoległy okular |  |  |
| 2.3 | Kanał roboczy do instrumentów |  |  |
| 2.4 | Sonotrod o średnicy 3,5 mm |  |  |
|  | Wejście kanału roboczege wyposażone w uszczelka i rozbierany kranik |  |  |
| 2.5 | Oddzielne przyłącze do Luer-Lock do podłączenia płukania |  |  |
| 2.6 | Płaszcz nefroskopu o rozmiarze 26 Fr wyposażony w: - przyłacze Luer-Lock z kranikiem do podłączenia odsysania, - obrotowe mocowanie optyki nefroskopowej |  |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)