|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ……………………………………………………….. |  |  |  | do oferty ............ |  |  |  |  |
|  | pieczątka nagłówkowa Wykonawcy |  |  |  | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu |
|  |  |  |  |  |  | sprawa nr Szp/FZ/Spr-012/2019 |  |  |
|  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asortyment Elektryczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Indeks zamawiającego | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Ilość (zużycie) | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa własna/kod |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ż-005/mt | Żarówka 230V 75W E27 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ż-002/mt | Żarówka 230V 40W E27 | szt | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ż-021D/mt | Żarówka 230V LED 5.5W E27 | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ż-021E/mt | Żarówka 230V LED 8.0W E27 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ż-021L/mt | Żarówka 230V LED10W E27 | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ż-021W/mt | Żarówka 230V LED 14W E27 | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ż-021Ę/mt | Żarówka LED 6W E14 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ż-021B/mt | Żarówka 230V LED R50 7W E14 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ś-003A/mt | Świetlówka 36W/840 CW G13 | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ś-0039N/mt | Świetlówka 18W/840 CW G13 | szt | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Z-022C/mt | Zapłonnik świetlówki S2 4-22W 220-240V | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Z-022D/mt | Zapłonnik świetlówki S10 4-65W 220-240V | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | P-044Ł/mt | Przedłużacz 4 gn. 5 m z/u | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | P-044L/mt | Przedłużacz 5 gn. 5m z wyłącznikiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | P-044G/mt | Przedłużacz 3 gn. 3 m. z wyłącznikiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ż-042/mt | Żarówka 24V 40W E-27-niskonapięciowa | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | W-038E/mt | Wentylator kanałowy FI 125 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | W-038/mt | Wentylator kanałowy FI 150 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | P-023A/mt | Przewód OMY 3x1,5 | mb | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | T-021D/mt | Taśma izolacyjna 19x0,13 | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | S-011B/mt | Statecznik elektroniczny 2X36 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | S-011E/mt | Statecznik elektroniczny 4x18 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ż-004Ć/mt | Żarówka żarowo-rtęciowa E27 160MIX | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ż-021F | Żarówka świecowa LED E-27 5W | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ż-034A | Żarówka halogenowa 35W/220V GU-10 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | W-039G/mt | Wkładka topikowa 500V 32A | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | W-039N/mt | Wkładka topikowa 500V 16A | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | W-039B/mt | Wkładka topikowa 500V 10A | mb | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | W-039C/mt | Wkładka topikowa 500V 25A | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | W-187A/mt | Wtyczka sieciowa 1F+Z | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ś-039M/mt | Świetlówka 2PIN 18w/840 | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ż-042Ą/mt | Żarówka 60W 24V E27 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | słownie wartość brutto ........................................................................................................................................... |  |