Załącznik nr 1.8 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 33/2020

Zadanie nr 8

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia:  Wózek anestezjologiczny-  szt.1

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Szafka stalowa lakierowana proszkowo ( możliwość doboru koloru przez użytkownika ) |  |
| 2 | Blat wykonany z tworzywa ABS |  |
| 3 | Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą. |  |
|  | WYPOSAŹENIE |  |
| 4 | Wysuwany blat boczny |  |
| 5 | Szyna instrumentalna do zawieszenia wyposażenia |  |
| 6 | Nadstawka na 4, 5 lub 6 uchylnych lub otwartych pojemników z tworzywa |  |
| 7 | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości |  |
| 8 | Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą wahadłową |  |
| 9 | Pojemnik na rękawiczki |  |
| 10 | Pojemnik na zużyte igły |  |
| 11 | Pojemnik na cewniki/kosz na cewniki |  |
| 12 | Miska na odpadki |  |
| 13 | Koszyk na akcesoria |  |
| 14 | Pojemnik na narzędzia |  |
| 15 | Półka nadblatowa |  |
| 16 | Wyciągane podziałki do szuflad |  |
| 17 | Zamek centralny |  |
| 18 | Oznaczenie szuflad |  |
| 19 | Szafka o wymiarach: długość: 600 mm, szerokość: 500 mm, wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm, wysokość całkowita wózka: 1300 – 1700 mm. |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)