Załącznik nr 1.1  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2020

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – System do porodu rodzinnego, 	wertykalnego - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Stabilna podstawa wyposażona w kółka (uchwyt zintegrowany z podstawą). |  |
| 2 | Całkowita długość podstawy 1130 mm. |  |
| 3 | Całkowita szerokość 600 mm. |  |
| 4 | Całkowita wysokość 2470mm. |  |
| 5 | Chusta wykonana w 100% z bawełny, zamocowana na uchwycie. |  |
| 6 | Wygodne, zmywalne, tapicerowane oparcie oraz siedzisko dla rodzącej. |  |
| 7 | Wpięte zmywalne, drugie tapicerowane siedzisko, do porodu rodzinnego dla partnera. |  |
| 8 | Duża mata pod stopy z zaokrąglonymi rogami ( zmywalna, tapicerowana). |  |
| 9 | Całkowita długość urządzenia wraz z matą 1710 mm. |  |
| 10 | Mała mata wypełniająca o długości 45 cm. |  |
| 11 | Stołek do porodu, dopasowany rozmiarem do podstawy ( do wyboru 33 cm lub 38 cm) |  |
| 12 | Mata wypełniająca podstawę stołka. |  |
| 13 | Stabilizująca podstawa do piłki, dopasowana rozmiarem do podstawy. |  |
| 14 | Piłka do ćwiczeń porodowych. |  |
| 15 | Zmywalny pokrowiec na piłkę. |  |
| 16 | Stołek relaksacyjny. |  |
| 17 | Konstrukcja nośna fotela i podstawa osłonięte obudową z tworzywa wykonanego z zastosowaniem antybakteryjnej nanotechnologii srebra. Powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów. |  |
| 18 | Urządzenie mobilne dzięki dwóm kołom. |  |
| 19 | Całkowity ciężar nośny urządzenia to 150 kg. |  |

| 20 | Funkcje systemu do porodu rodzinnego, wertykalnego . Realizowane z pomocą dodatkowych urządzeń: stołek do porodu, stołek relaksacyjny, piłka, chusta: - Wspieranie kobiety rodzącej w pierwszej i drugiej fazie porodu, - Zapewnienie wygodnych pozycji wertykalnych w czasie pierwszej i drugiej fazy porodu, - Możliwość współpracy z partnerem i położną w czasie porodu |  |
| --- | --- | --- |
| 21 | Powierzchnie systemu odporne na środki dezynfekcyjne. |  |
| 22 | Możliwość wybrania koloru tapicerki. |  |
| 23 | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)