Załącznik nr 1.2  do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 58/2020

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia –Telemetria - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bezprzewodowe głowice Cardio i Toco |  |
| 2 | Waga głowicy Cardio< 150 g |  |
| 3 | Waga głowicy Toco< 150 g |  |
| 4 | Po podłączeniu do kardiotokografu bezprzewodowe monitorowanie częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy, ruchów płodu i tętna matki |  |
| 5 | Zasięg > 80 metrów w otwartej przestrzeni |  |
| 6 | Wyświetlanie na ekranie kardiotokografu informacji o stanie naładowania baterii |  |
| 7 | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe monitorowanie ciąży bliźniaczej, NIBP i Sp02 |  |
| 8 | Czas pracy > 6 godz. |  |
| 9 | Współpraca z posiadanymi aparatami KTG FM20 Philips |  |
| 10 | Podłączenie telemetrii do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)